## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:10:41.469659 | 0.429 | 940 | 39100 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:41.570388 | 0.53 | 940 | 884650 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:41.669561 | 0.629 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:41.770337 | 0.73 | 940 | 1050830 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:41.869606 | 0.829 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:41.969566 | 0.929 | 940 | 835780 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:42.069558 | 1.029 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:42.169656 | 1.129 | 940 | 997070 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:42.270241 | 1.23 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:42.370362 | 1.33 | 940 | 1060610 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:42.470243 | 1.43 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:42.570474 | 1.53 | 940 | 1075270 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:42.670485 | 1.63 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:42.770492 | 1.73 | 940 | 811340 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:42.870491 | 1.83 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:42.970478 | 1.93 | 940 | 1026390 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:43.070106 | 2.03 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:43.170529 | 2.13 | 940 | 1050830 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:43.270248 | 2.23 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:43.370429 | 2.33 | 940 | 1055720 | 20.4 | 40.7
2025-04-23 15:10:43.470410 | 2.43 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:43.569676 | 2.529 | 940 | 1006840 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:43.669743 | 2.629 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:43.770410 | 2.73 | 940 | 1055720 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:43.870533 | 2.83 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:43.970538 | 2.93 | 940 | 1065490 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:44.070521 | 3.03 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:44.170496 | 3.13 | 940 | 1065490 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:44.270498 | 3.23 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:44.370509 | 3.33 | 940 | 791790 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:44.470487 | 3.43 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:44.570486 | 3.53 | 940 | 791790 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:44.670486 | 3.63 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:44.770498 | 3.73 | 940 | 1036170 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:44.870579 | 3.83 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:44.970477 | 3.93 | 940 | 1060610 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:45.070520 | 4.03 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:45.170216 | 4.13 | 940 | 782010 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:45.270219 | 4.23 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:45.370509 | 4.33 | 940 | 1050830 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:10:45.470454 | 4.43 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:45.570430 | 4.53 | 940 | 962850 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:45.670478 | 4.63 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:45.770481 | 4.73 | 940 | 830890 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:45.870477 | 4.83 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:45.970470 | 4.93 | 940 | 816230 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:46.070483 | 5.03 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:46.170466 | 5.13 | 940 | 1021510 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:46.270472 | 5.23 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:46.369665 | 5.329 | 940 | 801560 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:46.470465 | 5.43 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:46.570469 | 5.53 | 940 | 860220 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:46.670399 | 5.63 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:46.770472 | 5.73 | 940 | 1031280 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:46.870468 | 5.83 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:46.970478 | 5.93 | 940 | 821110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:47.070419 | 6.03 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:47.170244 | 6.13 | 940 | 811340 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:47.270547 | 6.23 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:47.370517 | 6.33 | 940 | 1026390 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:47.470484 | 6.43 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:47.570499 | 6.53 | 940 | 1021510 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:47.670361 | 6.63 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:47.770399 | 6.73 | 940 | 806450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:47.870487 | 6.83 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:47.970481 | 6.93 | 940 | 1026390 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:48.070454 | 7.03 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:48.170449 | 7.13 | 940 | 816230 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:48.270462 | 7.23 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:48.370485 | 7.33 | 940 | 860220 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:48.469739 | 7.429 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:48.570422 | 7.53 | 940 | 786900 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:48.670372 | 7.63 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:48.770342 | 7.73 | 940 | 801560 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:48.870371 | 7.83 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:48.970417 | 7.93 | 940 | 830890 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:49.070484 | 8.03 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:49.170413 | 8.13 | 940 | 874880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:49.270454 | 8.23 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:49.370469 | 8.33 | 940 | 1026390 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:49.470454 | 8.43 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:49.570262 | 8.53 | 940 | 1070380 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:49.670445 | 8.63 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:49.770255 | 8.73 | 940 | 816230 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:49.869688 | 8.829 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:49.969697 | 8.929 | 940 | 1026390 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:50.070257 | 9.03 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:50.169636 | 9.129 | 940 | 860220 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:50.270449 | 9.23 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:50.370447 | 9.33 | 940 | 811340 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:50.470434 | 9.43 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:50.570454 | 9.53 | 940 | 1011730 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:50.670247 | 9.63 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:50.770460 | 9.73 | 940 | 806450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:50.870390 | 9.83 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:50.970454 | 9.93 | 940 | 811340 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:51.070451 | 10.03 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:51.170158 | 10.13 | 940 | 1031280 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:51.270410 | 10.23 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:51.370446 | 10.33 | 940 | 811340 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:51.570465 | 10.53 | 1410 | 4912020 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:51.669637 | 10.629 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:51.769726 | 10.729 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:51.869700 | 10.829 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:51.969621 | 10.929 | 1410 | 180840 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:52.069697 | 11.029 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:52.169991 | 11.129 | 1410 | 156400 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:52.269678 | 11.229 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:52.369712 | 11.329 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:52.469658 | 11.429 | 1410 | 73310 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:52.570446 | 11.53 | 1410 | 244380 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:52.669631 | 11.629 | 1410 | 127080 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:52.770381 | 11.73 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:52.870439 | 11.83 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:52.970535 | 11.93 | 1410 | 205280 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:53.070446 | 12.03 | 1410 | 78200 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:53.169581 | 12.129 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:53.270449 | 12.23 | 1410 | 92860 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:53.370451 | 12.33 | 1410 | 200390 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:53.470415 | 12.43 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:53.570448 | 12.53 | 1410 | 205280 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:53.669536 | 12.629 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:53.770229 | 12.73 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:53.869816 | 12.829 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:53.970441 | 12.93 | 1410 | 210170 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:54.070435 | 13.03 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:54.169410 | 13.129 | 1410 | 195500 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:54.269669 | 13.229 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:54.369588 | 13.329 | 1410 | 234600 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:54.470153 | 13.43 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:54.570454 | 13.53 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:54.670395 | 13.63 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:54.770398 | 13.73 | 1410 | 185730 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:54.870445 | 13.83 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:54.970460 | 13.93 | 1410 | 180840 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:55.070440 | 14.03 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:55.170419 | 14.13 | 1410 | 180840 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:55.270423 | 14.23 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:55.370444 | 14.33 | 1410 | 156400 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:55.470201 | 14.43 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:55.570425 | 14.53 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:55.670419 | 14.63 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:55.770441 | 14.73 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:55.870430 | 14.83 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:55.970447 | 14.93 | 1410 | 215050 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:56.070441 | 15.03 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:56.169545 | 15.129 | 1410 | 210170 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:56.269661 | 15.229 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:56.370443 | 15.33 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:56.470421 | 15.43 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:56.570448 | 15.53 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:56.670424 | 15.63 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:56.770400 | 15.73 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:56.870408 | 15.83 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:56.970447 | 15.93 | 1410 | 219940 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:57.070423 | 16.03 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:57.170420 | 16.13 | 1410 | 180840 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:57.270364 | 16.23 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:57.370422 | 16.33 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:57.470409 | 16.43 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:57.570426 | 16.53 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:57.670415 | 16.63 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:57.770434 | 16.73 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:57.870420 | 16.83 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:57.970396 | 16.93 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:58.070415 | 17.03 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:58.170428 | 17.13 | 1410 | 156400 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:58.270399 | 17.23 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:58.370421 | 17.33 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:58.470418 | 17.43 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:58.570422 | 17.53 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:58.670407 | 17.63 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:58.770412 | 17.73 | 1410 | 156400 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:58.870421 | 17.83 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:58.970436 | 17.93 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:59.070427 | 18.03 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:59.170438 | 18.13 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:59.270390 | 18.23 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:59.370422 | 18.33 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:59.470412 | 18.43 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:59.570423 | 18.53 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:59.669935 | 18.629 | 1410 | 117300 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:59.770321 | 18.73 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:59.870402 | 18.83 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:10:59.970424 | 18.93 | 1410 | 180840 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:00.070408 | 19.03 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:00.170435 | 19.13 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:00.270391 | 19.23 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:00.370422 | 19.33 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:00.470401 | 19.43 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:00.570440 | 19.53 | 1410 | 185730 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:00.670397 | 19.63 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:00.770358 | 19.73 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:00.870392 | 19.83 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:00.970429 | 19.93 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:01.070410 | 20.03 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:01.170416 | 20.13 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:01.270388 | 20.23 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:01.370467 | 20.33 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:01.470405 | 20.43 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:01.670390 | 20.63 | 1550 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:01.770372 | 20.73 | 1550 | 117300 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:01.870396 | 20.83 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:01.970397 | 20.93 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:02.070391 | 21.03 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:02.170420 | 21.13 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:02.270386 | 21.23 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:02.370425 | 21.33 | 1550 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:02.470392 | 21.43 | 1550 | 268820 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:02.570414 | 21.53 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:02.670385 | 21.63 | 1550 | 268820 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:02.770396 | 21.73 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:02.870398 | 21.83 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:02.970412 | 21.93 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:03.070401 | 22.03 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:03.170436 | 22.13 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:03.270290 | 22.23 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:03.370415 | 22.33 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:03.470348 | 22.43 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:03.570421 | 22.53 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:03.670431 | 22.63 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:03.770074 | 22.73 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:03.870436 | 22.83 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:03.970401 | 22.93 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:04.070417 | 23.03 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:04.170397 | 23.13 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:04.270017 | 23.229 | 1550 | 268820 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:04.370408 | 23.33 | 1550 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:04.470336 | 23.43 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:04.570404 | 23.53 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:04.670342 | 23.63 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:04.769925 | 23.729 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:04.870382 | 23.83 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:04.970400 | 23.93 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:05.070388 | 24.03 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:05.170398 | 24.13 | 1550 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:05.269772 | 24.229 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:05.370397 | 24.33 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:05.470383 | 24.43 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:05.570387 | 24.53 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:05.670386 | 24.63 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:05.769734 | 24.729 | 1550 | 102640 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:05.870376 | 24.83 | 1550 | 298140 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:05.970366 | 24.93 | 1550 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:06.070393 | 25.03 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:06.170390 | 25.13 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:06.269588 | 25.229 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:06.370390 | 25.33 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:06.470382 | 25.43 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:06.570404 | 25.53 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:06.670385 | 25.63 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:06.769370 | 25.729 | 1550 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:06.870296 | 25.83 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:06.970184 | 25.93 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:07.070354 | 26.03 | 1550 | 268820 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:07.170387 | 26.13 | 1550 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:07.269328 | 26.229 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:07.370389 | 26.33 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:07.470387 | 26.43 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:07.570376 | 26.53 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:07.670371 | 26.63 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:07.770318 | 26.73 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:07.870206 | 26.83 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:07.970382 | 26.93 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:08.070376 | 27.03 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:08.170382 | 27.13 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:08.270385 | 27.23 | 1550 | 283480 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:08.370376 | 27.33 | 1550 | 122190 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:08.470380 | 27.43 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:08.570348 | 27.53 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:08.670374 | 27.63 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:08.770325 | 27.73 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:08.870382 | 27.83 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:08.970281 | 27.93 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:09.070425 | 28.03 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:09.170399 | 28.13 | 1550 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:09.270387 | 28.23 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:09.370367 | 28.33 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:09.470372 | 28.43 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:09.570379 | 28.53 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:09.670376 | 28.63 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:09.770379 | 28.73 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:09.870352 | 28.83 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:09.970374 | 28.93 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:10.070368 | 29.03 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:10.169959 | 29.129 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:10.270364 | 29.23 | 1550 | 283480 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:10.370356 | 29.33 | 1550 | 97750 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:10.470347 | 29.43 | 1550 | 307920 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:10.570372 | 29.53 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:10.670374 | 29.63 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:10.770233 | 29.73 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:10.870251 | 29.83 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:10.970410 | 29.93 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:11.070354 | 30.03 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:11.169282 | 30.129 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:11.270350 | 30.23 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:11.370372 | 30.33 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:11.470453 | 30.43 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:11.570368 | 30.53 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:11.770387 | 30.73 | 1610 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:11.870281 | 30.83 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:11.970388 | 30.93 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:12.070347 | 31.03 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:12.170611 | 31.13 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:12.269455 | 31.229 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:12.369446 | 31.329 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:12.469444 | 31.429 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:12.569440 | 31.529 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:12.670199 | 31.63 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:12.769442 | 31.729 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:12.870096 | 31.83 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:12.970022 | 31.929 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:13.070257 | 32.03 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:13.170085 | 32.13 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:13.270351 | 32.23 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:13.370351 | 32.33 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:13.470346 | 32.43 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:13.570347 | 32.53 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:13.670341 | 32.63 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:13.770362 | 32.73 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:13.870149 | 32.83 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:13.970362 | 32.93 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:14.070375 | 33.03 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:14.170361 | 33.13 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:14.270346 | 33.23 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:14.370350 | 33.33 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:14.470333 | 33.43 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:14.569583 | 33.529 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:14.669546 | 33.629 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:14.769445 | 33.729 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:14.869436 | 33.829 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:14.969440 | 33.929 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:15.070608 | 34.03 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:15.170188 | 34.13 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:15.269435 | 34.229 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:15.369435 | 34.329 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:15.469438 | 34.429 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:15.569438 | 34.529 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:15.670074 | 34.63 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:15.770176 | 34.73 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:15.869576 | 34.829 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:15.970083 | 34.93 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:16.070332 | 35.03 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:16.170329 | 35.13 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:16.270324 | 35.23 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:16.370350 | 35.33 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:16.470340 | 35.43 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:16.570248 | 35.53 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:16.670224 | 35.63 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:16.770336 | 35.73 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:16.870341 | 35.83 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:16.970341 | 35.93 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:17.070313 | 36.03 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:17.170352 | 36.13 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:17.270328 | 36.23 | 1610 | 83090 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:17.370376 | 36.33 | 1610 | 112410 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:17.470361 | 36.43 | 1610 | 83090 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:17.570311 | 36.53 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:17.670333 | 36.63 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:17.770351 | 36.73 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:17.870327 | 36.83 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:17.970356 | 36.93 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:18.070331 | 37.03 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:18.170350 | 37.13 | 1610 | 83090 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:18.270360 | 37.23 | 1610 | 102640 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:18.370302 | 37.33 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:18.470273 | 37.43 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:18.570330 | 37.53 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:18.670352 | 37.63 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:18.770216 | 37.73 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:18.870359 | 37.83 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:18.970354 | 37.93 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:19.070322 | 38.03 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:19.170229 | 38.13 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:19.270397 | 38.23 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:19.370351 | 38.33 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:19.470317 | 38.43 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:19.570312 | 38.53 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:19.670311 | 38.63 | 1610 | 97750 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:19.770349 | 38.73 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:19.870328 | 38.83 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:19.970336 | 38.93 | 1610 | 83090 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:20.070329 | 39.03 | 1610 | 83090 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:20.170334 | 39.13 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:20.270335 | 39.23 | 1610 | 97750 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:20.370329 | 39.33 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:20.470318 | 39.43 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:20.570295 | 39.53 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:20.669370 | 39.629 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:20.770340 | 39.73 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:20.870314 | 39.83 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:20.970341 | 39.93 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:21.070303 | 40.03 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:21.170316 | 40.13 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:21.270295 | 40.23 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:21.370334 | 40.33 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:21.470323 | 40.43 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:21.570323 | 40.53 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:21.670296 | 40.63 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.8