## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:11:33.538487 | 0.432 | 940 | 97750 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:33.638374 | 0.531 | 940 | 869990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:33.742612 | 0.636 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:33.838418 | 0.731 | 940 | 821110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:33.938408 | 0.831 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:34.037997 | 0.931 | 940 | 821110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:34.138387 | 1.031 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:34.238394 | 1.131 | 940 | 1036170 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:34.338550 | 1.232 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:34.437804 | 1.331 | 940 | 845550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:34.538498 | 1.432 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:34.638532 | 1.532 | 940 | 816230 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:34.738563 | 1.632 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:34.838569 | 1.732 | 940 | 879770 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:34.938500 | 1.832 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:35.038533 | 1.932 | 940 | 1031280 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:35.138537 | 2.032 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:35.238560 | 2.132 | 940 | 826000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:35.338442 | 2.231 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:35.438557 | 2.332 | 940 | 840660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:35.538586 | 2.432 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:35.638541 | 2.532 | 940 | 811340 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:35.738550 | 2.632 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:35.838264 | 2.731 | 940 | 811340 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:35.938556 | 2.832 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:36.038484 | 2.932 | 940 | 806450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:36.138542 | 3.032 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:36.238541 | 3.132 | 940 | 796680 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:36.338544 | 3.232 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:36.438478 | 3.331 | 940 | 855330 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:36.538507 | 3.432 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:36.638443 | 3.531 | 940 | 865100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:36.738564 | 3.632 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:36.838441 | 3.731 | 940 | 1026390 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:36.938524 | 3.832 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:37.038501 | 3.932 | 940 | 801560 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:37.138554 | 4.032 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:37.238540 | 4.132 | 940 | 821110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:37.338529 | 4.232 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:37.438527 | 4.332 | 940 | 791790 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:37.538520 | 4.432 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:37.638584 | 4.532 | 940 | 943300 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:37.738432 | 4.631 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:37.838516 | 4.732 | 940 | 821110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:37.937628 | 4.831 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:38.037706 | 4.931 | 940 | 826000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:38.138433 | 5.031 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:38.237572 | 5.131 | 940 | 1045940 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:38.338505 | 5.232 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:38.438531 | 5.332 | 940 | 816230 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:38.538475 | 5.432 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:38.638508 | 5.532 | 940 | 816230 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:38.738493 | 5.632 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:38.838565 | 5.732 | 940 | 1016620 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:38.938511 | 5.832 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:39.038499 | 5.932 | 940 | 821110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:39.138510 | 6.032 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:39.238501 | 6.132 | 940 | 830890 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:39.338468 | 6.231 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:39.438528 | 6.332 | 940 | 1031280 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:39.538506 | 6.432 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:39.638500 | 6.532 | 940 | 992180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:39.738488 | 6.632 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:39.838504 | 6.732 | 940 | 840660 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:39.938498 | 6.832 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:40.038484 | 6.932 | 940 | 1016620 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:40.138504 | 7.032 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:40.238507 | 7.132 | 940 | 806450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:40.338502 | 7.232 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:40.438489 | 7.332 | 940 | 801560 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:40.538475 | 7.431 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:40.638491 | 7.532 | 940 | 1026390 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:40.738488 | 7.632 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:40.838465 | 7.731 | 940 | 806450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:40.937920 | 7.831 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:41.038348 | 7.931 | 940 | 806450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:41.138469 | 8.031 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:41.238498 | 8.132 | 940 | 801560 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:41.338436 | 8.231 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:41.438504 | 8.332 | 940 | 782010 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:41.538442 | 8.431 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:41.638176 | 8.531 | 940 | 806450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:41.738530 | 8.632 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:41.838466 | 8.731 | 940 | 845550 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:41.938404 | 8.831 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:42.037582 | 8.931 | 940 | 1021510 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:42.138584 | 9.032 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:42.238544 | 9.132 | 940 | 806450 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:42.338486 | 9.232 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:42.438234 | 9.331 | 940 | 821110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:42.537540 | 9.431 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:42.638500 | 9.532 | 940 | 1065490 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:42.738507 | 9.632 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:42.838450 | 9.731 | 940 | 821110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:42.938343 | 9.831 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:43.038539 | 9.932 | 940 | 821110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:43.138494 | 10.032 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:43.238498 | 10.132 | 940 | 1060610 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:43.338390 | 10.231 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:43.438509 | 10.332 | 940 | 869990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:43.638428 | 10.531 | 1410 | 4912020 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:43.738485 | 10.632 | 1410 | 87980 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:43.838485 | 10.732 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:43.938479 | 10.832 | 1410 | 73310 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:44.038426 | 10.931 | 1410 | 229720 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:44.138412 | 11.031 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:44.238515 | 11.132 | 1410 | 156400 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:44.338507 | 11.232 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:44.438503 | 11.332 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:44.538309 | 11.431 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:44.638491 | 11.532 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:44.738474 | 11.631 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:44.837550 | 11.731 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:44.937701 | 11.831 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:45.038153 | 11.931 | 1410 | 156400 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:45.137872 | 12.031 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:45.237763 | 12.131 | 1410 | 156400 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:45.338110 | 12.231 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:45.438511 | 12.332 | 1410 | 156400 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:45.537592 | 12.431 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:45.638470 | 12.531 | 1410 | 156400 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:45.738452 | 12.631 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:45.838505 | 12.732 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:45.938446 | 12.831 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:46.038003 | 12.931 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:46.138480 | 13.031 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:46.238467 | 13.131 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:46.338475 | 13.231 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:46.438473 | 13.331 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:46.537783 | 13.431 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:46.638451 | 13.531 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:46.738457 | 13.631 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:46.838492 | 13.732 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:46.938465 | 13.831 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:47.037645 | 13.931 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:47.138494 | 14.032 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:47.238478 | 14.131 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:47.338501 | 14.232 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:47.438484 | 14.332 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:47.537638 | 14.431 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:47.638446 | 14.531 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:47.738532 | 14.632 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:47.838484 | 14.732 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:47.938468 | 14.831 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:48.037451 | 14.93 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:48.137794 | 15.031 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:48.238491 | 15.132 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:48.337984 | 15.231 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:48.438410 | 15.331 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:48.537582 | 15.431 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:48.638483 | 15.532 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:48.738352 | 15.631 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:48.838386 | 15.731 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:48.938504 | 15.832 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:49.038499 | 15.932 | 1410 | 156400 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:49.138459 | 16.031 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:49.238435 | 16.131 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:49.338410 | 16.231 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:49.438505 | 16.332 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:49.538382 | 16.431 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:49.637587 | 16.531 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:49.738334 | 16.631 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:49.838391 | 16.731 | 1410 | 151520 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:49.938413 | 16.831 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:50.038473 | 16.931 | 1410 | 156400 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:50.138467 | 17.031 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:50.237618 | 17.131 | 1410 | 156400 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:50.338454 | 17.231 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:50.438379 | 17.331 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:50.538432 | 17.431 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:50.637604 | 17.531 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:50.738444 | 17.631 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:50.838429 | 17.731 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:50.937800 | 17.831 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:51.038359 | 17.931 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:51.138469 | 18.031 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:51.238504 | 18.132 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:51.338612 | 18.232 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:51.438370 | 18.331 | 1410 | 161290 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:51.538384 | 18.431 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:51.638410 | 18.531 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:51.738447 | 18.631 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:51.837714 | 18.731 | 1410 | 180840 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:51.938431 | 18.831 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:52.038455 | 18.931 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:52.137690 | 19.031 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:52.238467 | 19.131 | 1410 | 185730 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:52.337943 | 19.231 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:52.438464 | 19.331 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:52.538454 | 19.431 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:52.638524 | 19.532 | 1410 | 185730 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:52.738429 | 19.631 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:52.838477 | 19.732 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:52.938341 | 19.831 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:53.038378 | 19.931 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:53.138359 | 20.031 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:53.238366 | 20.131 | 1410 | 224830 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:53.337862 | 20.231 | 1410 | 122190 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:53.438508 | 20.332 | 1410 | 185730 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:53.538473 | 20.431 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:53.738427 | 20.631 | 1550 | 171070 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:53.838465 | 20.731 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:53.938429 | 20.831 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:54.038475 | 20.931 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:54.138429 | 21.031 | 1550 | 278590 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:54.238452 | 21.131 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:54.338285 | 21.231 | 1550 | 283480 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:54.437591 | 21.331 | 1550 | 63540 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:54.538479 | 21.432 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:54.638426 | 21.531 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:54.738551 | 21.632 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:54.838403 | 21.731 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:54.938472 | 21.831 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:55.038450 | 21.931 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:55.138428 | 22.031 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:55.238450 | 22.131 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:55.338433 | 22.231 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:55.438472 | 22.331 | 1550 | 63540 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:55.538447 | 22.431 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:55.637594 | 22.531 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:55.738428 | 22.631 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:55.838439 | 22.731 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:55.937554 | 22.831 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:56.038396 | 22.931 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:56.138412 | 23.031 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:56.238462 | 23.131 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:56.337426 | 23.23 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:56.438437 | 23.331 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:56.538451 | 23.431 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:56.638422 | 23.531 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:56.738435 | 23.631 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:56.838451 | 23.731 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:56.938427 | 23.831 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:57.038405 | 23.931 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:57.137917 | 24.031 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:57.238433 | 24.131 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:57.338348 | 24.231 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:57.438373 | 24.331 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:57.537870 | 24.431 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:57.638139 | 24.531 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:57.738215 | 24.631 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:57.838429 | 24.731 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:57.938435 | 24.831 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:58.038425 | 24.931 | 1550 | 63540 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:58.138133 | 25.031 | 1550 | 268820 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:58.238425 | 25.131 | 1550 | 73310 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:58.338438 | 25.231 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:58.437567 | 25.331 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:58.538428 | 25.431 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:58.637993 | 25.531 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:58.738451 | 25.631 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:58.838490 | 25.732 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:58.938463 | 25.831 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:59.038450 | 25.931 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:59.137906 | 26.031 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:59.238422 | 26.131 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:59.338417 | 26.231 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:59.438420 | 26.331 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:59.538438 | 26.431 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:59.637744 | 26.531 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:11:59.737637 | 26.631 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:59.838452 | 26.731 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:11:59.938422 | 26.831 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:00.038463 | 26.931 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:00.137513 | 27.031 | 1550 | 259040 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:00.238424 | 27.131 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:00.338452 | 27.231 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:00.438450 | 27.331 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:00.538424 | 27.431 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:00.637484 | 27.531 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:00.738309 | 27.631 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:00.838293 | 27.731 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:00.938288 | 27.831 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:01.038437 | 27.931 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:01.138003 | 28.031 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:01.238447 | 28.131 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:01.338484 | 28.232 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:01.438385 | 28.331 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:01.538411 | 28.431 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:01.638395 | 28.531 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:01.738410 | 28.631 | 1550 | 249270 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:01.838426 | 28.731 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:01.938442 | 28.831 | 1550 | 273700 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:02.038487 | 28.932 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:02.138432 | 29.031 | 1550 | 254150 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:02.238480 | 29.132 | 1550 | 63540 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:02.338430 | 29.231 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:02.438480 | 29.332 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:02.538348 | 29.431 | 1550 | 263930 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:02.638486 | 29.531 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:02.738391 | 29.631 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:02.838397 | 29.731 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:02.937568 | 29.831 | 1550 | 249270 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:03.038130 | 29.931 | 1550 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:03.138476 | 30.031 | 1550 | 259040 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:03.237589 | 30.131 | 1550 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:03.338398 | 30.231 | 1550 | 268820 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:03.438312 | 30.331 | 1550 | 43990 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:03.537571 | 30.431 | 1550 | 249270 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:03.638309 | 30.531 | 1550 | 48880 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:12:03.838494 | 30.732 | 1610 | 254150 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:03.938434 | 30.831 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:04.038378 | 30.931 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:04.138393 | 31.031 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:04.238403 | 31.131 | 1610 | 78200 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:04.338381 | 31.231 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:04.438399 | 31.331 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:04.537909 | 31.431 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:04.638429 | 31.531 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:04.738325 | 31.631 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:04.838414 | 31.731 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:04.937549 | 31.831 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:05.038412 | 31.931 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:05.138480 | 32.032 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:05.238399 | 32.131 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:05.338369 | 32.231 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:05.437541 | 32.331 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:05.538370 | 32.431 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:05.638386 | 32.531 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:05.738378 | 32.631 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:05.838380 | 32.731 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:05.938382 | 32.831 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:06.038397 | 32.931 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:06.137836 | 33.031 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:06.238078 | 33.131 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:06.337573 | 33.231 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:06.438245 | 33.331 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:06.537721 | 33.431 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:06.638223 | 33.531 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:06.738242 | 33.631 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:06.838388 | 33.731 | 1610 | 78200 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:06.937521 | 33.831 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:07.037590 | 33.931 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:07.137529 | 34.031 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:07.238408 | 34.131 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:07.338413 | 34.231 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:07.437526 | 34.331 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:07.538406 | 34.431 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:07.638393 | 34.531 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:07.738388 | 34.631 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:07.838353 | 34.731 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:07.938428 | 34.831 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:08.038376 | 34.931 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:08.138391 | 35.031 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:08.237890 | 35.131 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:08.337665 | 35.231 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:08.438386 | 35.331 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:08.538405 | 35.431 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:08.637452 | 35.53 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:08.738408 | 35.631 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:08.838384 | 35.731 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:08.937539 | 35.831 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:09.038383 | 35.931 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:09.138293 | 36.031 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:09.238376 | 36.131 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:09.338233 | 36.231 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:09.438234 | 36.331 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:09.538236 | 36.431 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:09.638365 | 36.531 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:09.738364 | 36.631 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:12:09.838276 | 36.731 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:09.937538 | 36.831 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:10.038356 | 36.931 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:10.137726 | 37.031 | 1610 | 97750 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:10.238212 | 37.131 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:10.338011 | 37.231 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:10.438407 | 37.331 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:10.538362 | 37.431 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:10.638355 | 37.531 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:10.738380 | 37.631 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:10.838273 | 37.731 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:10.937634 | 37.831 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:11.037828 | 37.931 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:11.138348 | 38.031 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:11.237976 | 38.131 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:11.337510 | 38.231 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:11.438356 | 38.331 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:11.537514 | 38.431 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:11.637495 | 38.531 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:11.738368 | 38.631 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:11.838354 | 38.731 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:11.938363 | 38.831 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:12.038361 | 38.931 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:12.138389 | 39.031 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:12.238356 | 39.131 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:12.338350 | 39.231 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:12.438357 | 39.331 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:12.538394 | 39.431 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:12.638302 | 39.531 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:12.738370 | 39.631 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:12.838378 | 39.731 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:12.938433 | 39.831 | 1610 | 73310 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:13.038287 | 39.931 | 1610 | 97750 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:13.138178 | 40.031 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:13.238344 | 40.131 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:13.338267 | 40.231 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:13.438378 | 40.331 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:13.537876 | 40.431 | 1610 | 102640 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:13.637496 | 40.531 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:12:13.738373 | 40.631 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.8