## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:31:06.674730 | 0.414 | 940 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:06.774186 | 0.513 | 940 | 884650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:06.874681 | 0.614 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:06.973934 | 0.713 | 940 | 801560 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:07.074719 | 0.814 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:07.174705 | 0.914 | 940 | 835780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:07.274690 | 1.014 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:07.373775 | 1.113 | 940 | 1045940 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:07.474730 | 1.214 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:07.574766 | 1.314 | 940 | 1055720 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:07.674835 | 1.414 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:07.774787 | 1.514 | 940 | 791790 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:07.874838 | 1.614 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:07.974517 | 1.714 | 940 | 1075270 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:08.074832 | 1.814 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:08.174823 | 1.914 | 940 | 1050830 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:08.274871 | 2.014 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:08.374842 | 2.114 | 940 | 821110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:08.474845 | 2.214 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:08.574775 | 2.314 | 940 | 777130 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:08.674815 | 2.414 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:08.774729 | 2.514 | 940 | 786900 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:08.874821 | 2.614 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:08.974753 | 2.714 | 940 | 1065490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:09.074874 | 2.814 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:09.174849 | 2.914 | 940 | 772240 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:09.274845 | 3.014 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:09.374853 | 3.114 | 940 | 1031280 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:09.474734 | 3.214 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:09.574846 | 3.314 | 940 | 1055720 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:09.674814 | 3.414 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:09.774824 | 3.514 | 940 | 816230 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:09.874794 | 3.614 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:09.974832 | 3.714 | 940 | 987290 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:10.074794 | 3.814 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:10.174285 | 3.914 | 940 | 1050830 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:10.274765 | 4.014 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:10.374821 | 4.114 | 940 | 777130 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:10.474862 | 4.214 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:10.574819 | 4.314 | 940 | 1006840 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:10.674794 | 4.414 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:10.774708 | 4.514 | 940 | 1011730 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:10.874526 | 4.614 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:10.974701 | 4.714 | 940 | 879770 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:11.074815 | 4.814 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:11.174786 | 4.914 | 940 | 811340 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:11.274795 | 5.014 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:11.374830 | 5.114 | 940 | 796680 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:11.474762 | 5.214 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:11.574390 | 5.314 | 940 | 811340 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:11.673900 | 5.413 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:11.774788 | 5.514 | 940 | 821110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:11.874775 | 5.614 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:11.974803 | 5.714 | 940 | 1026390 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:12.074036 | 5.813 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:12.174780 | 5.914 | 940 | 821110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:12.274773 | 6.014 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:12.374792 | 6.114 | 940 | 835780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:12.474707 | 6.214 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:12.574364 | 6.314 | 940 | 1031280 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:12.674141 | 6.413 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:12.774673 | 6.514 | 940 | 1021510 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:12.874775 | 6.614 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:12.974514 | 6.714 | 940 | 826000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:13.074765 | 6.814 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:13.174763 | 6.914 | 940 | 1036170 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:13.274796 | 7.014 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:13.374766 | 7.114 | 940 | 821110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:13.474760 | 7.214 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:13.574738 | 7.314 | 940 | 806450 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:13.674743 | 7.414 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:13.774777 | 7.514 | 940 | 1036170 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:13.874757 | 7.614 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:13.974755 | 7.714 | 940 | 830890 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:14.074762 | 7.814 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:14.174748 | 7.914 | 940 | 860220 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:14.274687 | 8.014 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:14.374761 | 8.114 | 940 | 816230 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:14.474742 | 8.214 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:14.574780 | 8.314 | 940 | 1050830 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:14.674725 | 8.414 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:14.774663 | 8.514 | 940 | 845550 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:14.874742 | 8.614 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:14.974758 | 8.714 | 940 | 1021510 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:15.074770 | 8.814 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:15.174754 | 8.914 | 940 | 933530 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:15.274638 | 9.014 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:15.374808 | 9.114 | 940 | 1060610 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:15.474785 | 9.214 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:15.574723 | 9.314 | 940 | 1045940 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:15.674736 | 9.414 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:15.774740 | 9.514 | 940 | 977520 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:15.874738 | 9.614 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:15.974637 | 9.714 | 940 | 1060610 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:16.074634 | 9.814 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:16.174673 | 9.914 | 940 | 1085040 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:16.274743 | 10.014 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:16.374738 | 10.114 | 940 | 943300 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:16.474735 | 10.214 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:16.574795 | 10.314 | 940 | 801560 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:16.774643 | 10.514 | 1410 | 4907140 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:16.874731 | 10.614 | 1410 | 78200 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:16.974743 | 10.714 | 1410 | 180840 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:17.074712 | 10.814 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:17.174649 | 10.914 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:17.274684 | 11.014 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:17.374733 | 11.114 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:17.474737 | 11.214 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:17.574632 | 11.314 | 1410 | 205280 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:17.674727 | 11.414 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:17.774722 | 11.514 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:17.874572 | 11.614 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:17.974574 | 11.714 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:18.074583 | 11.814 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:18.174596 | 11.914 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:18.274694 | 12.014 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:18.374660 | 12.114 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:18.474728 | 12.214 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:18.574717 | 12.314 | 1410 | 195500 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:18.674472 | 12.414 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:18.774647 | 12.514 | 1410 | 195500 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:18.874771 | 12.614 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:18.974745 | 12.714 | 1410 | 190620 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:19.074609 | 12.814 | 1410 | 83090 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:19.174306 | 12.914 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:19.273764 | 13.013 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:19.374673 | 13.114 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:19.474680 | 13.214 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:19.574654 | 13.314 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:19.674162 | 13.413 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:19.774707 | 13.514 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:19.874711 | 13.614 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:19.974693 | 13.714 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:20.074751 | 13.814 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:20.174010 | 13.913 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:20.274691 | 14.014 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:20.374701 | 14.114 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:20.474678 | 14.214 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:20.574718 | 14.314 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:20.673846 | 14.413 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:31:20.774605 | 14.514 | 1410 | 185730 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:20.874678 | 14.614 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:20.974705 | 14.714 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:21.074725 | 14.814 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:21.173742 | 14.913 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:21.274669 | 15.014 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:21.374690 | 15.114 | 1410 | 200390 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:21.474682 | 15.214 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:21.574671 | 15.314 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:21.674142 | 15.413 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:21.774682 | 15.514 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:21.874666 | 15.614 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:21.974676 | 15.714 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:22.074661 | 15.814 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:22.174681 | 15.914 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:22.274666 | 16.014 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:22.374665 | 16.114 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:22.474652 | 16.214 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:22.574639 | 16.314 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:22.674643 | 16.414 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:22.774564 | 16.514 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:22.874671 | 16.614 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:22.974678 | 16.714 | 1410 | 185730 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:23.074646 | 16.814 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:23.174660 | 16.914 | 1410 | 180840 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:23.274600 | 17.014 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:23.374678 | 17.114 | 1410 | 185730 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:23.474647 | 17.214 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:23.574627 | 17.314 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:23.674644 | 17.414 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:23.774564 | 17.514 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:23.874662 | 17.614 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:23.974657 | 17.714 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:24.074638 | 17.814 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:24.174647 | 17.914 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:24.274634 | 18.014 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:24.374572 | 18.114 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:24.474647 | 18.214 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:24.574653 | 18.314 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:24.674630 | 18.414 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:24.774521 | 18.514 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:24.874659 | 18.614 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:24.974659 | 18.714 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:25.074633 | 18.814 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:25.174643 | 18.914 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:25.274611 | 19.014 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:25.374643 | 19.114 | 1410 | 190620 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:25.474615 | 19.214 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:25.574634 | 19.314 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:25.674633 | 19.414 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:25.774622 | 19.514 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:25.874627 | 19.614 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:25.974547 | 19.714 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:26.074641 | 19.814 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:26.174627 | 19.914 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:26.274609 | 20.014 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:26.374643 | 20.114 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:26.474619 | 20.214 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:26.574621 | 20.314 | 1410 | 195500 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:26.674606 | 20.414 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:26.874619 | 20.614 | 1550 | 166180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:26.974621 | 20.714 | 1550 | 53760 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:27.074618 | 20.814 | 1550 | 273700 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:27.174626 | 20.914 | 1550 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:27.274295 | 21.014 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:27.374621 | 21.114 | 1550 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:27.474620 | 21.214 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:27.574619 | 21.314 | 1550 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:27.674605 | 21.414 | 1550 | 259040 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:27.774654 | 21.514 | 1550 | 87980 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:27.874616 | 21.614 | 1550 | 249270 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:27.974612 | 21.714 | 1550 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:28.074606 | 21.814 | 1550 | 249270 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:28.174608 | 21.914 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:28.274591 | 22.014 | 1550 | 244380 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:28.374620 | 22.114 | 1550 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:28.474436 | 22.214 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:28.574620 | 22.314 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:28.674595 | 22.414 | 1550 | 244380 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:28.774493 | 22.514 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:28.874599 | 22.614 | 1550 | 229720 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:28.974611 | 22.714 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:29.074611 | 22.814 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:29.174582 | 22.914 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:29.274584 | 23.014 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:29.374610 | 23.114 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:29.474594 | 23.214 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:29.573741 | 23.313 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:29.674053 | 23.413 | 1550 | 234600 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:29.774460 | 23.514 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:29.874592 | 23.614 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:29.974582 | 23.714 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:30.074596 | 23.814 | 1550 | 234600 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:30.174592 | 23.914 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:30.274268 | 24.014 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:30.374581 | 24.114 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:30.474594 | 24.214 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:30.574584 | 24.314 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:30.674571 | 24.414 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:30.774086 | 24.513 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:30.874630 | 24.614 | 1550 | 268820 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:30.974593 | 24.714 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:31.074568 | 24.814 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:31.174597 | 24.914 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:31.274039 | 25.013 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:31.374610 | 25.114 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:31.474571 | 25.214 | 1550 | 234600 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:31.574563 | 25.314 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:31.674628 | 25.414 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:31.773935 | 25.513 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:31.874556 | 25.614 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:31.974565 | 25.714 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:32.074588 | 25.814 | 1550 | 229720 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:32.174568 | 25.914 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:32.273734 | 26.013 | 1550 | 229720 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:32.374567 | 26.114 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:32.474561 | 26.214 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:32.574565 | 26.314 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:32.674553 | 26.414 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:32.773514 | 26.513 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:32.874535 | 26.614 | 1550 | 234600 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:32.974469 | 26.714 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:33.074568 | 26.814 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:33.174562 | 26.914 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:33.273897 | 27.013 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:33.374576 | 27.114 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:33.474578 | 27.214 | 1550 | 234600 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:33.574554 | 27.314 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:33.674565 | 27.414 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:33.774580 | 27.514 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:33.874535 | 27.614 | 1550 | 234600 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:33.973623 | 27.713 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:34.074432 | 27.814 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:34.174556 | 27.914 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:34.274543 | 28.014 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:34.374551 | 28.114 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:34.474530 | 28.214 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:34.574541 | 28.314 | 1550 | 68430 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:34.674565 | 28.414 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:34.774447 | 28.514 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:34.874540 | 28.614 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:34.974548 | 28.714 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:35.074538 | 28.814 | 1550 | 273700 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:35.174535 | 28.914 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:35.274525 | 29.014 | 1550 | 268820 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:35.374545 | 29.114 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:35.474524 | 29.214 | 1550 | 268820 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:35.574540 | 29.314 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:35.674457 | 29.414 | 1550 | 303030 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:35.774537 | 29.514 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:35.874534 | 29.614 | 1550 | 263930 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:35.974530 | 29.714 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:36.074521 | 29.814 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:36.174526 | 29.914 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:36.274514 | 30.014 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:36.373616 | 30.113 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:36.474505 | 30.214 | 1550 | 303030 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:36.574524 | 30.314 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:36.674516 | 30.414 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:36.773630 | 30.513 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:36.974520 | 30.714 | 1610 | 244380 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:37.074514 | 30.814 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:37.174509 | 30.914 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:37.274523 | 31.014 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:37.374474 | 31.114 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:37.474514 | 31.214 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:37.574525 | 31.314 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:37.674504 | 31.414 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:37.774513 | 31.514 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:37.874488 | 31.614 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:37.974510 | 31.714 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:38.074504 | 31.814 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:38.174496 | 31.914 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:38.274496 | 32.014 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:38.374500 | 32.114 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:38.474492 | 32.214 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:38.574022 | 32.313 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:38.674489 | 32.414 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:38.774544 | 32.514 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:38.874479 | 32.614 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:38.974505 | 32.714 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:39.074493 | 32.814 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:39.173895 | 32.913 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:39.274225 | 33.013 | 1610 | 92860 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:39.374493 | 33.114 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:39.474491 | 33.214 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:39.574578 | 33.314 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:39.674479 | 33.414 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:39.774438 | 33.514 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:39.874461 | 33.614 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:39.974492 | 33.714 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:40.074480 | 33.814 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:40.174485 | 33.914 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:40.274475 | 34.014 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:40.374463 | 34.114 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:40.474471 | 34.214 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:40.574482 | 34.314 | 1610 | 29330 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:40.674432 | 34.414 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:40.774511 | 34.514 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:40.874287 | 34.614 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:40.974482 | 34.714 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:41.074462 | 34.814 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:41.174486 | 34.914 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:41.274470 | 35.014 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:41.374145 | 35.113 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:41.474445 | 35.214 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:41.574479 | 35.314 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:41.674465 | 35.414 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:41.774473 | 35.514 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:41.874052 | 35.613 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:41.974470 | 35.714 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:42.074431 | 35.814 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:42.174458 | 35.914 | 1610 | 87980 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:42.274439 | 36.014 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:42.373920 | 36.113 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:42.474456 | 36.214 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:42.574465 | 36.314 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:42.674454 | 36.414 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:42.774511 | 36.514 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:42.873725 | 36.613 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:42.974474 | 36.714 | 1610 | 29330 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:43.074429 | 36.814 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:43.174452 | 36.914 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:43.274512 | 37.014 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:43.373612 | 37.113 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:43.474438 | 37.214 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:43.574450 | 37.314 | 1610 | 73310 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:43.674430 | 37.414 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:43.774450 | 37.514 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:43.873495 | 37.613 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:43.974437 | 37.714 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:44.073948 | 37.813 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:44.174440 | 37.914 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:44.274438 | 38.014 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:44.373877 | 38.113 | 1610 | 29330 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:44.474428 | 38.214 | 1610 | 29330 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:44.574439 | 38.314 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:44.674331 | 38.414 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:44.774351 | 38.514 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:44.874439 | 38.614 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:44.974429 | 38.714 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:45.074423 | 38.814 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:45.174429 | 38.914 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:45.274425 | 39.014 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:45.374427 | 39.114 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:45.474405 | 39.214 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:45.573751 | 39.313 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:45.673386 | 39.413 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:45.773747 | 39.513 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:45.874256 | 39.614 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:45.973730 | 39.713 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:46.073643 | 39.813 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:46.173738 | 39.913 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:46.273384 | 40.013 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:46.374252 | 40.114 | 1610 | 29330 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:46.474246 | 40.214 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:46.574196 | 40.313 | 1610 | 29330 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:46.673707 | 40.413 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:46.774176 | 40.513 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:46.874232 | 40.614 | 1610 | 29330 | 20.4 | 40.6