## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:31:55.721426 | 0.438 | 940 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:55.822210 | 0.538 | 940 | 918870 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:55.921398 | 0.638 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:56.021310 | 0.738 | 940 | 777130 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:56.121394 | 0.838 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:56.222164 | 0.938 | 940 | 816230 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:56.321365 | 1.038 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:56.421941 | 1.138 | 940 | 997070 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:56.522221 | 1.238 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:56.622319 | 1.339 | 940 | 777130 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:56.722321 | 1.439 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:56.822312 | 1.539 | 940 | 1060610 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:56.922293 | 1.639 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:57.022339 | 1.739 | 940 | 826000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:57.122230 | 1.838 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:57.221778 | 1.938 | 940 | 982400 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:57.322343 | 2.039 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:57.422343 | 2.139 | 940 | 777130 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:57.522391 | 2.239 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:57.622299 | 2.339 | 940 | 1055720 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:31:57.722327 | 2.439 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:57.822378 | 2.539 | 940 | 943300 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:57.922308 | 2.639 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:58.022278 | 2.739 | 940 | 1006840 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:58.122331 | 2.839 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:58.222348 | 2.939 | 940 | 1016620 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:58.321896 | 3.038 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:58.422268 | 3.139 | 940 | 948190 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:58.522112 | 3.238 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:58.622309 | 3.339 | 940 | 1026390 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:58.722289 | 3.439 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:58.822303 | 3.539 | 940 | 1016620 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:58.921969 | 3.638 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:59.022321 | 3.739 | 940 | 948190 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:59.122321 | 3.839 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:59.222281 | 3.939 | 940 | 1045940 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:59.322294 | 4.039 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:59.422285 | 4.139 | 940 | 1016620 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:59.522283 | 4.239 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:59.622278 | 4.339 | 940 | 962850 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:31:59.722283 | 4.439 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:59.822317 | 4.539 | 940 | 987290 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:31:59.922382 | 4.639 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:00.022205 | 4.738 | 940 | 860220 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:00.122288 | 4.839 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:00.222282 | 4.939 | 940 | 821110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:00.322322 | 5.039 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:00.422266 | 5.139 | 940 | 1031280 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:00.522276 | 5.239 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:00.622258 | 5.338 | 940 | 826000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:00.722259 | 5.438 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:00.822285 | 5.539 | 940 | 830890 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:00.922190 | 5.638 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:01.022262 | 5.738 | 940 | 1045940 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:01.122286 | 5.839 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:01.222238 | 5.938 | 940 | 865100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:01.321985 | 6.038 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:01.422258 | 6.138 | 940 | 869990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:01.522262 | 6.238 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:01.622253 | 6.338 | 940 | 1036170 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:01.722256 | 6.438 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:01.822249 | 6.538 | 940 | 987290 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:01.922259 | 6.638 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:02.022251 | 6.738 | 940 | 1045940 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:02.122228 | 6.838 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:02.222248 | 6.938 | 940 | 987290 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:02.322247 | 7.038 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:02.422281 | 7.139 | 940 | 811340 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:02.522280 | 7.239 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:02.622242 | 7.338 | 940 | 772240 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:02.722257 | 7.438 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:02.822245 | 7.538 | 940 | 1050830 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:02.922260 | 7.638 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:03.022225 | 7.738 | 940 | 782010 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:03.122241 | 7.838 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:03.222226 | 7.938 | 940 | 796680 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:03.322237 | 8.038 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:03.422158 | 8.138 | 940 | 791790 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:03.522280 | 8.239 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:03.622241 | 8.338 | 940 | 1001960 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:03.722123 | 8.438 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:03.821705 | 8.538 | 940 | 982400 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:03.922302 | 8.639 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:04.022234 | 8.738 | 940 | 772240 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:04.122266 | 8.839 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:04.222266 | 8.939 | 940 | 1041060 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:04.322233 | 9.038 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:04.422227 | 9.138 | 940 | 1045940 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:04.522318 | 9.239 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:04.622166 | 9.338 | 940 | 830890 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:04.722180 | 9.438 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:04.822236 | 9.538 | 940 | 992180 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:04.922222 | 9.638 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:05.022172 | 9.738 | 940 | 835780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:05.122234 | 9.838 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:05.222248 | 9.938 | 940 | 1045940 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:05.322222 | 10.038 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:05.422229 | 10.138 | 940 | 982400 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:05.521519 | 10.238 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:05.622209 | 10.338 | 940 | 772240 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:05.822220 | 10.538 | 1410 | 4912020 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:05.922245 | 10.638 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:06.022162 | 10.738 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:06.122217 | 10.838 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:06.222202 | 10.938 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:06.322202 | 11.038 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:06.422204 | 11.138 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:06.522206 | 11.238 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:06.622201 | 11.338 | 1410 | 190620 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:06.722224 | 11.438 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:06.822223 | 11.538 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:06.922199 | 11.638 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:07.022191 | 11.738 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:07.122227 | 11.838 | 1410 | 73310 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:07.222150 | 11.938 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:07.322192 | 12.038 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:07.422212 | 12.138 | 1410 | 180840 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:07.522209 | 12.238 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:07.622210 | 12.338 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:07.722108 | 12.438 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:07.822345 | 12.539 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:07.922173 | 12.638 | 1410 | 83090 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:08.022220 | 12.738 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:08.122225 | 12.838 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:08.221930 | 12.938 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:08.322201 | 13.038 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:08.422198 | 13.138 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:08.522228 | 13.238 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:08.621506 | 13.338 | 1410 | 161290 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:08.721782 | 13.438 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:08.821803 | 13.538 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:08.922184 | 13.638 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:09.022220 | 13.738 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:09.122193 | 13.838 | 1410 | 73310 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:09.221613 | 13.938 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:09.322199 | 14.038 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:09.422248 | 14.138 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:09.522203 | 14.238 | 1410 | 34210 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:09.622209 | 14.338 | 1410 | 190620 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:09.721592 | 14.438 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:09.822136 | 14.538 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:09.921373 | 14.638 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:10.022168 | 14.738 | 1410 | 180840 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:10.122178 | 14.838 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:10.221420 | 14.938 | 1410 | 180840 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:10.322166 | 15.038 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:10.422130 | 15.138 | 1410 | 185730 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:10.522187 | 15.238 | 1410 | 73310 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:10.622161 | 15.338 | 1410 | 229720 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:10.721233 | 15.437 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:10.822156 | 15.538 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:10.922189 | 15.638 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:11.022178 | 15.738 | 1410 | 219940 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:11.122167 | 15.838 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:11.221609 | 15.938 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:11.322166 | 16.038 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:11.422158 | 16.138 | 1410 | 229720 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:11.521611 | 16.238 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:11.622044 | 16.338 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:11.722170 | 16.438 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:11.822176 | 16.538 | 1410 | 161290 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:11.922188 | 16.638 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:12.021539 | 16.738 | 1410 | 185730 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:12.122075 | 16.838 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:12.222078 | 16.938 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:12.322092 | 17.038 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:12.422163 | 17.138 | 1410 | 180840 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:12.522123 | 17.238 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:12.622143 | 17.338 | 1410 | 239490 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:12.722154 | 17.438 | 1410 | 87980 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:12.821881 | 17.538 | 1410 | 219940 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:12.922172 | 17.638 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:13.022183 | 17.738 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:13.122238 | 17.838 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:13.222177 | 17.938 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:13.322155 | 18.038 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:13.422123 | 18.138 | 1410 | 161290 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:13.522136 | 18.238 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:13.622141 | 18.338 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:13.722124 | 18.438 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:13.822154 | 18.538 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:13.922097 | 18.638 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:14.021381 | 18.738 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:14.122155 | 18.838 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:14.222145 | 18.938 | 1410 | 161290 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:14.322054 | 19.038 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:14.421454 | 19.138 | 1410 | 185730 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:14.522150 | 19.238 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:14.622192 | 19.338 | 1410 | 195500 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:14.722174 | 19.438 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:14.822068 | 19.538 | 1410 | 190620 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:14.922122 | 19.638 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:15.022132 | 19.738 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:15.122084 | 19.838 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:15.222150 | 19.938 | 1410 | 190620 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:15.322114 | 20.038 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:15.422133 | 20.138 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:15.522127 | 20.238 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:15.622106 | 20.338 | 1410 | 180840 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:15.722130 | 20.438 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:15.922114 | 20.638 | 1550 | 161290 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:16.021558 | 20.738 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:16.122039 | 20.838 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:16.222108 | 20.938 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:16.322122 | 21.038 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:16.422095 | 21.138 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:16.522161 | 21.238 | 1550 | 268820 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:16.622105 | 21.338 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:16.722105 | 21.438 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:16.822098 | 21.538 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:16.922125 | 21.638 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:17.021281 | 21.738 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:17.122112 | 21.838 | 1550 | 278590 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:17.222106 | 21.938 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:17.321965 | 22.038 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:17.422093 | 22.138 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:17.522111 | 22.238 | 1550 | 234600 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:17.622079 | 22.338 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:17.722096 | 22.438 | 1550 | 234600 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:17.821801 | 22.538 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:17.922100 | 22.638 | 1550 | 229720 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:18.022067 | 22.738 | 1550 | 68430 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:18.122099 | 22.838 | 1550 | 278590 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:18.222123 | 22.938 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:18.321664 | 23.038 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:18.422005 | 23.138 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:18.522137 | 23.238 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:18.622115 | 23.338 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:18.722117 | 23.438 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:18.821415 | 23.538 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:18.921988 | 23.638 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:19.022122 | 23.738 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:19.122039 | 23.838 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:19.222073 | 23.938 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:19.321470 | 24.038 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:19.422066 | 24.138 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:19.522085 | 24.238 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:19.622070 | 24.338 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:19.721178 | 24.437 | 1550 | 234600 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:19.821312 | 24.538 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:19.922085 | 24.638 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:20.022073 | 24.738 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:20.122061 | 24.838 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:20.222084 | 24.938 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:20.321157 | 25.037 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:20.422007 | 25.138 | 1550 | 78200 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:20.522027 | 25.238 | 1550 | 268820 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:20.621971 | 25.338 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:20.721930 | 25.438 | 1550 | 268820 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:20.821726 | 25.538 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:20.922130 | 25.638 | 1550 | 273700 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:21.022058 | 25.738 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:21.122070 | 25.838 | 1550 | 249270 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:21.222079 | 25.938 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:21.322066 | 26.038 | 1550 | 244380 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:21.422035 | 26.138 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:21.521861 | 26.238 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:21.622058 | 26.338 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:21.722068 | 26.438 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:21.822045 | 26.538 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:21.922069 | 26.638 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:22.022052 | 26.738 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:22.122064 | 26.838 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:22.222000 | 26.938 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:22.322064 | 27.038 | 1550 | 254150 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:22.422000 | 27.138 | 1550 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:22.522038 | 27.238 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:22.622031 | 27.338 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:22.722051 | 27.438 | 1550 | 234600 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:22.822053 | 27.538 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:22.922047 | 27.638 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:23.021960 | 27.738 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:23.122042 | 27.838 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:23.222031 | 27.938 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:23.322041 | 28.038 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:23.422017 | 28.138 | 1550 | 73310 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:23.521988 | 28.238 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:23.622010 | 28.338 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:23.722032 | 28.438 | 1550 | 234600 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:23.821985 | 28.538 | 1550 | 73310 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:23.922033 | 28.638 | 1550 | 254150 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:24.022108 | 28.738 | 1550 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:24.122018 | 28.838 | 1550 | 244380 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:24.222019 | 28.938 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:24.322024 | 29.038 | 1550 | 249270 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:24.421996 | 29.138 | 1550 | 53760 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:24.522027 | 29.238 | 1550 | 249270 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:24.622003 | 29.338 | 1550 | 68430 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:24.722026 | 29.438 | 1550 | 268820 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:24.821012 | 29.537 | 1550 | 68430 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:24.922054 | 29.638 | 1550 | 249270 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:25.022026 | 29.738 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:25.122064 | 29.838 | 1550 | 259040 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:25.222027 | 29.938 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:25.322055 | 30.038 | 1550 | 259040 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:25.420980 | 30.137 | 1550 | 53760 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:25.522062 | 30.238 | 1550 | 244380 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:25.622015 | 30.338 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:25.722022 | 30.438 | 1550 | 283480 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:25.822021 | 30.538 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:26.022006 | 30.738 | 1610 | 234600 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:26.121972 | 30.838 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:26.222003 | 30.938 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:26.322015 | 31.038 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:26.421873 | 31.138 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:26.522002 | 31.238 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:26.622015 | 31.338 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:26.722003 | 31.438 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:26.821991 | 31.538 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:26.922003 | 31.638 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:27.021974 | 31.738 | 1610 | 73310 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:27.121989 | 31.838 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:27.222022 | 31.938 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:27.322010 | 32.038 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:27.421988 | 32.138 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:27.521935 | 32.238 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:27.622003 | 32.338 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:27.721933 | 32.438 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:27.821976 | 32.538 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:27.921998 | 32.638 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:28.021971 | 32.738 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:28.122018 | 32.838 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:28.221966 | 32.938 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:28.321983 | 33.038 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:28.421948 | 33.138 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:28.521971 | 33.238 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:28.621945 | 33.338 | 1610 | 34210 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:28.721841 | 33.438 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:28.821963 | 33.538 | 1610 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:28.921953 | 33.638 | 1610 | 58650 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:29.021958 | 33.738 | 1610 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:29.121968 | 33.838 | 1610 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:29.221950 | 33.938 | 1610 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:29.321963 | 34.038 | 1610 | 58650 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:29.421938 | 34.138 | 1610 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:29.521967 | 34.238 | 1610 | 63540 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:29.621944 | 34.338 | 1610 | 73310 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:29.721901 | 34.438 | 1610 | 78200 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:29.821949 | 34.538 | 1610 | 73310 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:29.921957 | 34.638 | 1610 | 73310 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:30.021951 | 34.738 | 1610 | 78200 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:30.121963 | 34.838 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:30.221931 | 34.938 | 1610 | 73310 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:30.321952 | 35.038 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:30.421886 | 35.138 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:30.521957 | 35.238 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:30.621442 | 35.338 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:30.721617 | 35.438 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:30.821910 | 35.538 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:30.920988 | 35.637 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:31.022033 | 35.738 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:31.121946 | 35.838 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:31.221952 | 35.938 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:31.321935 | 36.038 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:31.421678 | 36.138 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:31.521938 | 36.238 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:31.621852 | 36.338 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:31.720869 | 36.437 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:31.821945 | 36.538 | 1610 | 83090 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:31.921681 | 36.638 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:32:32.021912 | 36.738 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:32.121940 | 36.838 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:32.221920 | 36.938 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:32.322019 | 37.038 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:32.421528 | 37.138 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:32.522011 | 37.238 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:32.622004 | 37.338 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:32.721945 | 37.438 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:32.821847 | 37.538 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:32.921318 | 37.638 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:33.021924 | 37.738 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:33.121928 | 37.838 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:33.221914 | 37.938 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:33.321922 | 38.038 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:33.421187 | 38.137 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:33.521922 | 38.238 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:33.621913 | 38.338 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:33.721800 | 38.438 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:33.821940 | 38.538 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:33.921204 | 38.637 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:34.021887 | 38.738 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:34.122007 | 38.838 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:34.221927 | 38.938 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:34.321897 | 39.038 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:34.420957 | 39.137 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:34.521915 | 39.238 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:34.621565 | 39.338 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:34.721788 | 39.438 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:34.821812 | 39.538 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:34.921271 | 39.638 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:35.021808 | 39.738 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:35.121922 | 39.838 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:35.221927 | 39.938 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:35.321900 | 40.038 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:35.421741 | 40.138 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:35.521425 | 40.238 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:35.621779 | 40.338 | 1610 | 68430 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:35.721800 | 40.438 | 1610 | 63540 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:35.821830 | 40.538 | 1610 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:35.921917 | 40.638 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.5