## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:32:49.265798 | 0.432 | 940 | 53760 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:49.365795 | 0.532 | 940 | 806450 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:49.472766 | 0.639 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:49.564833 | 0.731 | 940 | 821110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:49.665759 | 0.832 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:49.765775 | 0.932 | 940 | 826000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:49.865195 | 1.032 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:49.965761 | 1.132 | 940 | 1045940 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:50.065772 | 1.232 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:50.165903 | 1.333 | 940 | 835780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:50.265906 | 1.433 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:50.365184 | 1.532 | 940 | 835780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:50.465549 | 1.632 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:50.565632 | 1.732 | 940 | 826000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:50.665949 | 1.833 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:50.765413 | 1.932 | 940 | 855330 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:50.865916 | 2.033 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:50.965903 | 2.133 | 940 | 865100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:51.065911 | 2.233 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:51.165918 | 2.333 | 940 | 904200 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:32:51.265862 | 2.432 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:51.365893 | 2.533 | 940 | 850440 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:51.465921 | 2.633 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:51.565864 | 2.732 | 940 | 1065490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:51.665436 | 2.832 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:51.765932 | 2.933 | 940 | 1065490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:51.865934 | 3.033 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:51.965632 | 3.132 | 940 | 987290 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:52.065899 | 3.233 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:52.165879 | 3.332 | 940 | 777130 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:52.265903 | 3.433 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:52.365871 | 3.532 | 940 | 777130 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:52.465372 | 3.632 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:52.565866 | 3.732 | 940 | 1021510 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:52.665944 | 3.833 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:52.765774 | 3.932 | 940 | 840660 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:52.865911 | 4.033 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:52.965911 | 4.133 | 940 | 869990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:53.065908 | 4.233 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:53.165916 | 4.333 | 940 | 1045940 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:53.265865 | 4.432 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:53.365819 | 4.532 | 940 | 962850 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:53.465881 | 4.632 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:53.565858 | 4.732 | 940 | 816230 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:53.665832 | 4.832 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:53.765954 | 4.933 | 940 | 1050830 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:53.865877 | 5.032 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:53.965797 | 5.132 | 940 | 982400 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:54.065432 | 5.232 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:54.165607 | 5.332 | 940 | 860220 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:54.265881 | 5.432 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:54.365837 | 5.532 | 940 | 840660 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:54.465893 | 5.633 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:54.565915 | 5.733 | 940 | 1050830 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:54.665768 | 5.832 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:54.764917 | 5.932 | 940 | 767350 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:54.865586 | 6.032 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:54.965801 | 6.132 | 940 | 767350 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:55.065855 | 6.232 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:55.165878 | 6.332 | 940 | 982400 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:55.265819 | 6.432 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:55.365876 | 6.532 | 940 | 933530 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:55.465863 | 6.632 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:55.565806 | 6.732 | 940 | 777130 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:55.665851 | 6.832 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:55.765796 | 6.932 | 940 | 1045940 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:55.865845 | 7.032 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:55.965833 | 7.132 | 940 | 777130 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:56.065841 | 7.232 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:56.165815 | 7.332 | 940 | 1099710 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:56.265826 | 7.432 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:56.365837 | 7.532 | 940 | 1036170 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:56.465853 | 7.632 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:56.565829 | 7.732 | 940 | 782010 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:56.665837 | 7.832 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:56.765737 | 7.932 | 940 | 1070380 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:56.865885 | 8.032 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:56.965853 | 8.132 | 940 | 1050830 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:57.065758 | 8.232 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:57.165848 | 8.332 | 940 | 997070 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:32:57.265848 | 8.432 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:57.365882 | 8.533 | 940 | 962850 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:57.465831 | 8.632 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:57.565109 | 8.732 | 940 | 777130 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:57.665839 | 8.832 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:57.765545 | 8.932 | 940 | 1041060 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:57.865550 | 9.032 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:57.965819 | 9.132 | 940 | 786900 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:58.065747 | 9.232 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:58.165831 | 9.332 | 940 | 772240 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:58.265571 | 9.432 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:58.365811 | 9.532 | 940 | 982400 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:58.465832 | 9.632 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:58.565738 | 9.732 | 940 | 1055720 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:58.665835 | 9.832 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:58.765521 | 9.932 | 940 | 816230 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:58.865863 | 10.032 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:58.965843 | 10.132 | 940 | 1026390 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:59.065836 | 10.232 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:59.165802 | 10.332 | 940 | 1041060 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:59.365795 | 10.532 | 1410 | 4907140 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:59.465711 | 10.632 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:59.565483 | 10.732 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:59.665481 | 10.832 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:59.765255 | 10.932 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:59.865804 | 11.032 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:32:59.965146 | 11.132 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:00.065826 | 11.232 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:00.165741 | 11.332 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:00.265224 | 11.432 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:00.365494 | 11.532 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:00.465869 | 11.632 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:00.564791 | 11.731 | 1410 | 190620 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:00.665496 | 11.832 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:00.764967 | 11.932 | 1410 | 219940 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:00.865492 | 12.032 | 1410 | 73310 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:00.965188 | 12.132 | 1410 | 210170 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:01.065793 | 12.232 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:01.165761 | 12.332 | 1410 | 190620 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:01.264950 | 12.432 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:01.365773 | 12.532 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:01.465796 | 12.632 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:01.565782 | 12.732 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:01.665803 | 12.832 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:01.764891 | 12.931 | 1410 | 180840 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:01.865791 | 13.032 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:01.965759 | 13.132 | 1410 | 210170 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:02.065788 | 13.232 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:02.165799 | 13.332 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:02.265788 | 13.432 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:02.365752 | 13.532 | 1410 | 185730 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:02.465859 | 13.632 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:02.565828 | 13.732 | 1410 | 190620 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:02.665587 | 13.832 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:02.765686 | 13.932 | 1410 | 190620 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:02.865786 | 14.032 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:02.965491 | 14.132 | 1410 | 190620 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:03.065800 | 14.232 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:03.165802 | 14.332 | 1410 | 185730 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:03.265804 | 14.432 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:03.365797 | 14.532 | 1410 | 180840 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:03.465836 | 14.632 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:03.565810 | 14.732 | 1410 | 190620 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:03.665257 | 14.832 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:03.764972 | 14.932 | 1410 | 185730 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:03.864999 | 15.032 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:03.965754 | 15.132 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:04.065129 | 15.232 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:04.165740 | 15.332 | 1410 | 180840 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:04.265779 | 15.432 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:04.365225 | 15.532 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:04.465652 | 15.632 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:04.565728 | 15.732 | 1410 | 185730 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:04.665744 | 15.832 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:04.765650 | 15.932 | 1410 | 190620 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:04.865755 | 16.032 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:04.965740 | 16.132 | 1410 | 200390 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:05.065424 | 16.232 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:05.165736 | 16.332 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:05.265734 | 16.432 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:05.365719 | 16.532 | 1410 | 185730 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:05.465803 | 16.632 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:05.565726 | 16.732 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:05.665682 | 16.832 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:05.765682 | 16.932 | 1410 | 180840 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:05.865679 | 17.032 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:05.965509 | 17.132 | 1410 | 180840 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:06.065659 | 17.232 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:06.165439 | 17.332 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:06.265714 | 17.432 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:06.365716 | 17.532 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:06.465733 | 17.632 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:06.565738 | 17.732 | 1410 | 171070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:06.665686 | 17.832 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:06.765635 | 17.932 | 1410 | 205280 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:06.865743 | 18.032 | 1410 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:06.965657 | 18.132 | 1410 | 175950 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:07.065741 | 18.232 | 1410 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:07.165664 | 18.332 | 1410 | 166180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:07.265450 | 18.432 | 1410 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:07.365482 | 18.532 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:07.465467 | 18.632 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:07.565085 | 18.732 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:07.665735 | 18.832 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:07.764851 | 18.931 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:07.864975 | 19.032 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:07.965669 | 19.132 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:08.065721 | 19.232 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:08.165721 | 19.332 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:08.265722 | 19.432 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:08.365554 | 19.532 | 1410 | 171070 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:08.465700 | 19.632 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:08.565637 | 19.732 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:08.665719 | 19.832 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:08.764744 | 19.931 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:08.865744 | 20.032 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:08.965708 | 20.132 | 1410 | 166180 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:09.065703 | 20.232 | 1410 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:09.165686 | 20.332 | 1410 | 175950 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:09.265800 | 20.432 | 1410 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:09.465695 | 20.632 | 1550 | 175950 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:09.565399 | 20.732 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:09.665808 | 20.832 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:09.765726 | 20.932 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:09.865649 | 21.032 | 1550 | 244380 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:09.965700 | 21.132 | 1550 | 58650 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:10.065722 | 21.232 | 1550 | 259040 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:10.165700 | 21.332 | 1550 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:10.265694 | 21.432 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:10.365681 | 21.532 | 1550 | 58650 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:10.465696 | 21.632 | 1550 | 244380 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:10.565685 | 21.732 | 1550 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:10.665686 | 21.832 | 1550 | 244380 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:10.765606 | 21.932 | 1550 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:10.865532 | 22.032 | 1550 | 244380 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:10.965689 | 22.132 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:11.065693 | 22.232 | 1550 | 249270 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:11.164737 | 22.331 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:11.265677 | 22.432 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:11.365585 | 22.532 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:11.465699 | 22.632 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:11.565677 | 22.732 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:11.665687 | 22.832 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:11.765680 | 22.932 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:11.865312 | 23.032 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:11.965693 | 23.132 | 1550 | 58650 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:12.065667 | 23.232 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:12.165659 | 23.332 | 1550 | 68430 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:12.265457 | 23.432 | 1550 | 278590 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:12.364653 | 23.531 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:12.465675 | 23.632 | 1550 | 278590 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:12.565669 | 23.732 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:12.665668 | 23.832 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:12.765076 | 23.932 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:12.865036 | 24.032 | 1550 | 259040 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:12.965673 | 24.132 | 1550 | 73310 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:13.065667 | 24.232 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:13.165669 | 24.332 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:13.265657 | 24.432 | 1550 | 244380 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:13.364875 | 24.531 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:13.465589 | 24.632 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:13.564682 | 24.731 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:13.665682 | 24.832 | 1550 | 229720 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:13.765660 | 24.932 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:13.864826 | 25.031 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:13.965651 | 25.132 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:14.065659 | 25.232 | 1550 | 283480 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:14.165629 | 25.332 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:14.265627 | 25.432 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:14.364569 | 25.531 | 1550 | 63540 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:14.465678 | 25.632 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:14.565649 | 25.732 | 1550 | 68430 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:14.665648 | 25.832 | 1550 | 244380 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:14.765559 | 25.932 | 1550 | 68430 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:14.865752 | 26.032 | 1550 | 239490 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:14.964716 | 26.131 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:15.065640 | 26.232 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:15.165639 | 26.332 | 1550 | 43990 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:15.265659 | 26.432 | 1550 | 249270 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:15.365636 | 26.532 | 1550 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:33:15.465632 | 26.632 | 1550 | 268820 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:15.565623 | 26.732 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:15.665649 | 26.832 | 1550 | 273700 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:15.765632 | 26.932 | 1550 | 78200 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:15.865634 | 27.032 | 1550 | 244380 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:15.965638 | 27.132 | 1550 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:16.065663 | 27.232 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:16.165602 | 27.332 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:16.265637 | 27.432 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:16.365606 | 27.532 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:16.465618 | 27.632 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:16.564684 | 27.731 | 1550 | 73310 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:16.665541 | 27.832 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:16.765535 | 27.932 | 1550 | 68430 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:16.865607 | 28.032 | 1550 | 268820 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:16.965622 | 28.132 | 1550 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:17.065736 | 28.232 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:17.165683 | 28.332 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:17.265619 | 28.432 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:17.365621 | 28.532 | 1550 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:17.465608 | 28.632 | 1550 | 268820 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:17.565608 | 28.732 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:17.665640 | 28.832 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:17.765663 | 28.932 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:17.865602 | 29.032 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:17.965550 | 29.132 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:18.065562 | 29.232 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:18.165532 | 29.332 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:18.265655 | 29.432 | 1550 | 249270 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:18.365125 | 29.532 | 1550 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:18.465679 | 29.632 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:18.565661 | 29.732 | 1550 | 63540 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:18.665657 | 29.832 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:18.765164 | 29.932 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:18.865505 | 30.032 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:18.964684 | 30.131 | 1550 | 73310 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:19.065621 | 30.232 | 1550 | 239490 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:19.165637 | 30.332 | 1550 | 68430 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:19.265638 | 30.432 | 1550 | 234600 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:19.365616 | 30.532 | 1550 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:19.565537 | 30.732 | 1610 | 278590 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:19.665336 | 30.832 | 1610 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:19.765308 | 30.932 | 1610 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:19.864723 | 31.031 | 1610 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:19.965640 | 31.132 | 1610 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:20.065643 | 31.232 | 1610 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:20.165580 | 31.332 | 1610 | 34210 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:20.265614 | 31.432 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:20.365625 | 31.532 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:20.465599 | 31.632 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:20.565612 | 31.732 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:20.665557 | 31.832 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:20.765488 | 31.932 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:20.865595 | 32.032 | 1610 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:20.965603 | 32.132 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:21.065589 | 32.232 | 1610 | 53760 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:21.165579 | 32.332 | 1610 | 34210 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:21.265558 | 32.432 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:21.365651 | 32.532 | 1610 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:21.465258 | 32.632 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:21.565538 | 32.732 | 1610 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:21.665589 | 32.832 | 1610 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:21.765584 | 32.932 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:21.865574 | 33.032 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:21.965569 | 33.132 | 1610 | 34210 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:22.065578 | 33.232 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:22.165548 | 33.332 | 1610 | 34210 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:22.265414 | 33.432 | 1610 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:22.365590 | 33.532 | 1610 | 34210 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:22.465575 | 33.632 | 1610 | 34210 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:22.565593 | 33.732 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:22.665563 | 33.832 | 1610 | 34210 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:22.765473 | 33.932 | 1610 | 29330 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:22.865099 | 34.032 | 1610 | 48880 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:22.965464 | 34.132 | 1610 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:23.064838 | 34.231 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:23.164699 | 34.331 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:23.265572 | 34.432 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:23.365514 | 34.532 | 1610 | 34210 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:23.465318 | 34.632 | 1610 | 53760 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:33:23.565559 | 34.732 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:23.665577 | 34.832 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:23.765341 | 34.932 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:23.865585 | 35.032 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:23.965169 | 35.132 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:24.065581 | 35.232 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:24.165569 | 35.332 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:24.265538 | 35.432 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:24.365530 | 35.532 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:24.465066 | 35.632 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:24.565527 | 35.732 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:24.665536 | 35.832 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:24.765452 | 35.932 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:24.865563 | 36.032 | 1610 | 58650 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:24.964939 | 36.132 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:25.065565 | 36.232 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:25.165535 | 36.332 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:25.265525 | 36.432 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:25.365525 | 36.532 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:25.464852 | 36.631 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:25.565513 | 36.732 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:25.665523 | 36.832 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:25.765529 | 36.932 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:25.865519 | 37.032 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:25.964722 | 37.131 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:26.065602 | 37.232 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:26.165507 | 37.332 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:26.265508 | 37.432 | 1610 | 48880 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:26.365499 | 37.532 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:26.464655 | 37.631 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:26.565509 | 37.732 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:26.665475 | 37.832 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:26.765428 | 37.932 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:26.865530 | 38.032 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:26.964513 | 38.131 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:27.065520 | 38.232 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:27.165530 | 38.332 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:27.265505 | 38.432 | 1610 | 43990 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:27.365525 | 38.532 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:27.465520 | 38.632 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.6
2025-04-23 15:33:27.565506 | 38.732 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:27.665458 | 38.832 | 1610 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:27.765503 | 38.932 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:27.865006 | 39.032 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:27.965508 | 39.132 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:28.065251 | 39.232 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:28.164554 | 39.331 | 1610 | 83090 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:28.265531 | 39.432 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:28.365165 | 39.532 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:28.465474 | 39.632 | 1610 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:28.565479 | 39.732 | 1610 | 53760 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:28.665420 | 39.832 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:28.765389 | 39.932 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:28.864931 | 40.032 | 1610 | 43990 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:28.965409 | 40.132 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:29.064840 | 40.231 | 1610 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:29.165411 | 40.332 | 1610 | 48880 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:29.265520 | 40.432 | 1610 | 39100 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:29.365342 | 40.532 | 1610 | 58650 | 20.5 | 40.6
2025-04-23 15:33:29.465403 | 40.632 | 1610 | 63540 | 20.5 | 40.6