## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:41:03.697516 | 0.431 | 940 | 19550 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:03.796799 | 0.53 | 940 | 909090 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:03.897503 | 0.631 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:03.997517 | 0.731 | 940 | 1011730 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:04.097037 | 0.83 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:04.197581 | 0.931 | 940 | 1011730 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:04.297621 | 1.031 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:04.397636 | 1.131 | 940 | 938420 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:04.497616 | 1.231 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:04.597692 | 1.331 | 940 | 782010 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:04.697519 | 1.431 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:04.797660 | 1.531 | 940 | 772240 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:04.897569 | 1.631 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:04.997590 | 1.731 | 940 | 1006840 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:05.097753 | 1.831 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:05.197635 | 1.931 | 940 | 943300 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:05.297596 | 2.031 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:05.397643 | 2.131 | 940 | 772240 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:05.497621 | 2.231 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:05.597530 | 2.331 | 940 | 1001960 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:41:05.697649 | 2.431 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:05.797640 | 2.531 | 940 | 923750 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:05.897650 | 2.631 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:05.997648 | 2.731 | 940 | 909090 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:06.097509 | 2.831 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:06.197636 | 2.931 | 940 | 909090 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:06.297615 | 3.031 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:06.397633 | 3.131 | 940 | 835780 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:06.497635 | 3.231 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:06.597619 | 3.331 | 940 | 913980 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:06.697598 | 3.431 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:06.797590 | 3.531 | 940 | 913980 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:06.897486 | 3.63 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:06.997613 | 3.731 | 940 | 899320 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:07.097621 | 3.831 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:07.196845 | 3.93 | 940 | 948190 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:07.297572 | 4.031 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:07.397098 | 4.13 | 940 | 957970 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:07.497599 | 4.231 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:07.597522 | 4.331 | 940 | 840660 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:07.697586 | 4.431 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:07.797596 | 4.531 | 940 | 791790 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:07.896878 | 4.63 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:07.996920 | 4.73 | 940 | 913980 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:08.096925 | 4.83 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:08.196813 | 4.93 | 940 | 918870 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:08.297577 | 5.031 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:08.397609 | 5.131 | 940 | 845550 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:08.496859 | 5.23 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:08.596922 | 5.33 | 940 | 899320 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:08.697561 | 5.431 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:08.797623 | 5.531 | 940 | 972630 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:08.897564 | 5.631 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:08.997598 | 5.731 | 940 | 899320 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:09.097489 | 5.83 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:09.197567 | 5.931 | 940 | 957970 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:09.297591 | 6.031 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:09.397587 | 6.131 | 940 | 909090 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:09.497592 | 6.231 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:09.597608 | 6.331 | 940 | 830890 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:09.697541 | 6.431 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:09.797572 | 6.531 | 940 | 782010 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:09.897541 | 6.631 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:09.997555 | 6.731 | 940 | 909090 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:10.097497 | 6.831 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:10.197590 | 6.931 | 940 | 894430 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:10.297591 | 7.031 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:10.397573 | 7.131 | 940 | 913980 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:10.497567 | 7.231 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:10.597567 | 7.331 | 940 | 957970 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:10.697549 | 7.431 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:10.797536 | 7.531 | 940 | 889540 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:10.897628 | 7.631 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:10.997578 | 7.731 | 940 | 904200 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:11.097555 | 7.831 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:11.197531 | 7.931 | 940 | 913980 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:11.297547 | 8.031 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:11.397555 | 8.131 | 940 | 913980 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:11.497567 | 8.231 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:11.596831 | 8.33 | 940 | 894430 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:11.697541 | 8.431 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:11.796847 | 8.53 | 940 | 928640 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:11.897538 | 8.631 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:11.997562 | 8.731 | 940 | 904200 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:12.097506 | 8.831 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:12.197539 | 8.931 | 940 | 889540 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:12.297549 | 9.031 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:12.397545 | 9.131 | 940 | 962850 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:12.497530 | 9.231 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:12.597535 | 9.331 | 940 | 962850 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:12.696878 | 9.43 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:12.797619 | 9.531 | 940 | 850440 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:12.897559 | 9.631 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:12.997618 | 9.731 | 940 | 899320 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:13.097509 | 9.831 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:13.197567 | 9.931 | 940 | 913980 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:13.297552 | 10.031 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:13.397552 | 10.131 | 940 | 845550 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:13.497539 | 10.231 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:13.597481 | 10.33 | 940 | 957970 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:13.797363 | 10.53 | 1410 | 4765400 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:13.897518 | 10.631 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:13.997526 | 10.731 | 1410 | 78200 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:14.096783 | 10.83 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:14.197546 | 10.931 | 1410 | 78200 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:14.296759 | 11.03 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:14.396805 | 11.13 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:14.497541 | 11.231 | 1410 | 24440 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:14.597538 | 11.331 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:14.697499 | 11.43 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:14.797544 | 11.531 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:14.897522 | 11.631 | 1410 | 24440 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:14.997518 | 11.731 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:15.097506 | 11.831 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:15.197504 | 11.931 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:15.297440 | 12.03 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:15.397288 | 12.13 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:15.497535 | 12.231 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:15.597516 | 12.331 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:15.697515 | 12.431 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.1
2025-04-23 15:41:15.797534 | 12.531 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:15.897521 | 12.631 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:15.997517 | 12.731 | 1410 | 78200 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:16.096636 | 12.83 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:16.197493 | 12.93 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:16.296773 | 13.03 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:16.397553 | 13.131 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:16.496663 | 13.23 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:16.597440 | 13.33 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:16.697502 | 13.431 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:16.797406 | 13.53 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:16.897501 | 13.631 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:16.997512 | 13.731 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:17.097505 | 13.831 | 1410 | 4890 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:17.197453 | 13.93 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:17.297524 | 14.031 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:17.397409 | 14.13 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:17.497401 | 14.23 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:17.597528 | 14.331 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:17.697316 | 14.43 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:17.797488 | 14.53 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:17.897536 | 14.631 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:17.996819 | 14.73 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:18.097482 | 14.83 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:18.196801 | 14.93 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:18.296783 | 15.03 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:18.396765 | 15.13 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:18.497517 | 15.231 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:18.597506 | 15.331 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:18.696904 | 15.43 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:18.797436 | 15.53 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:18.897531 | 15.631 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:18.996844 | 15.73 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:19.096707 | 15.83 | 1410 | 4890 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:19.196850 | 15.93 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:19.297492 | 16.03 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:19.397514 | 16.13 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:19.497472 | 16.23 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:19.597119 | 16.33 | 1410 | 73310 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:19.696684 | 16.43 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:19.797444 | 16.53 | 1410 | 73310 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:19.897456 | 16.63 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:19.997370 | 16.73 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:20.097486 | 16.83 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:20.196526 | 16.93 | 1410 | 73310 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:20.297451 | 17.03 | 1410 | 24440 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:20.397459 | 17.13 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:20.497442 | 17.23 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:20.597474 | 17.33 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:20.696429 | 17.429 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:20.797506 | 17.53 | 1410 | 73310 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:20.897409 | 17.63 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:20.997456 | 17.73 | 1410 | 73310 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:21.097552 | 17.831 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:21.197517 | 17.931 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:21.297462 | 18.03 | 1410 | 4890 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:21.397486 | 18.13 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:21.497469 | 18.23 | 1410 | 34210 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:21.597512 | 18.33 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:21.697460 | 18.43 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:21.797467 | 18.53 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:21.897357 | 18.63 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:21.997452 | 18.73 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:22.097451 | 18.83 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:22.197440 | 18.93 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:22.297368 | 19.03 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:22.397413 | 19.13 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:22.497408 | 19.23 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:22.597465 | 19.33 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:22.697425 | 19.43 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:22.797357 | 19.53 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:22.897462 | 19.63 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:22.997452 | 19.73 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:23.097318 | 19.83 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:23.197448 | 19.93 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:23.297407 | 20.03 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:23.396547 | 20.13 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:23.497414 | 20.23 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:23.597470 | 20.33 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:23.697430 | 20.43 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:23.897441 | 20.63 | 1550 | 63540 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:23.997466 | 20.73 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:24.097424 | 20.83 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:24.197427 | 20.93 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:24.297323 | 21.03 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:24.397400 | 21.13 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:24.497408 | 21.23 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:24.596801 | 21.33 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:24.697431 | 21.43 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:24.797459 | 21.53 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:24.897421 | 21.63 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:24.997322 | 21.73 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:25.097425 | 21.83 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:25.197456 | 21.93 | 1550 | 29330 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:25.297327 | 22.03 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:25.397425 | 22.13 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:25.497340 | 22.23 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:25.597438 | 22.33 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:25.697424 | 22.43 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:25.797277 | 22.53 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:25.897394 | 22.63 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:25.997397 | 22.73 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:26.097410 | 22.83 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:26.197437 | 22.93 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:26.297359 | 23.03 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:26.397271 | 23.13 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:26.497404 | 23.23 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:26.597421 | 23.33 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:26.697401 | 23.43 | 1550 | 102640 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:26.797417 | 23.53 | 1550 | 34210 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:26.897324 | 23.63 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:26.997304 | 23.73 | 1550 | 29330 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:27.097385 | 23.83 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:27.197381 | 23.93 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:27.297283 | 24.03 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:27.397318 | 24.13 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:27.496477 | 24.229 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:27.597258 | 24.33 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:27.697460 | 24.43 | 1550 | 102640 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:27.797388 | 24.53 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:27.897374 | 24.63 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:27.997390 | 24.73 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:28.097357 | 24.83 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:28.197156 | 24.93 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:28.297326 | 25.03 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:28.397393 | 25.13 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:28.497378 | 25.23 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:28.597397 | 25.33 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:28.697399 | 25.43 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:28.797300 | 25.53 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:28.897424 | 25.63 | 1550 | 97750 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:28.997414 | 25.73 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:29.097386 | 25.83 | 1550 | 102640 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:29.197339 | 25.93 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:29.297380 | 26.03 | 1550 | 102640 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:29.397407 | 26.13 | 1550 | 29330 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:29.497433 | 26.23 | 1550 | 107530 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:29.597381 | 26.33 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:29.697376 | 26.43 | 1550 | 97750 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:29.797276 | 26.53 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:29.897360 | 26.63 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:29.997356 | 26.73 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:30.097362 | 26.83 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:30.197367 | 26.93 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:30.297106 | 27.03 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:30.397363 | 27.13 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:30.497355 | 27.23 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:30.597248 | 27.33 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:30.696665 | 27.43 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:30.796682 | 27.53 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:30.897217 | 27.63 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:30.997246 | 27.73 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:31.097240 | 27.83 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:31.196685 | 27.93 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:31.296851 | 28.03 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:31.397383 | 28.13 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:31.497333 | 28.23 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:31.597356 | 28.33 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:31.697323 | 28.43 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:31.796730 | 28.53 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.2
2025-04-23 15:41:31.897317 | 28.63 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:31.997341 | 28.73 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:32.096634 | 28.83 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:32.197148 | 28.93 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:32.296347 | 29.029 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:32.396665 | 29.13 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:32.496618 | 29.23 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:32.597209 | 29.33 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:32.697151 | 29.43 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:32.796421 | 29.529 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:32.896632 | 29.63 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:32.997144 | 29.73 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:33.096675 | 29.83 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:33.197345 | 29.93 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:33.296283 | 30.029 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:33.396237 | 30.129 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:33.497210 | 30.23 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:33.596671 | 30.33 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:33.697200 | 30.43 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:33.797395 | 30.53 | 1550 | 34210 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:33.997338 | 30.73 | 1610 | 78200 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:34.097326 | 30.83 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:34.197313 | 30.93 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:34.297297 | 31.03 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:34.397306 | 31.13 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:34.497297 | 31.23 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:34.597300 | 31.33 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:34.697292 | 31.43 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:34.797314 | 31.53 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:34.897293 | 31.63 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:34.997351 | 31.73 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:35.097259 | 31.83 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:35.197311 | 31.93 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:35.297283 | 32.03 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:35.397316 | 32.13 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:35.497300 | 32.23 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:35.596915 | 32.33 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:35.697233 | 32.43 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:35.797312 | 32.53 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:35.897306 | 32.63 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:35.997299 | 32.73 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:36.097280 | 32.83 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:36.197316 | 32.93 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:36.297273 | 33.03 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:36.396790 | 33.13 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:36.497279 | 33.23 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:36.597313 | 33.33 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:36.697315 | 33.43 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:36.797325 | 33.53 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:36.897283 | 33.63 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:36.997292 | 33.73 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:37.097288 | 33.83 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:37.197261 | 33.93 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:37.297304 | 34.03 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:37.396294 | 34.129 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:37.497278 | 34.23 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:37.597306 | 34.33 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:37.697265 | 34.43 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:37.797288 | 34.53 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:37.897273 | 34.63 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:37.997282 | 34.73 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:38.097107 | 34.83 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:38.197322 | 34.93 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:38.297252 | 35.03 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:38.397310 | 35.13 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:38.497277 | 35.23 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:38.597280 | 35.33 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:38.697248 | 35.43 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:38.797271 | 35.53 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:38.897250 | 35.63 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:38.997275 | 35.73 | 1610 | 29330 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:39.097256 | 35.83 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:39.197273 | 35.93 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:39.297250 | 36.03 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:39.397255 | 36.13 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:39.497233 | 36.23 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:39.597256 | 36.33 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:39.697246 | 36.43 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:39.797295 | 36.53 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:39.897275 | 36.63 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:39.997282 | 36.73 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:40.097253 | 36.83 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:40.197259 | 36.93 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:40.297248 | 37.03 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:40.397264 | 37.13 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:40.497243 | 37.23 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:40.597262 | 37.33 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:40.697215 | 37.43 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:40.797248 | 37.53 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:40.897229 | 37.63 | 1610 | 29330 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:40.997244 | 37.73 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:41.097215 | 37.83 | 1610 | 29330 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:41.197229 | 37.93 | 1610 | 24440 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:41.297228 | 38.03 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:41.397235 | 38.13 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:41.497001 | 38.23 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:41.597245 | 38.33 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:41.696462 | 38.429 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:41.796681 | 38.53 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:41.897273 | 38.63 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:41.997234 | 38.73 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:42.097227 | 38.83 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:42.197224 | 38.93 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:42.297211 | 39.03 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:42.397242 | 39.13 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:42.497208 | 39.23 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:42.597214 | 39.33 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:42.697215 | 39.43 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:42.797238 | 39.53 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:42.897197 | 39.63 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:42.997296 | 39.73 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:43.097211 | 39.83 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:43.197221 | 39.93 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:43.297236 | 40.03 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:43.397222 | 40.13 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:43.497195 | 40.23 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:43.597222 | 40.33 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:43.697215 | 40.43 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:43.797225 | 40.53 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:43.897196 | 40.63 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.3