## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:40:14.983150 | 0.422 | 940 | 24440 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:15.082427 | 0.521 | 940 | 943300 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:15.183147 | 0.622 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:15.283207 | 0.722 | 940 | 977520 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:15.383013 | 0.821 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:15.483279 | 0.922 | 940 | 1026390 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:15.583303 | 1.022 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:15.682134 | 1.121 | 940 | 957970 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:15.782224 | 1.221 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:15.882924 | 1.321 | 940 | 1026390 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:15.982939 | 1.421 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:16.082164 | 1.521 | 940 | 1026390 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:16.183070 | 1.621 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:16.282889 | 1.721 | 940 | 982400 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:16.383201 | 1.822 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:16.483273 | 1.922 | 940 | 899320 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:16.583236 | 2.022 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:16.683074 | 2.121 | 940 | 982400 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:16.783166 | 2.222 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:16.883281 | 2.322 | 940 | 1026390 | 20.4 | 44.4
2025-04-23 15:40:16.983284 | 2.422 | 940 | 4995110 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:17.083002 | 2.521 | 940 | 938420 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:17.183233 | 2.622 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:17.283253 | 2.722 | 940 | 1016620 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:17.383274 | 2.822 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:17.483268 | 2.922 | 940 | 1021510 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:17.582900 | 3.021 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:17.683221 | 3.122 | 940 | 953080 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:17.783275 | 3.222 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:17.883284 | 3.322 | 940 | 1021510 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:17.982712 | 3.421 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:18.083260 | 3.522 | 940 | 1016620 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:18.183329 | 3.622 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:18.283262 | 3.722 | 940 | 948190 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:18.383143 | 3.822 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:18.483249 | 3.922 | 940 | 1006840 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:18.583238 | 4.022 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:18.683153 | 4.122 | 940 | 1026390 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:18.783337 | 4.222 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:18.883204 | 4.322 | 940 | 957970 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:18.983225 | 4.422 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:19.083245 | 4.522 | 940 | 865100 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:19.183224 | 4.622 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:19.283215 | 4.722 | 940 | 1021510 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:19.383254 | 4.822 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:19.483238 | 4.922 | 940 | 1036170 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:19.583251 | 5.022 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:19.683212 | 5.122 | 940 | 957970 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:19.783211 | 5.222 | 940 | 4995110 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:19.883229 | 5.322 | 940 | 796680 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:19.983194 | 5.422 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:20.083145 | 5.522 | 940 | 1031280 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:20.183169 | 5.622 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:20.283233 | 5.722 | 940 | 967740 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:20.383223 | 5.822 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:20.483236 | 5.922 | 940 | 1031280 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:20.583217 | 6.022 | 940 | 5000000 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:20.683272 | 6.122 | 940 | 1026390 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:20.782617 | 6.221 | 940 | 4995110 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:20.883143 | 6.322 | 940 | 992180 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:20.982604 | 6.421 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:21.083224 | 6.522 | 940 | 811340 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:21.183270 | 6.622 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:21.283248 | 6.722 | 940 | 782010 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:21.383141 | 6.822 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:21.483225 | 6.922 | 940 | 992180 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:21.583195 | 7.022 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:21.683300 | 7.122 | 940 | 767350 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:21.783213 | 7.222 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:21.882508 | 7.321 | 940 | 811340 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:21.983072 | 7.421 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:22.083208 | 7.522 | 940 | 752690 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:22.183228 | 7.622 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:22.283234 | 7.722 | 940 | 772240 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:22.383216 | 7.822 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:22.483158 | 7.922 | 940 | 782010 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:22.583182 | 8.022 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:22.683186 | 8.122 | 940 | 782010 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:22.783078 | 8.221 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:22.883289 | 8.322 | 940 | 757580 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:22.983192 | 8.422 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:23.083190 | 8.522 | 940 | 874880 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:23.183187 | 8.622 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:23.283190 | 8.722 | 940 | 782010 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:23.383180 | 8.822 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:23.483166 | 8.922 | 940 | 982400 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:23.583170 | 9.022 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:23.682827 | 9.121 | 940 | 816230 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:23.783156 | 9.222 | 940 | 4995110 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:23.883157 | 9.322 | 940 | 816230 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:23.983205 | 9.422 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:24.083182 | 9.522 | 940 | 987290 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:24.183171 | 9.622 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:24.283180 | 9.722 | 940 | 772240 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:24.383169 | 9.822 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:24.483181 | 9.922 | 940 | 772240 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:24.583160 | 10.022 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:24.683270 | 10.122 | 940 | 977520 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:24.783060 | 10.221 | 940 | 5000000 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:24.883164 | 10.322 | 940 | 786900 | 20.4 | 44.8
2025-04-23 15:40:25.083148 | 10.522 | 1410 | 4765400 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:25.183156 | 10.622 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:25.283163 | 10.722 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:25.383130 | 10.822 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:25.483152 | 10.922 | 1410 | 68430 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:25.583152 | 11.022 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:25.683122 | 11.122 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:25.783142 | 11.222 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:25.883161 | 11.322 | 1410 | 68430 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:25.983124 | 11.422 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:26.083168 | 11.522 | 1410 | 68430 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:26.183178 | 11.622 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:26.283090 | 11.721 | 1410 | 68430 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:26.383218 | 11.822 | 1410 | 4890 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:26.483145 | 11.922 | 1410 | 68430 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:26.583129 | 12.022 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:26.683133 | 12.122 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:26.783043 | 12.221 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:26.883146 | 12.322 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:26.983136 | 12.422 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:27.083245 | 12.522 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:27.183142 | 12.622 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:27.283150 | 12.722 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:27.383222 | 12.822 | 1410 | 4890 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:27.483164 | 12.922 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:27.583122 | 13.022 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:27.683113 | 13.122 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:27.783144 | 13.222 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:27.883133 | 13.322 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:27.983123 | 13.422 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:28.083146 | 13.522 | 1410 | 68430 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:28.183140 | 13.622 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:28.283092 | 13.721 | 1410 | 68430 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:28.383101 | 13.821 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:28.483106 | 13.921 | 1410 | 78200 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:28.582623 | 14.021 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:28.683103 | 14.121 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:28.783001 | 14.221 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:28.883118 | 14.322 | 1410 | 68430 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:28.982309 | 14.421 | 1410 | 4890 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:29.083231 | 14.522 | 1410 | 68430 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:29.183123 | 14.621 | 1410 | 19550 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:29.283128 | 14.722 | 1410 | 78200 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:29.383111 | 14.821 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:29.482869 | 14.921 | 1410 | 78200 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:29.583155 | 15.022 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:29.683136 | 15.122 | 1410 | 78200 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:29.783100 | 15.221 | 1410 | 19550 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:29.883192 | 15.322 | 1410 | 83090 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:29.982742 | 15.421 | 1410 | 19550 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:30.082370 | 15.521 | 1410 | 83090 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:30.183110 | 15.621 | 1410 | 19550 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:30.283127 | 15.721 | 1410 | 78200 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:30.383113 | 15.821 | 1410 | 24440 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:30.482613 | 15.921 | 1410 | 73310 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:30.583132 | 16.022 | 1410 | 4890 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:30.683143 | 16.122 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:30.782991 | 16.221 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:30.883141 | 16.322 | 1410 | 73310 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:30.982511 | 16.421 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.8
2025-04-23 15:40:31.083084 | 16.521 | 1410 | 68430 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:31.183123 | 16.622 | 1410 | 4890 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:31.283114 | 16.721 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:31.383088 | 16.821 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:31.482246 | 16.921 | 1410 | 68430 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:31.583082 | 17.021 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:31.683113 | 17.122 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:31.783105 | 17.221 | 1410 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:31.883110 | 17.321 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:31.982232 | 17.421 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:32.083097 | 17.521 | 1410 | 78200 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:32.183091 | 17.621 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:32.283099 | 17.721 | 1410 | 68430 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:32.383087 | 17.821 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:32.482438 | 17.921 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:32.582925 | 18.021 | 1410 | 19550 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:32.683126 | 18.122 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:32.782984 | 18.221 | 1410 | 19550 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:32.883107 | 18.321 | 1410 | 63540 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:32.983102 | 18.421 | 1410 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:33.083106 | 18.521 | 1410 | 68430 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:33.183165 | 18.622 | 1410 | 9780 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:33.283189 | 18.722 | 1410 | 63540 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:33.383008 | 18.821 | 1410 | 9780 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:33.482355 | 18.921 | 1410 | 63540 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:33.582995 | 19.021 | 1410 | 9780 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:33.682632 | 19.121 | 1410 | 63540 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:33.782870 | 19.221 | 1410 | 14660 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:33.883102 | 19.321 | 1410 | 83090 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:33.983061 | 19.421 | 1410 | 14660 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:34.083091 | 19.521 | 1410 | 68430 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:34.183074 | 19.621 | 1410 | 9780 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:34.283064 | 19.721 | 1410 | 68430 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:34.383051 | 19.821 | 1410 | 4890 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:34.483081 | 19.921 | 1410 | 63540 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:34.583043 | 20.021 | 1410 | 9780 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:34.683066 | 20.121 | 1410 | 63540 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:34.782946 | 20.221 | 1410 | 19550 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:34.882449 | 20.321 | 1410 | 87980 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:34.982848 | 20.421 | 1410 | 19550 | 20.4 | 44.9
2025-04-23 15:40:35.183065 | 20.621 | 1550 | 63540 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:35.283076 | 20.721 | 1550 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:35.383089 | 20.821 | 1550 | 87980 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:35.483048 | 20.921 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:35.583029 | 21.021 | 1550 | 78200 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:35.683065 | 21.121 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:35.783050 | 21.221 | 1550 | 83090 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:35.882294 | 21.321 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:35.983048 | 21.421 | 1550 | 83090 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:36.083023 | 21.521 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:36.183068 | 21.621 | 1550 | 83090 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:36.282830 | 21.721 | 1550 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:36.383051 | 21.821 | 1550 | 78200 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:36.483068 | 21.921 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:36.583043 | 22.021 | 1550 | 97750 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:36.683052 | 22.121 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:36.783129 | 22.222 | 1550 | 87980 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:36.883139 | 22.322 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:36.983045 | 22.421 | 1550 | 92860 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:37.082382 | 22.521 | 1550 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:37.183027 | 22.621 | 1550 | 92860 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:37.282229 | 22.721 | 1550 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:37.383044 | 22.821 | 1550 | 87980 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:37.483039 | 22.921 | 1550 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:37.583038 | 23.021 | 1550 | 97750 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:37.683044 | 23.121 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:37.782160 | 23.221 | 1550 | 83090 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:37.883107 | 23.321 | 1550 | 19550 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:37.983069 | 23.421 | 1550 | 83090 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:38.083032 | 23.521 | 1550 | 4890 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:38.183044 | 23.621 | 1550 | 78200 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:38.283053 | 23.721 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:38.383031 | 23.821 | 1550 | 87980 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:38.483029 | 23.921 | 1550 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:38.583007 | 24.021 | 1550 | 97750 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:38.683032 | 24.121 | 1550 | 19550 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:38.783068 | 24.221 | 1550 | 87980 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:38.883042 | 24.321 | 1550 | 24440 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:38.982937 | 24.421 | 1550 | 97750 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:39.082975 | 24.521 | 1550 | 19550 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:39.183032 | 24.621 | 1550 | 92860 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:39.283029 | 24.721 | 1550 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:39.383005 | 24.821 | 1550 | 87980 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:39.483032 | 24.921 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:39.582871 | 25.021 | 1550 | 78200 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:39.682861 | 25.121 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:39.782973 | 25.221 | 1550 | 78200 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:39.883009 | 25.321 | 1550 | 34210 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:39.983000 | 25.421 | 1550 | 117300 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:40.082777 | 25.521 | 1550 | 29330 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:40.182993 | 25.621 | 1550 | 102640 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:40.282918 | 25.721 | 1550 | 24440 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:40.382393 | 25.821 | 1550 | 102640 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:40.483032 | 25.921 | 1550 | 24440 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:40.582680 | 26.021 | 1550 | 87980 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:40.683036 | 26.121 | 1550 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:40.783037 | 26.221 | 1550 | 83090 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:40.883012 | 26.321 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:40.982864 | 26.421 | 1550 | 83090 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:41.082133 | 26.521 | 1550 | 19550 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:41.183013 | 26.621 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:41.283023 | 26.721 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:41.382981 | 26.821 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:41.482990 | 26.921 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:41.582361 | 27.021 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:41.683007 | 27.121 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:41.782989 | 27.221 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:41.882975 | 27.321 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:41.982866 | 27.421 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:42.082238 | 27.521 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:42.182981 | 27.621 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:42.282185 | 27.721 | 1550 | 29330 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:42.382732 | 27.821 | 1550 | 97750 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:42.482838 | 27.921 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:42.582021 | 28.02 | 1550 | 97750 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:42.682973 | 28.121 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:42.783110 | 28.221 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:42.882977 | 28.321 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:42.982990 | 28.421 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:43.081908 | 28.52 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:43.182960 | 28.621 | 1550 | 87980 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:43.283032 | 28.721 | 1550 | 24440 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:43.382962 | 28.821 | 1550 | 102640 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:43.482998 | 28.921 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:43.582736 | 29.021 | 1550 | 87980 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:43.682972 | 29.121 | 1550 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:43.782958 | 29.221 | 1550 | 92860 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:43.883000 | 29.321 | 1550 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:43.982976 | 29.421 | 1550 | 92860 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:44.082962 | 29.521 | 1550 | 19550 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:44.182959 | 29.621 | 1550 | 87980 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:44.282950 | 29.721 | 1550 | 19550 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:44.382949 | 29.821 | 1550 | 87980 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:44.482965 | 29.921 | 1550 | 19550 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:44.582948 | 30.021 | 1550 | 92860 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:44.682235 | 30.121 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:44.782974 | 30.221 | 1550 | 107530 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:44.882952 | 30.321 | 1550 | 9780 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:44.982967 | 30.421 | 1550 | 87980 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:45.082335 | 30.521 | 1550 | 14660 | 20.3 | 44.9
2025-04-23 15:40:45.283042 | 30.721 | 1610 | 78200 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:45.382942 | 30.821 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:45.482947 | 30.921 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:45.582848 | 31.021 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:45.682869 | 31.121 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:45.782976 | 31.221 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:45.883039 | 31.321 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:45.982933 | 31.421 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:46.083187 | 31.522 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:46.181887 | 31.62 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:46.282784 | 31.721 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:46.382807 | 31.821 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:46.482936 | 31.921 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:46.582774 | 32.021 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:46.681846 | 32.12 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:46.781813 | 32.22 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:46.882797 | 32.321 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:46.982794 | 32.421 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:47.082937 | 32.521 | 1610 | 24440 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:47.182927 | 32.621 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:47.282933 | 32.721 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:47.382926 | 32.821 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:47.482960 | 32.921 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:47.582761 | 33.021 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:47.682765 | 33.121 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:47.782778 | 33.221 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:47.883008 | 33.321 | 1610 | 29330 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:47.982763 | 33.421 | 1610 | 29330 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:48.082265 | 33.521 | 1610 | 29330 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:48.182785 | 33.621 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:48.282788 | 33.721 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:48.382961 | 33.821 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:48.482794 | 33.921 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:48.581883 | 34.02 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:48.682435 | 34.121 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:48.782834 | 34.221 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:48.882889 | 34.321 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:48.982573 | 34.421 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:49.082921 | 34.521 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:49.182904 | 34.621 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:49.282830 | 34.721 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:49.382958 | 34.821 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:49.482888 | 34.921 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:49.582897 | 35.021 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:49.682889 | 35.121 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:49.782930 | 35.221 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:49.882892 | 35.321 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:49.982895 | 35.421 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:50.082817 | 35.521 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:50.182893 | 35.621 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:50.282023 | 35.72 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:50.382902 | 35.821 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:50.482878 | 35.921 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:50.582830 | 36.021 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:50.682889 | 36.121 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:50.782878 | 36.221 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:50.882884 | 36.321 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:50.982896 | 36.421 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:51.082886 | 36.521 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:51.182893 | 36.621 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:51.282880 | 36.721 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:51.382888 | 36.821 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:51.482697 | 36.921 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:51.582898 | 37.021 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:51.682875 | 37.121 | 1610 | 29330 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:51.782885 | 37.221 | 1610 | 29330 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:51.882870 | 37.321 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:51.982653 | 37.421 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:52.082538 | 37.521 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:52.181889 | 37.62 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:52.282801 | 37.721 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:52.382885 | 37.821 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:52.482016 | 37.92 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:52.582884 | 38.021 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:52.682831 | 38.121 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:52.782906 | 38.221 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:52.882905 | 38.321 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:52.982339 | 38.421 | 1610 | 24440 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:53.082845 | 38.521 | 1610 | 29330 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:53.182644 | 38.621 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:53.282865 | 38.721 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:53.382877 | 38.821 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:53.482186 | 38.921 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:53.582869 | 39.021 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:53.682885 | 39.121 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:53.782858 | 39.221 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:53.882850 | 39.321 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:53.982133 | 39.421 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:54.082860 | 39.521 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:54.182842 | 39.621 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:54.282844 | 39.721 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:54.382856 | 39.821 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:54.481937 | 39.92 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:54.582741 | 40.021 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:54.682773 | 40.121 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:54.782721 | 40.221 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:54.882841 | 40.321 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:54.982194 | 40.421 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:55.081891 | 40.52 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45
2025-04-23 15:40:55.182837 | 40.621 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45