## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:41:59.422486 | 0.44 | 940 | 9780 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:59.522312 | 0.539 | 940 | 845550 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:59.622331 | 0.639 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:59.722344 | 0.739 | 940 | 913980 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:59.822497 | 0.84 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:41:59.922479 | 0.94 | 940 | 957970 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:00.022489 | 1.04 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:00.122484 | 1.14 | 940 | 889540 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:00.222497 | 1.24 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:00.322487 | 1.34 | 940 | 909090 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:00.422497 | 1.44 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:00.522456 | 1.54 | 940 | 913980 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:00.622455 | 1.64 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:00.722404 | 1.739 | 940 | 904200 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:00.822500 | 1.84 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:00.922489 | 1.94 | 940 | 889540 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:01.022463 | 2.04 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:01.122477 | 2.14 | 940 | 957970 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:01.221935 | 2.239 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:01.322492 | 2.34 | 940 | 909090 | 20.3 | 45.3
2025-04-23 15:42:01.422463 | 2.44 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:01.522455 | 2.54 | 940 | 826000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:01.622443 | 2.64 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:01.722432 | 2.739 | 940 | 933530 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:01.822431 | 2.839 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:01.922434 | 2.94 | 940 | 928640 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:02.022435 | 3.04 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:02.122449 | 3.14 | 940 | 860220 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:02.222461 | 3.24 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:02.322479 | 3.34 | 940 | 938420 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:02.422438 | 3.44 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:02.522415 | 3.539 | 940 | 987290 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:02.622449 | 3.64 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:02.722405 | 3.739 | 940 | 913980 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:02.822485 | 3.84 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:02.922518 | 3.94 | 940 | 1006840 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:03.021508 | 4.039 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:03.122426 | 4.139 | 940 | 938420 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:03.222454 | 4.24 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:03.322440 | 4.34 | 940 | 865100 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:03.422431 | 4.439 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:03.522509 | 4.54 | 940 | 992180 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:03.622434 | 4.639 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:03.722446 | 4.74 | 940 | 928640 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:03.821640 | 4.839 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:03.922286 | 4.939 | 940 | 928640 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:04.022458 | 5.04 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:04.122337 | 5.139 | 940 | 865100 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:04.222446 | 5.24 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:04.322438 | 5.34 | 940 | 928640 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:04.422403 | 5.439 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:04.522410 | 5.539 | 940 | 928640 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:04.622417 | 5.639 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:04.722412 | 5.739 | 940 | 918870 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:04.822417 | 5.839 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:04.922384 | 5.939 | 940 | 938420 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:05.022425 | 6.039 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:05.122389 | 6.139 | 940 | 972630 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:05.222449 | 6.24 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:05.322419 | 6.339 | 940 | 860220 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:05.422402 | 6.439 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:05.522378 | 6.539 | 940 | 889540 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:05.622407 | 6.639 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:05.722362 | 6.739 | 940 | 972630 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:05.822412 | 6.839 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:05.922406 | 6.939 | 940 | 855330 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:06.022398 | 7.039 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:06.122384 | 7.139 | 940 | 928640 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:06.222394 | 7.239 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:06.322396 | 7.339 | 940 | 933530 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:06.422384 | 7.439 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:06.522373 | 7.539 | 940 | 909090 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:06.622392 | 7.639 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:06.722384 | 7.739 | 940 | 923750 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:06.822096 | 7.839 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:06.922402 | 7.939 | 940 | 928640 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:07.022385 | 8.039 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:07.122414 | 8.139 | 940 | 933530 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:07.222393 | 8.239 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:07.322363 | 8.339 | 940 | 860220 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:07.422390 | 8.439 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:07.522381 | 8.539 | 940 | 821110 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:07.622415 | 8.639 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:07.722355 | 8.739 | 940 | 977520 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:07.822390 | 8.839 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:07.922360 | 8.939 | 940 | 855330 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:08.022384 | 9.039 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:08.122383 | 9.139 | 940 | 923750 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:08.222371 | 9.239 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:08.322383 | 9.339 | 940 | 938420 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:08.422364 | 9.439 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:08.522374 | 9.539 | 940 | 909090 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:08.622369 | 9.639 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:08.722400 | 9.739 | 940 | 918870 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:08.822393 | 9.839 | 940 | 4995110 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:08.922358 | 9.939 | 940 | 977520 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:09.022291 | 10.039 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:09.122354 | 10.139 | 940 | 850440 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:09.222364 | 10.239 | 940 | 5000000 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:09.322396 | 10.339 | 940 | 933530 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:09.522356 | 10.539 | 1410 | 4770280 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:09.622374 | 10.639 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:09.722336 | 10.739 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:09.822335 | 10.839 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:09.922322 | 10.939 | 1410 | 73310 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:10.021303 | 11.038 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:10.122355 | 11.139 | 1410 | 73310 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:10.222396 | 11.239 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:10.322359 | 11.339 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:10.421382 | 11.438 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:10.522348 | 11.539 | 1410 | 73310 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:10.622410 | 11.639 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:10.722372 | 11.739 | 1410 | 73310 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:10.822312 | 11.839 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:10.922322 | 11.939 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:11.022353 | 12.039 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:11.122325 | 12.139 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:11.222340 | 12.239 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:11.322364 | 12.339 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:11.422346 | 12.439 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:11.521527 | 12.539 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:11.622324 | 12.639 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:11.722328 | 12.739 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:11.822337 | 12.839 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:11.921733 | 12.939 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:12.022363 | 13.039 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:12.122382 | 13.139 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:12.222346 | 13.239 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:12.322333 | 13.339 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:12.422330 | 13.439 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:12.522314 | 13.539 | 1410 | 78200 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:12.622324 | 13.639 | 1410 | 29330 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:12.721423 | 13.738 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:12.822322 | 13.839 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:12.922236 | 13.939 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:13.022323 | 14.039 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:13.122316 | 14.139 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:13.222298 | 14.239 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:13.322300 | 14.339 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:13.422118 | 14.439 | 1410 | 29330 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:13.522305 | 14.539 | 1410 | 73310 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:13.622313 | 14.639 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:13.722339 | 14.739 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:13.822335 | 14.839 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:13.921987 | 14.939 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:14.022332 | 15.039 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:14.122219 | 15.139 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:14.222323 | 15.239 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:14.322297 | 15.339 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:14.421826 | 15.439 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:14.522281 | 15.539 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:14.621630 | 15.639 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:14.722217 | 15.739 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:14.821471 | 15.839 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:14.921736 | 15.939 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:15.022340 | 16.039 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:15.122422 | 16.139 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:15.222242 | 16.239 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:15.322179 | 16.339 | 1410 | 73310 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:15.421600 | 16.439 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.4
2025-04-23 15:42:15.521790 | 16.539 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:15.621811 | 16.639 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:15.722291 | 16.739 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:15.821600 | 16.839 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:15.921462 | 16.939 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:16.021478 | 17.039 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:16.122225 | 17.139 | 1410 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:16.222284 | 17.239 | 1410 | 29330 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:16.322256 | 17.339 | 1410 | 73310 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:16.421201 | 17.438 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:16.522298 | 17.539 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:16.622282 | 17.639 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:16.722266 | 17.739 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:16.822201 | 17.839 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:16.921978 | 17.939 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:17.022265 | 18.039 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:17.121801 | 18.139 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:17.221833 | 18.239 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:17.322323 | 18.339 | 1410 | 73310 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:17.422320 | 18.439 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:17.521720 | 18.539 | 1410 | 73310 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:17.622308 | 18.639 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:17.722272 | 18.739 | 1410 | 78200 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:17.821767 | 18.839 | 1410 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:17.922283 | 18.939 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:18.022340 | 19.039 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:18.122237 | 19.139 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:18.222261 | 19.239 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:18.322261 | 19.339 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:18.422176 | 19.439 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:18.522296 | 19.539 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:18.622296 | 19.639 | 1410 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:18.722147 | 19.739 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:18.822214 | 19.839 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:18.922289 | 19.939 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:19.022210 | 20.039 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:19.122294 | 20.139 | 1410 | 63540 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:19.222269 | 20.239 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:19.322306 | 20.339 | 1410 | 68430 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:19.422200 | 20.439 | 1410 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:19.622256 | 20.639 | 1550 | 63540 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:19.722235 | 20.739 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:19.822258 | 20.839 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:19.922225 | 20.939 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:20.022243 | 21.039 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:20.122218 | 21.139 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:20.222268 | 21.239 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:20.322236 | 21.339 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:20.421759 | 21.439 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:20.522229 | 21.539 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:20.622233 | 21.639 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:20.722176 | 21.739 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:20.822133 | 21.839 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:20.922073 | 21.939 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:21.021987 | 22.039 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:21.121790 | 22.139 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:21.221944 | 22.239 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:21.321884 | 22.339 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:21.421893 | 22.439 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:21.521570 | 22.539 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:21.621280 | 22.638 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:21.721268 | 22.738 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:21.821694 | 22.839 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:21.921546 | 22.939 | 1550 | 29330 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:22.020999 | 23.038 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:22.121010 | 23.138 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:22.221423 | 23.238 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:22.321379 | 23.338 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:22.421350 | 23.438 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:22.520851 | 23.538 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:22.621330 | 23.638 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:22.721278 | 23.738 | 1550 | 39100 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:22.821253 | 23.838 | 1550 | 97750 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:22.921215 | 23.938 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:23.020551 | 24.038 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:23.121118 | 24.138 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:23.221079 | 24.238 | 1550 | 97750 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:23.321033 | 24.338 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:23.420988 | 24.438 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:23.520294 | 24.537 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:23.620830 | 24.638 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:23.720829 | 24.738 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:23.820756 | 24.838 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:23.920793 | 24.938 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:24.019905 | 25.037 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:24.120663 | 25.138 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:24.220556 | 25.238 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:24.320612 | 25.338 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:24.420498 | 25.438 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:24.519515 | 25.537 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:24.620205 | 25.637 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:24.720470 | 25.738 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:24.820462 | 25.838 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:24.920382 | 25.937 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:25.019280 | 26.036 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:25.120311 | 26.137 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:25.220303 | 26.237 | 1550 | 107530 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:25.320242 | 26.337 | 1550 | 39100 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:25.420184 | 26.437 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:25.519879 | 26.537 | 1550 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:25.620049 | 26.637 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:25.720088 | 26.737 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:25.820087 | 26.837 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:25.920021 | 26.937 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:26.019998 | 27.037 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:26.119954 | 27.137 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:26.219916 | 27.237 | 1550 | 97750 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:26.319894 | 27.337 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:26.419863 | 27.437 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:26.519825 | 27.537 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:26.619799 | 27.637 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:26.718961 | 27.736 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:26.819618 | 27.837 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:26.919703 | 27.937 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:27.019668 | 28.037 | 1550 | 102640 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:27.119349 | 28.136 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:27.219443 | 28.237 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:27.319417 | 28.336 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:27.419418 | 28.436 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:27.519501 | 28.537 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:27.619463 | 28.637 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:27.719432 | 28.736 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:27.819401 | 28.836 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:27.919355 | 28.936 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:28.019329 | 29.036 | 1550 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:28.119294 | 29.136 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:28.219279 | 29.236 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:28.319335 | 29.336 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:28.419212 | 29.436 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:28.519176 | 29.536 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:28.619168 | 29.636 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:28.719123 | 29.736 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:28.819113 | 29.836 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:28.919160 | 29.936 | 1550 | 24440 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:29.019053 | 30.036 | 1550 | 97750 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:29.118019 | 30.135 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:29.218991 | 30.236 | 1550 | 92860 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:29.319002 | 30.336 | 1550 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:29.418934 | 30.436 | 1550 | 87980 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:29.518888 | 30.536 | 1550 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:29.718848 | 30.736 | 1610 | 83090 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:29.818821 | 30.836 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:29.918785 | 30.936 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:30.018755 | 31.036 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:30.118688 | 31.136 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:30.218714 | 31.236 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:30.318669 | 31.336 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:30.418637 | 31.436 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:30.518620 | 31.536 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:30.618589 | 31.636 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:30.718573 | 31.736 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:30.818572 | 31.836 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:30.918522 | 31.936 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:31.018505 | 32.036 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:31.118455 | 32.136 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:31.218457 | 32.236 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:31.318427 | 32.335 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:31.418308 | 32.435 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:31.518407 | 32.535 | 1610 | 24440 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:31.618103 | 32.635 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:31.718312 | 32.735 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:31.818299 | 32.835 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:31.918275 | 32.935 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:32.018262 | 33.035 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:32.118222 | 33.135 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:32.218204 | 33.235 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:32.318178 | 33.335 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:32.418169 | 33.435 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:32.518126 | 33.535 | 1610 | 24440 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:32.618119 | 33.635 | 1610 | 24440 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:32.718075 | 33.735 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:32.818083 | 33.835 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:32.918034 | 33.935 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:33.018037 | 34.035 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:33.117937 | 34.135 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:33.217992 | 34.235 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:33.318025 | 34.335 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:33.417831 | 34.435 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:33.517941 | 34.535 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:33.617931 | 34.635 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.5
2025-04-23 15:42:33.717810 | 34.735 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:33.817900 | 34.835 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:33.917815 | 34.935 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:34.017810 | 35.035 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:34.117613 | 35.135 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:34.217009 | 35.234 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:34.317188 | 35.334 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:34.417579 | 35.435 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:34.517690 | 35.535 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:34.617648 | 35.635 | 1610 | 29330 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:34.717637 | 35.735 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:34.817635 | 35.835 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:34.917620 | 35.935 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:35.017599 | 36.035 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:35.117563 | 36.135 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:35.217526 | 36.235 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:35.317525 | 36.335 | 1610 | 4890 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:35.417519 | 36.435 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:35.517480 | 36.535 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:35.617481 | 36.635 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:35.717436 | 36.735 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:35.817469 | 36.835 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:35.917415 | 36.934 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:36.017415 | 37.034 | 1610 | 34210 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:36.117385 | 37.134 | 1610 | 29330 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:36.217354 | 37.234 | 1610 | 24440 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:36.317304 | 37.334 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:36.417300 | 37.434 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:36.517318 | 37.534 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:36.617302 | 37.634 | 1610 | 24440 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:36.717245 | 37.734 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:36.816846 | 37.834 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:36.917245 | 37.934 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:37.017252 | 38.034 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:37.117220 | 38.134 | 1610 | 24440 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:37.217191 | 38.234 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:37.317125 | 38.334 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:37.417174 | 38.434 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:37.517110 | 38.534 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:37.617130 | 38.634 | 1610 | 24440 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:37.717064 | 38.734 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:37.817087 | 38.834 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:37.917065 | 38.934 | 1610 | 24440 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:38.017055 | 39.034 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:38.117026 | 39.134 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:38.217027 | 39.234 | 1610 | 9780 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:38.317006 | 39.334 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:38.416989 | 39.434 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:38.516955 | 39.534 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:38.617021 | 39.634 | 1610 | 24440 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:38.716905 | 39.734 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:38.816930 | 39.834 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:38.916422 | 39.933 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:39.016890 | 40.034 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:39.116508 | 40.134 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:39.216825 | 40.234 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:39.316846 | 40.334 | 1610 | 24440 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:39.416849 | 40.434 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:39.516729 | 40.534 | 1610 | 14660 | 20.3 | 45.6
2025-04-23 15:42:39.616804 | 40.634 | 1610 | 19550 | 20.3 | 45.6