## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:50:55.043498 | 0.449 | 940 | 14660 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:55.132835 | 0.538 | 940 | 1031280 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:55.232836 | 0.638 | 940 | 5000000 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:55.332848 | 0.738 | 940 | 1114370 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:55.432833 | 0.838 | 940 | 5000000 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:55.533727 | 0.939 | 940 | 816230 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:55.633746 | 1.039 | 940 | 5000000 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:55.733713 | 1.139 | 940 | 1031280 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:55.833732 | 1.239 | 940 | 5000000 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:55.933733 | 1.339 | 940 | 816230 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:56.033886 | 1.439 | 940 | 5000000 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:56.133890 | 1.539 | 940 | 1099710 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:56.232913 | 1.638 | 940 | 5000000 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:56.333905 | 1.739 | 940 | 801560 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:56.433877 | 1.839 | 940 | 4995110 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:56.533868 | 1.939 | 940 | 1089930 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:56.633784 | 2.039 | 940 | 5000000 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:56.733246 | 2.138 | 940 | 811340 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:56.833912 | 2.239 | 940 | 4995110 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:56.933844 | 2.339 | 940 | 840660 | 20.4 | 53.2
2025-04-23 15:50:57.033844 | 2.439 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:57.133884 | 2.539 | 940 | 967740 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:57.233879 | 2.639 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:57.333848 | 2.739 | 940 | 1006840 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:57.433874 | 2.839 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:57.533871 | 2.939 | 940 | 1011730 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:57.633871 | 3.039 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:57.733881 | 3.139 | 940 | 943300 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:57.833862 | 3.239 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:57.933906 | 3.339 | 940 | 1006840 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:58.033845 | 3.439 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:58.133262 | 3.538 | 940 | 1011730 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:58.233866 | 3.639 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:58.333857 | 3.739 | 940 | 938420 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:58.433868 | 3.839 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:58.532941 | 3.938 | 940 | 1001960 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:58.633858 | 4.039 | 940 | 4995110 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:58.733770 | 4.139 | 940 | 1045940 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:58.833844 | 4.239 | 940 | 4995110 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:58.933567 | 4.339 | 940 | 977520 | 20.4 | 52.1
2025-04-23 15:50:59.033860 | 4.439 | 940 | 4995110 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:50:59.133876 | 4.539 | 940 | 1045940 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:50:59.233844 | 4.639 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:50:59.333840 | 4.739 | 940 | 811340 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:50:59.433830 | 4.839 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:50:59.533828 | 4.939 | 940 | 821110 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:50:59.633838 | 5.039 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:50:59.733846 | 5.139 | 940 | 1036170 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:50:59.833808 | 5.239 | 940 | 4995110 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:50:59.933832 | 5.339 | 940 | 850440 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:00.033649 | 5.439 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:00.133845 | 5.539 | 940 | 796680 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:00.233840 | 5.639 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:00.333856 | 5.739 | 940 | 1031280 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:00.433824 | 5.839 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:00.533813 | 5.939 | 940 | 796680 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:00.633081 | 6.038 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:00.733727 | 6.139 | 940 | 801560 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:00.833812 | 6.239 | 940 | 4995110 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:00.933825 | 6.339 | 940 | 1085040 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:01.033787 | 6.439 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:01.133705 | 6.539 | 940 | 1031280 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:01.233858 | 6.639 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:01.333869 | 6.739 | 940 | 796680 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:01.433010 | 6.838 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:01.533736 | 6.939 | 940 | 1036170 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:01.633792 | 7.039 | 940 | 4995110 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:01.733815 | 7.139 | 940 | 850440 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:01.833843 | 7.239 | 940 | 4995110 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:01.933826 | 7.339 | 940 | 860220 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:02.033783 | 7.439 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:02.133837 | 7.539 | 940 | 1026390 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:02.233876 | 7.639 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:02.333788 | 7.739 | 940 | 806450 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:02.433808 | 7.839 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:02.533808 | 7.939 | 940 | 801560 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:02.633745 | 8.039 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:02.732960 | 8.138 | 940 | 806450 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:02.833788 | 8.239 | 940 | 5000000 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:02.933710 | 8.339 | 940 | 1026390 | 20.4 | 52
2025-04-23 15:51:03.033774 | 8.439 | 940 | 5000000 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:03.133783 | 8.539 | 940 | 938420 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:03.233824 | 8.639 | 940 | 5000000 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:03.333790 | 8.739 | 940 | 1089930 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:03.433757 | 8.839 | 940 | 5000000 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:03.533779 | 8.939 | 940 | 1011730 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:03.633818 | 9.039 | 940 | 5000000 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:03.733806 | 9.139 | 940 | 1085040 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:03.833746 | 9.239 | 940 | 5000000 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:03.933811 | 9.339 | 940 | 1085040 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:04.033584 | 9.439 | 940 | 5000000 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:04.133508 | 9.539 | 940 | 1006840 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:04.233779 | 9.639 | 940 | 4995110 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:04.333797 | 9.739 | 940 | 835780 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:04.433771 | 9.839 | 940 | 5000000 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:04.533451 | 9.939 | 940 | 1085040 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:04.633773 | 10.039 | 940 | 5000000 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:04.733693 | 10.139 | 940 | 1006840 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:04.833761 | 10.239 | 940 | 5000000 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:04.933453 | 10.339 | 940 | 1080160 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:05.133792 | 10.539 | 1410 | 4770280 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:05.233738 | 10.639 | 1410 | 14660 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:05.333772 | 10.739 | 1410 | 73310 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:05.433761 | 10.839 | 1410 | 24440 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:05.533324 | 10.938 | 1410 | 83090 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:05.633758 | 11.039 | 1410 | 29330 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:05.733652 | 11.139 | 1410 | 73310 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:05.833826 | 11.239 | 1410 | 19550 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:05.933681 | 11.339 | 1410 | 83090 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:06.033270 | 11.438 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:06.133748 | 11.539 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:06.233755 | 11.639 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:06.333732 | 11.739 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:06.432739 | 11.838 | 1410 | 4890 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:06.533126 | 11.938 | 1410 | 87980 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:06.633724 | 12.039 | 1410 | 4890 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:06.733061 | 12.138 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:06.833730 | 12.239 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:06.933738 | 12.339 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:07.032952 | 12.438 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.9
2025-04-23 15:51:07.133747 | 12.539 | 1410 | 68430 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:07.233700 | 12.639 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:07.333737 | 12.739 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:07.433715 | 12.839 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:07.532784 | 12.938 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:07.633723 | 13.039 | 1410 | 24440 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:07.733746 | 13.139 | 1410 | 68430 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:07.833351 | 13.239 | 1410 | 19550 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:07.933729 | 13.339 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:08.032634 | 13.438 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:08.133728 | 13.539 | 1410 | 68430 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:08.233605 | 13.639 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:08.333631 | 13.739 | 1410 | 68430 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:08.433725 | 13.839 | 1410 | 14660 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:08.533548 | 13.939 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:08.633760 | 14.039 | 1410 | 24440 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:08.733630 | 14.139 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:08.833715 | 14.239 | 1410 | 14660 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:08.933570 | 14.339 | 1410 | 73310 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:09.033202 | 14.438 | 1410 | 19550 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:09.133202 | 14.538 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:09.233288 | 14.638 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:09.333334 | 14.739 | 1410 | 58650 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:09.433327 | 14.838 | 1410 | 4890 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:09.533724 | 14.939 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:09.633719 | 15.039 | 1410 | 4890 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:09.733615 | 15.139 | 1410 | 58650 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:09.833676 | 15.239 | 1410 | 14660 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:09.933779 | 15.339 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:10.033697 | 15.439 | 1410 | 14660 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:10.133716 | 15.539 | 1410 | 78200 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:10.233685 | 15.639 | 1410 | 19550 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:10.333707 | 15.739 | 1410 | 83090 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:10.433309 | 15.838 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:10.533343 | 15.939 | 1410 | 73310 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:10.633662 | 16.039 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:10.733248 | 16.138 | 1410 | 78200 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:10.833331 | 16.238 | 1410 | 19550 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:10.933345 | 16.339 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:11.033333 | 16.438 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.8
2025-04-23 15:51:11.133315 | 16.538 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:11.233357 | 16.639 | 1410 | 14660 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:11.333347 | 16.739 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:11.433331 | 16.838 | 1410 | 4890 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:11.533354 | 16.939 | 1410 | 68430 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:11.633325 | 17.038 | 1410 | 19550 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:11.733359 | 17.139 | 1410 | 58650 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:11.833326 | 17.238 | 1410 | 4890 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:11.933341 | 17.339 | 1410 | 73310 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:12.033350 | 17.439 | 1410 | 14660 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:12.133315 | 17.538 | 1410 | 58650 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:12.233318 | 17.638 | 1410 | 19550 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:12.333362 | 17.739 | 1410 | 68430 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:12.433330 | 17.839 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:12.532791 | 17.938 | 1410 | 68430 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:12.632735 | 18.038 | 1410 | 14660 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:12.732697 | 18.138 | 1410 | 73310 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:12.832734 | 18.238 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:12.932827 | 18.338 | 1410 | 58650 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:13.033639 | 18.439 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:13.133661 | 18.539 | 1410 | 58650 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:13.233652 | 18.639 | 1410 | 4890 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:13.333659 | 18.739 | 1410 | 58650 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:13.433663 | 18.839 | 1410 | 4890 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:13.533665 | 18.939 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:13.633640 | 19.039 | 1410 | 4890 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:13.733668 | 19.139 | 1410 | 58650 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:13.833603 | 19.239 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:13.933618 | 19.339 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:14.033641 | 19.439 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:14.133653 | 19.539 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:14.233644 | 19.639 | 1410 | 4890 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:14.333661 | 19.739 | 1410 | 68430 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:14.433674 | 19.839 | 1410 | 4890 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:14.533552 | 19.939 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:14.633617 | 20.039 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:14.732595 | 20.138 | 1410 | 63540 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:14.833489 | 20.239 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:14.932589 | 20.338 | 1410 | 78200 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:15.033367 | 20.439 | 1410 | 9780 | 20.4 | 51.7
2025-04-23 15:51:15.233477 | 20.639 | 1550 | 58650 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:15.333502 | 20.739 | 1550 | 4890 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:15.432597 | 20.838 | 1550 | 78200 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:15.532585 | 20.938 | 1550 | 9780 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:15.632585 | 21.038 | 1550 | 78200 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:15.732580 | 21.138 | 1550 | 4890 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:15.832594 | 21.238 | 1550 | 87980 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:15.932601 | 21.338 | 1550 | 9780 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:16.033265 | 21.438 | 1550 | 92860 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:16.133619 | 21.539 | 1550 | 4890 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:16.233601 | 21.639 | 1550 | 83090 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:16.333638 | 21.739 | 1550 | 14660 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:16.433624 | 21.839 | 1550 | 87980 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:16.533613 | 21.939 | 1550 | 14660 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:16.633614 | 22.039 | 1550 | 83090 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:16.733527 | 22.139 | 1550 | 29330 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:16.833543 | 22.239 | 1550 | 78200 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:16.933625 | 22.339 | 1550 | 9780 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:17.033609 | 22.439 | 1550 | 83090 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:17.133622 | 22.539 | 1550 | 9780 | 20.3 | 51.7
2025-04-23 15:51:17.233609 | 22.639 | 1550 | 83090 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:17.333110 | 22.738 | 1550 | 14660 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:17.433602 | 22.839 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:17.533695 | 22.939 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:17.633605 | 23.039 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:17.733613 | 23.139 | 1550 | 14660 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:17.833616 | 23.239 | 1550 | 92860 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:17.933604 | 23.339 | 1550 | 19550 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:18.033596 | 23.439 | 1550 | 92860 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:18.133605 | 23.539 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:18.233603 | 23.639 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:18.333608 | 23.739 | 1550 | 14660 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:18.433489 | 23.839 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:18.533632 | 23.939 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:18.633572 | 24.039 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:18.733512 | 24.139 | 1550 | 14660 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:18.833564 | 24.239 | 1550 | 83090 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:18.933615 | 24.339 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:19.033551 | 24.439 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:19.133620 | 24.539 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:19.233600 | 24.639 | 1550 | 97750 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:19.333619 | 24.739 | 1550 | 19550 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:19.433524 | 24.839 | 1550 | 83090 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:19.533594 | 24.939 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:19.633574 | 25.039 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:19.733583 | 25.139 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:19.833584 | 25.239 | 1550 | 83090 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:19.933572 | 25.339 | 1550 | 4890 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:20.033566 | 25.439 | 1550 | 92860 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:20.133570 | 25.539 | 1550 | 19550 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:20.233571 | 25.639 | 1550 | 92860 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:20.333592 | 25.739 | 1550 | 19550 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:20.433553 | 25.839 | 1550 | 92860 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:20.533586 | 25.939 | 1550 | 14660 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:20.633573 | 26.039 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:20.733481 | 26.139 | 1550 | 14660 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:20.833561 | 26.239 | 1550 | 83090 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:20.933575 | 26.339 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:21.033346 | 26.439 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:21.133587 | 26.539 | 1550 | 14660 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:21.233547 | 26.639 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:21.333572 | 26.739 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:21.433548 | 26.839 | 1550 | 83090 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:21.533567 | 26.939 | 1550 | 14660 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:21.633558 | 27.039 | 1550 | 83090 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:21.733568 | 27.139 | 1550 | 14660 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:21.833547 | 27.239 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:21.933551 | 27.339 | 1550 | 14660 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:22.033564 | 27.439 | 1550 | 97750 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:22.133429 | 27.539 | 1550 | 14660 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:22.233551 | 27.639 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:22.333534 | 27.739 | 1550 | 14660 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:22.433547 | 27.839 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:22.533550 | 27.939 | 1550 | 14660 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:22.633537 | 28.039 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:22.733452 | 28.139 | 1550 | 19550 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:22.833540 | 28.239 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:22.933538 | 28.339 | 1550 | 19550 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:23.033547 | 28.439 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:23.133553 | 28.539 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.6
2025-04-23 15:51:23.233526 | 28.639 | 1550 | 92860 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:23.333546 | 28.739 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:23.433525 | 28.839 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:23.533546 | 28.939 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:23.633539 | 29.039 | 1550 | 83090 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:23.733432 | 29.139 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:23.833533 | 29.239 | 1550 | 83090 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:23.933448 | 29.339 | 1550 | 4890 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:24.033508 | 29.439 | 1550 | 83090 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:24.133518 | 29.539 | 1550 | 4890 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:24.233538 | 29.639 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:24.333524 | 29.739 | 1550 | 19550 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:24.433295 | 29.838 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:24.533536 | 29.939 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:24.633513 | 30.039 | 1550 | 87980 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:24.732442 | 30.138 | 1550 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:24.833422 | 30.239 | 1550 | 83090 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:24.933155 | 30.338 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:25.033513 | 30.439 | 1550 | 83090 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:25.133524 | 30.539 | 1550 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:25.333533 | 30.739 | 1610 | 83090 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:25.433045 | 30.838 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:25.533519 | 30.939 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:25.633504 | 31.039 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:25.733515 | 31.139 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:25.833491 | 31.239 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:25.932839 | 31.338 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:26.033500 | 31.439 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:26.133520 | 31.539 | 1610 | 19550 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:26.233508 | 31.639 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:26.333509 | 31.739 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:26.432665 | 31.838 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:26.533511 | 31.939 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:26.633490 | 32.039 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:26.732456 | 32.138 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:26.833484 | 32.239 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:26.932635 | 32.338 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:27.033485 | 32.439 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:27.133510 | 32.539 | 1610 | 19550 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:27.233466 | 32.639 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.5
2025-04-23 15:51:27.333466 | 32.739 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:27.432418 | 32.838 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:27.533505 | 32.939 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:27.633481 | 33.039 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:27.733488 | 33.139 | 1610 | 19550 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:27.833488 | 33.239 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:27.933400 | 33.339 | 1610 | 24440 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:28.032796 | 33.438 | 1610 | 24440 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:28.133491 | 33.539 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:28.233472 | 33.639 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:28.333462 | 33.739 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:28.433481 | 33.839 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:28.533470 | 33.939 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:28.633461 | 34.039 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:28.733367 | 34.139 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:28.833472 | 34.239 | 1610 | 19550 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:28.933472 | 34.339 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:29.033500 | 34.439 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:29.133519 | 34.539 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:29.233451 | 34.639 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:29.333459 | 34.739 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:29.433419 | 34.839 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:29.533477 | 34.939 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:29.633449 | 35.039 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:29.733466 | 35.139 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:29.833467 | 35.239 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:29.933461 | 35.339 | 1610 | 19550 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:30.033440 | 35.439 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:30.133458 | 35.539 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:30.233441 | 35.639 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:30.333553 | 35.739 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:30.433444 | 35.839 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:30.533438 | 35.939 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:30.633426 | 36.039 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:30.733351 | 36.139 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:30.833453 | 36.239 | 1610 | 19550 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:30.933453 | 36.339 | 1610 | 19550 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:31.033425 | 36.439 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:31.133454 | 36.539 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:31.233442 | 36.639 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:31.333461 | 36.739 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:31.432497 | 36.838 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:31.532947 | 36.938 | 1610 | 19550 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:31.632521 | 37.038 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:31.733427 | 37.139 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:31.833090 | 37.238 | 1610 | 14660 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:31.933438 | 37.339 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:32.033416 | 37.439 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:32.133432 | 37.539 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:32.233410 | 37.639 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:32.333460 | 37.739 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:32.433411 | 37.839 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:32.533419 | 37.939 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:32.633429 | 38.039 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:32.733324 | 38.138 | 1610 | 4890 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:32.833412 | 38.239 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:32.932500 | 38.338 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:33.033412 | 38.439 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:33.133166 | 38.538 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:33.233417 | 38.639 | 1610 | 9780 | 20.4 | 51.4
2025-04-23 15:51:33.333425 | 38.739 | 1610 | 9780 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:33.433389 | 38.839 | 1610 | 9780 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:33.533442 | 38.939 | 1610 | 9780 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:33.633369 | 39.039 | 1610 | 9780 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:33.733288 | 39.138 | 1610 | 14660 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:33.833391 | 39.239 | 1610 | 9780 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:33.933411 | 39.339 | 1610 | 9780 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:34.033414 | 39.439 | 1610 | 9780 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:34.133406 | 39.539 | 1610 | 9780 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:34.233398 | 39.639 | 1610 | 9780 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:34.333406 | 39.739 | 1610 | 9780 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:34.433386 | 39.839 | 1610 | 9780 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:34.533389 | 39.939 | 1610 | 4890 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:34.633381 | 40.039 | 1610 | 9780 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:34.733302 | 40.138 | 1610 | 4890 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:34.833401 | 40.239 | 1610 | 19550 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:34.933378 | 40.339 | 1610 | 9780 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:35.033314 | 40.438 | 1610 | 4890 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:35.133411 | 40.539 | 1610 | 4890 | 20.3 | 51.3
2025-04-23 15:51:35.233372 | 40.639 | 1610 | 4890 | 20.3 | 51.3