## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:00:39.885447 | 0.425 | 940 | 24440 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:39.984028 | 0.523 | 940 | 957970 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:40.084042 | 0.623 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:40.184007 | 0.723 | 940 | 997070 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:40.284014 | 0.823 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:40.383997 | 0.923 | 940 | 992180 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:40.483991 | 1.023 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:40.584020 | 1.123 | 940 | 933530 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:40.684004 | 1.223 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:40.784103 | 1.324 | 940 | 1031280 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:40.884106 | 1.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:40.984172 | 1.524 | 940 | 997070 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:41.084159 | 1.624 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:41.184067 | 1.723 | 940 | 747800 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:41.284568 | 1.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:41.384153 | 1.924 | 940 | 913980 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:41.484084 | 2.023 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:41.584185 | 2.124 | 940 | 747800 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:41.684099 | 2.223 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:41.784546 | 2.324 | 940 | 987290 | 20.4 | 46.6
2025-04-23 16:00:41.884143 | 2.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:41.984191 | 2.524 | 940 | 772240 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:42.084131 | 2.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:42.184156 | 2.724 | 940 | 738030 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:42.284103 | 2.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:42.384129 | 2.924 | 940 | 738030 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:42.484611 | 3.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:42.584612 | 3.124 | 940 | 962850 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:42.684587 | 3.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:42.784594 | 3.324 | 940 | 742910 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:42.884582 | 3.424 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:42.984146 | 3.524 | 940 | 801560 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:43.084118 | 3.624 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:43.184129 | 3.724 | 940 | 1001960 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:43.284155 | 3.824 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:43.384129 | 3.924 | 940 | 782010 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:43.484104 | 4.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:43.584085 | 4.123 | 940 | 738030 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:43.684124 | 4.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:43.784170 | 4.324 | 940 | 957970 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:43.884099 | 4.423 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:43.984111 | 4.524 | 940 | 948190 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:44.084136 | 4.624 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:44.184085 | 4.723 | 940 | 786900 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:44.284110 | 4.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:44.384113 | 4.924 | 940 | 1016620 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:44.484066 | 5.023 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:44.584110 | 5.123 | 940 | 948190 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:44.684095 | 5.223 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:44.784102 | 5.323 | 940 | 742910 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:44.884078 | 5.423 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:44.984118 | 5.524 | 940 | 1016620 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:45.084097 | 5.623 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:45.184104 | 5.723 | 940 | 997070 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:45.284060 | 5.823 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:45.384061 | 5.923 | 940 | 738030 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:45.484106 | 6.023 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:45.584084 | 6.123 | 940 | 786900 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:45.684078 | 6.223 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:45.784088 | 6.323 | 940 | 1001960 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:45.884067 | 6.423 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:45.984101 | 6.523 | 940 | 772240 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:46.084086 | 6.623 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:46.184038 | 6.723 | 940 | 733140 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:46.283997 | 6.823 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:46.384084 | 6.923 | 940 | 943300 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:46.484035 | 7.023 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:46.584081 | 7.123 | 940 | 733140 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:46.684052 | 7.223 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:46.783986 | 7.323 | 940 | 742910 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:46.884098 | 7.423 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:46.984102 | 7.523 | 940 | 948190 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:47.084088 | 7.623 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:47.184106 | 7.723 | 940 | 786900 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:47.284115 | 7.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:47.384094 | 7.923 | 940 | 738030 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:47.484071 | 8.023 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:47.584156 | 8.124 | 940 | 752690 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:47.684144 | 8.224 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:47.784119 | 8.324 | 940 | 997070 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:47.884117 | 8.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:47.984102 | 8.523 | 940 | 830890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:48.084051 | 8.623 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:48.184124 | 8.724 | 940 | 782010 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:48.284105 | 8.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:48.384173 | 8.924 | 940 | 948190 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:48.484069 | 9.023 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:48.584009 | 9.123 | 940 | 777130 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:48.684030 | 9.223 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:48.784029 | 9.323 | 940 | 1006840 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:48.884099 | 9.423 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:48.984083 | 9.523 | 940 | 948190 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:49.084006 | 9.623 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:49.184053 | 9.723 | 940 | 728250 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:49.284089 | 9.823 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:49.384048 | 9.923 | 940 | 786900 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:49.484063 | 10.023 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:49.584065 | 10.123 | 940 | 953080 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:49.684059 | 10.223 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:49.784055 | 10.323 | 940 | 782010 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:49.984049 | 10.523 | 1410 | 4770280 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:50.084006 | 10.623 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:50.184056 | 10.723 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:50.283925 | 10.823 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:50.383910 | 10.923 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:50.484056 | 11.023 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:50.584098 | 11.123 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:50.684037 | 11.223 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:50.783930 | 11.323 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:50.884051 | 11.423 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:50.984043 | 11.523 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:51.084015 | 11.623 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:51.183901 | 11.723 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:51.284057 | 11.823 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:51.383986 | 11.923 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:51.484010 | 12.023 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:51.583900 | 12.123 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:51.683885 | 12.223 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:51.783893 | 12.323 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:51.884022 | 12.423 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:51.984029 | 12.523 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:52.084015 | 12.623 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:52.184048 | 12.723 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:52.284006 | 12.823 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:52.383996 | 12.923 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:52.484017 | 13.023 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:52.584013 | 13.123 | 1410 | 78200 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:52.684002 | 13.223 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:52.784066 | 13.323 | 1410 | 73310 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:52.884010 | 13.423 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:52.984005 | 13.523 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:53.083992 | 13.623 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:53.184016 | 13.723 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:53.283987 | 13.823 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:53.384033 | 13.923 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:53.483984 | 14.023 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:53.584001 | 14.123 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:53.683977 | 14.223 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:53.783979 | 14.323 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:53.883981 | 14.423 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:53.983979 | 14.523 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:54.083983 | 14.623 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:54.183986 | 14.723 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:54.284003 | 14.823 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:54.383990 | 14.923 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:54.483972 | 15.023 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:54.583944 | 15.123 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:54.683973 | 15.223 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:54.784012 | 15.323 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:54.883967 | 15.423 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:54.983993 | 15.523 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:55.083969 | 15.623 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:55.184016 | 15.723 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:55.283940 | 15.823 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:55.383998 | 15.923 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:55.484037 | 16.023 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:55.583823 | 16.123 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:55.683812 | 16.223 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:55.783834 | 16.323 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:55.883961 | 16.423 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:55.983948 | 16.523 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:56.084020 | 16.623 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:56.183992 | 16.723 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:56.283960 | 16.823 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:56.383965 | 16.923 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:56.484045 | 17.023 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:56.583959 | 17.123 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:56.683961 | 17.223 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:56.783973 | 17.323 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:56.883970 | 17.423 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:56.983954 | 17.523 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:57.083948 | 17.623 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:57.183922 | 17.723 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:57.283901 | 17.823 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:57.383990 | 17.923 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:57.483936 | 18.023 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:57.583967 | 18.123 | 1410 | 73310 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:57.683930 | 18.223 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:57.783970 | 18.323 | 1410 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:57.883940 | 18.423 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:57.983964 | 18.523 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:58.083932 | 18.623 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:58.183943 | 18.723 | 1410 | 73310 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:58.283941 | 18.823 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:58.383948 | 18.923 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:58.483910 | 19.023 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:58.583944 | 19.123 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:58.683920 | 19.223 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:58.783927 | 19.323 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:58.883931 | 19.423 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:58.983939 | 19.523 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:59.083931 | 19.623 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:59.183934 | 19.723 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:59.283915 | 19.823 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:59.383929 | 19.923 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:59.483890 | 20.023 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:59.583940 | 20.123 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:59.683947 | 20.223 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:59.783924 | 20.323 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:00:59.883906 | 20.423 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:00.083909 | 20.623 | 1550 | 63540 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:00.183936 | 20.723 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:00.283915 | 20.823 | 1550 | 78200 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:00.383917 | 20.923 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:00.483905 | 21.023 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:00.583885 | 21.123 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:00.683908 | 21.223 | 1550 | 78200 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:00.783922 | 21.323 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:00.883758 | 21.423 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:00.983763 | 21.523 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:01.083746 | 21.623 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:01.183766 | 21.723 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:01.283742 | 21.823 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:01.383757 | 21.923 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:01.483761 | 22.023 | 1550 | 92860 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:01.583897 | 22.123 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:01.683942 | 22.223 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:01.783929 | 22.323 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:01.883911 | 22.423 | 1550 | 78200 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:01.983842 | 22.523 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:02.083922 | 22.623 | 1550 | 78200 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:02.183911 | 22.723 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:02.283910 | 22.823 | 1550 | 78200 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:02.383893 | 22.923 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:02.483857 | 23.023 | 1550 | 97750 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:02.584394 | 23.124 | 1550 | 19550 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:02.684385 | 23.224 | 1550 | 97750 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:02.783918 | 23.323 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:02.883899 | 23.423 | 1550 | 97750 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:02.983787 | 23.523 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:03.083815 | 23.623 | 1550 | 92860 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:03.183891 | 23.723 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:03.283875 | 23.823 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:03.384320 | 23.924 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:03.483913 | 24.023 | 1550 | 78200 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:03.584405 | 24.124 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:03.684415 | 24.224 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:03.783863 | 24.323 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:03.883784 | 24.423 | 1550 | 78200 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:03.983869 | 24.523 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:04.083740 | 24.623 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:04.183861 | 24.723 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:04.283874 | 24.823 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:04.383877 | 24.923 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:04.483824 | 25.023 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:04.583853 | 25.123 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:04.683890 | 25.223 | 1550 | 78200 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:04.783866 | 25.323 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:04.883896 | 25.423 | 1550 | 78200 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:04.983483 | 25.523 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:05.083750 | 25.623 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:05.183739 | 25.723 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:05.283866 | 25.823 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:05.383868 | 25.923 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:05.483933 | 26.023 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:05.583887 | 26.123 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:05.683955 | 26.223 | 1550 | 78200 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:05.783862 | 26.323 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:05.883863 | 26.423 | 1550 | 78200 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:05.983801 | 26.523 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:06.083854 | 26.623 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:06.183850 | 26.723 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:06.283872 | 26.823 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:06.383850 | 26.923 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:06.483826 | 27.023 | 1550 | 92860 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:06.583781 | 27.123 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:06.683865 | 27.223 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:06.783853 | 27.323 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:06.883846 | 27.423 | 1550 | 78200 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:06.983833 | 27.523 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:07.083852 | 27.623 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:07.183803 | 27.723 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:07.283833 | 27.823 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:07.383853 | 27.923 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:07.483836 | 28.023 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:07.583905 | 28.123 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:07.683841 | 28.223 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:07.783832 | 28.323 | 1550 | 19550 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:07.883823 | 28.423 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:07.983906 | 28.523 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:08.083909 | 28.623 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:08.183812 | 28.723 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:08.283841 | 28.823 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:08.383826 | 28.923 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:08.483840 | 29.023 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:08.583820 | 29.123 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:08.683825 | 29.223 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:08.783802 | 29.323 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:08.883790 | 29.423 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:08.983797 | 29.523 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:09.083813 | 29.623 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:09.183811 | 29.723 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:09.283865 | 29.823 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:09.383798 | 29.923 | 1550 | 0 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:09.483739 | 30.023 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:09.583801 | 30.123 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:09.683881 | 30.223 | 1550 | 78200 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:09.783811 | 30.323 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:09.883807 | 30.423 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:09.983795 | 30.523 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:10.183804 | 30.723 | 1610 | 83090 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:10.283752 | 30.823 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:10.383795 | 30.923 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:10.483802 | 31.023 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:10.583798 | 31.123 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:10.683876 | 31.223 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:10.783887 | 31.323 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:10.883814 | 31.423 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:10.983805 | 31.523 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:11.083786 | 31.623 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:11.183791 | 31.723 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:11.283785 | 31.823 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:11.383790 | 31.923 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:11.483866 | 32.023 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:11.583764 | 32.123 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:11.683804 | 32.223 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:11.783769 | 32.323 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:11.883784 | 32.423 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:11.983787 | 32.523 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:12.083775 | 32.623 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:12.183779 | 32.723 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:12.283825 | 32.823 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:12.383788 | 32.923 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:12.483785 | 33.023 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:12.583768 | 33.123 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:12.683788 | 33.223 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:12.783795 | 33.323 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:12.883794 | 33.423 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:12.983764 | 33.523 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:13.083834 | 33.623 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:13.183762 | 33.723 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:13.283773 | 33.823 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:13.383779 | 33.923 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:13.483767 | 34.023 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:13.583751 | 34.123 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:13.683769 | 34.223 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:13.783721 | 34.323 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:13.883774 | 34.423 | 1610 | 0 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:13.983712 | 34.523 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:14.083689 | 34.623 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:14.183757 | 34.723 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:14.283761 | 34.823 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:14.383761 | 34.923 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:14.483712 | 35.023 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:14.583754 | 35.123 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:14.683743 | 35.223 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:14.783809 | 35.323 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:14.883766 | 35.423 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:14.983745 | 35.523 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:15.083749 | 35.623 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:15.183741 | 35.723 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:15.283749 | 35.823 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:15.383729 | 35.923 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:15.483753 | 36.023 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:15.583725 | 36.123 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:15.683739 | 36.223 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:15.783719 | 36.323 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:15.883756 | 36.423 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:15.983758 | 36.523 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:16.083726 | 36.623 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:16.183733 | 36.723 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:16.283732 | 36.823 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:16.383734 | 36.923 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:16.483633 | 37.023 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:16.583682 | 37.123 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:16.683727 | 37.223 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:16.783764 | 37.323 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:16.883738 | 37.423 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:16.983694 | 37.523 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:17.083733 | 37.623 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:17.183721 | 37.723 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:17.283685 | 37.823 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:17.383728 | 37.923 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:17.483735 | 38.023 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:17.583718 | 38.123 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:17.683732 | 38.223 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:17.783714 | 38.323 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:17.883716 | 38.423 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:17.983700 | 38.523 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:18.083782 | 38.623 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:18.183727 | 38.723 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:18.283710 | 38.823 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:18.383703 | 38.923 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:18.483803 | 39.023 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:18.583707 | 39.123 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:18.683724 | 39.223 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:18.783701 | 39.323 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:18.883606 | 39.423 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:18.983742 | 39.523 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:19.083705 | 39.623 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:19.183719 | 39.723 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:19.283780 | 39.823 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:19.383703 | 39.923 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:19.483702 | 40.023 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:19.583686 | 40.123 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:19.683697 | 40.223 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:19.783682 | 40.323 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:19.883688 | 40.423 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:19.983674 | 40.523 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:01:20.083722 | 40.623 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.5