## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:02:32.055924 | 0.425 | 940 | 9780 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:32.155713 | 0.524 | 940 | 845550 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:32.255242 | 0.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:32.355848 | 0.725 | 940 | 1045940 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:32.455826 | 0.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:32.555863 | 0.925 | 940 | 1021510 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:32.655782 | 1.024 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:32.755908 | 1.125 | 940 | 1011730 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:32.855966 | 1.225 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:32.955927 | 1.325 | 940 | 1026390 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:33.055062 | 1.424 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:33.155977 | 1.525 | 940 | 791790 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:33.255944 | 1.625 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:33.355988 | 1.725 | 940 | 757580 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:33.455928 | 1.825 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:33.555073 | 1.924 | 940 | 1016620 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:33.656052 | 2.025 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:33.756050 | 2.125 | 940 | 791790 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:33.855639 | 2.224 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:33.956081 | 2.325 | 940 | 796680 | 20.4 | 46.5
2025-04-23 16:02:34.056078 | 2.425 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:34.156091 | 2.525 | 940 | 1011730 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:34.256031 | 2.625 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:34.356147 | 2.725 | 940 | 943300 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:34.456052 | 2.825 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:34.556177 | 2.925 | 940 | 943300 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:34.656085 | 3.025 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:34.756102 | 3.125 | 940 | 869990 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:34.856197 | 3.225 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:34.955563 | 3.324 | 940 | 938420 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:35.056277 | 3.425 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:35.156242 | 3.525 | 940 | 938420 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:35.255627 | 3.624 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:35.355643 | 3.724 | 940 | 923750 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:35.455994 | 3.825 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:35.556255 | 3.925 | 940 | 987290 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:35.656324 | 4.025 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:35.756290 | 4.125 | 940 | 982400 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:35.856342 | 4.225 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:35.956320 | 4.325 | 940 | 865100 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:36.056333 | 4.425 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:36.156317 | 4.525 | 940 | 821110 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:36.256364 | 4.625 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:36.356221 | 4.725 | 940 | 933530 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:36.456377 | 4.825 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:36.555690 | 4.924 | 940 | 933530 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:36.656338 | 5.025 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:36.756321 | 5.125 | 940 | 865100 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:36.855721 | 5.224 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:36.955761 | 5.324 | 940 | 933530 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:37.056452 | 5.425 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:37.156467 | 5.525 | 940 | 933530 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:37.255787 | 5.624 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:37.355766 | 5.724 | 940 | 918870 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:37.456514 | 5.825 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:37.556465 | 5.925 | 940 | 928640 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:37.656512 | 6.025 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:37.756489 | 6.125 | 940 | 982400 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:37.856430 | 6.225 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:37.956560 | 6.325 | 940 | 865100 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:38.056550 | 6.425 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:38.156555 | 6.525 | 940 | 1006840 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:38.256574 | 6.625 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:38.356504 | 6.725 | 940 | 977520 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:38.456248 | 6.825 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:38.556568 | 6.925 | 940 | 879770 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:38.656628 | 7.025 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:38.756636 | 7.125 | 940 | 938420 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:38.856690 | 7.225 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:38.956204 | 7.325 | 940 | 938420 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:39.055800 | 7.424 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:39.156659 | 7.525 | 940 | 913980 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:39.256686 | 7.625 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:39.356554 | 7.725 | 940 | 928640 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:39.456701 | 7.825 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:39.556699 | 7.925 | 940 | 972630 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:39.656732 | 8.025 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:39.756083 | 8.125 | 940 | 987290 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:39.856095 | 8.225 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:39.956750 | 8.325 | 940 | 860220 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:40.056761 | 8.425 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:40.156749 | 8.525 | 940 | 786900 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:40.256777 | 8.625 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:40.356785 | 8.725 | 940 | 928640 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:40.456809 | 8.825 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:40.556780 | 8.925 | 940 | 869990 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:40.656814 | 9.025 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:40.756783 | 9.125 | 940 | 943300 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:40.856718 | 9.225 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:40.956161 | 9.325 | 940 | 982400 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:41.056901 | 9.426 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:41.156892 | 9.526 | 940 | 879770 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:41.256876 | 9.626 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:41.356251 | 9.725 | 940 | 982400 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:41.456195 | 9.825 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:41.556887 | 9.926 | 940 | 923750 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:41.656855 | 10.026 | 940 | 5000000 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:41.756960 | 10.126 | 940 | 860220 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:41.856305 | 10.225 | 940 | 4995110 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:41.956907 | 10.326 | 940 | 987290 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:42.156223 | 10.525 | 1410 | 4765400 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:42.256948 | 10.626 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:42.356917 | 10.726 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:42.456121 | 10.825 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:42.556959 | 10.926 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:42.656981 | 11.026 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:42.756916 | 11.126 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:42.856397 | 11.225 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:42.957003 | 11.326 | 1410 | 73310 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:43.056991 | 11.426 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:43.157055 | 11.526 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:43.257051 | 11.626 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:43.356498 | 11.725 | 1410 | 73310 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:43.457025 | 11.826 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:43.557009 | 11.926 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:43.657057 | 12.026 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:43.757083 | 12.126 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:43.857105 | 12.226 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:43.957069 | 12.326 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:44.056913 | 12.426 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:44.157069 | 12.526 | 1410 | 73310 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:44.257127 | 12.626 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:44.357100 | 12.726 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:44.457115 | 12.826 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:44.556803 | 12.925 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:44.657099 | 13.026 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:44.757072 | 13.126 | 1410 | 73310 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:44.857157 | 13.226 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:44.957141 | 13.326 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:45.056745 | 13.425 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:45.157146 | 13.526 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:45.257176 | 13.626 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:45.357045 | 13.726 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:45.457164 | 13.826 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:45.556575 | 13.925 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:45.657204 | 14.026 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:45.757201 | 14.126 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:45.857188 | 14.226 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:45.957302 | 14.326 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:46.056530 | 14.425 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:46.157220 | 14.526 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:46.257248 | 14.626 | 1410 | 24440 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:46.357102 | 14.726 | 1410 | 73310 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:46.457247 | 14.826 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:46.556407 | 14.925 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:46.657264 | 15.026 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:46.757227 | 15.126 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:46.857283 | 15.226 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:46.957274 | 15.326 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:47.056291 | 15.425 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:47.157284 | 15.526 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:47.257313 | 15.626 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:47.357306 | 15.726 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:47.457351 | 15.826 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:47.556751 | 15.925 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:47.657325 | 16.026 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:47.757321 | 16.126 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:47.857217 | 16.226 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:47.957331 | 16.326 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:48.057345 | 16.426 | 1410 | 24440 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:48.157313 | 16.526 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:48.257357 | 16.626 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:48.357352 | 16.726 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:48.457416 | 16.826 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:48.557379 | 16.926 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:48.657325 | 17.026 | 1410 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:48.757344 | 17.126 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:48.856943 | 17.226 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:48.957386 | 17.326 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:49.057404 | 17.426 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:49.157399 | 17.526 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:49.257409 | 17.626 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:49.357397 | 17.726 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:49.457463 | 17.826 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:49.557437 | 17.926 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:49.657419 | 18.026 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:49.757424 | 18.126 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:49.857337 | 18.226 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:49.957432 | 18.326 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:50.057450 | 18.426 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:50.157430 | 18.526 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:50.257432 | 18.626 | 1410 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:50.357455 | 18.726 | 1410 | 68430 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:50.457477 | 18.826 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:50.557475 | 18.926 | 1410 | 73310 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:50.657467 | 19.026 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:50.757428 | 19.126 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:50.857497 | 19.226 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:50.957487 | 19.326 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:51.057492 | 19.426 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:51.157469 | 19.526 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:51.257498 | 19.626 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:51.357489 | 19.726 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:51.457465 | 19.826 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:51.557524 | 19.926 | 1410 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:51.657519 | 20.026 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:51.757112 | 20.126 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:51.857549 | 20.226 | 1410 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:51.957550 | 20.326 | 1410 | 63540 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:52.057553 | 20.426 | 1410 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:52.257559 | 20.626 | 1550 | 58650 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:52.357523 | 20.726 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:52.457480 | 20.826 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:52.557470 | 20.926 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:52.657585 | 21.026 | 1550 | 92860 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:52.757553 | 21.126 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:52.857463 | 21.226 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:52.957571 | 21.326 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:53.057589 | 21.426 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:53.157567 | 21.526 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:53.257510 | 21.626 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:53.357460 | 21.726 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:53.457613 | 21.826 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:53.557596 | 21.926 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:53.657603 | 22.026 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:53.757618 | 22.126 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:53.857614 | 22.226 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:53.957235 | 22.326 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:54.057443 | 22.426 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:54.157617 | 22.526 | 1550 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:54.257633 | 22.626 | 1550 | 97750 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:54.357498 | 22.726 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:54.456990 | 22.826 | 1550 | 92860 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:54.557624 | 22.926 | 1550 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:54.657637 | 23.026 | 1550 | 92860 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:54.757540 | 23.126 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:54.857543 | 23.226 | 1550 | 102640 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:54.957644 | 23.326 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:55.057651 | 23.426 | 1550 | 97750 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:55.157642 | 23.526 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:55.257571 | 23.626 | 1550 | 97750 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:55.357584 | 23.726 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:55.457669 | 23.826 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:55.557691 | 23.926 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:55.657098 | 24.026 | 1550 | 102640 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:55.757688 | 24.126 | 1550 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:55.857685 | 24.226 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:55.957682 | 24.326 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:56.057635 | 24.426 | 1550 | 102640 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:56.157664 | 24.526 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:56.257332 | 24.626 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:56.357689 | 24.726 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:56.457608 | 24.826 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:56.557699 | 24.926 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:56.657529 | 25.026 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:56.757687 | 25.126 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:56.857723 | 25.226 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:56.957700 | 25.326 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:57.057742 | 25.426 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:57.157391 | 25.526 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:57.257735 | 25.626 | 1550 | 92860 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:57.357724 | 25.726 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:57.457739 | 25.826 | 1550 | 92860 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:57.557728 | 25.926 | 1550 | 24440 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:57.657309 | 26.026 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:57.757756 | 26.126 | 1550 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:57.857798 | 26.226 | 1550 | 97750 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:57.957759 | 26.326 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:58.057744 | 26.426 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:58.157190 | 26.526 | 1550 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:58.257769 | 26.626 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:58.357661 | 26.726 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:58.457769 | 26.826 | 1550 | 97750 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:58.557756 | 26.926 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:58.657068 | 27.026 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:58.757782 | 27.126 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:58.857700 | 27.226 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:58.957790 | 27.326 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:59.057159 | 27.426 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:59.156939 | 27.526 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:59.257815 | 27.626 | 1550 | 92860 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:59.357789 | 27.726 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:59.457377 | 27.826 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:59.557593 | 27.926 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:59.656853 | 28.026 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:59.757795 | 28.126 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:59.857682 | 28.226 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:02:59.956996 | 28.326 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:00.057815 | 28.426 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:00.157334 | 28.526 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:00.257730 | 28.626 | 1550 | 78200 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:00.357845 | 28.727 | 1550 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:00.457837 | 28.827 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:00.557838 | 28.927 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:00.657822 | 29.026 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:00.757502 | 29.126 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:00.857832 | 29.227 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:00.956839 | 29.326 | 1550 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:01.057830 | 29.427 | 1550 | 97750 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:01.157160 | 29.526 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:01.257844 | 29.627 | 1550 | 97750 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:01.357740 | 29.726 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:01.457865 | 29.827 | 1550 | 92860 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:01.557787 | 29.926 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:01.657845 | 30.027 | 1550 | 92860 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:01.756778 | 30.125 | 1550 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:01.857708 | 30.226 | 1550 | 87980 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:01.957840 | 30.327 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:02.057846 | 30.427 | 1550 | 83090 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:02.157867 | 30.527 | 1550 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:02.357867 | 30.727 | 1610 | 73310 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:02.457857 | 30.827 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:02.557874 | 30.927 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:02.657880 | 31.027 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:02.757189 | 31.126 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:02.857882 | 31.227 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:02.957867 | 31.327 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:03.057866 | 31.427 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:03.157860 | 31.527 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:03.257886 | 31.627 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:03.357813 | 31.726 | 1610 | 29330 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:03.457782 | 31.826 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:03.557284 | 31.926 | 1610 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:03.657773 | 32.026 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:03.757818 | 32.126 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:03.857871 | 32.227 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:03.957834 | 32.327 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:04.057927 | 32.427 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:04.157859 | 32.527 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:04.257887 | 32.627 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:04.357902 | 32.727 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:04.457890 | 32.827 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:04.557894 | 32.927 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:04.657899 | 33.027 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:04.757836 | 33.127 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:04.857885 | 33.227 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:04.957924 | 33.327 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:05.057868 | 33.427 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:05.157900 | 33.527 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:05.257922 | 33.627 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:05.357944 | 33.727 | 1610 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:05.457873 | 33.827 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:05.557904 | 33.927 | 1610 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:05.657927 | 34.027 | 1610 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:05.757937 | 34.127 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:05.857928 | 34.227 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:05.957930 | 34.327 | 1610 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:06.057922 | 34.427 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:06.157923 | 34.527 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:06.257923 | 34.627 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:06.357934 | 34.727 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:06.457928 | 34.827 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:06.557920 | 34.927 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:06.657917 | 35.027 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:06.757916 | 35.127 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:06.857819 | 35.226 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:06.957930 | 35.327 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:07.057923 | 35.427 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:07.157824 | 35.527 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:07.257944 | 35.627 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:07.357936 | 35.727 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:07.457948 | 35.827 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:07.557516 | 35.926 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:07.657818 | 36.027 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:07.757221 | 36.126 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:07.857814 | 36.226 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:07.957939 | 36.327 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:08.057973 | 36.427 | 1610 | 24440 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:08.157967 | 36.527 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:08.257948 | 36.627 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:08.357811 | 36.726 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:08.457775 | 36.826 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:08.557251 | 36.926 | 1610 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:08.657826 | 37.027 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:08.757325 | 37.126 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:08.857978 | 37.227 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:08.957947 | 37.327 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:09.057955 | 37.427 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:09.157969 | 37.527 | 1610 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:09.257977 | 37.627 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:09.357835 | 37.727 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:09.457979 | 37.827 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:09.557980 | 37.927 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:09.657948 | 38.027 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:09.757917 | 38.127 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:09.857975 | 38.227 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:09.957960 | 38.327 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:10.057979 | 38.427 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:10.157962 | 38.527 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:10.257982 | 38.627 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:10.357847 | 38.727 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:10.457975 | 38.827 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:10.557979 | 38.927 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:10.657989 | 39.027 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:10.757986 | 39.127 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:10.858011 | 39.227 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:10.957977 | 39.327 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:11.057996 | 39.427 | 1610 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:11.157984 | 39.527 | 1610 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:11.257971 | 39.627 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:11.357855 | 39.727 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:11.457992 | 39.827 | 1610 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:11.557986 | 39.927 | 1610 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:11.657995 | 40.027 | 1610 | 4890 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:11.758003 | 40.127 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:11.858012 | 40.227 | 1610 | 19550 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:11.957990 | 40.327 | 1610 | 14660 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:12.058003 | 40.427 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:12.157990 | 40.527 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3
2025-04-23 16:03:12.257990 | 40.627 | 1610 | 9780 | 20.4 | 46.3