## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:27:36.020065 | 0.448 | 940 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:36.120899 | 0.549 | 940 | 997070 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:36.220891 | 0.649 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:36.320988 | 0.749 | 940 | 1114370 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:36.420474 | 0.848 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:36.520990 | 0.949 | 940 | 840660 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:36.621015 | 1.049 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:36.721192 | 1.149 | 940 | 1075270 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:36.820301 | 1.248 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:36.920870 | 1.349 | 940 | 830890 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:37.020869 | 1.449 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:37.120955 | 1.549 | 940 | 1148580 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:37.221010 | 1.649 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:37.321013 | 1.749 | 940 | 1109480 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:37.421044 | 1.849 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:37.521023 | 1.949 | 940 | 1021510 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:37.621019 | 2.049 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:37.720863 | 2.149 | 940 | 1148580 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:37.821010 | 2.249 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:37.921019 | 2.349 | 940 | 1094820 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:27:38.021010 | 2.449 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:38.120993 | 2.549 | 940 | 1055720 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:38.220997 | 2.649 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:38.321001 | 2.749 | 940 | 1138810 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:38.420125 | 2.848 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:38.521004 | 2.949 | 940 | 1143690 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:38.621024 | 3.049 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:38.720992 | 3.149 | 940 | 1065490 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:38.821050 | 3.249 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:38.921004 | 3.349 | 940 | 874880 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:39.021026 | 3.449 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:39.120999 | 3.549 | 940 | 865100 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:39.221011 | 3.649 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:39.320988 | 3.749 | 940 | 1055720 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:39.421018 | 3.849 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:39.521016 | 3.949 | 940 | 865100 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:39.620645 | 4.049 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:39.720884 | 4.149 | 940 | 869990 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:39.821011 | 4.249 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:39.920988 | 4.349 | 940 | 1109480 | 20.3 | 47.8
2025-04-23 16:27:40.020998 | 4.449 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:40.120997 | 4.549 | 940 | 1045940 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:40.220990 | 4.649 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:40.320987 | 4.749 | 940 | 1143690 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:40.420991 | 4.849 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:40.520982 | 4.949 | 940 | 1143690 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:40.621020 | 5.049 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:40.720966 | 5.149 | 940 | 1021510 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:40.821010 | 5.249 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:40.920989 | 5.349 | 940 | 1094820 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:41.020919 | 5.449 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:41.120964 | 5.549 | 940 | 830890 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:41.220982 | 5.649 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:41.320968 | 5.749 | 940 | 1011730 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:41.421043 | 5.849 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:41.520848 | 5.949 | 940 | 1085040 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:41.620989 | 6.049 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:41.720946 | 6.149 | 940 | 1094820 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:41.820981 | 6.249 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:41.920966 | 6.349 | 940 | 1006840 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:42.020722 | 6.449 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:42.121044 | 6.549 | 940 | 1065490 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:42.220603 | 6.649 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:42.320958 | 6.749 | 940 | 1138810 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:42.420481 | 6.848 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:42.520593 | 6.948 | 940 | 1011730 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:42.620980 | 7.049 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:42.720967 | 7.149 | 940 | 826000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:42.820993 | 7.249 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:42.920958 | 7.349 | 940 | 1089930 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:43.020425 | 7.448 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:43.120960 | 7.549 | 940 | 1016620 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:43.220980 | 7.649 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:43.320960 | 7.749 | 940 | 1138810 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:43.421000 | 7.849 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:43.520301 | 7.948 | 940 | 1085040 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:43.620955 | 8.049 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:43.720959 | 8.149 | 940 | 1094820 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:43.820940 | 8.249 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:43.920892 | 8.349 | 940 | 1011730 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:44.020163 | 8.448 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:44.120941 | 8.549 | 940 | 1099710 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:44.220986 | 8.649 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:44.320964 | 8.749 | 940 | 1085040 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:44.420954 | 8.849 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:44.520031 | 8.948 | 940 | 1060610 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:44.620858 | 9.049 | 940 | 4995110 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:44.721030 | 9.149 | 940 | 826000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:44.820963 | 9.249 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:44.920949 | 9.349 | 940 | 1085040 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:45.020443 | 9.448 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:45.120969 | 9.549 | 940 | 1006840 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:45.220963 | 9.649 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:45.320943 | 9.749 | 940 | 1089930 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:45.420980 | 9.849 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:45.520948 | 9.949 | 940 | 1085040 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:45.620927 | 10.049 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:45.720952 | 10.149 | 940 | 1006840 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:45.820953 | 10.249 | 940 | 5000000 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:45.920950 | 10.349 | 940 | 1089930 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:46.120945 | 10.549 | 1410 | 4765400 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:46.220914 | 10.649 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:46.320939 | 10.749 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:46.420938 | 10.849 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:46.520928 | 10.949 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:46.620871 | 11.049 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:46.720254 | 11.148 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:46.820984 | 11.249 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:46.920932 | 11.349 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:47.020944 | 11.449 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:47.120935 | 11.549 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:47.220930 | 11.649 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:47.320944 | 11.749 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:47.419829 | 11.848 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:47.520806 | 11.949 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:47.620794 | 12.049 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:47.720932 | 12.149 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:47.820933 | 12.249 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:47.920936 | 12.349 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:48.020947 | 12.449 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:48.120908 | 12.549 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:48.220937 | 12.649 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:48.320920 | 12.749 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:48.420930 | 12.849 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:48.520932 | 12.949 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:48.620910 | 13.049 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:48.720925 | 13.149 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:48.820862 | 13.249 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:48.920952 | 13.349 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:49.020966 | 13.449 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:49.120914 | 13.549 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:49.221018 | 13.649 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:49.320944 | 13.749 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:49.420982 | 13.849 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:49.520937 | 13.949 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:49.620916 | 14.049 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:49.720905 | 14.149 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:49.820934 | 14.249 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:49.920919 | 14.349 | 1410 | 63540 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:50.020901 | 14.449 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:50.120896 | 14.549 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:50.220927 | 14.649 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:50.320908 | 14.749 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:50.420950 | 14.849 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:50.520914 | 14.949 | 1410 | 63540 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:50.620912 | 15.049 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:50.720918 | 15.149 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:50.820918 | 15.249 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:50.920917 | 15.349 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:51.020904 | 15.449 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:51.120887 | 15.549 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:51.220928 | 15.649 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:51.320905 | 15.749 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:51.420960 | 15.849 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:51.520912 | 15.949 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:51.620900 | 16.049 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:51.720892 | 16.149 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:51.820921 | 16.249 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:51.920903 | 16.349 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:52.020811 | 16.449 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:52.120897 | 16.549 | 1410 | 63540 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:52.220908 | 16.649 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:52.320908 | 16.749 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:52.420908 | 16.849 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:52.520906 | 16.949 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:52.620884 | 17.049 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:52.720915 | 17.149 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:52.820907 | 17.249 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:52.920901 | 17.349 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:53.020918 | 17.449 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:53.120892 | 17.549 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:53.220899 | 17.649 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:53.320883 | 17.749 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:53.420929 | 17.849 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:53.520901 | 17.949 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:53.620899 | 18.049 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:53.720896 | 18.149 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:53.820803 | 18.249 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:53.920923 | 18.349 | 1410 | 58650 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:54.020900 | 18.449 | 1410 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:54.120874 | 18.549 | 1410 | 58650 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:54.220890 | 18.649 | 1410 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:54.320902 | 18.749 | 1410 | 53760 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:54.420891 | 18.849 | 1410 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:54.520870 | 18.949 | 1410 | 58650 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:54.620868 | 19.049 | 1410 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:54.720873 | 19.149 | 1410 | 58650 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:54.820886 | 19.249 | 1410 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:54.920894 | 19.349 | 1410 | 58650 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:55.020888 | 19.449 | 1410 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:55.120736 | 19.549 | 1410 | 58650 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:55.220889 | 19.649 | 1410 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:55.320882 | 19.749 | 1410 | 58650 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:55.420903 | 19.849 | 1410 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:55.520899 | 19.949 | 1410 | 58650 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:55.620594 | 20.048 | 1410 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:55.720877 | 20.149 | 1410 | 58650 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:55.820883 | 20.249 | 1410 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:55.920882 | 20.349 | 1410 | 58650 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:56.020302 | 20.448 | 1410 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:56.220881 | 20.649 | 1550 | 53760 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:56.320868 | 20.749 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:56.420888 | 20.849 | 1550 | 78200 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:56.520896 | 20.949 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:56.620333 | 21.048 | 1550 | 83090 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:56.720859 | 21.149 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:56.820889 | 21.249 | 1550 | 83090 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:56.920879 | 21.349 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:57.020851 | 21.449 | 1550 | 83090 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:57.120264 | 21.548 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:57.220896 | 21.649 | 1550 | 78200 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:57.320868 | 21.749 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:57.420896 | 21.849 | 1550 | 78200 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:57.520864 | 21.949 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:57.620043 | 22.048 | 1550 | 83090 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:57.720862 | 22.149 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:57.820895 | 22.249 | 1550 | 78200 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:57.920863 | 22.349 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:58.020879 | 22.449 | 1550 | 78200 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:58.119870 | 22.548 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:27:58.220871 | 22.649 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:58.320849 | 22.749 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:58.420920 | 22.849 | 1550 | 78200 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:58.520863 | 22.949 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:58.620364 | 23.048 | 1550 | 78200 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:58.720874 | 23.149 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:58.820872 | 23.249 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:58.920852 | 23.349 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:59.020875 | 23.449 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:59.120862 | 23.549 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:59.220885 | 23.649 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:59.320844 | 23.749 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:59.420884 | 23.849 | 1550 | 78200 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:59.520849 | 23.949 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:59.620865 | 24.049 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:59.720851 | 24.149 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:59.820879 | 24.249 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:27:59.920378 | 24.348 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:00.020821 | 24.449 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:00.120833 | 24.549 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:00.220858 | 24.649 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:00.320851 | 24.749 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:00.420781 | 24.849 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:00.520861 | 24.949 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:00.620863 | 25.049 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:00.720841 | 25.149 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:00.820857 | 25.249 | 1550 | 78200 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:00.920852 | 25.349 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:01.020869 | 25.449 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:01.120837 | 25.549 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:01.220853 | 25.649 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:01.320845 | 25.749 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:01.420469 | 25.848 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:01.520846 | 25.949 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:01.620847 | 26.049 | 1550 | 78200 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:01.720762 | 26.149 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:01.820865 | 26.249 | 1550 | 78200 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:01.920277 | 26.348 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:02.020857 | 26.449 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:02.120836 | 26.549 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:02.220850 | 26.649 | 1550 | 83090 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:02.320829 | 26.749 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:02.420848 | 26.849 | 1550 | 78200 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:02.520859 | 26.949 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:02.620845 | 27.049 | 1550 | 83090 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:02.719926 | 27.148 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:02.820864 | 27.249 | 1550 | 78200 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:02.920842 | 27.349 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:03.020845 | 27.449 | 1550 | 78200 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:03.120836 | 27.549 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:03.220826 | 27.649 | 1550 | 83090 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:03.320735 | 27.749 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:03.420725 | 27.849 | 1550 | 83090 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:03.520850 | 27.949 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:03.620723 | 28.049 | 1550 | 83090 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:03.720746 | 28.149 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:03.820855 | 28.249 | 1550 | 78200 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:03.920825 | 28.349 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:04.020844 | 28.449 | 1550 | 83090 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:04.120840 | 28.549 | 1550 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:04.220826 | 28.649 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:04.320859 | 28.749 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:04.420831 | 28.849 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:04.520824 | 28.949 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:04.620834 | 29.049 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:04.720888 | 29.149 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:04.820837 | 29.249 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:04.920819 | 29.349 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:05.020834 | 29.449 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:05.120825 | 29.549 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:05.220838 | 29.649 | 1550 | 78200 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:05.320828 | 29.749 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:05.420752 | 29.849 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:05.520726 | 29.949 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:05.620800 | 30.049 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:05.720822 | 30.149 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:05.820801 | 30.249 | 1550 | 83090 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:05.920806 | 30.349 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:06.020826 | 30.449 | 1550 | 78200 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:06.120813 | 30.549 | 1550 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:06.320816 | 30.749 | 1610 | 78200 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:06.420715 | 30.849 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:06.520804 | 30.949 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:06.620835 | 31.049 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:06.720798 | 31.149 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:06.820825 | 31.249 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:06.920712 | 31.349 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:07.020818 | 31.449 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:07.120776 | 31.549 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:07.220802 | 31.649 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:07.320338 | 31.748 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:07.420835 | 31.849 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:07.520803 | 31.949 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:07.620814 | 32.049 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:07.720559 | 32.148 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:07.820823 | 32.249 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:07.920786 | 32.349 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:08.020809 | 32.449 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:08.120805 | 32.549 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:08.220852 | 32.649 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.8
2025-04-23 16:28:08.320780 | 32.749 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:08.420822 | 32.849 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:08.520798 | 32.949 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:08.620821 | 33.049 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:08.720325 | 33.148 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:08.820810 | 33.249 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:08.920790 | 33.349 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:09.020796 | 33.449 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:09.120786 | 33.549 | 1610 | 4890 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:09.220810 | 33.649 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:09.320798 | 33.749 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:09.420757 | 33.849 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:09.520787 | 33.949 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:09.620811 | 34.049 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:09.720789 | 34.149 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:09.820797 | 34.249 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:09.920787 | 34.349 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:10.020805 | 34.449 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:10.120777 | 34.549 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:10.220782 | 34.649 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.7
2025-04-23 16:28:10.320788 | 34.749 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:10.420802 | 34.849 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:10.520779 | 34.949 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:10.620811 | 35.049 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:10.720764 | 35.149 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:10.820793 | 35.249 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:10.920777 | 35.349 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:11.020797 | 35.449 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:11.120772 | 35.549 | 1610 | 4890 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:11.220793 | 35.649 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:11.320455 | 35.748 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:11.420912 | 35.849 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:11.520798 | 35.949 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:11.620794 | 36.049 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:11.720732 | 36.149 | 1610 | 4890 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:11.820768 | 36.249 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:11.920844 | 36.349 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:12.020782 | 36.449 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:12.120771 | 36.549 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:12.220600 | 36.648 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:12.320766 | 36.749 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:12.420783 | 36.849 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:12.520777 | 36.949 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:12.620793 | 37.049 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:12.720434 | 37.148 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:12.820781 | 37.249 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:12.920741 | 37.349 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:13.020756 | 37.449 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:13.120759 | 37.549 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:13.220361 | 37.648 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:13.320771 | 37.749 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:13.420816 | 37.849 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:13.520764 | 37.949 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:13.620804 | 38.049 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:13.720214 | 38.148 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:13.820776 | 38.249 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:13.920754 | 38.349 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:14.020775 | 38.449 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:14.120757 | 38.549 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:14.219974 | 38.648 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:14.320760 | 38.749 | 1610 | 4890 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:14.420761 | 38.849 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:14.520767 | 38.949 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:14.620776 | 39.049 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:14.720014 | 39.148 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:14.820769 | 39.249 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:14.920744 | 39.349 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:15.020775 | 39.449 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:15.120742 | 39.549 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:15.219853 | 39.648 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:15.320740 | 39.749 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:15.420709 | 39.849 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:15.520752 | 39.949 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:15.620785 | 40.049 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:15.719819 | 40.148 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:15.820759 | 40.249 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:15.920782 | 40.349 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:16.020786 | 40.449 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:16.120746 | 40.549 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7
2025-04-23 16:28:16.219729 | 40.648 | 1610 | 0 | 20.2 | 47.7