## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:25:17.318300 | 0.415 | 940 | 4890 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:17.418262 | 0.515 | 940 | 1011730 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:17.521359 | 0.618 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:17.617727 | 0.715 | 940 | 1119260 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:17.717635 | 0.815 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:17.817760 | 0.915 | 940 | 1109480 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:17.917697 | 1.015 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:18.018203 | 1.115 | 940 | 1041060 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:18.118238 | 1.215 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:18.218342 | 1.315 | 940 | 1060610 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:18.318358 | 1.415 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:18.418349 | 1.515 | 940 | 1065490 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:18.517759 | 1.615 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:18.618365 | 1.715 | 940 | 1050830 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:18.718370 | 1.815 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:18.818362 | 1.915 | 940 | 1041060 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:18.918359 | 2.015 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:19.018349 | 2.115 | 940 | 1060610 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:19.118396 | 2.216 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:19.218412 | 2.316 | 940 | 1114370 | 20.4 | 48.1
2025-04-23 16:25:19.318395 | 2.416 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:19.417867 | 2.515 | 940 | 938420 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:19.518351 | 2.615 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:19.618049 | 2.715 | 940 | 840660 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:19.718362 | 2.815 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:19.817587 | 2.915 | 940 | 899320 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:19.918370 | 3.015 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:20.018341 | 3.115 | 940 | 826000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:20.117679 | 3.215 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:20.218278 | 3.315 | 940 | 899320 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:20.318344 | 3.415 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:20.418340 | 3.515 | 940 | 850440 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:20.518340 | 3.615 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:20.618344 | 3.715 | 940 | 1089930 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:20.718374 | 3.815 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:20.818333 | 3.915 | 940 | 840660 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:20.918385 | 4.015 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:21.018319 | 4.115 | 940 | 845550 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:21.118355 | 4.215 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:21.218351 | 4.315 | 940 | 1143690 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:21.318355 | 4.415 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:21.418385 | 4.515 | 940 | 1070380 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:21.518436 | 4.616 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:21.618334 | 4.715 | 940 | 845550 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:21.718336 | 4.815 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:21.817588 | 4.915 | 940 | 899320 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:21.918332 | 5.015 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:22.018330 | 5.115 | 940 | 1133920 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:22.117411 | 5.215 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:22.218215 | 5.315 | 940 | 845550 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:22.317909 | 5.415 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:22.418328 | 5.515 | 940 | 845550 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:22.518346 | 5.615 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:22.618552 | 5.716 | 940 | 826000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:22.717794 | 5.815 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:22.818229 | 5.915 | 940 | 840660 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:22.918418 | 6.016 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:23.018342 | 6.115 | 940 | 899320 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:23.118282 | 6.215 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:23.218267 | 6.315 | 940 | 1133920 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:23.318335 | 6.415 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:23.418365 | 6.515 | 940 | 830890 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:23.518345 | 6.615 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:23.618316 | 6.715 | 940 | 894430 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:23.717807 | 6.815 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:23.818298 | 6.915 | 940 | 826000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:23.918330 | 7.015 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:24.017672 | 7.115 | 940 | 894430 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:24.117727 | 7.215 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:24.218232 | 7.315 | 940 | 845550 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:24.318254 | 7.415 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:24.418269 | 7.515 | 940 | 1089930 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:24.518342 | 7.615 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:24.618227 | 7.715 | 940 | 840660 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:24.718344 | 7.815 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:24.817997 | 7.915 | 940 | 899320 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:24.918348 | 8.015 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:25.018325 | 8.115 | 940 | 904200 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:25.118308 | 8.215 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:25.218342 | 8.315 | 940 | 1080160 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:25.317937 | 8.415 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:25.418359 | 8.515 | 940 | 918870 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:25.518332 | 8.615 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:25.617252 | 8.714 | 940 | 899320 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:25.718336 | 8.815 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:25.817522 | 8.915 | 940 | 1129030 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:25.918333 | 9.015 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:26.018290 | 9.115 | 940 | 894430 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:26.118320 | 9.215 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:26.218307 | 9.315 | 940 | 845550 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:26.317717 | 9.415 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:26.418324 | 9.515 | 940 | 1080160 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:26.518315 | 9.615 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:26.618329 | 9.715 | 940 | 904200 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:26.718241 | 9.815 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:26.817555 | 9.915 | 940 | 889540 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:26.918214 | 10.015 | 940 | 5000000 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:27.018189 | 10.115 | 940 | 1080160 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:27.117624 | 10.215 | 940 | 4995110 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:27.217747 | 10.315 | 940 | 889540 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:27.417733 | 10.515 | 1410 | 4775170 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:27.518263 | 10.615 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:27.618302 | 10.715 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:27.718287 | 10.815 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:27.817200 | 10.914 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:27.918319 | 11.015 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:28.018267 | 11.115 | 1410 | 63540 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:28.117744 | 11.215 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:28.217731 | 11.315 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:28.318080 | 11.415 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:28.418181 | 11.515 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:28.518228 | 11.615 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:28.618202 | 11.715 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:28.718296 | 11.815 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:28.818276 | 11.915 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:28.918268 | 12.015 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:29.018179 | 12.115 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:29.118289 | 12.215 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:29.218292 | 12.315 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:29.318284 | 12.415 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:29.418183 | 12.515 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:29.517445 | 12.615 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:29.617765 | 12.715 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:29.717738 | 12.815 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:29.818248 | 12.915 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:29.918161 | 13.015 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:30.018269 | 13.115 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:30.118273 | 13.215 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:30.218283 | 13.315 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:30.318290 | 13.415 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:30.418269 | 13.515 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:30.518273 | 13.615 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:30.618186 | 13.715 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:30.718285 | 13.815 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:30.818287 | 13.915 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:30.918215 | 14.015 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:31.018259 | 14.115 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:31.118267 | 14.215 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:31.218261 | 14.315 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:31.318262 | 14.415 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:31.418268 | 14.515 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:31.518268 | 14.615 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:31.618245 | 14.715 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:31.717747 | 14.815 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:31.817571 | 14.915 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:31.918033 | 15.015 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:32.018164 | 15.115 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:32.118287 | 15.215 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:32.218282 | 15.315 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:32.318258 | 15.415 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:32.417705 | 15.515 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:32.518274 | 15.615 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:32.618243 | 15.715 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:32.718253 | 15.815 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:32.818272 | 15.915 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:32.918320 | 16.015 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:33.018234 | 16.115 | 1410 | 53760 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:33.118236 | 16.215 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:33.218232 | 16.315 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:33.318256 | 16.415 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:33.418361 | 16.515 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:33.518280 | 16.615 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:33.618197 | 16.715 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:33.717511 | 16.815 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:33.818250 | 16.915 | 1410 | 53760 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:33.918244 | 17.015 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:34.018324 | 17.115 | 1410 | 53760 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:34.117822 | 17.215 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:34.218237 | 17.315 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:34.318271 | 17.415 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:34.418347 | 17.515 | 1410 | 53760 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:34.518264 | 17.615 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:34.618208 | 17.715 | 1410 | 53760 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:34.718265 | 17.815 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:34.817946 | 17.915 | 1410 | 53760 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:34.918243 | 18.015 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:35.018228 | 18.115 | 1410 | 58650 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:35.118251 | 18.215 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:35.218234 | 18.315 | 1410 | 53760 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:35.318242 | 18.415 | 1410 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:35.418326 | 18.515 | 1410 | 58650 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:35.518234 | 18.615 | 1410 | 0 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:35.618200 | 18.715 | 1410 | 58650 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:35.718226 | 18.815 | 1410 | 0 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:35.817693 | 18.915 | 1410 | 58650 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:35.918253 | 19.015 | 1410 | 0 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:36.018221 | 19.115 | 1410 | 58650 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:36.118234 | 19.215 | 1410 | 0 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:36.218222 | 19.315 | 1410 | 58650 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:36.318262 | 19.415 | 1410 | 0 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:36.418213 | 19.515 | 1410 | 58650 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:36.518022 | 19.615 | 1410 | 0 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:36.618222 | 19.715 | 1410 | 58650 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:36.718247 | 19.815 | 1410 | 0 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:36.818218 | 19.915 | 1410 | 58650 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:36.918151 | 20.015 | 1410 | 0 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:37.018222 | 20.115 | 1410 | 58650 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:37.118245 | 20.215 | 1410 | 0 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:37.218218 | 20.315 | 1410 | 53760 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:37.318218 | 20.415 | 1410 | 0 | 20.3 | 48
2025-04-23 16:25:37.517719 | 20.615 | 1550 | 53760 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:37.617709 | 20.715 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:37.718256 | 20.815 | 1550 | 78200 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:37.818155 | 20.915 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:37.917686 | 21.015 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:38.018283 | 21.115 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:38.118224 | 21.215 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:38.218217 | 21.315 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:38.318226 | 21.415 | 1550 | 78200 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:38.417745 | 21.515 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:38.518219 | 21.615 | 1550 | 78200 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:38.618214 | 21.715 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:38.718111 | 21.815 | 1550 | 78200 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:38.818087 | 21.915 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:38.917627 | 22.015 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:39.018237 | 22.115 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:39.118229 | 22.215 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:39.217731 | 22.315 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:39.318199 | 22.415 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:39.417510 | 22.515 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:39.518218 | 22.615 | 1550 | 78200 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:39.618210 | 22.715 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:39.718224 | 22.815 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:39.818215 | 22.915 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:39.917429 | 23.015 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:40.018194 | 23.115 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:40.118219 | 23.215 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:40.218212 | 23.315 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:40.318212 | 23.415 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:40.417124 | 23.514 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:40.518205 | 23.615 | 1550 | 78200 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:40.618188 | 23.715 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:40.717663 | 23.815 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:40.818188 | 23.915 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:40.918084 | 24.015 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:41.018182 | 24.115 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:41.118197 | 24.215 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:41.217618 | 24.315 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:41.318121 | 24.415 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:41.418229 | 24.515 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:41.518250 | 24.615 | 1550 | 78200 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:41.618189 | 24.715 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:41.718151 | 24.815 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:41.818186 | 24.915 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:41.918206 | 25.015 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:42.018199 | 25.115 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:42.118207 | 25.215 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:42.218184 | 25.315 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:42.318200 | 25.415 | 1550 | 78200 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:42.418188 | 25.515 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:42.518194 | 25.615 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:42.618186 | 25.715 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:42.718192 | 25.815 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:42.818185 | 25.915 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:42.918187 | 26.015 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:43.018184 | 26.115 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:43.118158 | 26.215 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:43.218183 | 26.315 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:43.318191 | 26.415 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:43.417681 | 26.515 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:43.518163 | 26.615 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:43.618188 | 26.715 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:43.718190 | 26.815 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:43.818177 | 26.915 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:43.918180 | 27.015 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:44.018115 | 27.115 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:44.118271 | 27.215 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:44.218190 | 27.315 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:44.318183 | 27.415 | 1550 | 78200 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:44.418166 | 27.515 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:44.518176 | 27.615 | 1550 | 78200 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:44.618181 | 27.715 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:44.718180 | 27.815 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:44.818169 | 27.915 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:44.918177 | 28.015 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:45.018155 | 28.115 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:45.118179 | 28.215 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:45.218167 | 28.315 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:45.318200 | 28.415 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:45.418204 | 28.515 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:45.518165 | 28.615 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:45.617984 | 28.715 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:45.718192 | 28.815 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:45.818179 | 28.915 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:45.918252 | 29.015 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:46.018153 | 29.115 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:46.118156 | 29.215 | 1550 | 78200 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:46.218129 | 29.315 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:46.318174 | 29.415 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:46.418167 | 29.515 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:46.518160 | 29.615 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:46.618084 | 29.715 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:46.718237 | 29.815 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:46.817509 | 29.915 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:46.918061 | 30.015 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:47.017316 | 30.114 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:47.118192 | 30.215 | 1550 | 83090 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:47.218138 | 30.315 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:47.318180 | 30.415 | 1550 | 78200 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:47.417672 | 30.515 | 1550 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:47.618073 | 30.715 | 1610 | 73310 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:47.718178 | 30.815 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:47.818153 | 30.915 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:47.918157 | 31.015 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:48.018122 | 31.115 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:48.118144 | 31.215 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:48.218226 | 31.315 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:48.318074 | 31.415 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:48.418167 | 31.515 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:48.518136 | 31.615 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:48.618143 | 31.715 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:48.718160 | 31.815 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:48.818224 | 31.915 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:48.918245 | 32.015 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:49.018131 | 32.115 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:49.118153 | 32.215 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:49.218144 | 32.315 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:49.318148 | 32.415 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:49.418166 | 32.515 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:49.518127 | 32.615 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:49.618149 | 32.715 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:49.718159 | 32.815 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:49.818136 | 32.915 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:49.918157 | 33.015 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:50.018128 | 33.115 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:50.118228 | 33.215 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:50.218127 | 33.315 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:50.318049 | 33.415 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:50.418136 | 33.515 | 1610 | 4890 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:50.518138 | 33.615 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:50.617396 | 33.715 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:50.718089 | 33.815 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:50.818154 | 33.915 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:50.918124 | 34.015 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:51.018040 | 34.115 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:51.118152 | 34.215 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:51.217619 | 34.315 | 1610 | 4890 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:51.318146 | 34.415 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:51.418161 | 34.515 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:51.518143 | 34.615 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:51.618175 | 34.715 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:51.718147 | 34.815 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:51.818130 | 34.915 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:51.918112 | 35.015 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:52.017580 | 35.115 | 1610 | 4890 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:52.118133 | 35.215 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:52.218107 | 35.315 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:52.318130 | 35.415 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:52.418124 | 35.515 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:52.517497 | 35.615 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:52.618138 | 35.715 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:52.717598 | 35.815 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:52.818193 | 35.915 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:52.918120 | 36.015 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:53.018116 | 36.115 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:53.118108 | 36.215 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:53.218166 | 36.315 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:53.318124 | 36.415 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:53.418155 | 36.515 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:53.517600 | 36.615 | 1610 | 0 | 20.4 | 47.9
2025-04-23 16:25:53.618107 | 36.715 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:53.717407 | 36.815 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:53.818126 | 36.915 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:53.917499 | 37.015 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:54.018103 | 37.115 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:54.118126 | 37.215 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:54.218091 | 37.315 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:54.318092 | 37.415 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:54.418170 | 37.515 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:54.518050 | 37.615 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:54.618105 | 37.715 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:54.718103 | 37.815 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:54.818122 | 37.915 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:54.918129 | 38.015 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:55.017583 | 38.115 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:55.118111 | 38.215 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:55.218104 | 38.315 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:55.317596 | 38.415 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:55.418082 | 38.515 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:55.517806 | 38.615 | 1610 | 0 | 20.4 | 48
2025-04-23 16:25:55.618102 | 38.715 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:55.717820 | 38.815 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:55.818096 | 38.915 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:55.918182 | 39.015 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:56.017621 | 39.115 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:56.118112 | 39.215 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:56.218080 | 39.315 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:56.318105 | 39.415 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:56.418084 | 39.515 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:56.517497 | 39.615 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:56.618080 | 39.715 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:56.718112 | 39.815 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:56.818095 | 39.915 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:56.918122 | 40.015 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:57.017378 | 40.114 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:57.117781 | 40.215 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:57.218170 | 40.315 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:57.318100 | 40.415 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:57.418118 | 40.515 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9
2025-04-23 16:25:57.517306 | 40.614 | 1610 | 0 | 20.3 | 47.9