## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:40:43.123304 | 0.424 | 940 | 0 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:43.223863 | 0.525 | 940 | 1104590 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:43.323618 | 0.625 | 940 | 5000000 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:43.424079 | 0.725 | 940 | 1129030 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:43.524120 | 0.825 | 940 | 5000000 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:43.624238 | 0.925 | 940 | 1133920 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:43.724244 | 1.025 | 940 | 4995110 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:43.823646 | 1.125 | 940 | 1099710 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:43.923881 | 1.225 | 940 | 5000000 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:44.024295 | 1.325 | 940 | 1119260 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:44.124303 | 1.425 | 940 | 5000000 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:44.224251 | 1.525 | 940 | 1124140 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:44.323181 | 1.624 | 940 | 5000000 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:44.424274 | 1.725 | 940 | 1124140 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:44.524187 | 1.825 | 940 | 4995110 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:44.624232 | 1.925 | 940 | 1094820 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:44.724311 | 2.025 | 940 | 4995110 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:44.824259 | 2.125 | 940 | 855330 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:44.924201 | 2.225 | 940 | 5000000 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:45.024386 | 2.326 | 940 | 1124140 | 19.5 | 46.3
2025-04-23 16:40:45.124291 | 2.425 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:45.224265 | 2.525 | 940 | 1085040 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:45.324271 | 2.625 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:45.424231 | 2.725 | 940 | 1129030 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:45.524263 | 2.825 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:45.623966 | 2.925 | 940 | 1080160 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:45.724294 | 3.025 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:45.824261 | 3.125 | 940 | 997070 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:45.924313 | 3.225 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:46.024263 | 3.325 | 940 | 1075270 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:46.124258 | 3.425 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:46.224270 | 3.525 | 940 | 1133920 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:46.324317 | 3.625 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:46.424291 | 3.725 | 940 | 1055720 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:46.523611 | 3.825 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:46.624219 | 3.925 | 940 | 1070380 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:46.724185 | 4.025 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:46.824145 | 4.125 | 940 | 1124140 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:46.924323 | 4.225 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:47.024285 | 4.325 | 940 | 992180 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:47.124287 | 4.425 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:47.224305 | 4.525 | 940 | 1080160 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:47.324319 | 4.625 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:47.424241 | 4.725 | 940 | 1070380 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:47.523993 | 4.825 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:47.624208 | 4.925 | 940 | 1075270 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:47.723817 | 5.025 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:47.823847 | 5.125 | 940 | 1041060 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:47.924285 | 5.225 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:48.023932 | 5.325 | 940 | 1070380 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:48.124246 | 5.425 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:48.224284 | 5.525 | 940 | 1075270 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:48.324284 | 5.625 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:48.424301 | 5.725 | 940 | 987290 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:48.524353 | 5.826 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:48.624253 | 5.925 | 940 | 1065490 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:48.724296 | 6.025 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:48.824221 | 6.125 | 940 | 1075270 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:48.924308 | 6.225 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:49.024265 | 6.325 | 940 | 987290 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:49.124351 | 6.426 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:49.224306 | 6.525 | 940 | 860220 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:49.324293 | 6.625 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:49.423464 | 6.725 | 940 | 1119260 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:49.524317 | 6.825 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:49.624233 | 6.925 | 940 | 1041060 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:49.724316 | 7.025 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:49.824276 | 7.125 | 940 | 1075270 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:49.924325 | 7.225 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:50.024286 | 7.325 | 940 | 1129030 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:50.124307 | 7.425 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:50.224264 | 7.525 | 940 | 992180 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:50.324299 | 7.625 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:50.424289 | 7.725 | 940 | 1075270 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:50.524255 | 7.825 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:50.624268 | 7.925 | 940 | 1075270 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:50.724317 | 8.025 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:50.823320 | 8.124 | 940 | 1065490 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:50.924302 | 8.225 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:51.024288 | 8.325 | 940 | 982400 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:51.124293 | 8.425 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:51.224303 | 8.525 | 940 | 1094820 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:51.324267 | 8.625 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:51.424259 | 8.725 | 940 | 1075270 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:51.523644 | 8.825 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:51.624255 | 8.925 | 940 | 987290 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:51.724360 | 9.026 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:51.824268 | 9.125 | 940 | 1060610 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:51.924345 | 9.226 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:52.024386 | 9.326 | 940 | 1129030 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:52.123424 | 9.425 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:52.224319 | 9.525 | 940 | 1041060 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:52.324332 | 9.626 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:52.424303 | 9.725 | 940 | 1070380 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:52.524361 | 9.826 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:52.623875 | 9.925 | 940 | 1075270 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:52.723943 | 10.025 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:52.824345 | 10.126 | 940 | 987290 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:52.924329 | 10.226 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:53.024303 | 10.325 | 940 | 1065490 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:53.224316 | 10.525 | 1410 | 4775170 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:53.324312 | 10.625 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:53.424341 | 10.726 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:53.524286 | 10.825 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:53.624329 | 10.926 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:53.724345 | 11.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:53.824343 | 11.126 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:53.924319 | 11.225 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:54.024302 | 11.325 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:54.124275 | 11.425 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:54.223991 | 11.525 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:54.324331 | 11.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:54.424363 | 11.726 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:54.524322 | 11.825 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:54.624335 | 11.926 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:54.724264 | 12.025 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:54.824383 | 12.126 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:54.924273 | 12.225 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:55.024324 | 12.325 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:55.124235 | 12.425 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.3
2025-04-23 16:40:55.224384 | 12.526 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:55.324344 | 12.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:55.424359 | 12.726 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:55.523987 | 12.825 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:55.624437 | 12.926 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:55.723988 | 13.025 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:55.824380 | 13.126 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:55.924361 | 13.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:56.024362 | 13.326 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:56.124299 | 13.425 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:56.224318 | 13.525 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:56.324361 | 13.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:56.424353 | 13.726 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:56.524371 | 13.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:56.624318 | 13.925 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:56.724360 | 14.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:56.824368 | 14.126 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:56.924281 | 14.225 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:57.024343 | 14.326 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:57.124263 | 14.425 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:57.224349 | 14.526 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:57.324368 | 14.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:57.424395 | 14.726 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:57.524364 | 14.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:57.624174 | 14.925 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:57.723463 | 15.025 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:57.824353 | 15.126 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:57.924368 | 15.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:58.024382 | 15.326 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:58.124015 | 15.425 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:58.224301 | 15.525 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:58.324304 | 15.625 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:58.424304 | 15.725 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:58.524392 | 15.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:58.623954 | 15.925 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:58.724001 | 16.025 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:58.824366 | 16.126 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:58.924395 | 16.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:59.024369 | 16.326 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:59.123931 | 16.425 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:59.224362 | 16.526 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:59.324387 | 16.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:59.424346 | 16.726 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:59.524283 | 16.825 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:59.623764 | 16.925 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:59.724407 | 17.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:59.823634 | 17.125 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:40:59.924391 | 17.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:00.024417 | 17.326 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:00.123622 | 17.425 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:00.224301 | 17.525 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:00.324431 | 17.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:00.424403 | 17.726 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:00.524424 | 17.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:00.623556 | 17.925 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:00.724406 | 18.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:00.823840 | 18.125 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:00.924397 | 18.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:01.024398 | 18.326 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:01.123353 | 18.425 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:01.223840 | 18.525 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:01.323627 | 18.625 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:01.424394 | 18.726 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:01.524355 | 18.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:01.624403 | 18.926 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:01.724306 | 19.025 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:01.824297 | 19.125 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:01.924417 | 19.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:02.024399 | 19.326 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:02.124392 | 19.426 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:02.224412 | 19.526 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:02.324412 | 19.626 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:02.424399 | 19.726 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:02.524414 | 19.826 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:02.624310 | 19.925 | 1410 | 68430 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:02.724397 | 20.026 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:02.824404 | 20.126 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:02.924477 | 20.226 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:03.024423 | 20.326 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:03.124472 | 20.426 | 1410 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:03.324423 | 20.626 | 1550 | 58650 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:03.424332 | 20.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:03.524337 | 20.826 | 1550 | 78200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:03.623655 | 20.925 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:03.724422 | 21.026 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:03.824399 | 21.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:03.924442 | 21.226 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:04.024361 | 21.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:04.124457 | 21.426 | 1550 | 78200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:04.224352 | 21.526 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:04.324442 | 21.626 | 1550 | 78200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:04.423585 | 21.725 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:04.524382 | 21.826 | 1550 | 78200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:04.624445 | 21.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:04.724456 | 22.026 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:04.824448 | 22.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:04.924431 | 22.226 | 1550 | 78200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:05.024428 | 22.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:05.124437 | 22.426 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:05.224286 | 22.525 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:05.324445 | 22.626 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:05.424422 | 22.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:05.524480 | 22.826 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:05.624456 | 22.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:05.724434 | 23.026 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:05.824421 | 23.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:05.924439 | 23.226 | 1550 | 78200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:06.024439 | 23.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:06.124419 | 23.426 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:06.224421 | 23.526 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:06.324448 | 23.626 | 1550 | 78200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:06.424376 | 23.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:06.524382 | 23.826 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:06.624379 | 23.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:06.724353 | 24.026 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:06.824344 | 24.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:06.924481 | 24.226 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:07.024463 | 24.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:07.124441 | 24.426 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:07.224419 | 24.526 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:07.324478 | 24.626 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:07.424432 | 24.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:07.524456 | 24.826 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:07.624450 | 24.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:07.724435 | 25.026 | 1550 | 78200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:07.824422 | 25.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:07.924451 | 25.226 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:08.024434 | 25.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:08.124482 | 25.426 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:08.224427 | 25.526 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:08.324387 | 25.626 | 1550 | 78200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:08.424436 | 25.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:08.524364 | 25.826 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:08.624113 | 25.925 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:08.724523 | 26.026 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:08.824353 | 26.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:08.924427 | 26.226 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:09.024479 | 26.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:09.124440 | 26.426 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:09.224439 | 26.526 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:09.324470 | 26.626 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:09.424448 | 26.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:09.524475 | 26.826 | 1550 | 78200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:09.624078 | 26.925 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:09.724488 | 27.026 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:09.824466 | 27.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:09.924492 | 27.226 | 1550 | 78200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:10.024461 | 27.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:10.124470 | 27.426 | 1550 | 78200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:10.224466 | 27.526 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:10.324476 | 27.626 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:10.424448 | 27.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:10.524476 | 27.826 | 1550 | 78200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:10.624463 | 27.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:10.724566 | 28.026 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:10.824457 | 28.126 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:10.924119 | 28.225 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:11.024096 | 28.325 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:11.124470 | 28.426 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:11.224481 | 28.526 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:11.324118 | 28.625 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:11.424465 | 28.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:11.524147 | 28.825 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:11.624475 | 28.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:11.724446 | 29.026 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:11.824105 | 29.125 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:11.924495 | 29.226 | 1550 | 78200 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:12.024402 | 29.326 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:12.124492 | 29.426 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:12.224476 | 29.526 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:12.324517 | 29.626 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:12.424494 | 29.726 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:12.524492 | 29.826 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:12.624426 | 29.926 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:12.724472 | 30.026 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:12.823616 | 30.125 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:12.924370 | 30.226 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:13.024095 | 30.325 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:13.124518 | 30.426 | 1550 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:13.224104 | 30.525 | 1550 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:13.423721 | 30.725 | 1610 | 73310 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:13.524510 | 30.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:13.624496 | 30.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:13.724547 | 31.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:13.824508 | 31.126 | 1610 | 4890 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:13.924514 | 31.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:14.024489 | 31.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:14.124480 | 31.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:14.224463 | 31.526 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:14.324506 | 31.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:14.424553 | 31.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:14.524513 | 31.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:14.624496 | 31.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:14.724530 | 32.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:14.824534 | 32.126 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:14.924510 | 32.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:15.024432 | 32.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:15.124507 | 32.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:15.224498 | 32.526 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:15.324117 | 32.625 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:15.424438 | 32.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:15.524554 | 32.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:15.624522 | 32.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:15.724454 | 33.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:15.824512 | 33.126 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:15.923778 | 33.225 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:16.024124 | 33.325 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:16.124522 | 33.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:16.224272 | 33.525 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:16.323801 | 33.625 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:16.424511 | 33.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:16.524518 | 33.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:16.624519 | 33.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:16.724094 | 34.025 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:16.823913 | 34.125 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:16.924553 | 34.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:17.024508 | 34.326 | 1610 | 4890 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:17.124569 | 34.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:17.224102 | 34.525 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:17.324553 | 34.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:17.424524 | 34.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:17.524484 | 34.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:17.624548 | 34.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:17.723861 | 35.025 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:17.824198 | 35.125 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:17.924588 | 35.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:18.024522 | 35.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:18.124561 | 35.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:18.223755 | 35.525 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:18.324547 | 35.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:18.424536 | 35.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:18.524561 | 35.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:18.624531 | 35.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:18.723714 | 36.025 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:18.824540 | 36.126 | 1610 | 4890 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:18.924527 | 36.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:19.024526 | 36.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:19.124557 | 36.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:19.223451 | 36.525 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:19.324563 | 36.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:19.424509 | 36.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:19.524558 | 36.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:19.624561 | 36.926 | 1610 | 4890 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:19.724569 | 37.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:19.824552 | 37.126 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:19.924532 | 37.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:20.024542 | 37.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:20.124550 | 37.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:20.224207 | 37.525 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:20.324568 | 37.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:20.424583 | 37.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:20.524569 | 37.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:20.624551 | 37.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:20.724656 | 38.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:20.824563 | 38.126 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:20.924581 | 38.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:21.024546 | 38.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:21.124563 | 38.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:21.224307 | 38.525 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:21.324572 | 38.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:21.424580 | 38.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:21.524594 | 38.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:21.624538 | 38.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:21.724622 | 39.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:21.824640 | 39.126 | 1610 | 4890 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:21.924594 | 39.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:22.024565 | 39.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:22.124669 | 39.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:22.224635 | 39.526 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:22.324543 | 39.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:22.424580 | 39.726 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:22.524585 | 39.826 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:22.624562 | 39.926 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:22.724596 | 40.026 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:22.824557 | 40.126 | 1610 | 4890 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:22.924595 | 40.226 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:23.024569 | 40.326 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:23.124591 | 40.426 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:23.224213 | 40.525 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2
2025-04-23 16:41:23.324580 | 40.626 | 1610 | 0 | 19.4 | 46.2