## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:55:05.835209 | 0.428 | 940 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:05.935796 | 0.529 | 940 | 1080160 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:06.041461 | 0.635 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:06.135966 | 0.729 | 940 | 1143690 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:06.235282 | 0.828 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:06.335925 | 0.929 | 940 | 874880 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:06.435924 | 1.029 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:06.535944 | 1.129 | 940 | 1124140 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:06.635972 | 1.229 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:06.735904 | 1.329 | 940 | 865100 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:06.835970 | 1.429 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:06.935943 | 1.529 | 940 | 1143690 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:07.035942 | 1.629 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:07.135870 | 1.729 | 940 | 1148580 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:07.235970 | 1.829 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:07.335957 | 1.929 | 940 | 1109480 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:07.435012 | 2.028 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:07.535954 | 2.129 | 940 | 1138810 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:07.635951 | 2.229 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:07.735982 | 2.329 | 940 | 1148580 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:55:07.835956 | 2.429 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:07.935956 | 2.529 | 940 | 1050830 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:08.035964 | 2.629 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:08.135933 | 2.729 | 940 | 1153470 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:08.235946 | 2.829 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:08.335937 | 2.929 | 940 | 1158360 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:08.435953 | 3.029 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:08.535959 | 3.129 | 940 | 1075270 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:08.635967 | 3.229 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:08.735960 | 3.329 | 940 | 1094820 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:08.835953 | 3.429 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:08.935968 | 3.529 | 940 | 1089930 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:09.036005 | 3.629 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:09.135923 | 3.729 | 940 | 1021510 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:09.235911 | 3.829 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:09.335956 | 3.929 | 940 | 1143690 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:09.435912 | 4.029 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:09.535937 | 4.129 | 940 | 1153470 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:09.635987 | 4.229 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:09.735947 | 4.329 | 940 | 1065490 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:09.835957 | 4.429 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:09.935954 | 4.529 | 940 | 1016620 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:10.035963 | 4.629 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:10.135955 | 4.729 | 940 | 1094820 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:10.235989 | 4.829 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:10.335968 | 4.929 | 940 | 1094820 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:10.436013 | 5.029 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:10.535964 | 5.129 | 940 | 1016620 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:10.635966 | 5.229 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:10.735956 | 5.329 | 940 | 1148580 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:10.835920 | 5.429 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:10.935978 | 5.529 | 940 | 1143690 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:11.035969 | 5.629 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:11.135934 | 5.729 | 940 | 1070380 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:11.235975 | 5.829 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:11.335965 | 5.929 | 940 | 1094820 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:11.435990 | 6.029 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:11.535983 | 6.129 | 940 | 1143690 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:11.635398 | 6.228 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:11.735976 | 6.329 | 940 | 1075270 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:11.835963 | 6.429 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:11.936020 | 6.529 | 940 | 943300 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:12.035986 | 6.629 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:12.135912 | 6.729 | 940 | 1153470 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:12.235989 | 6.829 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:12.335955 | 6.929 | 940 | 1060610 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:12.436022 | 7.029 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:12.535990 | 7.129 | 940 | 1094820 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:12.635988 | 7.229 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:12.735990 | 7.329 | 940 | 1089930 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:12.835971 | 7.429 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:12.935981 | 7.529 | 940 | 1060610 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:13.035159 | 7.628 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:13.135174 | 7.728 | 940 | 1143690 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:13.235826 | 7.829 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:13.335846 | 7.929 | 940 | 1153470 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:13.435167 | 8.028 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:13.535869 | 8.129 | 940 | 1085040 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:13.635862 | 8.229 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:13.735728 | 8.329 | 940 | 1070380 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:13.835852 | 8.429 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:13.935872 | 8.529 | 940 | 1036170 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:14.035887 | 8.629 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:14.135107 | 8.728 | 940 | 1138810 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:14.235382 | 8.828 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:14.335986 | 8.929 | 940 | 1075270 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:14.435900 | 9.029 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:14.536002 | 9.129 | 940 | 1148580 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:14.635982 | 9.229 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:14.736013 | 9.329 | 940 | 1138810 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:14.835940 | 9.429 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:14.935996 | 9.529 | 940 | 1021510 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:15.035995 | 9.629 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:15.135990 | 9.729 | 940 | 1085040 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:15.236031 | 9.829 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:15.335983 | 9.929 | 940 | 1143690 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:15.435931 | 10.029 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:15.536005 | 10.129 | 940 | 1060610 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:15.636024 | 10.229 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:15.756588 | 10.35 | 940 | 1148580 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:15.972843 | 10.566 | 1410 | 4775170 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:16.036622 | 10.63 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:16.150388 | 10.743 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:16.235269 | 10.828 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:16.338231 | 10.931 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:16.439462 | 11.033 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:16.536001 | 11.129 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:16.635991 | 11.229 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:16.735320 | 11.328 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:16.835909 | 11.429 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:16.936052 | 11.529 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:17.035242 | 11.628 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:17.136012 | 11.729 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:17.236008 | 11.829 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:17.335028 | 11.928 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:17.436017 | 12.029 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:17.536036 | 12.129 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:17.636005 | 12.229 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:17.736062 | 12.329 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:17.836005 | 12.429 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:17.936049 | 12.529 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:18.036007 | 12.629 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:18.136041 | 12.729 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:18.236016 | 12.829 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:18.336039 | 12.929 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:18.435953 | 13.029 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:18.536043 | 13.129 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:18.636031 | 13.229 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:18.736043 | 13.329 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:18.836025 | 13.429 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:18.936032 | 13.529 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:19.036013 | 13.629 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:19.136058 | 13.729 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:19.236018 | 13.829 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:19.336061 | 13.929 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:19.435962 | 14.029 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:19.536052 | 14.129 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:19.636016 | 14.229 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:19.736088 | 14.329 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:19.836020 | 14.429 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:19.936037 | 14.529 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:20.036015 | 14.629 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:20.136058 | 14.729 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:20.236044 | 14.829 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:20.336077 | 14.929 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:20.436032 | 15.029 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:20.536051 | 15.129 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:20.636024 | 15.229 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:20.736049 | 15.329 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:20.836037 | 15.429 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:20.936035 | 15.529 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:21.036035 | 15.629 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:21.136059 | 15.729 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:21.236041 | 15.829 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:21.336072 | 15.929 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:21.436042 | 16.029 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:21.536056 | 16.129 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:21.636046 | 16.229 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:21.736073 | 16.329 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:21.836050 | 16.429 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:21.936051 | 16.529 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:22.035768 | 16.629 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:22.136069 | 16.729 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:22.235974 | 16.829 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:22.336072 | 16.929 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:22.436055 | 17.029 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:22.536073 | 17.129 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:22.636045 | 17.229 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:22.736064 | 17.329 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:22.836060 | 17.429 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:22.936061 | 17.529 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:23.036058 | 17.629 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:23.136087 | 17.729 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:23.236062 | 17.829 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:23.336087 | 17.929 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:23.435981 | 18.029 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:23.536101 | 18.129 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:23.636085 | 18.229 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:23.736110 | 18.329 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:23.836081 | 18.429 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.3
2025-04-23 16:55:23.936090 | 18.529 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:24.036053 | 18.629 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:24.136081 | 18.729 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:24.236066 | 18.829 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:24.336093 | 18.929 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:24.435960 | 19.029 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:24.536106 | 19.129 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:24.636064 | 19.229 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:24.736089 | 19.329 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:24.836088 | 19.429 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:24.935853 | 19.529 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:25.036078 | 19.629 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:25.136100 | 19.729 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:25.236077 | 19.829 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:25.336080 | 19.929 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:25.435691 | 20.029 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:25.536111 | 20.129 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:25.636087 | 20.229 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:25.736089 | 20.329 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:25.836101 | 20.429 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:26.036086 | 20.629 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:26.136100 | 20.729 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:26.236089 | 20.829 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:26.336111 | 20.929 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:26.435462 | 21.029 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:26.536111 | 21.129 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:26.636089 | 21.229 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:26.736108 | 21.329 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:26.836093 | 21.429 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:26.935338 | 21.528 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:27.036116 | 21.629 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:27.136125 | 21.729 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:27.236102 | 21.829 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:27.336117 | 21.929 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:27.435175 | 22.028 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:27.536131 | 22.129 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:27.636124 | 22.229 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:27.736148 | 22.329 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:27.836102 | 22.429 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:27.935019 | 22.528 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:28.036121 | 22.629 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:28.136135 | 22.729 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:28.236134 | 22.829 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:28.336124 | 22.929 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:28.436137 | 23.029 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:28.536102 | 23.129 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:28.636119 | 23.229 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:28.735162 | 23.328 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:28.836131 | 23.429 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:28.936131 | 23.529 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:29.036105 | 23.629 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:29.136112 | 23.729 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:29.236077 | 23.829 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:29.336136 | 23.929 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:29.436123 | 24.029 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:29.536140 | 24.129 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:29.636126 | 24.229 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:29.736139 | 24.329 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:29.836132 | 24.429 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:29.936137 | 24.529 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:30.036130 | 24.629 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:30.136143 | 24.729 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:30.235861 | 24.829 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:30.336152 | 24.929 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:30.436145 | 25.029 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:30.536167 | 25.129 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:30.636143 | 25.229 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:30.736151 | 25.329 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:30.836136 | 25.429 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:30.936149 | 25.529 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:31.036123 | 25.629 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:31.136153 | 25.729 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:31.236140 | 25.829 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:31.336146 | 25.929 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:31.436167 | 26.029 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:31.536135 | 26.129 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:31.636148 | 26.229 | 1550 | 63540 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:31.736058 | 26.329 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:31.836040 | 26.429 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:31.936177 | 26.529 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:32.036161 | 26.629 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:32.136064 | 26.729 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:32.236170 | 26.829 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:32.336151 | 26.929 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:32.436154 | 27.029 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:32.536166 | 27.129 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:32.635359 | 27.228 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:32.735997 | 27.329 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:32.836013 | 27.429 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:32.935360 | 27.528 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:33.035364 | 27.628 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:33.135360 | 27.728 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:33.236067 | 27.829 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:33.336037 | 27.929 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:33.436067 | 28.029 | 1550 | 63540 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:33.536166 | 28.129 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:33.636201 | 28.229 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:33.736152 | 28.329 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:33.836201 | 28.429 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:33.936162 | 28.529 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:34.036252 | 28.629 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:34.135595 | 28.729 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:34.236179 | 28.829 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:34.336170 | 28.929 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:34.436176 | 29.029 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:34.536184 | 29.129 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:34.636184 | 29.229 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:34.736166 | 29.329 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:34.836182 | 29.429 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:34.936168 | 29.529 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:35.036139 | 29.629 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:35.136118 | 29.729 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:35.236188 | 29.829 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:35.336171 | 29.929 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:35.436075 | 30.029 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:35.535113 | 30.128 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:35.636195 | 30.229 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:35.736172 | 30.329 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:35.836188 | 30.429 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:35.936171 | 30.529 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:36.136173 | 30.729 | 1610 | 58650 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:36.236204 | 30.829 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:36.336172 | 30.929 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:36.436229 | 31.029 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:36.536194 | 31.129 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:36.636184 | 31.229 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:36.736174 | 31.329 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:36.836200 | 31.429 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:36.936164 | 31.529 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:37.036182 | 31.629 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:37.136197 | 31.729 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:37.236199 | 31.829 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:37.336175 | 31.929 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:37.436111 | 32.029 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:37.536182 | 32.129 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:37.636208 | 32.229 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:37.736195 | 32.329 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:37.836190 | 32.429 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:37.936196 | 32.529 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:38.035970 | 32.629 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:38.135406 | 32.728 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:38.236066 | 32.829 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:38.336071 | 32.929 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:38.436206 | 33.029 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:38.536199 | 33.129 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:38.636174 | 33.229 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:38.735416 | 33.328 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:38.835415 | 33.428 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:38.936060 | 33.529 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:39.036082 | 33.629 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:39.136232 | 33.729 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:39.236192 | 33.829 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:39.336198 | 33.929 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:39.436233 | 34.029 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:39.536219 | 34.129 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:39.636206 | 34.229 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:39.736201 | 34.329 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:39.836240 | 34.429 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:39.936215 | 34.529 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:40.036229 | 34.629 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:40.136201 | 34.729 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:40.236226 | 34.829 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:40.336220 | 34.929 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:40.436215 | 35.029 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:40.536211 | 35.129 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:40.636220 | 35.229 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:40.736220 | 35.329 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:40.836231 | 35.429 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:40.936243 | 35.529 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:41.036244 | 35.629 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:41.136211 | 35.729 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:41.236248 | 35.829 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:41.336256 | 35.929 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:41.436237 | 36.029 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:41.536255 | 36.129 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:41.636219 | 36.229 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:41.736214 | 36.329 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:41.835239 | 36.428 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:41.936227 | 36.529 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:42.036268 | 36.629 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:42.136236 | 36.729 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:42.236234 | 36.829 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:42.336221 | 36.929 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:42.436231 | 37.029 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:42.536224 | 37.129 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:42.636253 | 37.229 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:42.736095 | 37.329 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:42.835463 | 37.429 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:42.936113 | 37.529 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:43.036322 | 37.629 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:43.136249 | 37.729 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:43.236222 | 37.829 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:43.336264 | 37.929 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:43.436146 | 38.029 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:43.536270 | 38.129 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:43.636262 | 38.229 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:43.736250 | 38.329 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:43.836237 | 38.429 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:43.936240 | 38.529 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:44.035922 | 38.629 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:44.135923 | 38.729 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:44.236248 | 38.829 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:44.336280 | 38.929 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:44.436259 | 39.029 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:44.536289 | 39.129 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:44.636247 | 39.229 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:44.736264 | 39.329 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:44.836254 | 39.429 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:44.936281 | 39.529 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:45.036175 | 39.629 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:45.136278 | 39.729 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:45.236250 | 39.829 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:45.336307 | 39.929 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:45.436258 | 40.029 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:45.536291 | 40.129 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:45.636273 | 40.229 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:45.736293 | 40.329 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:45.835492 | 40.429 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:45.936020 | 40.529 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2
2025-04-23 16:55:46.036117 | 40.629 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.2