## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:53:22.015099 | 0.436 | 940 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:22.115105 | 0.536 | 940 | 1021510 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:22.215082 | 0.636 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:22.315201 | 0.736 | 940 | 913980 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:22.414627 | 0.835 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:22.514568 | 0.935 | 940 | 865100 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:22.615093 | 1.036 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:22.715072 | 1.136 | 940 | 1104590 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:22.815093 | 1.236 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:22.915093 | 1.336 | 940 | 850440 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:23.015242 | 1.436 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:23.114770 | 1.536 | 940 | 909090 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:23.215220 | 1.636 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:23.315206 | 1.736 | 940 | 913980 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:23.415229 | 1.836 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:23.514813 | 1.936 | 940 | 1168130 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:23.615230 | 2.036 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:23.715280 | 2.136 | 940 | 913980 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:23.814272 | 2.235 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:23.915254 | 2.336 | 940 | 918870 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:24.015277 | 2.436 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:24.115194 | 2.536 | 940 | 1085040 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:24.215290 | 2.636 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:24.315297 | 2.736 | 940 | 948190 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:24.414596 | 2.835 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:24.515236 | 2.936 | 940 | 948190 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:24.615284 | 3.036 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:24.715254 | 3.136 | 940 | 1133920 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:24.814994 | 3.236 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:24.915345 | 3.336 | 940 | 889540 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:25.015348 | 3.436 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:25.115231 | 3.536 | 940 | 943300 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:25.215263 | 3.636 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:25.315255 | 3.736 | 940 | 869990 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:25.415254 | 3.836 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:25.515256 | 3.936 | 940 | 889540 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:25.615271 | 4.036 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:25.715242 | 4.136 | 940 | 943300 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:25.815175 | 4.236 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:25.915262 | 4.336 | 940 | 869990 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:26.015284 | 4.436 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:26.115249 | 4.536 | 940 | 1001960 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:26.214930 | 4.636 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:26.315289 | 4.736 | 940 | 953080 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:26.414720 | 4.836 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:26.515201 | 4.936 | 940 | 884650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:26.615251 | 5.036 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:26.715245 | 5.136 | 940 | 1138810 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:26.815202 | 5.236 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:26.915294 | 5.336 | 940 | 894430 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:27.015296 | 5.436 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:27.115212 | 5.536 | 940 | 953080 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:27.215283 | 5.636 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:27.314355 | 5.735 | 940 | 1138810 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:27.414890 | 5.836 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:27.515257 | 5.936 | 940 | 953080 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:27.615329 | 6.036 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:27.715248 | 6.136 | 940 | 884650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:27.815273 | 6.236 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:27.914888 | 6.336 | 940 | 865100 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:28.015281 | 6.436 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:28.114869 | 6.536 | 940 | 889540 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:28.215339 | 6.636 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:28.314841 | 6.736 | 940 | 943300 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:28.415328 | 6.836 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:28.515263 | 6.936 | 940 | 869990 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:28.615279 | 7.036 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:28.714784 | 7.136 | 940 | 943300 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:28.815295 | 7.236 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:28.914877 | 7.336 | 940 | 894430 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:29.014925 | 7.436 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:29.114888 | 7.536 | 940 | 869990 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:29.215250 | 7.636 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:29.315280 | 7.736 | 940 | 889540 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:29.415286 | 7.836 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:29.515114 | 7.936 | 940 | 943300 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:29.615322 | 8.036 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:29.715366 | 8.136 | 940 | 894430 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:29.814892 | 8.236 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:29.915287 | 8.336 | 940 | 869990 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:30.015012 | 8.436 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:30.115280 | 8.536 | 940 | 1036170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:30.215278 | 8.636 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:30.315293 | 8.736 | 940 | 884650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:30.415325 | 8.836 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:30.514906 | 8.936 | 940 | 1138810 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:30.615323 | 9.036 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:30.715310 | 9.136 | 940 | 894430 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:30.815295 | 9.236 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:30.914879 | 9.336 | 940 | 953080 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:31.014839 | 9.436 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:31.115296 | 9.536 | 940 | 1133920 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:31.215301 | 9.636 | 940 | 5000000 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:31.314773 | 9.736 | 940 | 889540 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:31.415295 | 9.836 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:31.514583 | 9.935 | 940 | 948190 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:31.614945 | 10.036 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:31.715302 | 10.136 | 940 | 860220 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:31.814898 | 10.236 | 940 | 4995110 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:31.914925 | 10.336 | 940 | 948190 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:32.115285 | 10.536 | 1410 | 4775170 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:32.215249 | 10.636 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:32.315200 | 10.736 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:32.414686 | 10.836 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:32.514494 | 10.935 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:32.615305 | 11.036 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:32.715313 | 11.136 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:32.815308 | 11.236 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:32.915275 | 11.336 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:33.014277 | 11.435 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:33.114922 | 11.536 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:33.215281 | 11.636 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:33.315335 | 11.736 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:33.415258 | 11.836 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:33.515344 | 11.936 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:33.615321 | 12.036 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:33.714964 | 12.136 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:33.815307 | 12.236 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:33.915322 | 12.336 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:34.014945 | 12.436 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:34.114930 | 12.536 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:34.215292 | 12.636 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:34.314937 | 12.736 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:34.414536 | 12.835 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:34.515327 | 12.936 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:34.615333 | 13.036 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:34.715322 | 13.136 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:34.815324 | 13.236 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:34.915269 | 13.336 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:35.015349 | 13.436 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:35.115285 | 13.536 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:35.215341 | 13.636 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:35.315330 | 13.736 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:35.415337 | 13.836 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:35.514932 | 13.936 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:35.615346 | 14.036 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:35.715325 | 14.136 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:35.815313 | 14.236 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:35.914488 | 14.335 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:36.015391 | 14.436 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:36.114335 | 14.535 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:36.215355 | 14.636 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:36.315378 | 14.736 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:36.415290 | 14.836 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:36.515351 | 14.936 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:36.614987 | 15.036 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:36.715399 | 15.136 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:36.815297 | 15.236 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:36.915350 | 15.336 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:37.015377 | 15.436 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:37.115366 | 15.536 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:37.215384 | 15.636 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:37.315335 | 15.736 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:37.415364 | 15.836 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:37.514623 | 15.935 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:37.615405 | 16.036 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:37.715005 | 16.136 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:37.815420 | 16.236 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:37.915358 | 16.336 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:38.015369 | 16.436 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.8
2025-04-23 16:53:38.115272 | 16.536 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:38.214769 | 16.636 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:38.315361 | 16.736 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:38.415385 | 16.836 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:38.515296 | 16.936 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:38.615377 | 17.036 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:38.715408 | 17.136 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:38.815394 | 17.236 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:38.915368 | 17.336 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:39.015369 | 17.436 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:39.115014 | 17.536 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:39.215449 | 17.636 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:39.314954 | 17.736 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:39.414967 | 17.836 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:39.514908 | 17.936 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:39.614668 | 18.036 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:39.715315 | 18.136 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:39.815405 | 18.236 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:39.915375 | 18.336 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:40.015356 | 18.436 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:40.115382 | 18.536 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:40.215353 | 18.636 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:40.315412 | 18.736 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:40.415378 | 18.836 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:40.515296 | 18.936 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:40.615389 | 19.036 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:40.715401 | 19.136 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:40.815405 | 19.236 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:40.915391 | 19.336 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:41.015414 | 19.436 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:41.115315 | 19.536 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:41.215020 | 19.636 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:41.315350 | 19.736 | 1410 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:41.414728 | 19.836 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:41.515394 | 19.936 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:41.615362 | 20.036 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:41.714995 | 20.136 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:41.815418 | 20.236 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:41.914997 | 20.336 | 1410 | 63540 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:42.014905 | 20.436 | 1410 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:42.215366 | 20.636 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:42.315418 | 20.736 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:42.415337 | 20.836 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:42.515411 | 20.936 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:42.615388 | 21.036 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:42.715395 | 21.136 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:42.814841 | 21.236 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:42.915332 | 21.336 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:43.014966 | 21.436 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:43.115021 | 21.536 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:43.215319 | 21.636 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:43.314674 | 21.736 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:43.415387 | 21.836 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:43.515467 | 21.936 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:43.615259 | 22.036 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:43.715405 | 22.136 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:43.815433 | 22.236 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:43.915405 | 22.336 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:44.014462 | 22.435 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:44.115090 | 22.536 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:44.215428 | 22.636 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:44.315404 | 22.736 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:44.415016 | 22.836 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:44.515366 | 22.936 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:44.614946 | 23.036 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:44.715230 | 23.136 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:44.815426 | 23.236 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:44.915059 | 23.336 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:45.015450 | 23.436 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:45.114780 | 23.536 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:45.214501 | 23.635 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:45.315380 | 23.736 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:45.415427 | 23.836 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:45.515390 | 23.936 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:45.614672 | 24.036 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:45.715442 | 24.136 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:45.815424 | 24.236 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:45.915001 | 24.336 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:46.015448 | 24.436 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:46.114618 | 24.535 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:46.214986 | 24.636 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:46.315420 | 24.736 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:46.415421 | 24.836 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:46.515453 | 24.936 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:46.614380 | 25.035 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:46.715375 | 25.136 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:46.815402 | 25.236 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:46.915343 | 25.336 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:47.015192 | 25.436 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:47.114920 | 25.536 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:47.215408 | 25.636 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:47.315457 | 25.736 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:47.415482 | 25.836 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:47.515452 | 25.936 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:47.614392 | 26.035 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:47.715368 | 26.136 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:47.815466 | 26.236 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:47.915447 | 26.336 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:48.015548 | 26.436 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:48.115397 | 26.536 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:48.215063 | 26.636 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:48.315051 | 26.736 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:48.414818 | 26.836 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:48.514843 | 26.936 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:48.615461 | 27.036 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:48.715444 | 27.136 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:48.815384 | 27.236 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:48.915488 | 27.336 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:49.015504 | 27.436 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:49.115522 | 27.536 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:49.215453 | 27.636 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:49.315030 | 27.736 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:49.415470 | 27.836 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:49.515431 | 27.936 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:49.615466 | 28.036 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:49.715407 | 28.136 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:49.815443 | 28.236 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:49.915458 | 28.336 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:50.015495 | 28.436 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:50.115444 | 28.536 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:50.215461 | 28.636 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:50.314602 | 28.735 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:50.415494 | 28.836 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:50.515412 | 28.936 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:50.614638 | 29.035 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:50.715440 | 29.136 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:50.815401 | 29.236 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:50.915496 | 29.336 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:51.015505 | 29.436 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:51.115393 | 29.536 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:51.215420 | 29.636 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:51.315540 | 29.736 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:51.415425 | 29.836 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:51.515389 | 29.936 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:51.615419 | 30.036 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:51.714638 | 30.135 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:51.815487 | 30.236 | 1550 | 53760 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:51.915482 | 30.336 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:52.015495 | 30.436 | 1550 | 58650 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:52.115479 | 30.536 | 1550 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:52.315149 | 30.736 | 1610 | 48880 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:52.415495 | 30.836 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:52.515472 | 30.936 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:52.615480 | 31.036 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:52.715474 | 31.136 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:52.815492 | 31.236 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:52.915460 | 31.336 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:53.014493 | 31.435 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:53.115497 | 31.536 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:53.215493 | 31.636 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:53.315491 | 31.736 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:53.415229 | 31.836 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:53.515429 | 31.936 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:53.615513 | 32.036 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:53.715491 | 32.136 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:53.815410 | 32.236 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:53.915489 | 32.336 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:54.015513 | 32.436 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:54.115505 | 32.536 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:54.215449 | 32.636 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:54.315428 | 32.736 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:54.415498 | 32.836 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:54.515124 | 32.936 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:54.615126 | 33.036 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:54.715485 | 33.136 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:54.822846 | 33.244 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:54.915400 | 33.336 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:55.015378 | 33.436 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:55.115515 | 33.536 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:55.214896 | 33.636 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:55.315480 | 33.736 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:55.415513 | 33.836 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:55.515469 | 33.936 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:55.615594 | 34.036 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:55.715499 | 34.136 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:55.814764 | 34.236 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:55.915485 | 34.336 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:56.015530 | 34.436 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:56.115514 | 34.536 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:56.215528 | 34.636 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.7
2025-04-23 16:53:56.315508 | 34.736 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:56.415513 | 34.836 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:56.515528 | 34.936 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:56.615508 | 35.036 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:56.715429 | 35.136 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:56.815157 | 35.236 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:56.915404 | 35.336 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:57.015463 | 35.436 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:57.115522 | 35.536 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:57.215533 | 35.636 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:57.315148 | 35.736 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:57.415533 | 35.836 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:57.515536 | 35.936 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:57.615536 | 36.036 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:57.715513 | 36.136 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:57.815517 | 36.236 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:57.915589 | 36.336 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:58.015548 | 36.436 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:58.115546 | 36.536 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:58.215592 | 36.636 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:58.315086 | 36.736 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:58.415547 | 36.836 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:58.515532 | 36.936 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:58.615197 | 37.036 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:58.715531 | 37.136 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:58.815550 | 37.236 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:58.915512 | 37.336 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:59.015515 | 37.436 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:59.115189 | 37.536 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:59.215614 | 37.636 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:59.315549 | 37.736 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:59.415543 | 37.836 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:59.515550 | 37.936 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:59.615553 | 38.036 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:59.715529 | 38.136 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:59.815554 | 38.236 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:53:59.915547 | 38.336 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:00.015488 | 38.436 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:00.115167 | 38.536 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:00.215200 | 38.636 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:00.315541 | 38.736 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:00.415567 | 38.836 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:00.515162 | 38.936 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:00.615580 | 39.036 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:00.715153 | 39.136 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:00.815663 | 39.237 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:00.915557 | 39.336 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:01.015567 | 39.436 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:01.115576 | 39.536 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:01.215546 | 39.636 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:01.315187 | 39.736 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:01.415581 | 39.836 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:01.515670 | 39.937 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:01.615590 | 40.036 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:01.715392 | 40.136 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:01.815471 | 40.236 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:01.915557 | 40.336 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:02.015579 | 40.436 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:02.115597 | 40.536 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6
2025-04-23 16:54:02.215566 | 40.636 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.6