## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 16:52:30.728510 | 0.433 | 940 | 0 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:30.828424 | 0.533 | 940 | 992180 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:30.928431 | 0.633 | 940 | 5000000 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:31.028402 | 0.733 | 940 | 884650 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:31.127605 | 0.832 | 940 | 5000000 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:31.227535 | 0.932 | 940 | 884650 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:31.327897 | 1.032 | 940 | 5000000 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:31.428406 | 1.133 | 940 | 1138810 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:31.528565 | 1.233 | 940 | 4995110 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:31.628593 | 1.333 | 940 | 943300 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:31.728587 | 1.433 | 940 | 4995110 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:31.828439 | 1.533 | 940 | 943300 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:31.928538 | 1.633 | 940 | 4995110 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:32.028588 | 1.733 | 940 | 948190 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:32.128594 | 1.833 | 940 | 5000000 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:32.228578 | 1.933 | 940 | 1129030 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:32.328575 | 2.033 | 940 | 5000000 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:32.428603 | 2.133 | 940 | 889540 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:32.528633 | 2.233 | 940 | 5000000 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:32.627619 | 2.332 | 940 | 884650 | 19.6 | 48
2025-04-23 16:52:32.728552 | 2.433 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:32.828568 | 2.533 | 940 | 860220 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:32.928517 | 2.633 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:33.028601 | 2.733 | 940 | 860220 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:33.128546 | 2.833 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:33.228584 | 2.933 | 940 | 928640 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:33.328529 | 3.033 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:33.428514 | 3.133 | 940 | 1119260 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:33.528567 | 3.233 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:33.627848 | 3.332 | 940 | 869990 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:33.727596 | 3.432 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:33.828661 | 3.533 | 940 | 874880 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:33.928589 | 3.633 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:34.027794 | 3.732 | 940 | 1168130 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:34.128592 | 3.833 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:34.228463 | 3.933 | 940 | 869990 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:34.328543 | 4.033 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:34.428523 | 4.133 | 940 | 923750 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:34.528638 | 4.233 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:34.628590 | 4.333 | 940 | 1168130 | 19.6 | 47.2
2025-04-23 16:52:34.728532 | 4.433 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:34.828571 | 4.533 | 940 | 953080 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:34.928596 | 4.633 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:35.028579 | 4.733 | 940 | 1094820 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:35.128612 | 4.833 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:35.228569 | 4.933 | 940 | 1153470 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:35.328021 | 5.032 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:35.428457 | 5.133 | 940 | 1016620 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:35.527935 | 5.232 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:35.628615 | 5.333 | 940 | 1158360 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:35.728566 | 5.433 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:35.828618 | 5.533 | 940 | 1099710 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:35.928180 | 5.632 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:36.028542 | 5.733 | 940 | 1026390 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:36.128602 | 5.833 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:36.228565 | 5.933 | 940 | 1089930 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:36.328602 | 6.033 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:36.428585 | 6.133 | 940 | 1143690 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:36.528595 | 6.233 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:36.628535 | 6.333 | 940 | 1065490 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:36.728579 | 6.433 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:36.828614 | 6.533 | 940 | 865100 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:36.928608 | 6.633 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:37.028588 | 6.733 | 940 | 1089930 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:37.128613 | 6.833 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:37.228601 | 6.933 | 940 | 1016620 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:37.328615 | 7.033 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:37.428593 | 7.133 | 940 | 1153470 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:37.528518 | 7.233 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:37.627886 | 7.332 | 940 | 1148580 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:37.728630 | 7.433 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:37.828611 | 7.533 | 940 | 1065490 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:37.928643 | 7.633 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:38.028557 | 7.733 | 940 | 1158360 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:38.128700 | 7.833 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:38.228582 | 7.933 | 940 | 1153470 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:38.328629 | 8.033 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:38.428601 | 8.133 | 940 | 1094820 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:38.528631 | 8.233 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:38.628614 | 8.333 | 940 | 1016620 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:38.728616 | 8.433 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:38.828614 | 8.533 | 940 | 1041060 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:38.928611 | 8.633 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:39.028609 | 8.733 | 940 | 1085040 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:39.128600 | 8.833 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:39.228632 | 8.933 | 940 | 1021510 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:39.328637 | 9.033 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:39.428616 | 9.133 | 940 | 1094820 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:39.528632 | 9.233 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:39.628576 | 9.333 | 940 | 1153470 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:39.728620 | 9.433 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:39.828657 | 9.533 | 940 | 1075270 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:39.928639 | 9.633 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:40.028617 | 9.733 | 940 | 1158360 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:40.128632 | 9.833 | 940 | 5000000 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:40.228638 | 9.933 | 940 | 1094820 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:40.328642 | 10.033 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:40.428628 | 10.133 | 940 | 1065490 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:40.528638 | 10.233 | 940 | 4995110 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:40.628237 | 10.332 | 940 | 1153470 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:40.827934 | 10.532 | 1410 | 4765400 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:40.928633 | 10.633 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:41.028621 | 10.733 | 1410 | 63540 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:41.128646 | 10.833 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:41.228469 | 10.933 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:41.328656 | 11.033 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:41.428599 | 11.133 | 1410 | 63540 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:41.528657 | 11.233 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:41.628633 | 11.333 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:41.728291 | 11.432 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:41.828629 | 11.533 | 1410 | 63540 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:41.928641 | 11.633 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:42.028635 | 11.733 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:42.128632 | 11.833 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:42.228194 | 11.932 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:42.328647 | 12.033 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:42.428641 | 12.133 | 1410 | 63540 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:42.528555 | 12.233 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:42.628688 | 12.333 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:42.728079 | 12.432 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:42.828714 | 12.533 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:42.928656 | 12.633 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:43.028661 | 12.733 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:43.128654 | 12.833 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:43.228010 | 12.932 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:43.328657 | 13.033 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:43.428631 | 13.133 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:43.528641 | 13.233 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:43.628641 | 13.333 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:43.727786 | 13.432 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:43.828654 | 13.533 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:43.928671 | 13.633 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:44.028155 | 13.732 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:44.128530 | 13.833 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:44.227566 | 13.932 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:44.328690 | 14.033 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:44.428666 | 14.133 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:44.528646 | 14.233 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:44.628654 | 14.333 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:44.728407 | 14.433 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:44.828641 | 14.533 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:44.928673 | 14.633 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:45.028670 | 14.733 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:45.128675 | 14.833 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:45.228666 | 14.933 | 1410 | 63540 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:45.328681 | 15.033 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:45.428658 | 15.133 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:45.528682 | 15.233 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:45.628709 | 15.333 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:45.728647 | 15.433 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:45.828669 | 15.533 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:45.928742 | 15.633 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:46.028662 | 15.733 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:46.128587 | 15.833 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:46.228675 | 15.933 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:46.328677 | 16.033 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:46.428643 | 16.133 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:46.528678 | 16.233 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:46.628689 | 16.333 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:46.728615 | 16.433 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:46.828566 | 16.533 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:46.928695 | 16.633 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:47.028723 | 16.733 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:47.128703 | 16.833 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:47.227816 | 16.932 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:47.328640 | 17.033 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:47.428684 | 17.133 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:47.528127 | 17.232 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:47.628681 | 17.333 | 1410 | 63540 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:47.728152 | 17.432 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:47.828684 | 17.533 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:47.928303 | 17.632 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:48.028677 | 17.733 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:48.128767 | 17.833 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:48.228767 | 17.933 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:48.328684 | 18.033 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:48.428686 | 18.133 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:48.528718 | 18.233 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:48.628702 | 18.333 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:48.728712 | 18.433 | 1410 | 0 | 19.6 | 47.1
2025-04-23 16:52:48.828603 | 18.533 | 1410 | 63540 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:48.928681 | 18.633 | 1410 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:49.028692 | 18.733 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:49.128717 | 18.833 | 1410 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:49.228714 | 18.933 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:49.328659 | 19.033 | 1410 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:49.428724 | 19.133 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:49.528720 | 19.233 | 1410 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:49.628710 | 19.333 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:49.728728 | 19.433 | 1410 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:49.828046 | 19.532 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:49.928729 | 19.633 | 1410 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:50.028755 | 19.733 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:50.128722 | 19.833 | 1410 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:50.228427 | 19.933 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:50.328491 | 20.033 | 1410 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:50.428785 | 20.133 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:50.528723 | 20.233 | 1410 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:50.628717 | 20.333 | 1410 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:50.728725 | 20.433 | 1410 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:50.927827 | 20.632 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:51.028744 | 20.733 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:51.128768 | 20.833 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:51.228717 | 20.933 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:51.328216 | 21.032 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:51.428679 | 21.133 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:51.528774 | 21.233 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:51.628822 | 21.333 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:51.728808 | 21.433 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:51.828060 | 21.532 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:51.928734 | 21.633 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:52.028732 | 21.733 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:52.128764 | 21.833 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:52.228717 | 21.933 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:52.328067 | 22.032 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:52.428746 | 22.133 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:52.528744 | 22.233 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:52.628734 | 22.333 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:52.728719 | 22.433 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:52.828035 | 22.532 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:52.928778 | 22.633 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:53.028737 | 22.733 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:53.128723 | 22.833 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:53.228742 | 22.933 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:53.327944 | 23.032 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:53.428642 | 23.133 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:53.528773 | 23.233 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:53.628812 | 23.333 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:53.728713 | 23.433 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:53.827708 | 23.532 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:53.928727 | 23.633 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:54.028263 | 23.732 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:54.128761 | 23.833 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:54.228750 | 23.933 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:54.328778 | 24.033 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:54.428128 | 24.132 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:54.528756 | 24.233 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:54.628833 | 24.333 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:54.728803 | 24.433 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:54.828774 | 24.533 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:54.928861 | 24.633 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:55.028760 | 24.733 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:55.128773 | 24.833 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:55.228748 | 24.933 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:55.328761 | 25.033 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:55.428749 | 25.133 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:55.528859 | 25.233 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:55.628770 | 25.333 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:55.728775 | 25.433 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:55.828710 | 25.533 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:55.928771 | 25.633 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:56.028763 | 25.733 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:56.128772 | 25.833 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:56.228788 | 25.933 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:56.328789 | 26.033 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:56.428765 | 26.133 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:56.528784 | 26.233 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:56.628772 | 26.333 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:56.728699 | 26.433 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:56.828768 | 26.533 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:56.928780 | 26.633 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:57.028784 | 26.733 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:57.128785 | 26.833 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:57.228874 | 26.933 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:57.328878 | 27.033 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:57.428764 | 27.133 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:57.528833 | 27.233 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:57.628803 | 27.333 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:57.728326 | 27.432 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:57.828864 | 27.533 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:57.928819 | 27.633 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:58.028776 | 27.733 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:58.128254 | 27.832 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:58.228779 | 27.933 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:58.328813 | 28.033 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:58.428770 | 28.133 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:58.528798 | 28.233 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:58.628784 | 28.333 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:58.728738 | 28.433 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:58.828784 | 28.533 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:58.928906 | 28.633 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:59.028772 | 28.733 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:59.128803 | 28.833 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:59.228793 | 28.933 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:59.328784 | 29.033 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:59.428731 | 29.133 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:59.528834 | 29.233 | 1550 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:59.628837 | 29.333 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:59.728856 | 29.433 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:59.828788 | 29.533 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:52:59.928798 | 29.633 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:00.028813 | 29.733 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:00.128812 | 29.833 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:00.228827 | 29.933 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:00.328811 | 30.033 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:00.428111 | 30.132 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:00.528795 | 30.233 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:00.628500 | 30.333 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:00.728853 | 30.433 | 1550 | 58650 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:00.828888 | 30.533 | 1550 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:01.028813 | 30.733 | 1610 | 53760 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:01.128408 | 30.833 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:01.228810 | 30.933 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:01.328815 | 31.033 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:01.428812 | 31.133 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:01.528832 | 31.233 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:01.628829 | 31.333 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:01.728764 | 31.433 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:01.828723 | 31.533 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:01.928804 | 31.633 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:02.028818 | 31.733 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:02.128824 | 31.833 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:02.228845 | 31.933 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:02.328831 | 32.033 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:02.428862 | 32.133 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:02.528832 | 32.233 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:02.628828 | 32.333 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:02.728836 | 32.433 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:02.828812 | 32.533 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:02.928825 | 32.633 | 1610 | 0 | 19.6 | 47
2025-04-23 16:53:03.028772 | 32.733 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:03.128837 | 32.833 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:03.228857 | 32.933 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:03.328864 | 33.033 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:03.428770 | 33.133 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:03.528849 | 33.233 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:03.628847 | 33.333 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:03.728841 | 33.433 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:03.828853 | 33.533 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:03.928801 | 33.633 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:04.027980 | 33.732 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:04.128851 | 33.833 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:04.228852 | 33.933 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:04.328840 | 34.033 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:04.428834 | 34.133 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:04.528845 | 34.233 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:04.628836 | 34.333 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:04.728865 | 34.433 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:04.828844 | 34.533 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:04.928907 | 34.633 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:05.028840 | 34.733 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:05.128760 | 34.833 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:05.228857 | 34.933 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:05.328844 | 35.033 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:05.428629 | 35.133 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:05.528860 | 35.233 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:05.628846 | 35.333 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:05.728884 | 35.433 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:05.828850 | 35.533 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:05.928846 | 35.633 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:06.028853 | 35.733 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:06.128866 | 35.833 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:06.228853 | 35.933 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:06.328871 | 36.033 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:06.428879 | 36.133 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:06.528845 | 36.233 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:06.628866 | 36.333 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:06.728875 | 36.433 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:06.828854 | 36.533 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:06.928859 | 36.633 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:07.028856 | 36.733 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:07.128869 | 36.833 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:07.228886 | 36.933 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:07.328876 | 37.033 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:07.428883 | 37.133 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:07.528884 | 37.233 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:07.628857 | 37.333 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:07.728852 | 37.433 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:07.828947 | 37.533 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:07.928871 | 37.633 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:08.028888 | 37.733 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:08.128881 | 37.833 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:08.228868 | 37.933 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:08.328859 | 38.033 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:08.428877 | 38.133 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:08.528883 | 38.233 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:08.628874 | 38.333 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:08.728881 | 38.433 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:08.828864 | 38.533 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:08.928880 | 38.633 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:09.028912 | 38.733 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:09.128970 | 38.833 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:09.228903 | 38.933 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:09.328896 | 39.033 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:09.428874 | 39.133 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:09.528921 | 39.233 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:09.628882 | 39.333 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:09.728890 | 39.433 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:09.828905 | 39.533 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:09.928871 | 39.633 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:10.028890 | 39.733 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:10.128894 | 39.833 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:10.228009 | 39.932 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:10.328893 | 40.033 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:10.428873 | 40.133 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:10.528904 | 40.233 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:10.628879 | 40.333 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:10.728913 | 40.433 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:10.828886 | 40.533 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9
2025-04-23 16:53:10.928814 | 40.633 | 1610 | 0 | 19.6 | 46.9