## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:05:06.527595 | 0.429 | 940 | 4890 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:06.626808 | 0.529 | 940 | 1006840 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:06.727588 | 0.629 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:06.827757 | 0.729 | 940 | 1153470 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:06.927775 | 0.829 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:07.027640 | 0.929 | 940 | 1192570 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:07.127748 | 1.029 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:07.226981 | 1.129 | 940 | 1129030 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:07.326983 | 1.229 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:07.427718 | 1.329 | 940 | 1148580 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:07.527654 | 1.429 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:07.627580 | 1.529 | 940 | 1192570 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:07.727610 | 1.629 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:07.826863 | 1.729 | 940 | 869990 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:07.927256 | 1.829 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:08.027720 | 1.929 | 940 | 1060610 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:08.127733 | 2.029 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:08.227725 | 2.129 | 940 | 865100 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:08.327763 | 2.229 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:08.427739 | 2.329 | 940 | 869990 | 19.4 | 45.6
2025-04-23 17:05:08.527760 | 2.429 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:08.627738 | 2.529 | 940 | 1075270 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:08.730594 | 2.632 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:08.827695 | 2.729 | 940 | 904200 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:08.927758 | 2.829 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:09.027750 | 2.929 | 940 | 1182800 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:09.127776 | 3.03 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:09.227762 | 3.129 | 940 | 1094820 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:09.327774 | 3.23 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:09.427749 | 3.329 | 940 | 1177910 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:09.527670 | 3.429 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:09.627767 | 3.529 | 940 | 1173020 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:09.727763 | 3.629 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:09.827752 | 3.729 | 940 | 1099710 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:09.927779 | 3.83 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:10.027744 | 3.929 | 940 | 1182800 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:10.127772 | 4.029 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:10.227741 | 4.129 | 940 | 1182800 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:10.327757 | 4.229 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:10.427769 | 4.329 | 940 | 1148580 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:10.527784 | 4.43 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:10.627754 | 4.529 | 940 | 1099710 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:10.727784 | 4.63 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:10.827759 | 4.729 | 940 | 1177910 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:10.927777 | 4.83 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:11.027669 | 4.929 | 940 | 899320 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:11.127752 | 5.029 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:11.227398 | 5.129 | 940 | 1089930 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:11.326853 | 5.229 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:11.426851 | 5.329 | 940 | 1173020 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:11.526800 | 5.429 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:11.626905 | 5.529 | 940 | 1173020 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:11.726820 | 5.629 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:11.827790 | 5.73 | 940 | 1153470 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:11.927776 | 5.83 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:12.027758 | 5.929 | 940 | 1173020 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:12.127796 | 6.03 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:12.227620 | 6.129 | 940 | 899320 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:12.327800 | 6.23 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:12.427751 | 6.329 | 940 | 1094820 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:12.527788 | 6.43 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:12.627778 | 6.53 | 940 | 987290 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:12.727795 | 6.63 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:12.827754 | 6.729 | 940 | 894430 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:12.927809 | 6.83 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:13.027772 | 6.93 | 940 | 1153470 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:13.127828 | 7.03 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:13.227764 | 7.129 | 940 | 899320 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:13.327796 | 7.23 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:13.427783 | 7.33 | 940 | 1163250 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:13.527791 | 7.43 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:13.627775 | 7.53 | 940 | 1094820 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:13.727843 | 7.63 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:13.827765 | 7.729 | 940 | 899320 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:13.927309 | 7.829 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:14.027791 | 7.93 | 940 | 899320 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:14.127813 | 8.03 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:14.227817 | 8.13 | 940 | 1168130 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:14.327035 | 8.229 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:14.427733 | 8.329 | 940 | 1085040 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:14.527815 | 8.43 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:14.627798 | 8.53 | 940 | 909090 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:14.727241 | 8.629 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:14.827811 | 8.73 | 940 | 879770 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:14.927836 | 8.83 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:15.027799 | 8.93 | 940 | 1138810 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:15.127839 | 9.03 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:15.227513 | 9.129 | 940 | 889540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:15.327817 | 9.23 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:15.427798 | 9.33 | 940 | 948190 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:15.527734 | 9.429 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:15.627763 | 9.529 | 940 | 1133920 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:15.727802 | 9.63 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:15.827795 | 9.73 | 940 | 884650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:15.927742 | 9.829 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:16.027829 | 9.93 | 940 | 889540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:16.127833 | 10.03 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:16.227820 | 10.13 | 940 | 1138810 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:16.327843 | 10.23 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:16.427808 | 10.33 | 940 | 879770 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:16.626887 | 10.529 | 1410 | 4765400 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:16.727861 | 10.63 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:16.827825 | 10.73 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:16.926935 | 10.829 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:17.027714 | 10.929 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:17.127733 | 11.029 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:17.227870 | 11.13 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:17.326959 | 11.229 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:17.426917 | 11.329 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:17.527797 | 11.43 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:17.627864 | 11.53 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:17.727840 | 11.63 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:17.827858 | 11.73 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:17.927812 | 11.83 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:18.027587 | 11.929 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:18.127856 | 12.03 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:18.227840 | 12.13 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:18.327638 | 12.229 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:18.427844 | 12.33 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:18.527831 | 12.43 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.7
2025-04-23 17:05:18.627831 | 12.53 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:18.727853 | 12.63 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:18.827834 | 12.73 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:18.927844 | 12.83 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:19.027839 | 12.93 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:19.127864 | 13.03 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:19.227822 | 13.13 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:19.327876 | 13.23 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:19.427845 | 13.33 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:19.527771 | 13.429 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:19.627849 | 13.53 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:19.727868 | 13.63 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:19.827858 | 13.73 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:19.927852 | 13.83 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:20.026885 | 13.929 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:20.126905 | 14.029 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:20.226820 | 14.129 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:20.326890 | 14.229 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:20.426983 | 14.329 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:20.526899 | 14.429 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:20.626980 | 14.529 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:20.727751 | 14.629 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:20.827853 | 14.73 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:20.927791 | 14.83 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:21.027421 | 14.929 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:21.127876 | 15.03 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:21.226913 | 15.129 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:21.326983 | 15.229 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:21.427877 | 15.33 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:21.527280 | 15.429 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:21.627943 | 15.53 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:21.727880 | 15.63 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:21.826871 | 15.729 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:21.927754 | 15.829 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:22.027024 | 15.929 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:22.127876 | 16.03 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:22.227882 | 16.13 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:22.327138 | 16.229 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:22.427908 | 16.33 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:22.527021 | 16.429 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:22.627866 | 16.53 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:22.727887 | 16.63 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:22.827868 | 16.73 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:22.927900 | 16.83 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:23.026851 | 16.929 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:23.127894 | 17.03 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:23.227873 | 17.13 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:23.327970 | 17.23 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:23.427884 | 17.33 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:23.527680 | 17.429 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:23.627892 | 17.53 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:23.727896 | 17.63 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:23.827872 | 17.73 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:23.927915 | 17.83 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:24.027897 | 17.93 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:24.127813 | 18.03 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:24.227892 | 18.13 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:24.327913 | 18.23 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:24.427914 | 18.33 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:24.527905 | 18.43 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:24.627942 | 18.53 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:24.727911 | 18.63 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:24.827895 | 18.73 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:24.927898 | 18.83 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:25.027867 | 18.93 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:25.127905 | 19.03 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:25.227901 | 19.13 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:25.327928 | 19.23 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:25.427890 | 19.33 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:25.527929 | 19.43 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:25.627897 | 19.53 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:25.727925 | 19.63 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:25.827905 | 19.73 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:25.927924 | 19.83 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:26.027904 | 19.93 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:26.127911 | 20.03 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:26.227903 | 20.13 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:26.327933 | 20.23 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:26.427912 | 20.33 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:26.527919 | 20.43 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:26.727935 | 20.63 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:26.827907 | 20.73 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:26.927932 | 20.83 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:27.027928 | 20.93 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:27.127933 | 21.03 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:27.227911 | 21.13 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:27.327960 | 21.23 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:27.427934 | 21.33 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:27.527942 | 21.43 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:27.627924 | 21.53 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:27.727957 | 21.63 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:27.827929 | 21.73 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:27.927946 | 21.83 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:28.027931 | 21.93 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:28.127859 | 22.03 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:28.227955 | 22.13 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:28.327970 | 22.23 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:28.427931 | 22.33 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:28.527922 | 22.43 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:28.627924 | 22.53 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:28.727937 | 22.63 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:28.827916 | 22.73 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:28.927961 | 22.83 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:29.027947 | 22.93 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:29.127952 | 23.03 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:29.227943 | 23.13 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:29.327964 | 23.23 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:29.427944 | 23.33 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:29.527967 | 23.43 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:29.627931 | 23.53 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:29.727966 | 23.63 | 1550 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:29.827107 | 23.729 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:29.927967 | 23.83 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:30.027993 | 23.93 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:30.127995 | 24.03 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:30.227951 | 24.13 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:30.327902 | 24.23 | 1550 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:30.427960 | 24.33 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:30.527964 | 24.43 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:30.627875 | 24.53 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:30.727978 | 24.63 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:30.827971 | 24.73 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:30.927980 | 24.83 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:31.027956 | 24.93 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:31.127734 | 25.029 | 1550 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:31.227936 | 25.13 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:31.327977 | 25.23 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:31.427959 | 25.33 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:31.527623 | 25.429 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:31.627621 | 25.529 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:31.727613 | 25.629 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:31.827978 | 25.73 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:31.927995 | 25.83 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:32.027972 | 25.93 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:32.127536 | 26.029 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:32.227896 | 26.13 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:32.327879 | 26.23 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:32.427997 | 26.33 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:32.527980 | 26.43 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:32.627362 | 26.529 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:32.728030 | 26.63 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:32.827984 | 26.73 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:32.927848 | 26.83 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:33.028006 | 26.93 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:33.127245 | 27.029 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:33.227979 | 27.13 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:33.328012 | 27.23 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:33.427989 | 27.33 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:33.528014 | 27.43 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:33.627097 | 27.529 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:33.728003 | 27.63 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:33.827988 | 27.73 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:33.928016 | 27.83 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:34.027994 | 27.93 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:34.126952 | 28.029 | 1550 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:34.228000 | 28.13 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:34.328014 | 28.23 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:34.428006 | 28.33 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:34.528018 | 28.43 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:34.627790 | 28.53 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:34.728017 | 28.63 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:34.827987 | 28.73 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:34.928020 | 28.83 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:35.027961 | 28.93 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:35.128015 | 29.03 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:35.227996 | 29.13 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:35.328015 | 29.23 | 1550 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:35.428014 | 29.33 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:35.527967 | 29.43 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:35.628010 | 29.53 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:35.728026 | 29.63 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:35.827930 | 29.73 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:35.928038 | 29.83 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:36.028011 | 29.93 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:36.128033 | 30.03 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:36.227023 | 30.129 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:36.328011 | 30.23 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:36.428029 | 30.33 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:36.527650 | 30.429 | 1550 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:36.627968 | 30.53 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:36.828019 | 30.73 | 1610 | 48880 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:36.928039 | 30.83 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:37.028015 | 30.93 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:37.128034 | 31.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:37.228057 | 31.13 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:37.327828 | 31.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:37.428016 | 31.33 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:37.528040 | 31.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:37.628040 | 31.53 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:37.728046 | 31.63 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:37.828026 | 31.73 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:37.928050 | 31.83 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:38.027647 | 31.929 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:38.128052 | 32.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:38.228040 | 32.13 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:38.328063 | 32.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:38.428070 | 32.33 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:38.528039 | 32.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:38.628044 | 32.53 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:38.728049 | 32.63 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:38.828107 | 32.73 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:38.928056 | 32.83 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:39.028084 | 32.93 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:39.128065 | 33.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:39.228047 | 33.13 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:39.328046 | 33.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:39.428045 | 33.33 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:39.528065 | 33.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:39.628045 | 33.53 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:39.728073 | 33.63 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:39.828043 | 33.73 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:39.928055 | 33.83 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:40.028056 | 33.93 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:40.128065 | 34.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:40.228041 | 34.13 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:40.328086 | 34.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:40.428057 | 34.33 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:40.528089 | 34.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:40.628069 | 34.53 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:40.728067 | 34.63 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:40.828072 | 34.73 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:40.928087 | 34.83 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:41.028063 | 34.93 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:41.128068 | 35.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:41.228069 | 35.13 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:41.328088 | 35.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:41.428080 | 35.33 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:41.528035 | 35.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:41.628075 | 35.53 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:41.728172 | 35.63 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:41.828067 | 35.73 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:41.928093 | 35.83 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:42.028082 | 35.93 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:42.128064 | 36.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:42.228067 | 36.13 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:42.328069 | 36.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:42.428082 | 36.33 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:42.528105 | 36.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:42.628078 | 36.53 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:42.728090 | 36.63 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:42.828091 | 36.73 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:42.928108 | 36.83 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:43.028086 | 36.93 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:43.128106 | 37.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:43.228077 | 37.13 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:43.328091 | 37.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:43.428096 | 37.33 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:43.528102 | 37.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:43.628110 | 37.53 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:43.728096 | 37.63 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:43.828102 | 37.73 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:43.928127 | 37.83 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:44.028089 | 37.93 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:44.128117 | 38.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:44.228085 | 38.13 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:44.328119 | 38.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:44.428127 | 38.33 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:44.528112 | 38.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:44.628090 | 38.53 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:44.728113 | 38.63 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:44.828109 | 38.73 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:44.928126 | 38.83 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:45.028106 | 38.93 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:45.128160 | 39.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:45.228095 | 39.13 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:45.328136 | 39.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:45.428107 | 39.33 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:45.528132 | 39.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:45.628122 | 39.53 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:45.728107 | 39.63 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:45.828117 | 39.73 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:45.928136 | 39.83 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:46.028026 | 39.93 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:46.128139 | 40.03 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:46.228112 | 40.13 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:46.328121 | 40.23 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:46.428117 | 40.33 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:46.528136 | 40.43 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:46.628112 | 40.53 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:46.728152 | 40.63 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.8