## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:05:59.307026 | 0.419 | 940 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:59.406975 | 0.519 | 940 | 913980 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:59.506968 | 0.619 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:59.607116 | 0.719 | 940 | 899320 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:59.705942 | 0.818 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:59.807022 | 0.919 | 940 | 899320 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:05:59.907121 | 1.019 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:00.007075 | 1.119 | 940 | 874880 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:00.107067 | 1.219 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:00.207153 | 1.319 | 940 | 889540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:00.307136 | 1.419 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:00.407122 | 1.519 | 940 | 889540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:00.507036 | 1.619 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:00.606039 | 1.718 | 940 | 884650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:00.706790 | 1.818 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:00.807101 | 1.919 | 940 | 1138810 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:00.907046 | 2.019 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:01.006112 | 2.118 | 940 | 894430 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:01.107121 | 2.219 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:01.207119 | 2.319 | 940 | 948190 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:01.307163 | 2.419 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:01.407125 | 2.519 | 940 | 997070 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:01.507133 | 2.619 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:01.607178 | 2.719 | 940 | 899320 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:01.707108 | 2.819 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:01.807125 | 2.919 | 940 | 860220 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:01.907156 | 3.019 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:02.007077 | 3.119 | 940 | 1099710 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:02.107017 | 3.219 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:02.207190 | 3.319 | 940 | 909090 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:02.307138 | 3.419 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:02.407132 | 3.519 | 940 | 1187680 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:02.507130 | 3.619 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:02.607139 | 3.719 | 940 | 1099710 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:02.707157 | 3.819 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:02.807116 | 3.919 | 940 | 1182800 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:02.907103 | 4.019 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:03.007140 | 4.119 | 940 | 913980 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:03.107185 | 4.219 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:03.207161 | 4.319 | 940 | 1099710 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:03.307097 | 4.419 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:03.407137 | 4.519 | 940 | 1099710 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:03.507151 | 4.619 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:03.607044 | 4.719 | 940 | 889540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:03.707182 | 4.819 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:03.807135 | 4.919 | 940 | 889540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:03.907132 | 5.019 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:04.007152 | 5.119 | 940 | 1138810 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:04.107129 | 5.219 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:04.207125 | 5.319 | 940 | 948190 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:04.306151 | 5.418 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:04.406155 | 5.518 | 940 | 894430 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:04.507260 | 5.619 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:04.607151 | 5.719 | 940 | 1133920 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:04.707185 | 5.819 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:04.807136 | 5.919 | 940 | 884650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:04.907158 | 6.019 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:05.007142 | 6.119 | 940 | 889540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:05.107177 | 6.219 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:05.207099 | 6.319 | 940 | 1143690 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:05.307169 | 6.419 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:05.407152 | 6.519 | 940 | 1148580 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:05.507189 | 6.619 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:05.607207 | 6.719 | 940 | 889540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:05.707160 | 6.819 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:05.807187 | 6.919 | 940 | 1143690 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:05.907178 | 7.019 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:06.007172 | 7.119 | 940 | 884650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:06.107153 | 7.219 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:06.207140 | 7.319 | 940 | 894430 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:06.307152 | 7.419 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:06.407178 | 7.519 | 940 | 1143690 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:06.507193 | 7.619 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:06.607153 | 7.719 | 940 | 948190 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:06.707144 | 7.819 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:06.807132 | 7.919 | 940 | 894430 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:06.907206 | 8.019 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:07.007100 | 8.119 | 940 | 948190 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:07.107172 | 8.219 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:07.206142 | 8.318 | 940 | 1138810 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:07.307139 | 8.419 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:07.407137 | 8.519 | 940 | 1036170 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:07.507237 | 8.619 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:07.607172 | 8.719 | 940 | 884650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:07.707173 | 8.819 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:07.807141 | 8.919 | 940 | 860220 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:07.907188 | 9.019 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:08.007164 | 9.119 | 940 | 879770 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:08.106276 | 9.218 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:08.207163 | 9.319 | 940 | 879770 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:08.306980 | 9.419 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:08.407167 | 9.519 | 940 | 1133920 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:08.507186 | 9.619 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:08.607199 | 9.719 | 940 | 884650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:08.707197 | 9.819 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:08.807155 | 9.919 | 940 | 948190 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:08.907185 | 10.019 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:09.007203 | 10.119 | 940 | 1133920 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:09.107201 | 10.219 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:09.207175 | 10.319 | 940 | 884650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:09.406510 | 10.518 | 1410 | 4775170 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:09.507222 | 10.619 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:09.606160 | 10.718 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:09.707193 | 10.819 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:09.807168 | 10.919 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:09.907204 | 11.019 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:10.007192 | 11.119 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:10.107213 | 11.219 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:10.207162 | 11.319 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:10.307230 | 11.419 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:10.407192 | 11.519 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:10.507194 | 11.619 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:10.607248 | 11.719 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:10.707196 | 11.819 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:10.807072 | 11.919 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:10.907196 | 12.019 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:11.007172 | 12.119 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:11.107203 | 12.219 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:11.207194 | 12.319 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:11.306954 | 12.419 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.8
2025-04-23 17:06:11.407189 | 12.519 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:11.507249 | 12.619 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:11.607206 | 12.719 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:11.707214 | 12.819 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:11.806809 | 12.918 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:11.907241 | 13.019 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:12.007202 | 13.119 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:12.107213 | 13.219 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:12.207209 | 13.319 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:12.306732 | 13.418 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:12.407214 | 13.519 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:12.507221 | 13.619 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:12.607211 | 13.719 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:12.707173 | 13.819 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:12.806534 | 13.918 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:12.907226 | 14.019 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:13.007210 | 14.119 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:13.107218 | 14.219 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:13.206222 | 14.318 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:13.306478 | 14.418 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:13.407224 | 14.519 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:13.507262 | 14.619 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:13.607220 | 14.719 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:13.706206 | 14.818 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:13.806324 | 14.918 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:13.907285 | 15.019 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:14.007220 | 15.119 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:14.107236 | 15.219 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:14.207309 | 15.319 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:14.306206 | 15.418 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:14.407230 | 15.519 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:14.506999 | 15.619 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:14.607229 | 15.719 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:14.707246 | 15.819 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:14.807269 | 15.919 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:14.907254 | 16.019 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:15.007238 | 16.119 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:15.107242 | 16.219 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:15.207265 | 16.319 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:15.307237 | 16.419 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:15.407227 | 16.519 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:15.507254 | 16.619 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:15.607255 | 16.719 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:15.707248 | 16.819 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:15.807178 | 16.919 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:15.907269 | 17.019 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:16.007261 | 17.119 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:16.107258 | 17.219 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:16.207197 | 17.319 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:16.307300 | 17.419 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:16.407259 | 17.519 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:16.506227 | 17.618 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:16.606279 | 17.718 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:16.707299 | 17.819 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:16.806293 | 17.918 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:16.907265 | 18.019 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:17.007262 | 18.119 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:17.107176 | 18.219 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:17.207176 | 18.319 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:17.307301 | 18.419 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:17.407265 | 18.519 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:17.507190 | 18.619 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:17.607302 | 18.719 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:17.707278 | 18.819 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:17.807201 | 18.919 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:17.907352 | 19.019 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:18.007249 | 19.119 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:18.107346 | 19.219 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:18.206296 | 19.318 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:18.306296 | 19.418 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:18.406279 | 19.518 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:18.506214 | 19.618 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:18.606825 | 19.718 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:18.706319 | 19.818 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:18.806804 | 19.918 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:18.906800 | 20.018 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:19.006738 | 20.118 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:19.106299 | 20.218 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:19.206353 | 20.318 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:19.306323 | 20.418 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:19.506852 | 20.618 | 1550 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:19.606343 | 20.718 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:19.706339 | 20.818 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:19.806296 | 20.918 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:19.906321 | 21.018 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:20.006305 | 21.118 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:20.106321 | 21.218 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:20.206329 | 21.318 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:20.306254 | 21.418 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:20.406301 | 21.518 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:20.506274 | 21.618 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:20.606306 | 21.718 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:20.706375 | 21.818 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:20.806255 | 21.918 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:20.906325 | 22.018 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:21.007215 | 22.119 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:21.106349 | 22.218 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:21.206312 | 22.318 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:21.306315 | 22.418 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:21.406286 | 22.518 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:21.506355 | 22.618 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:21.606330 | 22.718 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:21.706366 | 22.818 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:21.806367 | 22.918 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:21.906264 | 23.018 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:22.006333 | 23.118 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:22.106353 | 23.218 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:22.206321 | 23.318 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:22.306347 | 23.418 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:22.406335 | 23.518 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:22.506341 | 23.618 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:22.606302 | 23.718 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:22.706301 | 23.818 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:22.806353 | 23.918 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:22.906377 | 24.018 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:23.006350 | 24.118 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:23.106342 | 24.218 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:23.206347 | 24.318 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:23.306394 | 24.418 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:23.406392 | 24.518 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:23.506367 | 24.618 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:23.606380 | 24.718 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:23.706389 | 24.818 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:23.806396 | 24.918 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:23.906396 | 25.018 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:24.006360 | 25.118 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:24.106378 | 25.218 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:24.206367 | 25.318 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:24.306391 | 25.418 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:24.406359 | 25.518 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:24.506381 | 25.618 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:24.606381 | 25.718 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:24.706367 | 25.818 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:24.806361 | 25.918 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:24.906375 | 26.018 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:25.006357 | 26.118 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:25.106365 | 26.218 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:25.206384 | 26.318 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:25.306372 | 26.418 | 1550 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:25.406355 | 26.518 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:25.506303 | 26.618 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:25.606399 | 26.718 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:25.706405 | 26.818 | 1550 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:25.806367 | 26.918 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:25.906401 | 27.018 | 1550 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:26.006388 | 27.118 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:26.106430 | 27.218 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:26.206391 | 27.318 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:26.306346 | 27.418 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:26.406354 | 27.518 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:26.506294 | 27.618 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:26.606298 | 27.718 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:26.706432 | 27.818 | 1550 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:26.806300 | 27.918 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:26.906325 | 28.018 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:27.006896 | 28.118 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:27.106797 | 28.218 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:27.206394 | 28.318 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:27.306424 | 28.418 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:27.406408 | 28.518 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:27.506883 | 28.618 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:27.606393 | 28.718 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:27.706873 | 28.818 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:27.806878 | 28.918 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:27.906850 | 29.018 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:28.006847 | 29.118 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:28.106905 | 29.218 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:28.206391 | 29.318 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:28.306417 | 29.418 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:28.406363 | 29.518 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:28.506421 | 29.618 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:28.606373 | 29.718 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:28.706904 | 29.818 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:28.806905 | 29.918 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:28.906934 | 30.019 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:29.006408 | 30.118 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:29.106868 | 30.218 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:29.206399 | 30.318 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:29.306459 | 30.418 | 1550 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:29.406408 | 30.518 | 1550 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:29.606431 | 30.718 | 1610 | 53760 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:29.706427 | 30.818 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:29.806413 | 30.918 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:29.906407 | 31.018 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:30.006449 | 31.118 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:30.106413 | 31.218 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:30.206992 | 31.319 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:30.306929 | 31.419 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:30.406950 | 31.519 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:30.506941 | 31.619 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:30.606912 | 31.718 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:30.706865 | 31.818 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:30.806956 | 31.919 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:30.906371 | 32.018 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:31.006885 | 32.118 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:31.106884 | 32.218 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:31.206911 | 32.318 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:31.306999 | 32.419 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:31.406433 | 32.518 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:31.506961 | 32.619 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:31.606361 | 32.718 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:31.706464 | 32.818 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:31.806446 | 32.918 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:31.906453 | 33.018 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:32.006894 | 33.118 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:32.106339 | 33.218 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:32.206531 | 33.318 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:32.306497 | 33.418 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:32.406429 | 33.518 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:32.506456 | 33.618 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:32.606443 | 33.718 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:32.706467 | 33.818 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:32.806472 | 33.918 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:32.906359 | 34.018 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:33.006462 | 34.118 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:33.106473 | 34.218 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:33.206458 | 34.318 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:33.306474 | 34.418 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:33.406510 | 34.518 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:33.506477 | 34.618 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:33.606457 | 34.718 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:33.706482 | 34.818 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:33.806434 | 34.918 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:33.906324 | 35.018 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:34.006492 | 35.118 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:34.106556 | 35.218 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:34.206465 | 35.318 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:34.306512 | 35.418 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:34.406462 | 35.518 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:34.506477 | 35.618 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:34.606469 | 35.718 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:34.706489 | 35.818 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:34.806583 | 35.918 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:34.906501 | 36.018 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:35.006475 | 36.118 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:35.106477 | 36.218 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:35.206495 | 36.318 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:35.306466 | 36.418 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:35.406505 | 36.518 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:35.506512 | 36.618 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:35.606516 | 36.718 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:35.706518 | 36.818 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:35.806484 | 36.918 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:35.906510 | 37.018 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:36.006510 | 37.118 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:36.106492 | 37.218 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:36.206482 | 37.318 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:36.306478 | 37.418 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:36.406480 | 37.518 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:36.506501 | 37.618 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:36.606526 | 37.718 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:36.706535 | 37.818 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:36.806423 | 37.918 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:36.906405 | 38.018 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:37.006498 | 38.118 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:37.106521 | 38.218 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:37.206511 | 38.318 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:37.306959 | 38.419 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:37.406457 | 38.518 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:37.506580 | 38.618 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:37.606553 | 38.718 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:37.706567 | 38.818 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:37.806495 | 38.918 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:37.906605 | 39.018 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:38.006528 | 39.118 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:38.106485 | 39.218 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:38.206505 | 39.318 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:38.306536 | 39.418 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:38.406513 | 39.518 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:38.506522 | 39.618 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:38.606526 | 39.718 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:38.706472 | 39.818 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:38.806471 | 39.918 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:38.906550 | 40.018 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:39.006532 | 40.118 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:39.106549 | 40.218 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:39.206563 | 40.318 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:39.306553 | 40.418 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:39.406570 | 40.518 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:06:39.506521 | 40.618 | 1610 | 0 | 19.4 | 45.9