## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:07:33.586906 | 0.414 | 940 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:33.687446 | 0.515 | 940 | 904200 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:33.787440 | 0.615 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:33.887540 | 0.715 | 940 | 1197460 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:33.986850 | 0.814 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:34.087607 | 0.915 | 940 | 1192570 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:34.187554 | 1.015 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:34.287609 | 1.115 | 940 | 1114370 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:34.387550 | 1.215 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:34.487558 | 1.315 | 940 | 1187680 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:34.587565 | 1.415 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:34.687534 | 1.515 | 940 | 918870 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:34.787481 | 1.615 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:34.887588 | 1.715 | 940 | 860220 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:34.987609 | 1.815 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:35.087568 | 1.915 | 940 | 1109480 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:35.187557 | 2.015 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:35.287566 | 2.115 | 940 | 918870 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:35.387607 | 2.215 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:35.487666 | 2.315 | 940 | 1192570 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:35.587602 | 2.415 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:35.687586 | 2.515 | 940 | 1036170 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:35.787608 | 2.615 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:35.887572 | 2.715 | 940 | 1187680 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:35.987601 | 2.815 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:36.087581 | 2.915 | 940 | 1182800 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:36.187599 | 3.015 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:36.287590 | 3.115 | 940 | 1109480 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:36.387593 | 3.215 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:36.487590 | 3.315 | 940 | 1182800 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:36.587612 | 3.415 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:36.687593 | 3.515 | 940 | 913980 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:36.787608 | 3.615 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:36.887601 | 3.715 | 940 | 1104590 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:36.986925 | 3.814 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:37.086921 | 3.914 | 940 | 1182800 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:37.186735 | 4.014 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:37.287473 | 4.115 | 940 | 913980 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:37.387203 | 4.215 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:37.487650 | 4.315 | 940 | 1158360 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:37.587592 | 4.415 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:37.687643 | 4.515 | 940 | 889540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:37.787290 | 4.615 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:37.886906 | 4.714 | 940 | 1177910 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:37.987612 | 4.815 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:38.087595 | 4.915 | 940 | 904200 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:38.187625 | 5.015 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:38.287657 | 5.115 | 940 | 1168130 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:38.387612 | 5.215 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:38.487604 | 5.315 | 940 | 1187680 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:38.587619 | 5.415 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:38.687613 | 5.515 | 940 | 1177910 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:38.787355 | 5.615 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:38.887612 | 5.715 | 940 | 1099710 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:38.987638 | 5.815 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:39.087626 | 5.915 | 940 | 1182800 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:39.189337 | 6.017 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:39.287617 | 6.115 | 940 | 860220 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:39.387637 | 6.215 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:39.487542 | 6.315 | 940 | 1153470 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:39.587635 | 6.415 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:39.687652 | 6.515 | 940 | 1163250 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:39.787658 | 6.615 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:39.887631 | 6.715 | 940 | 879770 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:39.987674 | 6.815 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:40.087665 | 6.915 | 940 | 855330 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:40.187666 | 7.015 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:40.287159 | 7.115 | 940 | 884650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:40.387631 | 7.215 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:40.487600 | 7.315 | 940 | 928640 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:40.587697 | 7.415 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:40.686691 | 7.514 | 940 | 1129030 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:40.787649 | 7.615 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:40.887597 | 7.715 | 940 | 928640 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:40.987655 | 7.815 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:41.087622 | 7.915 | 940 | 869990 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:41.187650 | 8.015 | 940 | 4995110 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:41.287546 | 8.115 | 940 | 928640 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:41.387686 | 8.215 | 940 | 5000000 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:41.487565 | 8.315 | 940 | 1129030 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:41.587685 | 8.415 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:41.687713 | 8.515 | 940 | 938420 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:41.787670 | 8.615 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:41.887660 | 8.715 | 940 | 855330 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:41.987670 | 8.815 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:42.087657 | 8.915 | 940 | 1148580 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:42.187678 | 9.015 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:42.287489 | 9.115 | 940 | 909090 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:42.387686 | 9.215 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:42.487655 | 9.315 | 940 | 855330 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:42.587657 | 9.415 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:42.687593 | 9.515 | 940 | 1094820 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:42.787667 | 9.615 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:42.887695 | 9.715 | 940 | 904200 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:42.987666 | 9.815 | 940 | 4995110 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:43.087646 | 9.915 | 940 | 899320 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:43.187662 | 10.015 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:43.287675 | 10.115 | 940 | 1094820 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:43.387676 | 10.215 | 940 | 5000000 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:43.487576 | 10.315 | 940 | 1182800 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:43.687660 | 10.515 | 1410 | 4765400 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:43.787654 | 10.615 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:43.887654 | 10.715 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:43.987666 | 10.815 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:44.087643 | 10.915 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:44.187666 | 11.015 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:44.287658 | 11.115 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:44.387661 | 11.215 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:44.487771 | 11.315 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:44.587654 | 11.415 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:44.687674 | 11.515 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:44.787686 | 11.615 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:44.887681 | 11.715 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:44.987757 | 11.815 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:45.087698 | 11.915 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:45.187692 | 12.015 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:45.287685 | 12.115 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:45.387741 | 12.215 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:45.487593 | 12.315 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:45.587602 | 12.415 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:45.687679 | 12.515 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:45.787695 | 12.615 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:45.887689 | 12.715 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:45.987681 | 12.815 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:46.087456 | 12.915 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:46.187645 | 13.015 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:46.287747 | 13.115 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:46.387715 | 13.215 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:46.487741 | 13.315 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:46.587713 | 13.415 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:46.687619 | 13.515 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:46.787739 | 13.615 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:46.887764 | 13.715 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:46.987735 | 13.815 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:47.087611 | 13.915 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:47.187796 | 14.015 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:47.287754 | 14.115 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:47.387284 | 14.215 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:47.487649 | 14.315 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:47.587723 | 14.415 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:47.687739 | 14.515 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:47.787732 | 14.615 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:47.887713 | 14.715 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:47.987744 | 14.815 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:48.087582 | 14.915 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:48.187524 | 15.015 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:48.287702 | 15.115 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:48.387022 | 15.214 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:48.487002 | 15.314 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:48.586917 | 15.414 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:48.687717 | 15.515 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:48.786917 | 15.614 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:48.886982 | 15.714 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:48.987751 | 15.815 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:49.087337 | 15.915 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:49.187724 | 16.015 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:49.287695 | 16.115 | 1410 | 63540 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:49.387016 | 16.214 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:49.487600 | 16.315 | 1410 | 58650 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:49.587266 | 16.415 | 1410 | 0 | 19.4 | 45.9
2025-04-23 17:07:49.687739 | 16.515 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:49.787722 | 16.615 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:49.887703 | 16.715 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:49.987739 | 16.815 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:50.087102 | 16.915 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:50.187734 | 17.015 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:50.287733 | 17.115 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:50.387728 | 17.215 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:50.487630 | 17.315 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:50.587003 | 17.414 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:50.687769 | 17.515 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:50.787697 | 17.615 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:50.887761 | 17.715 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:50.987674 | 17.815 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:51.086797 | 17.914 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:51.187025 | 18.014 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:51.287787 | 18.115 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:51.387744 | 18.215 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:51.487646 | 18.315 | 1410 | 63540 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:51.586720 | 18.414 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:51.687741 | 18.515 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:51.787743 | 18.615 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:51.887778 | 18.715 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:51.987728 | 18.815 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:52.087787 | 18.915 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:52.187752 | 19.015 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:52.287753 | 19.115 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:52.387763 | 19.215 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:52.487100 | 19.314 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:52.587801 | 19.415 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:52.687705 | 19.515 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:52.787782 | 19.615 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:52.887800 | 19.715 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:52.987524 | 19.815 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:53.087761 | 19.915 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:53.187646 | 20.015 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:53.287614 | 20.115 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:53.387788 | 20.215 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:53.486960 | 20.314 | 1410 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:53.587813 | 20.415 | 1410 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:53.787781 | 20.615 | 1550 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:53.887763 | 20.715 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:53.987747 | 20.815 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:54.087679 | 20.915 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:54.187800 | 21.015 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:54.287772 | 21.115 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:54.387782 | 21.215 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:54.487786 | 21.315 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:54.587640 | 21.415 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:54.687030 | 21.514 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:54.787045 | 21.614 | 1550 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:54.887577 | 21.715 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:54.987587 | 21.815 | 1550 | 58650 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:55.087051 | 21.914 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:55.187085 | 22.014 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:55.287640 | 22.115 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:55.387800 | 22.215 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:55.486975 | 22.314 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:55.587742 | 22.415 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:55.686994 | 22.514 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:55.787093 | 22.614 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:55.887013 | 22.714 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:55.987808 | 22.815 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:56.087904 | 22.915 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:56.187792 | 23.015 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:56.287744 | 23.115 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:56.387810 | 23.215 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:56.487799 | 23.315 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:56.587734 | 23.415 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:56.687813 | 23.515 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:56.787717 | 23.615 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:56.887048 | 23.714 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:56.987841 | 23.815 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:57.087181 | 23.915 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:57.187819 | 24.015 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:57.287766 | 24.115 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:57.387822 | 24.215 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:57.487716 | 24.315 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:57.586961 | 24.414 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:57.687802 | 24.515 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:57.787834 | 24.615 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:57.887811 | 24.715 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:57.986840 | 24.814 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:58.087800 | 24.915 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:58.187823 | 25.015 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:58.287825 | 25.115 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:58.387823 | 25.215 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:58.487813 | 25.315 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:58.587828 | 25.415 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:58.687817 | 25.515 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:58.787828 | 25.615 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:58.887819 | 25.715 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:58.987839 | 25.815 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:59.087829 | 25.915 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:59.187825 | 26.015 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:59.287834 | 26.115 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:59.387692 | 26.215 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:59.487730 | 26.315 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:59.587813 | 26.415 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:59.687799 | 26.515 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:59.787689 | 26.615 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:59.887571 | 26.715 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:07:59.987862 | 26.815 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:00.087811 | 26.915 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:00.187785 | 27.015 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:00.287851 | 27.115 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:00.387793 | 27.215 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:00.487866 | 27.315 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:00.587857 | 27.415 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:00.687844 | 27.515 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:00.787852 | 27.615 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:00.887817 | 27.715 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:00.987830 | 27.815 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:01.087001 | 27.914 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:01.187846 | 28.015 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:01.287720 | 28.115 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:01.387826 | 28.215 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:01.487747 | 28.315 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:01.587864 | 28.415 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:01.687855 | 28.515 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:01.787762 | 28.615 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:01.887962 | 28.715 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:01.987863 | 28.815 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:02.087889 | 28.915 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:02.187486 | 29.015 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:02.287750 | 29.115 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:02.387813 | 29.215 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:02.487874 | 29.315 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:02.587864 | 29.415 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:02.687787 | 29.515 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:02.787843 | 29.615 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:02.887866 | 29.715 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:02.987873 | 29.815 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:03.087976 | 29.915 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:03.187677 | 30.015 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:03.286823 | 30.114 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:03.387880 | 30.215 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:03.486838 | 30.314 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:03.587454 | 30.415 | 1550 | 53760 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:03.687402 | 30.515 | 1550 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:03.887869 | 30.715 | 1610 | 48880 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:03.987878 | 30.815 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:04.087905 | 30.915 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:04.187396 | 31.015 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:04.287890 | 31.115 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:04.387748 | 31.215 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:04.487883 | 31.315 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:04.587873 | 31.415 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:04.687246 | 31.515 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:04.787888 | 31.615 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:04.887888 | 31.715 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:04.987895 | 31.815 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:05.087872 | 31.915 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:05.187098 | 32.015 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:05.287889 | 32.115 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:05.387888 | 32.215 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:05.487798 | 32.315 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:05.587911 | 32.415 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:05.686977 | 32.514 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:05.787882 | 32.615 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:05.887891 | 32.715 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:05.987905 | 32.815 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:06.087888 | 32.915 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:06.186849 | 33.014 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:06.287896 | 33.115 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:06.387152 | 33.215 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:06.487908 | 33.315 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:06.587896 | 33.415 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:06.687950 | 33.515 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:06.787913 | 33.615 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:06.887923 | 33.715 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:06.987880 | 33.815 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:07.087904 | 33.915 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:07.187928 | 34.015 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:07.287907 | 34.115 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:07.387920 | 34.215 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:07.487788 | 34.315 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:07.587919 | 34.415 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:07.687905 | 34.515 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:07.787925 | 34.615 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:07.887936 | 34.715 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:07.987937 | 34.815 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:08.087410 | 34.915 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:08.187928 | 35.015 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:08.287913 | 35.115 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:08.387939 | 35.215 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:08.487909 | 35.315 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:08.587946 | 35.415 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:08.688012 | 35.515 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:08.787928 | 35.615 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:08.887933 | 35.715 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:08.987937 | 35.815 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:09.087924 | 35.915 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:09.187942 | 36.015 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:09.287920 | 36.115 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:09.387929 | 36.215 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:09.487592 | 36.315 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:09.587932 | 36.415 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:09.687956 | 36.515 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:09.787951 | 36.615 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:09.887936 | 36.715 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:09.987585 | 36.815 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:10.087937 | 36.915 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:10.187935 | 37.015 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:10.287931 | 37.115 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:10.387946 | 37.215 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:10.487928 | 37.315 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:10.587973 | 37.415 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:10.687958 | 37.515 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:10.787947 | 37.615 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:10.887947 | 37.715 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:10.987956 | 37.815 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:11.087966 | 37.915 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:11.187958 | 38.015 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:11.287957 | 38.115 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:11.387863 | 38.215 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:11.487615 | 38.315 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:11.587966 | 38.415 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:11.687949 | 38.515 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:11.787974 | 38.615 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:11.887947 | 38.715 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:11.987971 | 38.815 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:12.087958 | 38.915 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:12.187956 | 39.015 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:12.287960 | 39.115 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:12.387971 | 39.215 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:12.487953 | 39.315 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:12.587982 | 39.415 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:12.687964 | 39.515 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:12.787952 | 39.615 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:12.887961 | 39.715 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:12.987973 | 39.815 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:13.087381 | 39.915 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:13.187992 | 40.015 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:13.287972 | 40.115 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:13.387983 | 40.215 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:13.486938 | 40.314 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:13.588000 | 40.415 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:13.687966 | 40.515 | 1610 | 0 | 19.4 | 46
2025-04-23 17:08:13.787975 | 40.615 | 1610 | 0 | 19.4 | 46