## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:19:14.514248 | 0.428 | 940 | 0 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:14.614854 | 0.528 | 940 | 948190 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:14.714853 | 0.628 | 940 | 4995110 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:14.815012 | 0.728 | 940 | 835780 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:14.914838 | 0.828 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:15.014475 | 0.928 | 940 | 1094820 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:15.114832 | 1.028 | 940 | 4995110 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:15.214848 | 1.128 | 940 | 1070380 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:15.314492 | 1.228 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:15.414829 | 1.328 | 940 | 1089930 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:15.514866 | 1.428 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:15.614979 | 1.528 | 940 | 1094820 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:15.714977 | 1.628 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:15.814958 | 1.728 | 940 | 1099710 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:15.914872 | 1.828 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:16.014971 | 1.928 | 940 | 1016620 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:16.115003 | 2.028 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:16.214990 | 2.128 | 940 | 1099710 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:16.315002 | 2.228 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:16.414997 | 2.328 | 940 | 1089930 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:16.514994 | 2.428 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:16.614918 | 2.528 | 940 | 1104590 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:16.714926 | 2.628 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:16.814895 | 2.728 | 940 | 1089930 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:16.915074 | 2.828 | 940 | 4995110 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:17.014974 | 2.928 | 940 | 830890 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:17.114841 | 3.028 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:17.215083 | 3.128 | 940 | 1021510 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:17.315035 | 3.228 | 940 | 4995110 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:17.414981 | 3.328 | 940 | 821110 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:17.514980 | 3.428 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:17.615032 | 3.528 | 940 | 1094820 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:17.715012 | 3.628 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:17.815027 | 3.728 | 940 | 1016620 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:17.915039 | 3.828 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:18.014989 | 3.928 | 940 | 1099710 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:18.115051 | 4.028 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:18.215011 | 4.128 | 940 | 1089930 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:18.315026 | 4.228 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:18.415009 | 4.328 | 940 | 1016620 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:18.515023 | 4.428 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:18.615028 | 4.528 | 940 | 889540 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:18.715058 | 4.628 | 940 | 4995110 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:18.815020 | 4.728 | 940 | 830890 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:18.914927 | 4.828 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:19.015022 | 4.928 | 940 | 1099710 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:19.115047 | 5.028 | 940 | 4995110 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:19.214661 | 5.128 | 940 | 1070380 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:19.315073 | 5.228 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:19.415018 | 5.328 | 940 | 1094820 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:19.514927 | 5.428 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:19.614218 | 5.528 | 940 | 1085040 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:19.715116 | 5.628 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:19.814797 | 5.728 | 940 | 1016620 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:19.915050 | 5.828 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:20.015020 | 5.928 | 940 | 1094820 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:20.115063 | 6.028 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:20.215026 | 6.128 | 940 | 1094820 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:20.315051 | 6.228 | 940 | 5000000 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:20.415072 | 6.328 | 940 | 1016620 | 19.3 | 64
2025-04-23 17:19:20.515039 | 6.428 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:20.615040 | 6.528 | 940 | 1065490 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:20.715021 | 6.628 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:20.815036 | 6.728 | 940 | 1085040 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:20.915049 | 6.828 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:21.015019 | 6.928 | 940 | 1055720 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:21.115079 | 7.028 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:21.215032 | 7.128 | 940 | 1080160 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:21.315094 | 7.228 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:21.415126 | 7.328 | 940 | 1080160 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:21.515049 | 7.428 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:21.615047 | 7.528 | 940 | 1006840 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:21.715068 | 7.628 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:21.815075 | 7.728 | 940 | 1085040 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:21.915057 | 7.828 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:22.015040 | 7.928 | 940 | 1075270 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:22.115066 | 8.028 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:22.215044 | 8.128 | 940 | 1070380 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:22.315059 | 8.228 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:22.415052 | 8.328 | 940 | 1060610 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:22.515070 | 8.428 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:22.615069 | 8.528 | 940 | 1080160 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:22.715056 | 8.628 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:22.815049 | 8.728 | 940 | 1075270 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:22.915048 | 8.828 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:23.014793 | 8.928 | 940 | 1050830 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:23.115078 | 9.028 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:23.215049 | 9.128 | 940 | 1075270 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:23.315076 | 9.228 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:23.415011 | 9.328 | 940 | 1080160 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:23.515079 | 9.428 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:23.615070 | 9.528 | 940 | 1006840 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:23.715084 | 9.628 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:23.815155 | 9.728 | 940 | 1070380 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:23.914237 | 9.828 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:24.015084 | 9.928 | 940 | 1080160 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:24.115085 | 10.028 | 940 | 4995110 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:24.215132 | 10.128 | 940 | 1060610 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:24.315016 | 10.228 | 940 | 5000000 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:24.414256 | 10.328 | 940 | 1080160 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:24.615089 | 10.528 | 1410 | 4770280 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:24.715207 | 10.629 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:24.815106 | 10.728 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:24.915061 | 10.828 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:25.015119 | 10.928 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:25.115146 | 11.028 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:25.215085 | 11.128 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:25.314740 | 11.228 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:25.415126 | 11.328 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:25.515087 | 11.428 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:25.615132 | 11.528 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:25.715014 | 11.628 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:25.815076 | 11.728 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:25.915096 | 11.828 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:26.015003 | 11.928 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:26.115093 | 12.028 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:26.215110 | 12.128 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:26.315118 | 12.228 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:26.415099 | 12.328 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:26.515121 | 12.428 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:26.614227 | 12.528 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:26.715110 | 12.628 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:26.815102 | 12.728 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:26.915130 | 12.828 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:27.015011 | 12.928 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:27.115116 | 13.028 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:27.214136 | 13.127 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:27.315126 | 13.228 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:27.415113 | 13.328 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:27.515100 | 13.428 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:27.615134 | 13.528 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:27.714518 | 13.628 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:27.815051 | 13.728 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:27.914469 | 13.828 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:28.014597 | 13.928 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:28.115108 | 14.028 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:28.215121 | 14.128 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:28.315086 | 14.228 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:28.415106 | 14.328 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:28.515071 | 14.428 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.9
2025-04-23 17:19:28.615155 | 14.528 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:28.715088 | 14.628 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:28.815086 | 14.728 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:28.915124 | 14.828 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:29.014968 | 14.928 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:29.115139 | 15.028 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:29.215152 | 15.128 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:29.315132 | 15.228 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:29.415151 | 15.328 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:29.514838 | 15.428 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:29.615134 | 15.528 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:29.715138 | 15.628 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:29.815128 | 15.728 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:29.915237 | 15.829 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:30.014683 | 15.928 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:30.115134 | 16.028 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:30.215127 | 16.128 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:30.315128 | 16.228 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:30.415135 | 16.328 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:30.514550 | 16.428 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:30.615099 | 16.528 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:30.715166 | 16.628 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:30.815086 | 16.728 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:30.915147 | 16.828 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:31.014453 | 16.928 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:31.115153 | 17.028 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:31.215139 | 17.128 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:31.315185 | 17.228 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:31.415218 | 17.329 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:31.514395 | 17.428 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:31.615156 | 17.528 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:31.714612 | 17.628 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:31.815047 | 17.728 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:31.915064 | 17.828 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:32.014133 | 17.927 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:32.115151 | 18.028 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:32.215168 | 18.128 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:32.315110 | 18.228 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:32.414643 | 18.328 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:32.514413 | 18.428 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:32.615164 | 18.528 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:32.715198 | 18.629 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:32.815173 | 18.728 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:32.915202 | 18.829 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:33.015189 | 18.929 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:33.115223 | 19.029 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:33.215186 | 19.129 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:33.315186 | 19.229 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:33.415184 | 19.329 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:33.515196 | 19.429 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:33.615173 | 19.528 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:33.715173 | 19.628 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:33.815195 | 19.729 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:33.914983 | 19.828 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:34.015164 | 19.928 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:34.115166 | 20.028 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:34.215173 | 20.128 | 1410 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:34.315092 | 20.228 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:34.415162 | 20.328 | 1410 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:34.515185 | 20.429 | 1410 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:34.715167 | 20.628 | 1550 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:34.815115 | 20.728 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:34.915199 | 20.829 | 1550 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:35.015303 | 20.929 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:35.115242 | 21.029 | 1550 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:35.215112 | 21.128 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:35.314306 | 21.228 | 1550 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:35.415175 | 21.328 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:35.515072 | 21.428 | 1550 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:35.615180 | 21.529 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:35.715277 | 21.629 | 1550 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:35.815199 | 21.729 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:35.915227 | 21.829 | 1550 | 63540 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:36.015118 | 21.928 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:36.115158 | 22.028 | 1550 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:36.215204 | 22.129 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:36.315225 | 22.229 | 1550 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:36.415214 | 22.329 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:36.515202 | 22.429 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:36.615194 | 22.529 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:36.715207 | 22.629 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:36.815198 | 22.729 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:36.915227 | 22.829 | 1550 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:37.015212 | 22.929 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:37.115230 | 23.029 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:37.215215 | 23.129 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:37.315227 | 23.229 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:37.414621 | 23.328 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:37.515222 | 23.429 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:37.615203 | 23.529 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:37.715219 | 23.629 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:37.815213 | 23.729 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:37.915209 | 23.829 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:38.015200 | 23.929 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:38.115209 | 24.029 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:38.215222 | 24.129 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:38.315232 | 24.229 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:38.415211 | 24.329 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:38.515245 | 24.429 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:38.615253 | 24.529 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:38.715235 | 24.629 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:38.815238 | 24.729 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:38.915243 | 24.829 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:39.015229 | 24.929 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:39.114859 | 25.028 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:39.215230 | 25.129 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:39.315272 | 25.229 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:39.415230 | 25.329 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:39.515287 | 25.429 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:39.615236 | 25.529 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:39.715243 | 25.629 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:39.815164 | 25.728 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:39.915167 | 25.828 | 1550 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:40.015291 | 25.929 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:40.115248 | 26.029 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:40.215261 | 26.129 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:40.315306 | 26.229 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:40.415246 | 26.329 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:40.514959 | 26.428 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:40.615140 | 26.528 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:40.715242 | 26.629 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:40.815234 | 26.729 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:40.915256 | 26.829 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:41.014864 | 26.928 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:41.115256 | 27.029 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:41.215257 | 27.129 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:41.315254 | 27.229 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:41.415243 | 27.329 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:41.515276 | 27.429 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:41.615253 | 27.529 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:41.715265 | 27.629 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:41.815251 | 27.729 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:41.915266 | 27.829 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:42.015249 | 27.929 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:42.115257 | 28.029 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:42.215262 | 28.129 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:42.314437 | 28.228 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:42.415288 | 28.329 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:42.515218 | 28.429 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:42.615250 | 28.529 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:42.715268 | 28.629 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:42.815155 | 28.728 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:42.915288 | 28.829 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:43.015260 | 28.929 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:43.115256 | 29.029 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:43.214430 | 29.128 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:43.315283 | 29.229 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:43.415264 | 29.329 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:43.515298 | 29.429 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:43.615254 | 29.529 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:43.715285 | 29.629 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:43.815272 | 29.729 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:43.915285 | 29.829 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:44.015273 | 29.929 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:44.115289 | 30.029 | 1550 | 58650 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:44.214454 | 30.128 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:44.315263 | 30.229 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:44.415273 | 30.329 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:44.515291 | 30.429 | 1550 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:44.615267 | 30.529 | 1550 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:44.815279 | 30.729 | 1610 | 53760 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:44.915287 | 30.829 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:45.014643 | 30.928 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:45.115294 | 31.029 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:45.215290 | 31.129 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:45.315296 | 31.229 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:45.415283 | 31.329 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:45.515325 | 31.429 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:45.615278 | 31.529 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:45.715339 | 31.629 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:45.815308 | 31.729 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:45.915299 | 31.829 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:46.015290 | 31.929 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:46.115304 | 32.029 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:46.214804 | 32.128 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:46.315319 | 32.229 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:46.415310 | 32.329 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:46.515305 | 32.429 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:46.615284 | 32.529 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:46.715231 | 32.629 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:46.815196 | 32.729 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:46.915438 | 32.829 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:47.015315 | 32.929 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:47.115336 | 33.029 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:47.215307 | 33.129 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:47.315317 | 33.229 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:47.415333 | 33.329 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:47.515332 | 33.429 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:47.615397 | 33.529 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:47.715353 | 33.629 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:47.814623 | 33.728 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:47.915326 | 33.829 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:48.015318 | 33.929 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:48.115316 | 34.029 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:48.215317 | 34.129 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:48.315335 | 34.229 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:48.415314 | 34.329 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:48.515317 | 34.429 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:48.615334 | 34.529 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:48.715301 | 34.629 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:48.815238 | 34.729 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:48.915359 | 34.829 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:49.015330 | 34.929 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:49.115353 | 35.029 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:49.215350 | 35.129 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:49.315360 | 35.229 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:49.415327 | 35.329 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:49.515254 | 35.429 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:49.615324 | 35.529 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:49.715288 | 35.629 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:49.815349 | 35.729 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:49.915367 | 35.829 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:50.014354 | 35.928 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:50.115278 | 36.029 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:50.215241 | 36.129 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:50.315237 | 36.229 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:50.415354 | 36.329 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:50.515353 | 36.429 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:50.615205 | 36.529 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:50.715363 | 36.629 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:50.814541 | 36.728 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:50.914791 | 36.828 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:51.014796 | 36.928 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:51.114878 | 37.028 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:51.214523 | 37.128 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:51.315127 | 37.228 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:51.415220 | 37.329 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:51.515239 | 37.429 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:51.615042 | 37.528 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:51.715373 | 37.629 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:51.815379 | 37.729 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:51.915393 | 37.829 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:52.015405 | 37.929 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:52.114949 | 38.028 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:52.215377 | 38.129 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:52.314933 | 38.228 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:52.415365 | 38.329 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:52.514413 | 38.428 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:52.614434 | 38.528 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:52.714861 | 38.628 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.8
2025-04-23 17:19:52.814701 | 38.728 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:52.914858 | 38.828 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:53.015237 | 38.929 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:53.114280 | 39.028 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:53.215383 | 39.129 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:53.315384 | 39.229 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:53.415373 | 39.329 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:53.515396 | 39.429 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:53.615055 | 39.528 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:53.715385 | 39.629 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:53.815415 | 39.729 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:53.915404 | 39.829 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:54.015495 | 39.929 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:54.115417 | 40.029 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:54.215393 | 40.129 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:54.314420 | 40.228 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:54.415445 | 40.329 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:54.515419 | 40.429 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:54.615395 | 40.529 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7
2025-04-23 17:19:54.715397 | 40.629 | 1610 | 0 | 19.3 | 63.7