## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:17:14.128660 | 0.43 | 940 | 0 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:14.229297 | 0.531 | 940 | 894430 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:14.328341 | 0.63 | 940 | 4995110 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:14.428466 | 0.73 | 940 | 826000 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:14.529260 | 0.831 | 940 | 5000000 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:14.629409 | 0.931 | 940 | 1094820 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:14.729431 | 1.031 | 940 | 4995110 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:14.829291 | 1.131 | 940 | 1065490 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:14.929422 | 1.231 | 940 | 5000000 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:15.029344 | 1.331 | 940 | 1089930 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:15.129455 | 1.431 | 940 | 4995110 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:15.229293 | 1.531 | 940 | 816230 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:15.329431 | 1.631 | 940 | 5000000 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:15.429429 | 1.731 | 940 | 1075270 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:15.529448 | 1.831 | 940 | 5000000 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:15.629342 | 1.931 | 940 | 1006840 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:15.729479 | 2.031 | 940 | 5000000 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:15.829486 | 2.131 | 940 | 1080160 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:15.929334 | 2.231 | 940 | 5000000 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:16.029403 | 2.331 | 940 | 1085040 | 19.3 | 68
2025-04-23 17:17:16.129432 | 2.431 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:16.229430 | 2.531 | 940 | 1041060 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:16.329449 | 2.631 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:16.429440 | 2.731 | 940 | 1045940 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:16.529439 | 2.831 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:16.629450 | 2.931 | 940 | 1045940 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:16.729374 | 3.031 | 940 | 4995110 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:16.829313 | 3.131 | 940 | 1016620 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:16.929505 | 3.231 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:17.029418 | 3.331 | 940 | 1045940 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:17.129430 | 3.431 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:17.229440 | 3.531 | 940 | 1045940 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:17.329514 | 3.631 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:17.429488 | 3.731 | 940 | 962850 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:17.529040 | 3.83 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:17.629505 | 3.931 | 940 | 1036170 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:17.729464 | 4.031 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:17.829425 | 4.131 | 940 | 1031280 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:17.929454 | 4.231 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:18.029464 | 4.331 | 940 | 953080 | 19.3 | 65.7
2025-04-23 17:17:18.129499 | 4.431 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:18.229465 | 4.531 | 940 | 987290 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:18.329450 | 4.631 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:18.428658 | 4.73 | 940 | 1016620 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:18.529461 | 4.831 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:18.629439 | 4.931 | 940 | 1016620 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:18.729280 | 5.031 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:18.829476 | 5.131 | 940 | 948190 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:18.929460 | 5.231 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:19.029500 | 5.331 | 940 | 1016620 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:19.129447 | 5.431 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:19.229440 | 5.531 | 940 | 1021510 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:19.328933 | 5.63 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:19.429495 | 5.731 | 940 | 938420 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:19.529557 | 5.831 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:19.629438 | 5.931 | 940 | 1026390 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:19.729190 | 6.031 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:19.829473 | 6.131 | 940 | 1021510 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:19.929494 | 6.231 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:20.029424 | 6.331 | 940 | 938420 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:20.129462 | 6.431 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:20.229439 | 6.531 | 940 | 1060610 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:20.329466 | 6.631 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:20.429469 | 6.731 | 940 | 1011730 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:20.529483 | 6.831 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:20.629449 | 6.931 | 940 | 943300 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:20.729480 | 7.031 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:20.829477 | 7.131 | 940 | 1011730 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:20.929471 | 7.231 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:21.029573 | 7.331 | 940 | 1016620 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:21.128923 | 7.43 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:21.228630 | 7.53 | 940 | 943300 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:21.329490 | 7.631 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:21.429429 | 7.731 | 940 | 1016620 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:21.529483 | 7.831 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:21.629471 | 7.931 | 940 | 1021510 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:21.729474 | 8.031 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:21.829481 | 8.131 | 940 | 1016620 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:21.929483 | 8.231 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:22.029463 | 8.331 | 940 | 943300 | 19.3 | 65.6
2025-04-23 17:17:22.129482 | 8.431 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:22.229486 | 8.531 | 940 | 1104590 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:22.329479 | 8.631 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:22.428535 | 8.73 | 940 | 1036170 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:22.529399 | 8.831 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:22.629457 | 8.931 | 940 | 957970 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:22.729505 | 9.031 | 940 | 4995110 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:22.829487 | 9.131 | 940 | 1085040 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:22.929542 | 9.231 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:23.029462 | 9.331 | 940 | 1031280 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:23.129546 | 9.431 | 940 | 4995110 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:23.229512 | 9.531 | 940 | 1006840 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:23.329519 | 9.631 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:23.428790 | 9.73 | 940 | 1036170 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:23.529439 | 9.831 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:23.629519 | 9.931 | 940 | 1026390 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:23.729521 | 10.031 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:23.829499 | 10.131 | 940 | 957970 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:23.929551 | 10.231 | 940 | 5000000 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:24.029543 | 10.331 | 940 | 1031280 | 19.3 | 65.5
2025-04-23 17:17:24.229495 | 10.531 | 1410 | 4765400 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:24.329501 | 10.631 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:24.429500 | 10.731 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:24.529475 | 10.831 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:24.629501 | 10.931 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:24.729502 | 11.031 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:24.829554 | 11.131 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:24.929527 | 11.231 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:25.029464 | 11.331 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:25.129524 | 11.431 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:25.229538 | 11.531 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:25.329540 | 11.631 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:25.429591 | 11.731 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:25.529492 | 11.831 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:25.629527 | 11.931 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:25.729527 | 12.031 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:25.829529 | 12.131 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:25.929525 | 12.231 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:26.029521 | 12.331 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:26.129563 | 12.431 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:26.229533 | 12.531 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:26.329464 | 12.631 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:26.429540 | 12.731 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:26.529547 | 12.831 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:26.629393 | 12.931 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:26.729552 | 13.031 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:26.829464 | 13.131 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:26.929415 | 13.231 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:27.029010 | 13.33 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:27.129279 | 13.431 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:27.229499 | 13.531 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:27.329503 | 13.631 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:27.429359 | 13.731 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:27.529582 | 13.831 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:27.629130 | 13.931 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:27.729542 | 14.031 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:27.829530 | 14.131 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:27.929520 | 14.231 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:28.029509 | 14.331 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:28.128924 | 14.43 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:28.229447 | 14.531 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:28.329562 | 14.631 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:28.429547 | 14.731 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:28.529547 | 14.831 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:28.628830 | 14.93 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:28.729484 | 15.031 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:28.829448 | 15.131 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:28.929240 | 15.231 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:29.029550 | 15.331 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:29.128763 | 15.43 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:29.229514 | 15.531 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:29.329400 | 15.631 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:29.429436 | 15.731 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:29.529049 | 15.83 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:29.628635 | 15.93 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:29.729567 | 16.031 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:29.828505 | 16.13 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:29.928462 | 16.23 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:30.029402 | 16.331 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:30.128728 | 16.43 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.4
2025-04-23 17:17:30.229573 | 16.531 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:30.329565 | 16.631 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:30.429561 | 16.731 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:30.529579 | 16.831 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:30.629558 | 16.931 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:30.729579 | 17.031 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:30.829438 | 17.131 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:30.929592 | 17.231 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:31.029563 | 17.331 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:31.129589 | 17.431 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:31.229570 | 17.531 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:31.329585 | 17.631 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:31.429566 | 17.731 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:31.529617 | 17.831 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:31.629603 | 17.931 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:31.729161 | 18.031 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:31.829529 | 18.131 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:31.928835 | 18.23 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:32.029573 | 18.331 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:32.129611 | 18.431 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.3
2025-04-23 17:17:32.229602 | 18.531 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:32.329590 | 18.631 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:32.429581 | 18.731 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:32.529603 | 18.831 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:32.629572 | 18.931 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:32.729597 | 19.031 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:32.829587 | 19.131 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:32.929234 | 19.231 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:33.029581 | 19.331 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:33.129596 | 19.431 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:33.229582 | 19.531 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:33.329598 | 19.631 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:33.429593 | 19.731 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:33.529639 | 19.831 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:33.629594 | 19.931 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:33.729591 | 20.031 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:33.829590 | 20.131 | 1410 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:33.929610 | 20.231 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:34.029684 | 20.331 | 1410 | 63540 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:34.129506 | 20.431 | 1410 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:34.329613 | 20.631 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:34.428895 | 20.73 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:34.528850 | 20.83 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:34.629612 | 20.931 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:34.729617 | 21.031 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:34.829676 | 21.131 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:34.929625 | 21.231 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:35.029603 | 21.331 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:35.129615 | 21.431 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:35.229634 | 21.531 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:35.329618 | 21.631 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:35.429606 | 21.731 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:35.529566 | 21.831 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:35.629319 | 21.931 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:35.729634 | 22.031 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:35.829607 | 22.131 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:35.929652 | 22.231 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:36.029615 | 22.331 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:36.128655 | 22.43 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:36.229634 | 22.531 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:36.329633 | 22.631 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:36.429632 | 22.731 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:36.529649 | 22.831 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:36.629631 | 22.931 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:36.729705 | 23.031 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:36.829659 | 23.131 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:36.929642 | 23.231 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:37.029633 | 23.331 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:37.129648 | 23.431 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:37.229634 | 23.531 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:37.329637 | 23.631 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:37.429637 | 23.731 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:37.529681 | 23.831 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:37.629640 | 23.931 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:37.729646 | 24.031 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:37.829614 | 24.131 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:37.929648 | 24.231 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:38.028964 | 24.33 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:38.129726 | 24.431 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:38.229638 | 24.531 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.2
2025-04-23 17:17:38.329656 | 24.631 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:38.429659 | 24.731 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:38.529656 | 24.831 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:38.629639 | 24.931 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:38.729656 | 25.031 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:38.829667 | 25.131 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:38.929642 | 25.231 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:39.029635 | 25.331 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:39.129669 | 25.431 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:39.229644 | 25.531 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:39.329570 | 25.631 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:39.429648 | 25.731 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:39.529730 | 25.831 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:39.629650 | 25.931 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:39.729623 | 26.031 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:39.829652 | 26.131 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:39.929678 | 26.231 | 1550 | 53760 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:40.029666 | 26.331 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:40.129651 | 26.431 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:40.229659 | 26.531 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:40.329514 | 26.631 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:40.429649 | 26.731 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:40.529680 | 26.831 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:40.629538 | 26.931 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:40.729758 | 27.031 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:40.829410 | 27.131 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:40.929685 | 27.231 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:41.029658 | 27.331 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:41.129596 | 27.431 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:41.229115 | 27.53 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:41.329282 | 27.631 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:41.429669 | 27.731 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:41.529702 | 27.831 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:41.629680 | 27.931 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:41.729686 | 28.031 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:41.829155 | 28.131 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:41.929708 | 28.231 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:42.029764 | 28.331 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:42.129699 | 28.431 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:42.229682 | 28.531 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:42.329034 | 28.63 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:42.429686 | 28.731 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:42.529069 | 28.83 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:42.629684 | 28.931 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:42.729683 | 29.031 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:42.828929 | 29.13 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:42.929711 | 29.231 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:43.029661 | 29.331 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:43.129799 | 29.431 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:43.229797 | 29.531 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:43.328809 | 29.63 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:43.429718 | 29.731 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:43.529721 | 29.831 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:43.629730 | 29.931 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:43.729744 | 30.031 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:43.828634 | 30.13 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:43.929716 | 30.231 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:44.029158 | 30.331 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:44.129822 | 30.431 | 1550 | 58650 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:44.229811 | 30.531 | 1550 | 0 | 19.3 | 65.1
2025-04-23 17:17:44.429300 | 30.731 | 1610 | 53760 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:44.529717 | 30.831 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:44.629713 | 30.931 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:44.729711 | 31.031 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:44.829711 | 31.131 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:44.929728 | 31.231 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:45.029724 | 31.331 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:45.129731 | 31.431 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:45.229715 | 31.531 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:45.329729 | 31.631 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:45.429722 | 31.731 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:45.529743 | 31.831 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:45.629725 | 31.931 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:45.729747 | 32.031 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:45.829708 | 32.131 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:45.929828 | 32.231 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:46.029728 | 32.331 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:46.129738 | 32.431 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:46.229727 | 32.531 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:46.329743 | 32.631 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:46.429704 | 32.731 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:46.529678 | 32.831 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:46.629754 | 32.931 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:46.729690 | 33.031 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:46.829631 | 33.131 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:46.929757 | 33.231 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:47.029731 | 33.331 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:47.129744 | 33.431 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:47.229740 | 33.531 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:47.329754 | 33.631 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:47.429739 | 33.731 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:47.529783 | 33.831 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:47.629742 | 33.931 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:47.729749 | 34.031 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:47.829737 | 34.131 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:47.929752 | 34.231 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:48.029740 | 34.331 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:48.129758 | 34.431 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:48.229749 | 34.531 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:48.329765 | 34.631 | 1610 | 0 | 19.3 | 65
2025-04-23 17:17:48.429744 | 34.731 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:48.529764 | 34.831 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:48.629747 | 34.931 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:48.729751 | 35.031 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:48.828744 | 35.13 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:48.929424 | 35.231 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:49.029407 | 35.331 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:49.129763 | 35.431 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:49.229852 | 35.531 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:49.329764 | 35.631 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:49.429760 | 35.731 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:49.529778 | 35.831 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:49.629770 | 35.931 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:49.729781 | 36.031 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:49.829421 | 36.131 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:49.929754 | 36.231 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:50.029764 | 36.331 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:50.129781 | 36.431 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:50.229772 | 36.531 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:50.329788 | 36.631 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:50.429751 | 36.731 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:50.529782 | 36.831 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:50.629769 | 36.931 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:50.729797 | 37.031 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:50.829763 | 37.131 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:50.929751 | 37.231 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:51.029765 | 37.331 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:51.129743 | 37.431 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:51.229776 | 37.531 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:51.329886 | 37.631 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:51.429770 | 37.731 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:51.529801 | 37.831 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:51.629785 | 37.931 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:51.729548 | 38.031 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:51.829787 | 38.131 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:51.929791 | 38.231 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:52.029760 | 38.331 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:52.129875 | 38.431 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:52.229801 | 38.531 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:52.329786 | 38.631 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:52.429776 | 38.731 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:52.529807 | 38.831 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:52.629791 | 38.931 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:52.729804 | 39.031 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:52.829711 | 39.131 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:52.929638 | 39.231 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:53.029810 | 39.331 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:53.129812 | 39.431 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:53.229792 | 39.531 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:53.329753 | 39.631 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:53.429557 | 39.731 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:53.529838 | 39.831 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:53.629809 | 39.931 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:53.729812 | 40.031 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:53.829875 | 40.131 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:53.929419 | 40.231 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:54.029799 | 40.331 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:54.129824 | 40.431 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:54.229754 | 40.531 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9
2025-04-23 17:17:54.329824 | 40.631 | 1610 | 0 | 19.3 | 64.9