## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:28:04.631291 | 0.422 | 940 | 4890 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:04.731293 | 0.522 | 940 | 1143690 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:04.831230 | 0.622 | 940 | 5000000 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:04.931423 | 0.722 | 940 | 899320 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:05.030636 | 0.821 | 940 | 5000000 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:05.131273 | 0.922 | 940 | 904200 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:05.231278 | 1.022 | 940 | 4995110 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:05.331305 | 1.122 | 940 | 879770 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:05.431443 | 1.222 | 940 | 5000000 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:05.531435 | 1.322 | 940 | 904200 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:05.631500 | 1.422 | 940 | 5000000 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:05.731327 | 1.522 | 940 | 899320 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:05.831086 | 1.622 | 940 | 5000000 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:05.931438 | 1.722 | 940 | 904200 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:06.031447 | 1.822 | 940 | 4995110 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:06.131429 | 1.922 | 940 | 865100 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:06.231268 | 2.022 | 940 | 5000000 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:06.331474 | 2.122 | 940 | 904200 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:06.431474 | 2.222 | 940 | 5000000 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:06.531369 | 2.322 | 940 | 899320 | 19 | 60.5
2025-04-23 17:28:06.631453 | 2.422 | 940 | 5000000 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:06.731225 | 2.522 | 940 | 1182800 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:06.831584 | 2.622 | 940 | 5000000 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:06.931398 | 2.722 | 940 | 928640 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:07.031467 | 2.822 | 940 | 4995110 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:07.131454 | 2.922 | 940 | 977520 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:07.231475 | 3.022 | 940 | 5000000 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:07.331435 | 3.122 | 940 | 1182800 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:07.431473 | 3.222 | 940 | 4995110 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:07.531480 | 3.322 | 940 | 987290 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:07.631456 | 3.422 | 940 | 5000000 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:07.731459 | 3.522 | 940 | 923750 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:07.831490 | 3.622 | 940 | 5000000 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:07.931419 | 3.722 | 940 | 1182800 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:08.031376 | 3.822 | 940 | 5000000 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:08.131455 | 3.922 | 940 | 933530 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:08.231477 | 4.022 | 940 | 5000000 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:08.331455 | 4.122 | 940 | 928640 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:08.431487 | 4.222 | 940 | 5000000 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:08.531365 | 4.322 | 940 | 1182800 | 19 | 59.8
2025-04-23 17:28:08.631472 | 4.422 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:08.731452 | 4.522 | 940 | 1153470 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:08.831472 | 4.622 | 940 | 4995110 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:08.931463 | 4.722 | 940 | 938420 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:09.031464 | 4.822 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:09.131434 | 4.922 | 940 | 879770 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:09.231484 | 5.022 | 940 | 4995110 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:09.331452 | 5.122 | 940 | 855330 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:09.431380 | 5.222 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:09.531455 | 5.322 | 940 | 884650 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:09.631492 | 5.422 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:09.731484 | 5.522 | 940 | 869990 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:09.831470 | 5.622 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:09.931479 | 5.722 | 940 | 1124140 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:10.031488 | 5.822 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:10.130827 | 5.921 | 940 | 869990 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:10.231462 | 6.022 | 940 | 4995110 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:10.331461 | 6.122 | 940 | 933530 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:10.431413 | 6.222 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:10.531483 | 6.322 | 940 | 1119260 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:10.631452 | 6.422 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:10.731189 | 6.522 | 940 | 1075270 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:10.831513 | 6.622 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:10.931449 | 6.722 | 940 | 874880 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:11.031484 | 6.822 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:11.131503 | 6.922 | 940 | 1119260 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:11.231504 | 7.022 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:11.331472 | 7.122 | 940 | 879770 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:11.431499 | 7.222 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:11.531514 | 7.322 | 940 | 874880 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:11.631491 | 7.422 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:11.731454 | 7.522 | 940 | 1124140 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:11.831493 | 7.622 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:11.931494 | 7.722 | 940 | 874880 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:12.031521 | 7.822 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:12.131475 | 7.922 | 940 | 874880 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:12.231527 | 8.022 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:12.331480 | 8.122 | 940 | 874880 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:12.431417 | 8.222 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:12.531496 | 8.322 | 940 | 1124140 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:12.631501 | 8.422 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:12.731525 | 8.522 | 940 | 1026390 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:12.831520 | 8.622 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:12.930659 | 8.721 | 940 | 879770 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:13.031524 | 8.822 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:13.131477 | 8.922 | 940 | 1129030 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:13.231565 | 9.022 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:13.331520 | 9.122 | 940 | 874880 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:13.431499 | 9.222 | 940 | 4995110 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:13.531584 | 9.322 | 940 | 933530 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:13.631431 | 9.422 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:13.731515 | 9.522 | 940 | 1119260 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:13.831510 | 9.622 | 940 | 4995110 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:13.931449 | 9.722 | 940 | 938420 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:14.031527 | 9.822 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:14.131490 | 9.922 | 940 | 879770 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:14.231520 | 10.022 | 940 | 4995110 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:14.331500 | 10.122 | 940 | 850440 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:14.431497 | 10.222 | 940 | 5000000 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:14.531499 | 10.322 | 940 | 869990 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:14.731481 | 10.522 | 1410 | 4775170 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:14.831532 | 10.622 | 1410 | 0 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:14.931519 | 10.722 | 1410 | 68430 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:15.031570 | 10.822 | 1410 | 0 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:15.131523 | 10.922 | 1410 | 68430 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:15.231560 | 11.022 | 1410 | 0 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:15.331523 | 11.122 | 1410 | 68430 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:15.431540 | 11.222 | 1410 | 0 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:15.531557 | 11.322 | 1410 | 68430 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:15.631501 | 11.422 | 1410 | 0 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:15.731593 | 11.522 | 1410 | 63540 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:15.831551 | 11.622 | 1410 | 0 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:15.931542 | 11.722 | 1410 | 68430 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:16.031505 | 11.822 | 1410 | 0 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:16.131355 | 11.922 | 1410 | 68430 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:16.231541 | 12.022 | 1410 | 0 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:16.331410 | 12.122 | 1410 | 68430 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:16.431604 | 12.222 | 1410 | 0 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:16.531537 | 12.322 | 1410 | 68430 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:16.631298 | 12.422 | 1410 | 0 | 19 | 59.7
2025-04-23 17:28:16.731475 | 12.522 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:16.831426 | 12.622 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:16.931595 | 12.722 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:17.031608 | 12.822 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:17.131273 | 12.922 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:17.231415 | 13.022 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:17.331587 | 13.122 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:17.431564 | 13.222 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:17.531549 | 13.322 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:17.631135 | 13.422 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:17.731216 | 13.522 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:17.831521 | 13.622 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:17.931534 | 13.722 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:18.031542 | 13.822 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:18.130989 | 13.922 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:18.231567 | 14.022 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:18.331555 | 14.122 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:18.431412 | 14.222 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:18.531415 | 14.322 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:18.630710 | 14.421 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:18.731545 | 14.522 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:18.831289 | 14.622 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:18.931547 | 14.722 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:19.031568 | 14.822 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:19.130692 | 14.921 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:19.231571 | 15.022 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:19.331597 | 15.122 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:19.431629 | 15.222 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:19.531574 | 15.322 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:19.630622 | 15.421 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:19.731573 | 15.522 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:19.831570 | 15.622 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:19.931560 | 15.722 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:20.031538 | 15.822 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:20.131183 | 15.922 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:20.231578 | 16.022 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:20.331573 | 16.122 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:20.431586 | 16.222 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:20.531574 | 16.322 | 1410 | 68430 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:20.631588 | 16.422 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:20.731579 | 16.522 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:20.830702 | 16.621 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:20.931573 | 16.722 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:21.031220 | 16.822 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:21.131584 | 16.922 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:21.231573 | 17.022 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:21.331603 | 17.122 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:21.431590 | 17.222 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:21.531586 | 17.322 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:21.631591 | 17.422 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:21.731571 | 17.522 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:21.831279 | 17.622 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:21.931576 | 17.722 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:22.031680 | 17.822 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:22.131584 | 17.922 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:22.231596 | 18.022 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:22.331608 | 18.122 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:22.431610 | 18.222 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:22.531599 | 18.322 | 1410 | 63540 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:22.631600 | 18.422 | 1410 | 0 | 19 | 59.6
2025-04-23 17:28:22.731496 | 18.522 | 1410 | 63540 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:22.831605 | 18.622 | 1410 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:22.931587 | 18.722 | 1410 | 63540 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:23.031576 | 18.822 | 1410 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:23.130950 | 18.922 | 1410 | 63540 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:23.231607 | 19.022 | 1410 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:23.331597 | 19.122 | 1410 | 63540 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:23.431619 | 19.222 | 1410 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:23.531326 | 19.322 | 1410 | 63540 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:23.631617 | 19.422 | 1410 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:23.731601 | 19.522 | 1410 | 63540 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:23.831639 | 19.622 | 1410 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:23.931607 | 19.722 | 1410 | 63540 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:24.031621 | 19.822 | 1410 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:24.131622 | 19.922 | 1410 | 63540 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:24.231607 | 20.022 | 1410 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:24.331615 | 20.122 | 1410 | 63540 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:24.431628 | 20.222 | 1410 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:24.531630 | 20.322 | 1410 | 63540 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:24.631625 | 20.422 | 1410 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:24.831640 | 20.622 | 1550 | 58650 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:24.931601 | 20.722 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:25.031637 | 20.822 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:25.131606 | 20.922 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:25.231630 | 21.022 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:25.331651 | 21.122 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:25.431662 | 21.222 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:25.531622 | 21.322 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:25.631651 | 21.422 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:25.731629 | 21.522 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:25.831607 | 21.622 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:25.931624 | 21.722 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:26.031653 | 21.822 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:26.131627 | 21.922 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:26.231633 | 22.022 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:26.331425 | 22.122 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:26.431660 | 22.222 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:26.531643 | 22.322 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:26.631712 | 22.422 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:26.731626 | 22.522 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:26.831652 | 22.622 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:26.931652 | 22.722 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:27.031677 | 22.822 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:27.131634 | 22.922 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:27.231650 | 23.022 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:27.331633 | 23.122 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:27.431650 | 23.222 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:27.531600 | 23.322 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:27.631663 | 23.422 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:27.731642 | 23.522 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:27.831658 | 23.622 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:27.931646 | 23.722 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:28.031647 | 23.822 | 1550 | 58650 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:28.131649 | 23.922 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:28.231643 | 24.022 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:28.331656 | 24.122 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:28.431668 | 24.222 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:28.531655 | 24.322 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:28.631677 | 24.422 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:28.731628 | 24.522 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:28.831602 | 24.622 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:28.931668 | 24.722 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:29.031675 | 24.822 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:29.131672 | 24.922 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:29.231670 | 25.022 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:29.331651 | 25.122 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:29.431684 | 25.222 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:29.531670 | 25.322 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:29.631683 | 25.422 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:29.731039 | 25.522 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:29.831681 | 25.622 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:29.931664 | 25.722 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:30.031679 | 25.822 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:30.131673 | 25.922 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:30.231636 | 26.022 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:30.331683 | 26.122 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:30.431682 | 26.222 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:30.531674 | 26.322 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:30.631677 | 26.422 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:30.731415 | 26.522 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:30.831700 | 26.622 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:30.931679 | 26.722 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:31.031693 | 26.822 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:31.131686 | 26.922 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:31.231306 | 27.022 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:31.331690 | 27.122 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:31.431679 | 27.222 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:31.531684 | 27.322 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:31.631712 | 27.422 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:31.731182 | 27.522 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:31.831593 | 27.622 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:31.931594 | 27.722 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:32.031728 | 27.822 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:32.131710 | 27.922 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:32.231144 | 28.022 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:32.331724 | 28.122 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:32.431580 | 28.222 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:32.531704 | 28.322 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:32.631708 | 28.422 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:32.730991 | 28.522 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:32.831712 | 28.622 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:32.931765 | 28.722 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:33.031748 | 28.822 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:33.131698 | 28.922 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:33.230845 | 29.021 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:33.331697 | 29.122 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:33.431425 | 29.222 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:33.531728 | 29.322 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:33.631728 | 29.422 | 1550 | 58650 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:33.730759 | 29.521 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:33.831742 | 29.622 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:33.931718 | 29.722 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:34.031725 | 29.822 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:34.131716 | 29.922 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:34.231379 | 30.022 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:34.330717 | 30.121 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:34.431708 | 30.222 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:34.531723 | 30.322 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:34.631727 | 30.422 | 1550 | 53760 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:34.731712 | 30.522 | 1550 | 0 | 19 | 59.5
2025-04-23 17:28:34.931715 | 30.722 | 1610 | 48880 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:35.031683 | 30.822 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:35.131734 | 30.922 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:35.231701 | 31.022 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:35.331213 | 31.122 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:35.431733 | 31.222 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:35.531747 | 31.322 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:35.631724 | 31.422 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:35.731733 | 31.522 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:35.831736 | 31.622 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:35.931736 | 31.722 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:36.031749 | 31.822 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:36.131752 | 31.922 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:36.231758 | 32.022 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:36.331737 | 32.122 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:36.431756 | 32.222 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:36.531736 | 32.322 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:36.631748 | 32.422 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:36.731741 | 32.522 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:36.831736 | 32.622 | 1610 | 0 | 19 | 59.4
2025-04-23 17:28:36.931737 | 32.722 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:37.031753 | 32.822 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:37.131755 | 32.922 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:37.231756 | 33.022 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:37.331710 | 33.122 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:37.431762 | 33.222 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:37.531760 | 33.322 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:37.631678 | 33.422 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:37.731372 | 33.522 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:37.831757 | 33.622 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:37.931816 | 33.722 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:38.031746 | 33.822 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:38.131753 | 33.922 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:38.231774 | 34.022 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:38.331750 | 34.122 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:38.431787 | 34.222 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:38.531741 | 34.322 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:38.631860 | 34.422 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:38.731759 | 34.522 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:38.831766 | 34.622 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:38.931768 | 34.722 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:39.031800 | 34.822 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:39.131778 | 34.922 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:39.231757 | 35.022 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:39.331754 | 35.122 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:39.431781 | 35.222 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:39.531609 | 35.322 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:39.631781 | 35.422 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:39.731783 | 35.522 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:39.831777 | 35.622 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:39.931767 | 35.722 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:40.031795 | 35.822 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:40.131776 | 35.922 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:40.231791 | 36.022 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:40.331765 | 36.122 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:40.431310 | 36.222 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:40.531794 | 36.322 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:40.631789 | 36.422 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:40.731793 | 36.522 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:40.831788 | 36.622 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:40.931804 | 36.722 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:41.031581 | 36.822 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:41.131787 | 36.922 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:41.231808 | 37.022 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:41.331785 | 37.122 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:41.431803 | 37.222 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:41.531266 | 37.322 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:41.631773 | 37.422 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:41.731805 | 37.522 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:41.831797 | 37.622 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:41.931832 | 37.722 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:42.031813 | 37.822 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:42.131794 | 37.922 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:42.231811 | 38.022 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:42.331731 | 38.122 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:42.431818 | 38.222 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:42.531807 | 38.322 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:42.631843 | 38.422 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:42.731780 | 38.522 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:42.831698 | 38.622 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:42.931800 | 38.722 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:43.031825 | 38.822 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:43.131860 | 38.922 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:43.231832 | 39.022 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:43.331543 | 39.122 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:43.431833 | 39.222 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:43.531831 | 39.322 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:43.631804 | 39.422 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:43.731809 | 39.522 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:43.831425 | 39.622 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:43.931827 | 39.722 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:44.031833 | 39.822 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:44.131814 | 39.922 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:44.231848 | 40.022 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:44.331265 | 40.122 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:44.431831 | 40.222 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:44.531823 | 40.322 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:44.631848 | 40.422 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:44.731826 | 40.522 | 1610 | 0 | 19 | 59.3
2025-04-23 17:28:44.831141 | 40.622 | 1610 | 0 | 19 | 59.3