## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 17:28:55.815363 | 0.529 | 940 | 0 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:55.915573 | 0.629 | 940 | 894430 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:56.014924 | 0.729 | 940 | 5000000 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:56.115419 | 0.829 | 940 | 913980 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:56.215470 | 0.929 | 940 | 5000000 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:56.315570 | 1.029 | 940 | 904200 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:56.415572 | 1.129 | 940 | 5000000 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:56.515582 | 1.229 | 940 | 1153470 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:56.615584 | 1.329 | 940 | 5000000 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:56.715552 | 1.429 | 940 | 913980 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:56.815627 | 1.529 | 940 | 5000000 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:56.915710 | 1.629 | 940 | 909090 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:57.015722 | 1.729 | 940 | 5000000 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:57.115753 | 1.829 | 940 | 899320 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:57.215735 | 1.929 | 940 | 5000000 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:57.315734 | 2.029 | 940 | 1153470 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:57.415797 | 2.129 | 940 | 5000000 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:57.515802 | 2.229 | 940 | 909090 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:57.615751 | 2.329 | 940 | 5000000 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:57.715759 | 2.429 | 940 | 899320 | 19 | 59.2
2025-04-23 17:28:57.815673 | 2.529 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:57.915705 | 2.629 | 940 | 1001960 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:58.015442 | 2.729 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:58.115770 | 2.829 | 940 | 1133920 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:58.215735 | 2.929 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:58.315741 | 3.029 | 940 | 1138810 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:58.415744 | 3.129 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:58.515273 | 3.229 | 940 | 1050830 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:58.615699 | 3.329 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:58.715760 | 3.429 | 940 | 1133920 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:58.815756 | 3.529 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:58.915745 | 3.629 | 940 | 1138810 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:59.015758 | 3.729 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:59.115568 | 3.829 | 940 | 1050830 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:59.214893 | 3.929 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:59.315765 | 4.029 | 940 | 1133920 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:59.415626 | 4.129 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:59.515840 | 4.229 | 940 | 1133920 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:59.615098 | 4.329 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:59.715776 | 4.429 | 940 | 1050830 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:59.815296 | 4.529 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:28:59.915784 | 4.629 | 940 | 1168130 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:00.015058 | 4.729 | 940 | 4995110 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:00.115786 | 4.829 | 940 | 855330 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:00.215756 | 4.929 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:00.315724 | 5.029 | 940 | 1133920 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:00.414854 | 5.128 | 940 | 4995110 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:00.515794 | 5.229 | 940 | 1099710 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:00.615752 | 5.329 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:00.715780 | 5.429 | 940 | 1133920 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:00.815726 | 5.529 | 940 | 4995110 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:00.915788 | 5.629 | 940 | 1177910 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:01.015787 | 5.729 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:01.115800 | 5.829 | 940 | 1050830 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:01.215728 | 5.929 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:01.315799 | 6.029 | 940 | 1133920 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:01.415169 | 6.129 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:01.514893 | 6.229 | 940 | 1124140 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:01.615704 | 6.329 | 940 | 5000000 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:01.715115 | 6.429 | 940 | 1050830 | 19 | 59.1
2025-04-23 17:29:01.814945 | 6.529 | 940 | 4995110 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:01.915866 | 6.629 | 940 | 1177910 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:02.015781 | 6.729 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:02.115801 | 6.829 | 940 | 913980 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:02.215764 | 6.929 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:02.315729 | 7.029 | 940 | 1163250 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:02.415776 | 7.129 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:02.515693 | 7.229 | 940 | 918870 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:02.614975 | 7.329 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:02.715773 | 7.429 | 940 | 909090 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:02.815773 | 7.529 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:02.915800 | 7.629 | 940 | 1163250 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:03.014896 | 7.729 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:03.115789 | 7.829 | 940 | 909090 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:03.215813 | 7.929 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:03.315787 | 8.029 | 940 | 913980 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:03.415781 | 8.129 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:03.515819 | 8.229 | 940 | 909090 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:03.615783 | 8.329 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:03.715792 | 8.429 | 940 | 1163250 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:03.815778 | 8.529 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:03.915741 | 8.629 | 940 | 1001960 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:04.015780 | 8.729 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:04.115811 | 8.829 | 940 | 904200 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:04.215823 | 8.929 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:04.315806 | 9.029 | 940 | 1168130 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:04.415797 | 9.129 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:04.515727 | 9.229 | 940 | 904200 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:04.615261 | 9.329 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:04.715804 | 9.429 | 940 | 913980 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:04.814966 | 9.529 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:04.915825 | 9.629 | 940 | 1163250 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:05.015592 | 9.729 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:05.115791 | 9.829 | 940 | 913980 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:05.215740 | 9.929 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:05.315746 | 10.029 | 940 | 913980 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:05.415748 | 10.129 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:05.515847 | 10.229 | 940 | 1163250 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:05.615811 | 10.329 | 940 | 5000000 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:05.715804 | 10.429 | 940 | 913980 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:05.915802 | 10.629 | 1410 | 4775170 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:06.015859 | 10.729 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:06.115846 | 10.829 | 1410 | 68430 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:06.215787 | 10.929 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:06.315478 | 11.029 | 1410 | 68430 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:06.415466 | 11.129 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:06.515848 | 11.229 | 1410 | 63540 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:06.615804 | 11.329 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:06.715886 | 11.43 | 1410 | 68430 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:06.815438 | 11.529 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:06.915824 | 11.629 | 1410 | 63540 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:07.015825 | 11.729 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:07.115822 | 11.829 | 1410 | 68430 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:07.215862 | 11.929 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:07.315461 | 12.029 | 1410 | 63540 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:07.415823 | 12.129 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:07.515549 | 12.229 | 1410 | 63540 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:07.615815 | 12.329 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:07.715223 | 12.429 | 1410 | 68430 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:07.815251 | 12.529 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:07.915839 | 12.629 | 1410 | 63540 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:08.015824 | 12.729 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:08.115861 | 12.829 | 1410 | 68430 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:08.215792 | 12.929 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:08.315224 | 13.029 | 1410 | 63540 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:08.415835 | 13.129 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:08.515820 | 13.229 | 1410 | 68430 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:08.615796 | 13.329 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:08.715842 | 13.429 | 1410 | 63540 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:08.815069 | 13.529 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:08.915859 | 13.629 | 1410 | 63540 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:09.015832 | 13.729 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:09.115858 | 13.829 | 1410 | 68430 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:09.215919 | 13.93 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:09.314929 | 14.029 | 1410 | 63540 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:09.415857 | 14.129 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:09.515879 | 14.229 | 1410 | 63540 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:09.615856 | 14.329 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:09.715821 | 14.429 | 1410 | 63540 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:09.815041 | 14.529 | 1410 | 0 | 19 | 59
2025-04-23 17:29:09.915905 | 14.63 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:10.015875 | 14.729 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:10.115852 | 14.829 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:10.215831 | 14.929 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:10.315847 | 15.029 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:10.415848 | 15.129 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:10.515889 | 15.23 | 1410 | 68430 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:10.615894 | 15.329 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:10.715875 | 15.429 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:10.815834 | 15.529 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:10.915914 | 15.63 | 1410 | 68430 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:11.015207 | 15.729 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:11.115880 | 15.829 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:11.215841 | 15.929 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:11.315870 | 16.029 | 1410 | 68430 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:11.415885 | 16.129 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:11.515900 | 16.23 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:11.615820 | 16.329 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:11.715805 | 16.429 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:11.815911 | 16.53 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:11.915976 | 16.63 | 1410 | 68430 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:12.015898 | 16.73 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:12.115752 | 16.829 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:12.215934 | 16.93 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:12.315504 | 17.029 | 1410 | 68430 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:12.415912 | 17.13 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:12.515928 | 17.23 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:12.615917 | 17.33 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:12.715910 | 17.43 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:12.815790 | 17.529 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:12.915891 | 17.629 | 1410 | 68430 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:13.015905 | 17.73 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:13.115910 | 17.83 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:13.215741 | 17.929 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:13.315853 | 18.029 | 1410 | 68430 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:13.415813 | 18.129 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:13.515817 | 18.229 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:13.615897 | 18.329 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:13.715832 | 18.429 | 1410 | 68430 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:13.815868 | 18.529 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:13.915905 | 18.63 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:14.015866 | 18.729 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:14.115623 | 18.829 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:14.215168 | 18.929 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:14.315919 | 19.03 | 1410 | 68430 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:14.415858 | 19.129 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:14.515916 | 19.23 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:14.615790 | 19.329 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:14.715911 | 19.43 | 1410 | 68430 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:14.815897 | 19.53 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:14.915801 | 19.629 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:15.015902 | 19.73 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:15.115905 | 19.83 | 1410 | 68430 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:15.215932 | 19.93 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:15.315488 | 20.029 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:15.415862 | 20.129 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:15.515948 | 20.23 | 1410 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:15.615573 | 20.329 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:15.715932 | 20.43 | 1410 | 68430 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:15.815830 | 20.529 | 1410 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:16.015946 | 20.73 | 1550 | 63540 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:16.115946 | 20.83 | 1550 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:16.215227 | 20.929 | 1550 | 53760 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:16.315666 | 21.029 | 1550 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:16.415872 | 21.129 | 1550 | 53760 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:16.515948 | 21.23 | 1550 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:16.615915 | 21.33 | 1550 | 53760 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:16.714901 | 21.429 | 1550 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:16.815834 | 21.529 | 1550 | 53760 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:16.915959 | 21.63 | 1550 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:17.015908 | 21.73 | 1550 | 53760 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:17.115018 | 21.829 | 1550 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:17.215905 | 21.93 | 1550 | 53760 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:17.315939 | 22.03 | 1550 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:17.415927 | 22.13 | 1550 | 53760 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:17.515929 | 22.23 | 1550 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:17.615838 | 22.329 | 1550 | 53760 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:17.715961 | 22.43 | 1550 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:17.815964 | 22.53 | 1550 | 53760 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:17.915932 | 22.63 | 1550 | 0 | 19 | 58.9
2025-04-23 17:29:18.015972 | 22.73 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:18.115709 | 22.829 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:18.215942 | 22.93 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:18.315947 | 23.03 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:18.415094 | 23.129 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:18.515077 | 23.229 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:18.615811 | 23.329 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:18.715719 | 23.429 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:18.815023 | 23.529 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:18.915036 | 23.629 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:19.015961 | 23.73 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:19.115729 | 23.829 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:19.215952 | 23.93 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:19.315927 | 24.03 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:19.415622 | 24.129 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:19.515965 | 24.23 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:19.615873 | 24.329 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:19.715942 | 24.43 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:19.815944 | 24.53 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:19.915610 | 24.629 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:20.015973 | 24.73 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:20.115960 | 24.83 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:20.215903 | 24.93 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:20.315966 | 25.03 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:20.415171 | 25.129 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:20.515980 | 25.23 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:20.615955 | 25.33 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:20.715106 | 25.429 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:20.815984 | 25.53 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:20.915049 | 25.629 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:21.015972 | 25.73 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:21.115042 | 25.829 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:21.215972 | 25.93 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:21.315972 | 26.03 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:21.415203 | 26.129 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:21.515998 | 26.23 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:21.615979 | 26.33 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:21.715981 | 26.43 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:21.815950 | 26.53 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:21.915124 | 26.629 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:22.015892 | 26.73 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:22.116006 | 26.83 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:22.216005 | 26.93 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:22.316026 | 27.03 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:22.415239 | 27.129 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:22.515143 | 27.229 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:22.615067 | 27.329 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:22.716017 | 27.43 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:22.816000 | 27.53 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:22.915989 | 27.63 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:23.015938 | 27.73 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:23.115983 | 27.83 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:23.215996 | 27.93 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:23.315161 | 28.029 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:23.415945 | 28.13 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:23.516018 | 28.23 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:23.616008 | 28.33 | 1550 | 58650 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:23.716008 | 28.43 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:23.816018 | 28.53 | 1550 | 53760 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:23.915985 | 28.63 | 1550 | 0 | 19 | 58.8
2025-04-23 17:29:24.015665 | 28.729 | 1550 | 53760 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:24.115429 | 28.829 | 1550 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:24.216010 | 28.93 | 1550 | 53760 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:24.315996 | 29.03 | 1550 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:24.416033 | 29.13 | 1550 | 53760 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:24.516014 | 29.23 | 1550 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:24.616010 | 29.33 | 1550 | 53760 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:24.715910 | 29.43 | 1550 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:24.815909 | 29.53 | 1550 | 53760 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:24.916006 | 29.63 | 1550 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:25.016029 | 29.73 | 1550 | 53760 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:25.116024 | 29.83 | 1550 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:25.216018 | 29.93 | 1550 | 53760 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:25.316027 | 30.03 | 1550 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:25.415050 | 30.129 | 1550 | 53760 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:25.516045 | 30.23 | 1550 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:25.616037 | 30.33 | 1550 | 53760 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:25.715923 | 30.43 | 1550 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:25.815946 | 30.53 | 1550 | 53760 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:25.916021 | 30.63 | 1550 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:26.116044 | 30.83 | 1610 | 48880 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:26.215746 | 30.929 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:26.316043 | 31.03 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:26.416023 | 31.13 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:26.515958 | 31.23 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:26.615961 | 31.33 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:26.716037 | 31.43 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:26.816025 | 31.53 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:26.916038 | 31.63 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:27.015116 | 31.729 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:27.116044 | 31.83 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:27.216085 | 31.93 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:27.316032 | 32.03 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:27.416031 | 32.13 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:27.516010 | 32.23 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:27.616026 | 32.33 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:27.716095 | 32.43 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:27.816041 | 32.53 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:27.916048 | 32.63 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:28.016018 | 32.73 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:28.115930 | 32.83 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:28.215947 | 32.93 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:28.315919 | 33.03 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:28.416053 | 33.13 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:28.516061 | 33.23 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:28.616063 | 33.33 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:28.716105 | 33.43 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:28.816045 | 33.53 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:28.916084 | 33.63 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:29.016039 | 33.73 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:29.116069 | 33.83 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:29.216043 | 33.93 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:29.315082 | 34.029 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:29.416106 | 34.13 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:29.515783 | 34.229 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:29.616043 | 34.33 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:29.716087 | 34.43 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:29.815147 | 34.529 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:29.916061 | 34.63 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:30.016064 | 34.73 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:30.116153 | 34.83 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:30.216063 | 34.93 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:30.316081 | 35.03 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:30.415228 | 35.129 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:30.515969 | 35.23 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:30.616189 | 35.33 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:30.716097 | 35.43 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:30.816091 | 35.53 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:30.916083 | 35.63 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:31.016058 | 35.73 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:31.116073 | 35.83 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:31.216071 | 35.93 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:31.316091 | 36.03 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:31.416074 | 36.13 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:31.515953 | 36.23 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:31.616070 | 36.33 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:31.716020 | 36.43 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:31.815827 | 36.529 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:31.916063 | 36.63 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:32.015834 | 36.729 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:32.116062 | 36.83 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:32.215388 | 36.929 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:32.316093 | 37.03 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:32.416096 | 37.13 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:32.515728 | 37.229 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:32.616083 | 37.33 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:32.716125 | 37.43 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:32.815148 | 37.529 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:32.916106 | 37.63 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:33.015109 | 37.729 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:33.116052 | 37.83 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:33.216155 | 37.93 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:33.315159 | 38.029 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:33.416098 | 38.13 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:33.515524 | 38.229 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:33.616110 | 38.33 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:33.716114 | 38.43 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:33.816091 | 38.53 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:33.916125 | 38.63 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:34.015382 | 38.729 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:34.116032 | 38.83 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:34.216165 | 38.93 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:34.316105 | 39.03 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:34.416099 | 39.13 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:34.515228 | 39.229 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:34.616189 | 39.33 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:34.715309 | 39.429 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:34.816108 | 39.53 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:34.916128 | 39.63 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:35.015195 | 39.729 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:35.116097 | 39.83 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:35.216110 | 39.93 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:35.316136 | 40.03 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:35.416126 | 40.13 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:35.515249 | 40.229 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:35.616126 | 40.33 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:35.716141 | 40.43 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:35.815587 | 40.529 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:35.916133 | 40.63 | 1610 | 0 | 19 | 58.7
2025-04-23 17:29:36.016130 | 40.73 | 1610 | 0 | 19 | 58.7