## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 14:30:21.817930 | 0.451 | 940 | 9780 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:21.917141 | 0.551 | 940 | 918870 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:22.017943 | 0.651 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:22.117998 | 0.752 | 940 | 928640 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:22.218074 | 0.852 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:22.317497 | 0.951 | 940 | 918870 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:22.418044 | 1.052 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:22.518061 | 1.152 | 940 | 850440 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:22.618060 | 1.252 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:22.718050 | 1.352 | 940 | 913980 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:22.818043 | 1.452 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:22.918053 | 1.552 | 940 | 918870 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:23.018012 | 1.652 | 940 | 5000000 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:23.118055 | 1.752 | 940 | 865100 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:23.218063 | 1.852 | 940 | 5000000 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:23.318012 | 1.952 | 940 | 1109480 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:23.418066 | 2.052 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:23.518008 | 2.152 | 940 | 913980 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:23.618027 | 2.252 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:23.718005 | 2.352 | 940 | 923750 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:30:23.818011 | 2.452 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:23.918023 | 2.552 | 940 | 1011730 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:24.018016 | 2.652 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:24.117988 | 2.752 | 940 | 889540 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:24.218020 | 2.852 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:24.317945 | 2.951 | 940 | 953080 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:24.418028 | 3.052 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:24.518008 | 3.152 | 940 | 879770 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:24.618010 | 3.252 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:24.718003 | 3.352 | 940 | 938420 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:24.818033 | 3.452 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:24.917990 | 3.552 | 940 | 948190 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:25.018011 | 3.652 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:25.117982 | 3.751 | 940 | 860220 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:25.218005 | 3.852 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:25.317679 | 3.951 | 940 | 943300 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:25.418022 | 4.052 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:25.517972 | 4.151 | 940 | 894430 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:25.618003 | 4.252 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:25.717982 | 4.351 | 940 | 869990 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:25.817991 | 4.452 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:25.917964 | 4.551 | 940 | 865100 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:26.017991 | 4.652 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:26.117978 | 4.751 | 940 | 884650 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:26.217982 | 4.851 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:26.317922 | 4.951 | 940 | 938420 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:26.417966 | 5.051 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:26.517946 | 5.151 | 940 | 865100 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:26.617976 | 5.251 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:26.717967 | 5.351 | 940 | 948190 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:26.817939 | 5.451 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:26.918000 | 5.552 | 940 | 943300 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:27.017995 | 5.652 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:27.118059 | 5.752 | 940 | 869990 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:27.217965 | 5.851 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:27.317958 | 5.951 | 940 | 938420 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:27.417958 | 6.051 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:27.517963 | 6.151 | 940 | 938420 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:27.617962 | 6.251 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:27.717911 | 6.351 | 940 | 865100 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:27.817922 | 6.451 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:27.917923 | 6.551 | 940 | 1070380 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:28.017954 | 6.651 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:28.117927 | 6.751 | 940 | 904200 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:28.217947 | 6.851 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:28.317921 | 6.951 | 940 | 860220 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:28.417943 | 7.051 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:28.517903 | 7.151 | 940 | 943300 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:28.617940 | 7.251 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:28.717914 | 7.351 | 940 | 953080 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:28.817930 | 7.451 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:28.917923 | 7.551 | 940 | 855330 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:29.017914 | 7.651 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:29.117865 | 7.751 | 940 | 938420 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:29.217936 | 7.851 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:29.317910 | 7.951 | 940 | 889540 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:29.417921 | 8.051 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:29.517897 | 8.151 | 940 | 884650 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:29.617910 | 8.251 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:29.717896 | 8.351 | 940 | 855330 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:29.817939 | 8.451 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:29.917859 | 8.551 | 940 | 982400 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:30.017910 | 8.651 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:30.117891 | 8.751 | 940 | 938420 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:30.217879 | 8.851 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:30.317882 | 8.951 | 940 | 865100 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:30.417916 | 9.051 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:30.517828 | 9.151 | 940 | 948190 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:30.617890 | 9.251 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:30.717642 | 9.351 | 940 | 894430 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:30.817259 | 9.451 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:30.917879 | 9.551 | 940 | 865100 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:31.017895 | 9.651 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:31.117882 | 9.751 | 940 | 948190 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:31.217881 | 9.851 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:31.317872 | 9.951 | 940 | 948190 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:31.417931 | 10.051 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:31.517915 | 10.151 | 940 | 860220 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:31.617863 | 10.251 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:31.717863 | 10.351 | 940 | 889540 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:31.917873 | 10.551 | 1410 | 4770280 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:32.017874 | 10.651 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:32.117900 | 10.751 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:32.217900 | 10.851 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:32.317669 | 10.951 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:32.417867 | 11.051 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:32.517850 | 11.151 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:32.617830 | 11.251 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:32.717858 | 11.351 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:32.817560 | 11.451 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:32.917846 | 11.551 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:33.017844 | 11.651 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:33.117851 | 11.751 | 1410 | 73310 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:33.217860 | 11.851 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:33.317447 | 11.951 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:33.417746 | 12.051 | 1410 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:33.517816 | 12.151 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:33.617886 | 12.251 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:33.717791 | 12.351 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:33.817192 | 12.451 | 1410 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:33.917895 | 12.551 | 1410 | 73310 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:34.017837 | 12.651 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:34.117828 | 12.751 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:34.217836 | 12.851 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:34.317269 | 12.951 | 1410 | 78200 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:34.417798 | 13.051 | 1410 | 39100 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:34.517823 | 13.151 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:34.617817 | 13.251 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:34.717846 | 13.351 | 1410 | 78200 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:34.817119 | 13.451 | 1410 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:34.917221 | 13.551 | 1410 | 78200 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:35.017809 | 13.651 | 1410 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:35.117830 | 13.751 | 1410 | 73310 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:35.217816 | 13.851 | 1410 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:35.316936 | 13.95 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:35.417830 | 14.051 | 1410 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:35.517791 | 14.151 | 1410 | 73310 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:35.617810 | 14.251 | 1410 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:35.717800 | 14.351 | 1410 | 87980 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:35.816789 | 14.45 | 1410 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:35.917805 | 14.551 | 1410 | 83090 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:36.017806 | 14.651 | 1410 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:36.117792 | 14.751 | 1410 | 83090 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:36.217801 | 14.851 | 1410 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:36.317222 | 14.951 | 1410 | 73310 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:36.417789 | 15.051 | 1410 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:36.517783 | 15.151 | 1410 | 78200 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:36.617795 | 15.251 | 1410 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:36.717776 | 15.351 | 1410 | 83090 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:36.817799 | 15.451 | 1410 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:36.917796 | 15.551 | 1410 | 78200 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:37.017775 | 15.651 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:37.117733 | 15.751 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:37.217759 | 15.851 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:37.317764 | 15.951 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:37.417781 | 16.051 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:37.517726 | 16.151 | 1410 | 63540 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:37.617770 | 16.251 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:37.717758 | 16.351 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:37.817804 | 16.451 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:37.917749 | 16.551 | 1410 | 78200 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:38.017763 | 16.651 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:38.117748 | 16.751 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:38.217753 | 16.851 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:38.317748 | 16.951 | 1410 | 78200 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:38.417754 | 17.051 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:38.517754 | 17.151 | 1410 | 83090 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:38.617747 | 17.251 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:38.717573 | 17.351 | 1410 | 63540 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:38.817757 | 17.451 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:38.917746 | 17.551 | 1410 | 63540 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:39.017762 | 17.651 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:39.117730 | 17.751 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:39.217732 | 17.851 | 1410 | 4890 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:39.317733 | 17.951 | 1410 | 48880 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:39.417738 | 18.051 | 1410 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:39.517741 | 18.151 | 1410 | 48880 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:39.617739 | 18.251 | 1410 | 4890 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:39.717720 | 18.351 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:39.817728 | 18.451 | 1410 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:39.917719 | 18.551 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:40.017722 | 18.651 | 1410 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:40.117733 | 18.751 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:40.217724 | 18.851 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:40.317701 | 18.951 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:40.417688 | 19.051 | 1410 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:40.517715 | 19.151 | 1410 | 83090 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:40.617705 | 19.251 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:40.717699 | 19.351 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:40.817716 | 19.451 | 1410 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:40.917614 | 19.551 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:41.017713 | 19.651 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:41.117705 | 19.751 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:41.217699 | 19.851 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:41.317685 | 19.951 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:41.417637 | 20.051 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:41.517684 | 20.151 | 1410 | 63540 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:41.617692 | 20.251 | 1410 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:41.717667 | 20.351 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:41.817711 | 20.451 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:42.017700 | 20.651 | 1550 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:42.117686 | 20.751 | 1550 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:42.217610 | 20.851 | 1550 | 112410 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:42.317068 | 20.951 | 1550 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:42.417687 | 21.051 | 1550 | 112410 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:42.517686 | 21.151 | 1550 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:42.617672 | 21.251 | 1550 | 102640 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:42.717680 | 21.351 | 1550 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:42.817683 | 21.451 | 1550 | 97750 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:42.917614 | 21.551 | 1550 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:43.017678 | 21.651 | 1550 | 97750 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:43.117639 | 21.751 | 1550 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:43.217688 | 21.851 | 1550 | 112410 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:43.317667 | 21.951 | 1550 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:43.417679 | 22.051 | 1550 | 107530 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:43.517664 | 22.151 | 1550 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:43.617656 | 22.251 | 1550 | 92860 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:43.717653 | 22.351 | 1550 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:43.817678 | 22.451 | 1550 | 97750 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:43.917632 | 22.551 | 1550 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:44.017674 | 22.651 | 1550 | 92860 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:44.117659 | 22.751 | 1550 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:44.217159 | 22.851 | 1550 | 97750 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:44.317640 | 22.951 | 1550 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:44.417647 | 23.051 | 1550 | 92860 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:44.517582 | 23.151 | 1550 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:44.617650 | 23.251 | 1550 | 92860 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:44.717631 | 23.351 | 1550 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:44.817652 | 23.451 | 1550 | 97750 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:44.917635 | 23.551 | 1550 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:45.017661 | 23.651 | 1550 | 102640 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:45.117630 | 23.751 | 1550 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:45.217617 | 23.851 | 1550 | 112410 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:45.317614 | 23.951 | 1550 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:45.417603 | 24.051 | 1550 | 117300 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:45.517626 | 24.151 | 1550 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:45.617608 | 24.251 | 1550 | 102640 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:45.717601 | 24.351 | 1550 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:45.817661 | 24.451 | 1550 | 97750 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:45.917443 | 24.551 | 1550 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:46.017293 | 24.651 | 1550 | 92860 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:46.117703 | 24.751 | 1550 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:46.217655 | 24.851 | 1550 | 102640 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:46.317610 | 24.951 | 1550 | 34210 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:46.416993 | 25.051 | 1550 | 112410 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:46.517599 | 25.151 | 1550 | 29330 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:46.617607 | 25.251 | 1550 | 102640 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:46.717602 | 25.351 | 1550 | 29330 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:46.817151 | 25.451 | 1550 | 97750 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:46.917199 | 25.551 | 1550 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:47.017624 | 25.651 | 1550 | 97750 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:47.117605 | 25.751 | 1550 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:47.217600 | 25.851 | 1550 | 92860 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:47.317590 | 25.951 | 1550 | 24440 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:47.417075 | 26.051 | 1550 | 102640 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:47.517592 | 26.151 | 1550 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:47.617577 | 26.251 | 1550 | 102640 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:47.717566 | 26.351 | 1550 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:47.817578 | 26.451 | 1550 | 92860 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:47.916895 | 26.55 | 1550 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:30:48.017589 | 26.651 | 1550 | 92860 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:48.117565 | 26.751 | 1550 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:48.217575 | 26.851 | 1550 | 97750 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:48.317557 | 26.951 | 1550 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:48.416749 | 27.05 | 1550 | 102640 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:48.517622 | 27.151 | 1550 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:48.617576 | 27.251 | 1550 | 92860 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:48.717451 | 27.351 | 1550 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:48.817600 | 27.451 | 1550 | 92860 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:48.916645 | 27.55 | 1550 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:49.017604 | 27.651 | 1550 | 102640 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:49.117568 | 27.751 | 1550 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:49.217568 | 27.851 | 1550 | 112410 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:49.317541 | 27.951 | 1550 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:49.417077 | 28.051 | 1550 | 92860 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:49.517554 | 28.151 | 1550 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:49.617553 | 28.251 | 1550 | 87980 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:49.717540 | 28.351 | 1550 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:49.817555 | 28.451 | 1550 | 87980 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:49.917571 | 28.551 | 1550 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:50.017554 | 28.651 | 1550 | 87980 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:50.117520 | 28.751 | 1550 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:50.217553 | 28.851 | 1550 | 87980 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:50.317519 | 28.951 | 1550 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:50.417546 | 29.051 | 1550 | 87980 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:50.517522 | 29.151 | 1550 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:50.617544 | 29.251 | 1550 | 102640 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:50.717518 | 29.351 | 1550 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:50.817632 | 29.451 | 1550 | 97750 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:50.917546 | 29.551 | 1550 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:51.017525 | 29.651 | 1550 | 107530 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:51.117538 | 29.751 | 1550 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:51.217514 | 29.851 | 1550 | 87980 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:51.317531 | 29.951 | 1550 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:51.417536 | 30.051 | 1550 | 92860 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:51.516585 | 30.15 | 1550 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:51.617520 | 30.251 | 1550 | 92860 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:51.717505 | 30.351 | 1550 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:51.817530 | 30.451 | 1550 | 102640 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:51.917509 | 30.551 | 1550 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:52.117505 | 30.751 | 1610 | 107530 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:52.217506 | 30.851 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:52.317490 | 30.951 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:52.417507 | 31.051 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:52.517485 | 31.151 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:52.617504 | 31.251 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:52.717489 | 31.351 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:52.817506 | 31.451 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:52.917453 | 31.551 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:53.017450 | 31.651 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:53.117475 | 31.751 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:53.217496 | 31.851 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:53.317487 | 31.951 | 1610 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:53.417477 | 32.051 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:53.517466 | 32.151 | 1610 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:53.617484 | 32.251 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:53.717482 | 32.351 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:53.817431 | 32.451 | 1610 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:53.917490 | 32.551 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:54.017481 | 32.651 | 1610 | 39100 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:54.117463 | 32.751 | 1610 | 43990 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:54.217483 | 32.851 | 1610 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:54.317478 | 32.951 | 1610 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:54.417473 | 33.051 | 1610 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:54.517432 | 33.151 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:54.617481 | 33.251 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:54.717456 | 33.351 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:54.817542 | 33.451 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:54.917443 | 33.551 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:55.017457 | 33.651 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:55.117469 | 33.751 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:55.217456 | 33.851 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:55.317441 | 33.951 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:55.417444 | 34.051 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:55.517427 | 34.151 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:55.617425 | 34.251 | 1610 | 39100 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:55.717450 | 34.351 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:55.817444 | 34.451 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:55.917441 | 34.551 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:56.017431 | 34.651 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:56.117431 | 34.751 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:56.217432 | 34.851 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:56.317431 | 34.951 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:56.417438 | 35.051 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:56.517417 | 35.151 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:56.617437 | 35.251 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:56.717400 | 35.351 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:56.817195 | 35.451 | 1610 | 4890 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:56.917422 | 35.551 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:57.017425 | 35.651 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:57.117422 | 35.751 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:57.217417 | 35.851 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:57.317403 | 35.951 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:57.417417 | 36.051 | 1610 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:57.517402 | 36.151 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:57.617419 | 36.251 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:57.717421 | 36.351 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:57.817395 | 36.451 | 1610 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:57.917396 | 36.551 | 1610 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:58.017394 | 36.651 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:58.117401 | 36.751 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:58.217426 | 36.851 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:58.317383 | 36.951 | 1610 | 4890 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:58.417373 | 37.051 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:58.517346 | 37.151 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:58.617390 | 37.251 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:58.717387 | 37.351 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:58.817366 | 37.451 | 1610 | 4890 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:58.917389 | 37.551 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:59.017199 | 37.651 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:59.117374 | 37.751 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:59.217368 | 37.851 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:59.317374 | 37.951 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:59.417385 | 38.051 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:59.517044 | 38.151 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:59.616485 | 38.25 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:59.717370 | 38.351 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:59.817368 | 38.451 | 1610 | 4890 | 21 | 41
2025-04-23 14:30:59.917366 | 38.551 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:00.016828 | 38.65 | 1610 | 4890 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:00.117359 | 38.751 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:00.217348 | 38.851 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:00.317364 | 38.951 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:00.417367 | 39.051 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:00.516750 | 39.15 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:00.617363 | 39.251 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:00.717342 | 39.351 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:00.817359 | 39.451 | 1610 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:00.917319 | 39.551 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:01.016659 | 39.65 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:01.116757 | 39.75 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:01.216598 | 39.85 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:01.317334 | 39.951 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:01.417348 | 40.051 | 1610 | 4890 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:01.516473 | 40.15 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:01.617338 | 40.251 | 1610 | 4890 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:01.717328 | 40.351 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:01.817371 | 40.451 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:01.917304 | 40.551 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:02.016455 | 40.65 | 1610 | 9780 | 21 | 41