## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 14:31:42.859360 | 0.446 | 940 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:42.958616 | 0.546 | 940 | 909090 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:43.059625 | 0.647 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:43.159737 | 0.747 | 940 | 889540 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:43.259476 | 0.847 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:43.359746 | 0.947 | 940 | 953080 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:43.459398 | 1.046 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:43.559727 | 1.147 | 940 | 889540 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:43.659575 | 1.247 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:43.759737 | 1.347 | 940 | 957970 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:43.859223 | 1.446 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:43.959721 | 1.547 | 940 | 948190 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:44.059670 | 1.647 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:44.159726 | 1.747 | 940 | 953080 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:44.259172 | 1.846 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:44.359448 | 1.947 | 940 | 879770 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:44.459708 | 2.047 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:44.559681 | 2.147 | 940 | 957970 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:44.659711 | 2.247 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:44.759591 | 2.347 | 940 | 957970 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:44.859579 | 2.447 | 940 | 5000000 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:44.959678 | 2.547 | 940 | 928640 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:45.059726 | 2.647 | 940 | 5000000 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:45.159676 | 2.747 | 940 | 865100 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:45.259671 | 2.847 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:45.359743 | 2.947 | 940 | 918870 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:45.459783 | 3.047 | 940 | 5000000 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:45.558733 | 3.146 | 940 | 1114370 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:45.659693 | 3.247 | 940 | 5000000 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:45.759691 | 3.347 | 940 | 860220 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:45.859694 | 3.447 | 940 | 5000000 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:45.959672 | 3.547 | 940 | 884650 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:46.059699 | 3.647 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:46.159670 | 3.747 | 940 | 860220 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:46.259703 | 3.847 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:46.359661 | 3.947 | 940 | 923750 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:46.459144 | 4.046 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:46.559668 | 4.147 | 940 | 913980 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:46.659673 | 4.247 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:46.759571 | 4.347 | 940 | 840660 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:31:46.859695 | 4.447 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:46.959656 | 4.547 | 940 | 997070 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:47.059688 | 4.647 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:47.159651 | 4.747 | 940 | 953080 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:47.259670 | 4.847 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:47.359638 | 4.947 | 940 | 953080 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:47.459575 | 5.047 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:47.559628 | 5.147 | 940 | 879770 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:47.659654 | 5.247 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:47.759654 | 5.347 | 940 | 957970 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:47.859637 | 5.447 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:47.959656 | 5.547 | 940 | 962850 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:48.059661 | 5.647 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:48.159642 | 5.747 | 940 | 840660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:48.259635 | 5.847 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:48.359628 | 5.947 | 940 | 962850 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:48.459661 | 6.047 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:48.559639 | 6.147 | 940 | 967740 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:48.659528 | 6.247 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:48.759558 | 6.347 | 940 | 860220 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:48.859675 | 6.447 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:48.959629 | 6.547 | 940 | 904200 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:49.059650 | 6.647 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:49.159633 | 6.747 | 940 | 938420 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:49.259669 | 6.847 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:49.358791 | 6.946 | 940 | 1133920 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:49.459636 | 7.047 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:49.559616 | 7.147 | 940 | 889540 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:49.659645 | 7.247 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:49.759548 | 7.347 | 940 | 943300 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:49.859588 | 7.447 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:49.959611 | 7.547 | 940 | 1129030 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:50.059610 | 7.647 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:50.159606 | 7.747 | 940 | 938420 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:50.259625 | 7.847 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:50.359593 | 7.947 | 940 | 938420 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:50.459613 | 8.047 | 940 | 4995110 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:50.559593 | 8.147 | 940 | 943300 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:50.659618 | 8.247 | 940 | 5000000 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:50.759011 | 8.346 | 940 | 1124140 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:50.859609 | 8.447 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:50.959665 | 8.547 | 940 | 1036170 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:51.059680 | 8.647 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:51.159577 | 8.747 | 940 | 957970 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:51.259623 | 8.847 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:51.359578 | 8.947 | 940 | 1133920 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:51.458601 | 9.046 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:51.559569 | 9.147 | 940 | 962850 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:51.659588 | 9.247 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:51.759583 | 9.347 | 940 | 904200 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:51.859597 | 9.447 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:51.959567 | 9.547 | 940 | 889540 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:52.059576 | 9.647 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:52.159574 | 9.747 | 940 | 953080 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:52.259548 | 9.847 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:52.359419 | 9.946 | 940 | 957970 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:52.459658 | 10.047 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:52.559565 | 10.147 | 940 | 1143690 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:52.659578 | 10.247 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:52.758845 | 10.346 | 940 | 962850 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:31:52.959564 | 10.547 | 1410 | 4770280 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:53.059555 | 10.647 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:53.159540 | 10.747 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:53.259575 | 10.847 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:53.359162 | 10.946 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:53.459607 | 11.047 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:53.559546 | 11.147 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:53.659535 | 11.247 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:53.759537 | 11.347 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:53.859018 | 11.446 | 1410 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:53.959540 | 11.547 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:54.059636 | 11.647 | 1410 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:54.159535 | 11.747 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:54.259545 | 11.847 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:54.358863 | 11.946 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:54.459529 | 12.047 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:54.559513 | 12.147 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:54.659510 | 12.247 | 1410 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:54.759440 | 12.347 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:54.858833 | 12.446 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:54.959604 | 12.547 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:55.059528 | 12.647 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:55.159513 | 12.747 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:55.259515 | 12.847 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:55.358668 | 12.946 | 1410 | 63540 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:55.459543 | 13.047 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:55.559503 | 13.147 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:55.659531 | 13.247 | 1410 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:55.759468 | 13.347 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:55.858737 | 13.446 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:55.959519 | 13.547 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:56.059081 | 13.646 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:56.158792 | 13.746 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:56.259471 | 13.847 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:56.359503 | 13.947 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:56.459489 | 14.047 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:56.559501 | 14.147 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:56.659576 | 14.247 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:56.759378 | 14.346 | 1410 | 63540 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:56.859233 | 14.446 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:56.959474 | 14.547 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:57.059482 | 14.647 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:57.159477 | 14.747 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:57.259480 | 14.847 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:57.359469 | 14.947 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:57.459490 | 15.047 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:57.559454 | 15.147 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:57.659493 | 15.247 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:57.759475 | 15.347 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:57.859546 | 15.447 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:57.959443 | 15.547 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:58.059550 | 15.647 | 1410 | 4890 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:58.159449 | 15.747 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:58.259467 | 15.847 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:58.359454 | 15.947 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:58.459455 | 16.047 | 1410 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:58.559465 | 16.147 | 1410 | 48880 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:58.659456 | 16.247 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:58.759352 | 16.346 | 1410 | 48880 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:58.859538 | 16.447 | 1410 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:58.959425 | 16.546 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:59.059454 | 16.647 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:59.159427 | 16.747 | 1410 | 73310 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:59.259435 | 16.847 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:59.359437 | 16.947 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:59.459520 | 17.047 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:59.559511 | 17.147 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:59.659435 | 17.247 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:59.759434 | 17.347 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:59.859454 | 17.447 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:31:59.959403 | 17.546 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:00.059439 | 17.647 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:00.158546 | 17.746 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:00.259411 | 17.846 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:00.359418 | 17.946 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:00.459404 | 18.046 | 1410 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:00.559425 | 18.146 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:00.659416 | 18.246 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:00.758382 | 18.345 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:00.859508 | 18.447 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:00.959502 | 18.547 | 1410 | 63540 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:01.059379 | 18.646 | 1410 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:01.159395 | 18.746 | 1410 | 63540 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:01.259405 | 18.846 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:01.359397 | 18.946 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:01.459403 | 19.046 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:01.559396 | 19.146 | 1410 | 63540 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:01.659419 | 19.246 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:01.759433 | 19.347 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:01.859419 | 19.446 | 1410 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:01.959376 | 19.546 | 1410 | 58650 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:02.059399 | 19.646 | 1410 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:02.159301 | 19.746 | 1410 | 68430 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:02.259460 | 19.847 | 1410 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:02.359298 | 19.946 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:02.459377 | 20.046 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:02.559389 | 20.146 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:02.658774 | 20.246 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:02.759314 | 20.346 | 1410 | 53760 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:02.859395 | 20.446 | 1410 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:03.059378 | 20.646 | 1550 | 48880 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:03.159347 | 20.746 | 1550 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:03.259367 | 20.846 | 1550 | 92860 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:03.359372 | 20.946 | 1550 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:03.459243 | 21.046 | 1550 | 92860 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:03.559090 | 21.146 | 1550 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:03.659245 | 21.246 | 1550 | 102640 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:03.759426 | 21.346 | 1550 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:03.859384 | 21.446 | 1550 | 87980 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:03.958688 | 21.546 | 1550 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:04.059380 | 21.646 | 1550 | 92860 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:04.159351 | 21.746 | 1550 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:04.259362 | 21.846 | 1550 | 87980 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:04.359322 | 21.946 | 1550 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:04.458961 | 22.046 | 1550 | 102640 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:04.559356 | 22.146 | 1550 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:04.658999 | 22.246 | 1550 | 97750 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:04.759269 | 22.346 | 1550 | 34210 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:04.859435 | 22.447 | 1550 | 102640 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:04.958899 | 22.546 | 1550 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:05.059355 | 22.646 | 1550 | 97750 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:05.159332 | 22.746 | 1550 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:05.259350 | 22.846 | 1550 | 92860 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:05.359327 | 22.946 | 1550 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:05.458662 | 23.046 | 1550 | 97750 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:05.559299 | 23.146 | 1550 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:05.659332 | 23.246 | 1550 | 92860 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:05.759321 | 23.346 | 1550 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:05.859328 | 23.446 | 1550 | 87980 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:05.958606 | 23.546 | 1550 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:06.059331 | 23.646 | 1550 | 92860 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:06.159301 | 23.746 | 1550 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:06.259319 | 23.846 | 1550 | 87980 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:06.359315 | 23.946 | 1550 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:06.458459 | 24.046 | 1550 | 92860 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:06.559405 | 24.146 | 1550 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:06.659392 | 24.246 | 1550 | 102640 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:06.758286 | 24.345 | 1550 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:06.859383 | 24.446 | 1550 | 102640 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:06.958567 | 24.546 | 1550 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:07.059322 | 24.646 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:07.159295 | 24.746 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:07.259304 | 24.846 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:07.359300 | 24.946 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:07.459296 | 25.046 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:07.559278 | 25.146 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:07.659304 | 25.246 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:07.759282 | 25.346 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:07.859300 | 25.446 | 1550 | 107530 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:07.959261 | 25.546 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:08.059287 | 25.646 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:08.159276 | 25.746 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:08.259299 | 25.846 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:08.359273 | 25.946 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:08.459278 | 26.046 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:08.558709 | 26.146 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:08.659291 | 26.246 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:08.759195 | 26.346 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:08.859271 | 26.446 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:08.959346 | 26.546 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:09.059275 | 26.646 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:09.159246 | 26.746 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:09.258568 | 26.846 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:09.359278 | 26.946 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:09.459361 | 27.046 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:09.559269 | 27.146 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:09.659264 | 27.246 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:09.759242 | 27.346 | 1550 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:09.859260 | 27.446 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:09.959257 | 27.546 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:10.059244 | 27.646 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:10.159237 | 27.746 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:10.259258 | 27.846 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:10.359218 | 27.946 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:10.459260 | 28.046 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:10.559234 | 28.146 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:10.659248 | 28.246 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:10.759152 | 28.346 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:10.859136 | 28.446 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:10.959227 | 28.546 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:11.059217 | 28.646 | 1550 | 97750 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:11.159226 | 28.746 | 1550 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:11.259238 | 28.846 | 1550 | 102640 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:11.359235 | 28.946 | 1550 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:11.459340 | 29.046 | 1550 | 107530 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:11.559294 | 29.146 | 1550 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:11.659224 | 29.246 | 1550 | 102640 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:11.759205 | 29.346 | 1550 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:11.859217 | 29.446 | 1550 | 107530 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:11.959208 | 29.546 | 1550 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:12.059210 | 29.646 | 1550 | 92860 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:12.159209 | 29.746 | 1550 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:12.258725 | 29.846 | 1550 | 97750 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:12.359098 | 29.946 | 1550 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:12.459257 | 30.046 | 1550 | 97750 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:12.559194 | 30.146 | 1550 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:12.659201 | 30.246 | 1550 | 92860 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:12.759115 | 30.346 | 1550 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:12.859195 | 30.446 | 1550 | 107530 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:12.959202 | 30.546 | 1550 | 29330 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:13.158135 | 30.745 | 1610 | 102640 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:13.259034 | 30.846 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:13.358182 | 30.945 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:13.459050 | 31.046 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:13.559050 | 31.146 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:13.659177 | 31.246 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:13.759163 | 31.346 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:13.859186 | 31.446 | 1610 | 4890 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:13.959177 | 31.546 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:14.059184 | 31.646 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:14.159145 | 31.746 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:14.259179 | 31.846 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:14.359158 | 31.946 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:14.459281 | 32.046 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:14.559169 | 32.146 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:14.658110 | 32.245 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:14.759015 | 32.346 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:14.859034 | 32.446 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:14.959167 | 32.546 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:15.059172 | 32.646 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:15.159144 | 32.746 | 1610 | 9780 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:15.259169 | 32.846 | 1610 | 14660 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:15.358999 | 32.946 | 1610 | 14660 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:15.458039 | 33.045 | 1610 | 9780 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:15.558990 | 33.146 | 1610 | 19550 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:15.659012 | 33.246 | 1610 | 14660 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:15.759154 | 33.346 | 1610 | 9780 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:15.859126 | 33.446 | 1610 | 19550 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:15.959103 | 33.546 | 1610 | 9780 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:16.059149 | 33.646 | 1610 | 9780 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:16.159159 | 33.746 | 1610 | 9780 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:16.259144 | 33.846 | 1610 | 9780 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:16.359130 | 33.946 | 1610 | 14660 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:16.459133 | 34.046 | 1610 | 19550 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:16.559238 | 34.146 | 1610 | 14660 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:16.659141 | 34.246 | 1610 | 4890 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:16.758948 | 34.346 | 1610 | 9780 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:16.859151 | 34.446 | 1610 | 14660 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:16.959105 | 34.546 | 1610 | 14660 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:17.059132 | 34.646 | 1610 | 9780 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:17.159114 | 34.746 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:17.259152 | 34.846 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:17.359148 | 34.946 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:17.459123 | 35.046 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:17.559111 | 35.146 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:17.659117 | 35.246 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:17.759119 | 35.346 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:17.859114 | 35.446 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:17.959115 | 35.546 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:18.059117 | 35.646 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:18.159082 | 35.746 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:18.259134 | 35.846 | 1610 | 29330 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:18.359097 | 35.946 | 1610 | 34210 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:18.458876 | 36.046 | 1610 | 29330 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:18.559115 | 36.146 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:18.659139 | 36.246 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:18.758993 | 36.346 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:18.859121 | 36.446 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:18.958853 | 36.546 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:19.059131 | 36.646 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:19.159084 | 36.746 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:19.259096 | 36.846 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:19.359072 | 36.946 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:19.458712 | 37.046 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:19.559069 | 37.146 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:19.659085 | 37.246 | 1610 | 39100 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:19.759074 | 37.346 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:19.859078 | 37.446 | 1610 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:19.958562 | 37.546 | 1610 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:20.059085 | 37.646 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:20.159066 | 37.746 | 1610 | 34210 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:20.259049 | 37.846 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:20.359053 | 37.946 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:20.458398 | 38.045 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:20.559086 | 38.146 | 1610 | 24440 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:20.658597 | 38.246 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:20.758934 | 38.346 | 1610 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:20.859052 | 38.446 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:20.958320 | 38.545 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:21.059073 | 38.646 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:21.159075 | 38.746 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:21.259094 | 38.846 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:21.359034 | 38.946 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:21.458209 | 39.045 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:21.559039 | 39.146 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:21.658468 | 39.246 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:21.759049 | 39.346 | 1610 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:21.859060 | 39.446 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:21.958257 | 39.545 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:22.059037 | 39.646 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:22.159065 | 39.746 | 1610 | 14660 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:22.258972 | 39.846 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:22.359041 | 39.946 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:22.459002 | 40.046 | 1610 | 19550 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:22.559063 | 40.146 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:22.659023 | 40.246 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:22.758922 | 40.346 | 1610 | 29330 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:22.859034 | 40.446 | 1610 | 4890 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:22.958012 | 40.545 | 1610 | 9780 | 21 | 41
2025-04-23 14:32:23.059030 | 40.646 | 1610 | 9780 | 21 | 41