## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 14:32:49.802341 | 0.432 | 940 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:49.902453 | 0.532 | 940 | 1094820 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:50.002359 | 0.632 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:50.102455 | 0.732 | 940 | 913980 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:50.201826 | 0.831 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:50.302402 | 0.932 | 940 | 967740 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:50.402414 | 1.032 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:50.502425 | 1.132 | 940 | 840660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:50.602415 | 1.232 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:50.702378 | 1.332 | 940 | 967740 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:50.802428 | 1.432 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:50.902357 | 1.532 | 940 | 953080 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:51.002404 | 1.632 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:51.102481 | 1.732 | 940 | 962850 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:51.202389 | 1.832 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:51.302384 | 1.932 | 940 | 879770 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:51.402400 | 2.032 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:51.502380 | 2.132 | 940 | 904200 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:51.602380 | 2.232 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:51.702372 | 2.332 | 940 | 957970 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:51.802374 | 2.432 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:51.902374 | 2.532 | 940 | 1143690 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:52.002352 | 2.632 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:52.102366 | 2.732 | 940 | 967740 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:52.202378 | 2.832 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:52.302358 | 2.932 | 940 | 909090 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:52.402375 | 3.032 | 940 | 5000000 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:52.502369 | 3.132 | 940 | 840660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:52.601899 | 3.231 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:52.702341 | 3.332 | 940 | 962850 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:52.802405 | 3.432 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:52.902331 | 3.532 | 940 | 953080 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:53.002375 | 3.632 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:53.102360 | 3.732 | 940 | 879770 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:53.202330 | 3.832 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:53.302332 | 3.932 | 940 | 962850 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:53.402351 | 4.032 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:53.502355 | 4.132 | 940 | 953080 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:53.602359 | 4.232 | 940 | 4995110 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:53.702344 | 4.332 | 940 | 884650 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:32:53.802339 | 4.432 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:53.902319 | 4.532 | 940 | 1006840 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:54.002339 | 4.632 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:54.102327 | 4.732 | 940 | 918870 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:54.202335 | 4.832 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:54.302303 | 4.932 | 940 | 913980 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:54.402271 | 5.032 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:54.502318 | 5.132 | 940 | 845550 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:54.602330 | 5.232 | 940 | 5000000 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:54.702313 | 5.332 | 940 | 860220 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:54.802331 | 5.432 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:54.902320 | 5.532 | 940 | 913980 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:55.002318 | 5.632 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:55.102305 | 5.732 | 940 | 840660 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:55.202302 | 5.832 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:55.302291 | 5.932 | 940 | 909090 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:55.402318 | 6.032 | 940 | 4995110 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:55.502217 | 6.132 | 940 | 913980 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:55.602314 | 6.232 | 940 | 5000000 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:55.702310 | 6.332 | 940 | 1104590 | 21 | 40.9
2025-04-23 14:32:55.802319 | 6.432 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:55.902306 | 6.532 | 940 | 967740 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:56.002308 | 6.632 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:56.102288 | 6.732 | 940 | 879770 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:56.202302 | 6.832 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:56.302277 | 6.932 | 940 | 845550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:56.402310 | 7.032 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:56.502286 | 7.132 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:56.602294 | 7.232 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:56.702208 | 7.332 | 940 | 879770 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:56.802304 | 7.432 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:56.902192 | 7.532 | 940 | 855330 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:57.002304 | 7.632 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:57.102208 | 7.732 | 940 | 874880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:57.202304 | 7.832 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:57.302243 | 7.932 | 940 | 933530 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:57.402299 | 8.032 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:57.502258 | 8.132 | 940 | 879770 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:57.601542 | 8.231 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:57.702253 | 8.332 | 940 | 1119260 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:57.802202 | 8.432 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:57.902251 | 8.532 | 940 | 948190 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:58.002271 | 8.632 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:58.102256 | 8.732 | 940 | 874880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:58.202269 | 8.832 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:58.302240 | 8.932 | 940 | 865100 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:58.402292 | 9.032 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:58.502223 | 9.132 | 940 | 923750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:58.602214 | 9.232 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:58.713782 | 9.343 | 940 | 938420 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:58.801590 | 9.431 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:58.928514 | 9.558 | 940 | 850440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:59.027813 | 9.657 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:59.122732 | 9.752 | 940 | 889540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:59.230154 | 9.86 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:59.325004 | 9.954 | 940 | 923750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:59.410244 | 10.04 | 940 | 5000000 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:59.531333 | 10.161 | 940 | 1119260 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:59.602214 | 10.232 | 940 | 4995110 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:59.702239 | 10.332 | 940 | 933530 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:32:59.933416 | 10.563 | 1410 | 4765400 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:00.014961 | 10.644 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:00.102187 | 10.732 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:00.201636 | 10.831 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:00.302163 | 10.932 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:00.402206 | 11.032 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:00.502207 | 11.132 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:00.602215 | 11.232 | 1410 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:00.702190 | 11.332 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:00.802242 | 11.432 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:00.902211 | 11.532 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:01.002213 | 11.632 | 1410 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:01.102202 | 11.732 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:01.202203 | 11.832 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:01.302199 | 11.932 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:01.402198 | 12.032 | 1410 | 4890 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:01.502183 | 12.132 | 1410 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:01.602195 | 12.232 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:01.702186 | 12.332 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:01.802186 | 12.432 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:01.902186 | 12.532 | 1410 | 58650 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:02.002174 | 12.632 | 1410 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:02.102193 | 12.732 | 1410 | 63540 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:02.202130 | 12.832 | 1410 | 4890 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:02.302194 | 12.932 | 1410 | 58650 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:02.402185 | 13.032 | 1410 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:02.502158 | 13.132 | 1410 | 53760 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:02.602193 | 13.232 | 1410 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:02.702116 | 13.332 | 1410 | 73310 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:02.802203 | 13.432 | 1410 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:02.902178 | 13.532 | 1410 | 63540 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:03.002151 | 13.632 | 1410 | 29330 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:03.102063 | 13.731 | 1410 | 83090 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:03.202185 | 13.832 | 1410 | 39100 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:03.302164 | 13.932 | 1410 | 73310 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:03.402170 | 14.032 | 1410 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:03.502204 | 14.132 | 1410 | 63540 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:03.602188 | 14.232 | 1410 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:03.702210 | 14.332 | 1410 | 58650 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:03.802042 | 14.431 | 1410 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:03.902167 | 14.532 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:04.002160 | 14.632 | 1410 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:04.102122 | 14.732 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:04.202140 | 14.832 | 1410 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:04.302148 | 14.932 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:04.402187 | 15.032 | 1410 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:04.502166 | 15.132 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:04.602141 | 15.232 | 1410 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:04.702128 | 15.332 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:04.802174 | 15.432 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:04.901168 | 15.531 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:05.002124 | 15.632 | 1410 | 4890 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:05.102134 | 15.732 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:05.202130 | 15.832 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:05.302092 | 15.932 | 1410 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:05.402126 | 16.032 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:05.502108 | 16.132 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:05.602132 | 16.232 | 1410 | 4890 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:05.702105 | 16.332 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:05.802131 | 16.432 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:05.902116 | 16.532 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:06.002114 | 16.632 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:06.102112 | 16.732 | 1410 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:06.202117 | 16.832 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:06.302130 | 16.932 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:06.402072 | 17.031 | 1410 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:06.502084 | 17.131 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:06.602102 | 17.232 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:06.702092 | 17.332 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:06.802214 | 17.432 | 1410 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:06.902099 | 17.532 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:07.002110 | 17.632 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:07.102101 | 17.732 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:07.202095 | 17.832 | 1410 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:07.302108 | 17.932 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:07.402096 | 18.032 | 1410 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:07.501958 | 18.131 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:07.602091 | 18.232 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:07.702081 | 18.331 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:07.802100 | 18.432 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:07.902087 | 18.532 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:08.001820 | 18.631 | 1410 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:08.102078 | 18.731 | 1410 | 73310 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:08.202085 | 18.831 | 1410 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:08.302079 | 18.931 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:08.402085 | 19.032 | 1410 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:08.501611 | 19.131 | 1410 | 53760 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:08.602102 | 19.232 | 1410 | 29330 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:08.702064 | 19.331 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:08.801976 | 19.431 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:08.902071 | 19.531 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:09.001575 | 19.631 | 1410 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:09.102064 | 19.731 | 1410 | 48880 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:09.202069 | 19.831 | 1410 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:09.302070 | 19.931 | 1410 | 68430 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:09.402064 | 20.031 | 1410 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:09.501408 | 20.131 | 1410 | 58650 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:09.602067 | 20.231 | 1410 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:09.702053 | 20.331 | 1410 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:09.802060 | 20.431 | 1410 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:10.001254 | 20.631 | 1550 | 63540 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:10.102043 | 20.731 | 1550 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:10.202040 | 20.831 | 1550 | 107530 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:10.302028 | 20.931 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:10.402051 | 21.031 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:10.501069 | 21.13 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:10.602057 | 21.231 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:10.702028 | 21.331 | 1550 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:10.801941 | 21.431 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:10.901064 | 21.53 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:11.001055 | 21.63 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:11.102031 | 21.731 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:11.201369 | 21.831 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:11.302020 | 21.931 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:11.402026 | 22.031 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:11.502018 | 22.131 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:11.602021 | 22.231 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:11.702004 | 22.331 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:11.802022 | 22.431 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:11.901018 | 22.53 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:12.002017 | 22.631 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:12.102003 | 22.731 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:12.201999 | 22.831 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:12.301980 | 22.931 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:12.401997 | 23.031 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:12.501995 | 23.131 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:12.601999 | 23.231 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:12.701995 | 23.331 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:12.802035 | 23.431 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:12.901975 | 23.531 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:13.002034 | 23.631 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:13.101519 | 23.731 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:13.201999 | 23.831 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:13.301969 | 23.931 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:13.402014 | 24.031 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:13.501969 | 24.131 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:13.601976 | 24.231 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:13.701986 | 24.331 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:13.801998 | 24.431 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:13.900986 | 24.53 | 1550 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:14.001983 | 24.631 | 1550 | 107530 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:14.101956 | 24.731 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:14.201990 | 24.831 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:14.301971 | 24.931 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:14.400980 | 25.03 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:14.501960 | 25.131 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:14.601961 | 25.231 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:14.701954 | 25.331 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:14.802008 | 25.431 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:14.901898 | 25.531 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:15.001981 | 25.631 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:15.101939 | 25.731 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:15.201974 | 25.831 | 1550 | 112410 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:15.301943 | 25.931 | 1550 | 4890 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:15.402036 | 26.031 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:15.500952 | 26.13 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:15.601958 | 26.231 | 1550 | 87980 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:15.700949 | 26.33 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:15.801953 | 26.431 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:15.901943 | 26.531 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:16.001944 | 26.631 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:16.101836 | 26.731 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:16.201946 | 26.831 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:16.301926 | 26.931 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:16.401931 | 27.031 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:16.501922 | 27.131 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:16.601924 | 27.231 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:16.701917 | 27.331 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:16.801953 | 27.431 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:16.901908 | 27.531 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:17.001938 | 27.631 | 1550 | 107530 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:17.101912 | 27.731 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:17.201919 | 27.831 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:17.301922 | 27.931 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:17.401917 | 28.031 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:17.501905 | 28.131 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:17.601898 | 28.231 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:17.701904 | 28.331 | 1550 | 29330 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:17.801915 | 28.431 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:17.901905 | 28.531 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:18.001916 | 28.631 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:18.101908 | 28.731 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:18.201906 | 28.831 | 1550 | 107530 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:18.301887 | 28.931 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:18.401890 | 29.031 | 1550 | 92860 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:18.501914 | 29.131 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:18.601814 | 29.231 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:18.701619 | 29.331 | 1550 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:18.801807 | 29.431 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:18.901578 | 29.531 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:19.001897 | 29.631 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:19.101875 | 29.731 | 1550 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:19.201907 | 29.831 | 1550 | 107530 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:19.301909 | 29.931 | 1550 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:19.401880 | 30.031 | 1550 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:19.500908 | 30.13 | 1550 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:19.601874 | 30.231 | 1550 | 102640 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:19.701865 | 30.331 | 1550 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:19.801881 | 30.431 | 1550 | 107530 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:19.901958 | 30.531 | 1550 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:20.101864 | 30.731 | 1610 | 97750 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:20.201868 | 30.831 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:20.301856 | 30.931 | 1610 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:20.401847 | 31.031 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:20.501838 | 31.131 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:20.601847 | 31.231 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:20.701847 | 31.331 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:20.801837 | 31.431 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:20.901855 | 31.531 | 1610 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:21.001889 | 31.631 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:21.101832 | 31.731 | 1610 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:21.201868 | 31.831 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:21.301850 | 31.931 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:21.400867 | 32.03 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:21.500857 | 32.13 | 1610 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:21.601831 | 32.231 | 1610 | 29330 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:21.701825 | 32.331 | 1610 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:21.801839 | 32.431 | 1610 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:21.901821 | 32.531 | 1610 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:22.001848 | 32.631 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:22.101711 | 32.731 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:22.201845 | 32.831 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:22.301837 | 32.931 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:22.401827 | 33.031 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:22.500834 | 33.13 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:22.601572 | 33.231 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:22.701810 | 33.331 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:22.801723 | 33.431 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:22.900850 | 33.53 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:23.000862 | 33.63 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:23.101410 | 33.731 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:23.201864 | 33.831 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:23.301797 | 33.931 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:23.401836 | 34.031 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:23.500822 | 34.13 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:23.601321 | 34.231 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:23.701775 | 34.331 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:23.801806 | 34.431 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:23.901782 | 34.531 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:24.001802 | 34.631 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:24.101154 | 34.731 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:24.201793 | 34.831 | 1610 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:24.301790 | 34.931 | 1610 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:24.401797 | 35.031 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:24.500790 | 35.13 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:24.600972 | 35.23 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:24.700800 | 35.33 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:24.801810 | 35.431 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:24.901785 | 35.531 | 1610 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:25.001778 | 35.631 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:25.100841 | 35.73 | 1610 | 24440 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:25.201773 | 35.831 | 1610 | 29330 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:25.301866 | 35.931 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:25.401770 | 36.031 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:25.501784 | 36.131 | 1610 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:25.600789 | 36.23 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:25.701762 | 36.331 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:25.801764 | 36.431 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:25.901757 | 36.531 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:26.001762 | 36.631 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:26.101753 | 36.731 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:26.201481 | 36.831 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:26.301751 | 36.931 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:26.400770 | 37.03 | 1610 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:26.501759 | 37.131 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:26.601765 | 37.231 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:26.701739 | 37.331 | 1610 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:26.801651 | 37.431 | 1610 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:26.901755 | 37.531 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:27.001739 | 37.631 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:27.101742 | 37.731 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:27.201737 | 37.831 | 1610 | 9780 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:27.301730 | 37.931 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:27.401736 | 38.031 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:27.501706 | 38.131 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:27.601820 | 38.231 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:27.701715 | 38.331 | 1610 | 19550 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:27.801729 | 38.431 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:27.901712 | 38.531 | 1610 | 14660 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:28.001740 | 38.631 | 1610 | 4890 | 20.9 | 40.9
2025-04-23 14:33:28.101700 | 38.731 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:28.200886 | 38.83 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:28.301712 | 38.931 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:28.401723 | 39.031 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:28.501706 | 39.131 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:28.601707 | 39.231 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:28.701715 | 39.331 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:28.801606 | 39.431 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:28.900711 | 39.53 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:29.001717 | 39.631 | 1610 | 4890 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:29.101678 | 39.731 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:29.201701 | 39.831 | 1610 | 14660 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:29.301714 | 39.931 | 1610 | 29330 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:29.400705 | 40.03 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:29.501699 | 40.131 | 1610 | 9780 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:29.601735 | 40.231 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:29.701687 | 40.331 | 1610 | 24440 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:29.801709 | 40.431 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:29.901391 | 40.531 | 1610 | 19550 | 20.9 | 41
2025-04-23 14:33:30.001713 | 40.631 | 1610 | 29330 | 20.9 | 41