## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 14:49:17.995413 | 0.427 | 940 | 48880 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:18.095025 | 0.527 | 940 | 879770 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:18.195596 | 0.627 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:18.295471 | 0.727 | 940 | 821110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:18.395725 | 0.827 | 940 | 5000000 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:18.495320 | 0.927 | 940 | 767350 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:18.596049 | 1.028 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:18.696162 | 1.128 | 940 | 738030 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:18.795055 | 1.227 | 940 | 5000000 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:18.895608 | 1.327 | 940 | 752690 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:18.996144 | 1.428 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:19.096190 | 1.528 | 940 | 816230 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:19.196163 | 1.628 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:19.296136 | 1.728 | 940 | 796680 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:19.396142 | 1.828 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:19.496346 | 1.928 | 940 | 733140 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:19.596150 | 2.028 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:19.696146 | 2.128 | 940 | 811340 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:19.796154 | 2.228 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:19.896251 | 2.328 | 940 | 801560 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:19.996119 | 2.428 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:20.096101 | 2.528 | 940 | 762460 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:20.196043 | 2.628 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:20.296128 | 2.728 | 940 | 796680 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:20.396130 | 2.828 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:20.496075 | 2.928 | 940 | 777130 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:20.596149 | 3.028 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:20.696134 | 3.128 | 940 | 977520 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:20.795114 | 3.227 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:20.896122 | 3.328 | 940 | 777130 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:20.996118 | 3.428 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:21.096100 | 3.528 | 940 | 786900 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:21.196098 | 3.628 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:21.296096 | 3.728 | 940 | 987290 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:21.396094 | 3.828 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:21.496080 | 3.928 | 940 | 772240 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:21.596092 | 4.028 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:21.696065 | 4.128 | 940 | 801560 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:21.796153 | 4.228 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:21.896150 | 4.328 | 940 | 997070 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:21.996089 | 4.428 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:22.096104 | 4.528 | 940 | 918870 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:22.196101 | 4.628 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:22.296091 | 4.728 | 940 | 767350 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:22.396108 | 4.828 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:22.496075 | 4.928 | 940 | 772240 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:22.596075 | 5.028 | 940 | 5000000 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:22.696057 | 5.128 | 940 | 933530 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:22.795982 | 5.228 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:22.896015 | 5.328 | 940 | 777130 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:22.996082 | 5.428 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:23.096079 | 5.528 | 940 | 791790 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:23.196086 | 5.628 | 940 | 5000000 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:23.296069 | 5.728 | 940 | 933530 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:23.396079 | 5.828 | 940 | 5000000 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:23.496056 | 5.928 | 940 | 728250 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:23.596066 | 6.028 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:23.696094 | 6.128 | 940 | 791790 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:23.796075 | 6.228 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:23.896063 | 6.328 | 940 | 982400 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:23.996087 | 6.428 | 940 | 5000000 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:24.096059 | 6.528 | 940 | 801560 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:24.196085 | 6.628 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:24.296045 | 6.728 | 940 | 777130 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:24.395349 | 6.827 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:24.496049 | 6.928 | 940 | 992180 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:24.596158 | 7.028 | 940 | 5000000 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:24.696050 | 7.128 | 940 | 728250 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:24.795984 | 7.228 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:24.896069 | 7.328 | 940 | 782010 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:24.996077 | 7.428 | 940 | 5000000 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:25.096074 | 7.528 | 940 | 938420 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:25.196073 | 7.628 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:25.296129 | 7.728 | 940 | 786900 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:25.396073 | 7.828 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:25.495464 | 7.927 | 940 | 806450 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:25.595298 | 8.027 | 940 | 5000000 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:25.696052 | 8.128 | 940 | 728250 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:25.795488 | 8.227 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:25.896051 | 8.328 | 940 | 987290 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:25.996060 | 8.428 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:26.096051 | 8.528 | 940 | 962850 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:26.196062 | 8.628 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:26.296049 | 8.728 | 940 | 786900 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:26.396059 | 8.828 | 940 | 5000000 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:26.496051 | 8.928 | 940 | 943300 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:26.596082 | 9.028 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:26.696058 | 9.128 | 940 | 791790 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:26.795947 | 9.228 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:26.895286 | 9.327 | 940 | 801560 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:26.995515 | 9.427 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:27.095984 | 9.528 | 940 | 723360 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:27.196092 | 9.628 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:27.296049 | 9.728 | 940 | 782010 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:27.396059 | 9.828 | 940 | 5000000 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:27.496033 | 9.928 | 940 | 752690 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:27.596058 | 10.028 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:27.696041 | 10.128 | 940 | 992180 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:27.796090 | 10.228 | 940 | 4995110 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:27.896035 | 10.328 | 940 | 782010 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:28.096017 | 10.528 | 1410 | 4765400 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:28.196048 | 10.628 | 1410 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:28.296034 | 10.728 | 1410 | 58650 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:28.396031 | 10.828 | 1410 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:28.495299 | 10.927 | 1410 | 58650 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:28.596048 | 11.028 | 1410 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:28.696033 | 11.128 | 1410 | 58650 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:28.795943 | 11.228 | 1410 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:28.896074 | 11.328 | 1410 | 78200 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:28.996048 | 11.428 | 1410 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:29.096037 | 11.528 | 1410 | 78200 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:29.196058 | 11.628 | 1410 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:29.296024 | 11.728 | 1410 | 58650 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:29.396006 | 11.828 | 1410 | 24440 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:29.495946 | 11.928 | 1410 | 68430 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:29.596041 | 12.028 | 1410 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:29.696008 | 12.128 | 1410 | 58650 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:29.796022 | 12.228 | 1410 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:29.896016 | 12.328 | 1410 | 63540 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:29.996028 | 12.428 | 1410 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:30.096017 | 12.528 | 1410 | 63540 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:30.196052 | 12.628 | 1410 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:30.296020 | 12.728 | 1410 | 63540 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:30.396041 | 12.828 | 1410 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:30.496025 | 12.928 | 1410 | 63540 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:30.596023 | 13.028 | 1410 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:30.696019 | 13.128 | 1410 | 63540 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:30.795931 | 13.228 | 1410 | 53760 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:30.896011 | 13.328 | 1410 | 73310 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:30.996011 | 13.428 | 1410 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:31.096013 | 13.528 | 1410 | 63540 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:31.196031 | 13.628 | 1410 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:31.296025 | 13.728 | 1410 | 78200 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:31.396040 | 13.828 | 1410 | 48880 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:31.496002 | 13.928 | 1410 | 73310 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:31.596025 | 14.028 | 1410 | 34210 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:31.696022 | 14.128 | 1410 | 102640 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:31.795406 | 14.227 | 1410 | 43990 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:31.896092 | 14.328 | 1410 | 107530 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:31.996014 | 14.428 | 1410 | 53760 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:32.095482 | 14.527 | 1410 | 97750 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:32.196005 | 14.628 | 1410 | 48880 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:32.296054 | 14.728 | 1410 | 97750 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:32.396006 | 14.828 | 1410 | 48880 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:32.495997 | 14.928 | 1410 | 107530 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:32.596012 | 15.028 | 1410 | 53760 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:32.695993 | 15.128 | 1410 | 97750 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:32.795912 | 15.228 | 1410 | 53760 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:32.896035 | 15.328 | 1410 | 102640 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:32.995992 | 15.428 | 1410 | 43990 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:33.096000 | 15.528 | 1410 | 112410 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:33.196003 | 15.628 | 1410 | 63540 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:33.296007 | 15.728 | 1410 | 97750 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:33.396001 | 15.828 | 1410 | 53760 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:33.495876 | 15.927 | 1410 | 102640 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:33.596037 | 16.028 | 1410 | 48880 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:33.696008 | 16.128 | 1410 | 107530 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:33.795918 | 16.228 | 1410 | 19550 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:33.896069 | 16.328 | 1410 | 92860 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:33.995839 | 16.427 | 1410 | 19550 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:34.095982 | 16.528 | 1410 | 78200 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:34.196039 | 16.628 | 1410 | 24440 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:34.296004 | 16.728 | 1410 | 78200 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:34.396027 | 16.828 | 1410 | 19550 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:34.495704 | 16.927 | 1410 | 73310 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:34.596012 | 17.028 | 1410 | 39100 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:34.695996 | 17.128 | 1410 | 68430 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:34.795907 | 17.228 | 1410 | 19550 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:34.895245 | 17.327 | 1410 | 68430 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:34.995580 | 17.427 | 1410 | 19550 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:35.095982 | 17.528 | 1410 | 68430 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:35.195991 | 17.628 | 1410 | 14660 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:35.295937 | 17.728 | 1410 | 92860 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:35.395930 | 17.828 | 1410 | 39100 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:35.495355 | 17.927 | 1410 | 92860 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:35.595916 | 18.028 | 1410 | 29330 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:35.695315 | 18.127 | 1410 | 73310 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:35.795986 | 18.228 | 1410 | 24440 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:35.896019 | 18.328 | 1410 | 63540 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:35.995015 | 18.427 | 1410 | 19550 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:36.095980 | 18.528 | 1410 | 78200 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:36.195987 | 18.628 | 1410 | 43990 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:36.295972 | 18.728 | 1410 | 97750 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:36.395961 | 18.828 | 1410 | 43990 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:36.495091 | 18.927 | 1410 | 73310 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:36.595973 | 19.028 | 1410 | 24440 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:36.695257 | 19.127 | 1410 | 92860 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:36.795894 | 19.228 | 1410 | 24440 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:36.895996 | 19.328 | 1410 | 78200 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:36.994969 | 19.427 | 1410 | 29330 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:37.095988 | 19.528 | 1410 | 78200 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:37.195995 | 19.628 | 1410 | 39100 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:37.295969 | 19.728 | 1410 | 73310 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:37.395968 | 19.828 | 1410 | 34210 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:37.495958 | 19.928 | 1410 | 78200 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:37.595740 | 20.027 | 1410 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:37.695991 | 20.128 | 1410 | 63540 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:37.795899 | 20.228 | 1410 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:37.895794 | 20.327 | 1410 | 68430 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:37.995992 | 20.428 | 1410 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:38.195936 | 20.628 | 1550 | 78200 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:38.295944 | 20.728 | 1550 | 24440 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:38.395960 | 20.828 | 1550 | 97750 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:38.495951 | 20.928 | 1550 | 9780 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:38.595954 | 21.028 | 1550 | 122190 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:38.695098 | 21.127 | 1550 | 9780 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:38.795980 | 21.228 | 1550 | 107530 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:38.895962 | 21.328 | 1550 | 29330 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:38.995984 | 21.428 | 1550 | 117300 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:39.095958 | 21.528 | 1550 | 34210 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:39.195953 | 21.628 | 1550 | 117300 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:39.295962 | 21.728 | 1550 | 24440 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:39.395316 | 21.827 | 1550 | 102640 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:39.495819 | 21.927 | 1550 | 24440 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:39.595970 | 22.028 | 1550 | 107530 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:39.695943 | 22.128 | 1550 | 19550 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:39.795981 | 22.228 | 1550 | 102640 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:39.895960 | 22.328 | 1550 | 14660 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:39.995926 | 22.428 | 1550 | 97750 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:40.095991 | 22.528 | 1550 | 24440 | 20.7 | 41.9
2025-04-23 14:49:40.195963 | 22.628 | 1550 | 102640 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:40.295854 | 22.727 | 1550 | 24440 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:40.395500 | 22.827 | 1550 | 92860 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:40.495940 | 22.928 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:40.595950 | 23.028 | 1550 | 87980 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:40.695855 | 23.127 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:40.795984 | 23.228 | 1550 | 112410 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:40.895946 | 23.328 | 1550 | 29330 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:40.995965 | 23.428 | 1550 | 92860 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:41.095937 | 23.528 | 1550 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:41.195935 | 23.628 | 1550 | 87980 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:41.295939 | 23.728 | 1550 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:41.395230 | 23.827 | 1550 | 102640 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:41.495921 | 23.928 | 1550 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:41.595935 | 24.028 | 1550 | 92860 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:41.695879 | 24.127 | 1550 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:41.795943 | 24.228 | 1550 | 92860 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:41.895907 | 24.328 | 1550 | 34210 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:41.995150 | 24.427 | 1550 | 92860 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:42.095948 | 24.528 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:42.195960 | 24.628 | 1550 | 92860 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:42.295928 | 24.728 | 1550 | 39100 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:42.395884 | 24.828 | 1550 | 102640 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:42.495905 | 24.928 | 1550 | 53760 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:42.595985 | 25.028 | 1550 | 97750 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:42.695939 | 25.128 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:42.795869 | 25.227 | 1550 | 102640 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:42.895970 | 25.328 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:42.995982 | 25.428 | 1550 | 102640 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:43.096038 | 25.528 | 1550 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:43.195229 | 25.627 | 1550 | 117300 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:43.296001 | 25.728 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:43.395988 | 25.828 | 1550 | 97750 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:43.495177 | 25.927 | 1550 | 48880 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:43.595915 | 26.028 | 1550 | 112410 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:43.695942 | 26.128 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:43.795956 | 26.228 | 1550 | 87980 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:43.895943 | 26.328 | 1550 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:43.995922 | 26.428 | 1550 | 112410 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:44.095927 | 26.528 | 1550 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:44.195962 | 26.628 | 1550 | 112410 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:44.294998 | 26.727 | 1550 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:44.395953 | 26.828 | 1550 | 136850 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:44.495173 | 26.927 | 1550 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:44.595920 | 27.028 | 1550 | 92860 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:44.695904 | 27.128 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:44.795838 | 27.227 | 1550 | 102640 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:44.895951 | 27.328 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:44.995926 | 27.428 | 1550 | 92860 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:45.095808 | 27.527 | 1550 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:45.195126 | 27.627 | 1550 | 97750 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:45.295182 | 27.727 | 1550 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:45.395930 | 27.828 | 1550 | 112410 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:45.495927 | 27.928 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:45.595860 | 28.027 | 1550 | 92860 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:45.695860 | 28.127 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:45.795269 | 28.227 | 1550 | 97750 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:45.895903 | 28.328 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:45.995913 | 28.428 | 1550 | 92860 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:46.095935 | 28.528 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:46.195926 | 28.628 | 1550 | 97750 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:46.295915 | 28.728 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:46.395925 | 28.828 | 1550 | 92860 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:46.495895 | 28.928 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:46.595906 | 29.028 | 1550 | 97750 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:46.695182 | 29.127 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:46.795681 | 29.227 | 1550 | 112410 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:46.895854 | 29.327 | 1550 | 24440 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:46.995921 | 29.428 | 1550 | 102640 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:47.095882 | 29.527 | 1550 | 34210 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:47.195260 | 29.627 | 1550 | 122190 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:47.295856 | 29.727 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:47.395875 | 29.827 | 1550 | 107530 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:47.495891 | 29.928 | 1550 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:47.595713 | 30.027 | 1550 | 102640 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:47.695050 | 30.127 | 1550 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:47.795886 | 30.227 | 1550 | 92860 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:47.895904 | 30.328 | 1550 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:47.995901 | 30.428 | 1550 | 97750 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:48.095878 | 30.527 | 1550 | 4890 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:48.295882 | 30.728 | 1610 | 83090 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:48.395877 | 30.827 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:48.495766 | 30.927 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:48.595891 | 31.028 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:48.695832 | 31.127 | 1610 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:48.795006 | 31.227 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:48.894909 | 31.327 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:48.995812 | 31.427 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:49.095855 | 31.527 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:49.195919 | 31.628 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:49.295885 | 31.727 | 1610 | 34210 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:49.395901 | 31.828 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:49.495881 | 31.927 | 1610 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:49.595850 | 32.027 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:49.695871 | 32.127 | 1610 | 24440 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:49.795847 | 32.227 | 1610 | 29330 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:49.895814 | 32.327 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:49.995784 | 32.427 | 1610 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:50.095154 | 32.527 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:50.195126 | 32.627 | 1610 | 34210 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:50.295154 | 32.727 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:50.395158 | 32.827 | 1610 | 4890 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:50.495777 | 32.927 | 1610 | 48880 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:50.595814 | 33.027 | 1610 | 48880 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:50.695884 | 33.127 | 1610 | 29330 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:50.795778 | 33.227 | 1610 | 39100 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:50.895869 | 33.327 | 1610 | 48880 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:50.995858 | 33.427 | 1610 | 39100 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:51.095141 | 33.527 | 1610 | 43990 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:51.195193 | 33.627 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:51.295860 | 33.727 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:51.395844 | 33.827 | 1610 | 4890 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:51.495853 | 33.927 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:51.595716 | 34.027 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:51.695862 | 34.127 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:51.795893 | 34.227 | 1610 | 4890 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:51.895833 | 34.327 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:51.995860 | 34.427 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:52.095568 | 34.527 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:52.195764 | 34.627 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:52.295126 | 34.727 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:52.395844 | 34.827 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:52.495862 | 34.927 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:52.595399 | 35.027 | 1610 | 24440 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:52.694895 | 35.127 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:52.795707 | 35.227 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:52.895898 | 35.328 | 1610 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:52.995869 | 35.427 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:53.095352 | 35.527 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:53.195858 | 35.627 | 1610 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:53.295852 | 35.727 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:53.395862 | 35.827 | 1610 | 24440 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:53.495865 | 35.927 | 1610 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:53.595207 | 36.027 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:53.695821 | 36.127 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:53.795821 | 36.227 | 1610 | 43990 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:53.895843 | 36.327 | 1610 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:53.995647 | 36.427 | 1610 | 29330 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:54.095075 | 36.527 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:54.195880 | 36.627 | 1610 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:54.295879 | 36.727 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:54.395857 | 36.827 | 1610 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:54.495829 | 36.927 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:54.595048 | 37.027 | 1610 | 4890 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:54.695832 | 37.127 | 1610 | 29330 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:54.795745 | 37.227 | 1610 | 24440 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:54.895828 | 37.327 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:54.995810 | 37.427 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:55.094771 | 37.526 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:55.195104 | 37.627 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:55.295814 | 37.727 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:55.395833 | 37.827 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:55.495829 | 37.927 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:55.595532 | 38.027 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:55.695819 | 38.127 | 1610 | 29330 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:55.795824 | 38.227 | 1610 | 24440 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:55.895347 | 38.327 | 1610 | 34210 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:55.995803 | 38.427 | 1610 | 39100 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:56.094959 | 38.527 | 1610 | 39100 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:56.195822 | 38.627 | 1610 | 34210 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:56.295819 | 38.727 | 1610 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:56.395830 | 38.827 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:56.495811 | 38.927 | 1610 | 19550 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:56.595832 | 39.027 | 1610 | 39100 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:56.695809 | 39.127 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:56.795718 | 39.227 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:56.895343 | 39.327 | 1610 | 34210 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:56.995822 | 39.427 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:57.095807 | 39.527 | 1610 | 34210 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:57.195696 | 39.627 | 1610 | 34210 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:57.295816 | 39.727 | 1610 | 39100 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:57.395305 | 39.827 | 1610 | 24440 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:57.495805 | 39.927 | 1610 | 24440 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:57.594884 | 40.027 | 1610 | 24440 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:57.695797 | 40.127 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:57.795123 | 40.227 | 1610 | 14660 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:57.895797 | 40.327 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:57.995474 | 40.427 | 1610 | 24440 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:58.095796 | 40.527 | 1610 | 9780 | 20.6 | 41.9
2025-04-23 14:49:58.195149 | 40.627 | 1610 | 34210 | 20.6 | 41.9