## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 14:53:16.391256 | 0.428 | 940 | 14660 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:16.491895 | 0.528 | 940 | 850440 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:16.590889 | 0.627 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:16.690940 | 0.727 | 940 | 826000 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:16.790937 | 0.827 | 940 | 5000000 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:16.890708 | 0.927 | 940 | 767350 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:16.991387 | 1.028 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:17.091372 | 1.128 | 940 | 752690 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:17.191347 | 1.228 | 940 | 5000000 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:17.291360 | 1.328 | 940 | 762460 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:17.391390 | 1.428 | 940 | 4995110 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:17.491367 | 1.528 | 940 | 806450 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:17.591330 | 1.628 | 940 | 5000000 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:17.691364 | 1.728 | 940 | 772240 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:17.791367 | 1.828 | 940 | 5000000 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:17.891401 | 1.928 | 940 | 977520 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:17.991360 | 2.028 | 940 | 5000000 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:18.091348 | 2.128 | 940 | 757580 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:18.191376 | 2.228 | 940 | 5000000 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:18.291347 | 2.328 | 940 | 767350 | 20.6 | 41.8
2025-04-23 14:53:18.391353 | 2.428 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:18.491269 | 2.528 | 940 | 850440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:18.591338 | 2.628 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:18.691349 | 2.728 | 940 | 767350 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:18.791232 | 2.828 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:18.891345 | 2.928 | 940 | 830890 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:18.991381 | 3.028 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:19.091444 | 3.128 | 940 | 977520 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:19.191353 | 3.228 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:19.291356 | 3.328 | 940 | 806450 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:19.391358 | 3.428 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:19.491315 | 3.528 | 940 | 762460 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:19.591360 | 3.628 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:19.691342 | 3.728 | 940 | 977520 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:19.791358 | 3.828 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:19.891318 | 3.928 | 940 | 767350 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:19.991242 | 4.028 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:20.091318 | 4.128 | 940 | 757580 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:20.191348 | 4.228 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:20.291396 | 4.328 | 940 | 742910 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:20.391320 | 4.428 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:20.491301 | 4.528 | 940 | 938420 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:20.591264 | 4.628 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:20.690701 | 4.727 | 940 | 791790 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:20.791249 | 4.828 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:20.891315 | 4.928 | 940 | 811340 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:20.991388 | 5.028 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:21.091308 | 5.128 | 940 | 967740 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:21.191379 | 5.228 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:21.291327 | 5.328 | 940 | 757580 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:21.391321 | 5.428 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:21.491346 | 5.528 | 940 | 801560 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:21.591201 | 5.628 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:21.691319 | 5.728 | 940 | 967740 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:21.791335 | 5.828 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:21.891304 | 5.928 | 940 | 796680 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:21.991188 | 6.028 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:22.091306 | 6.128 | 940 | 786900 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:22.191318 | 6.228 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:22.291349 | 6.328 | 940 | 762460 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:22.391324 | 6.428 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:22.491308 | 6.528 | 940 | 772240 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:22.591326 | 6.628 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:22.691298 | 6.728 | 940 | 791790 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:22.791233 | 6.828 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:22.891294 | 6.928 | 940 | 752690 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:22.991309 | 7.028 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:23.091307 | 7.128 | 940 | 821110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:23.191360 | 7.228 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:23.291322 | 7.328 | 940 | 801560 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:23.391326 | 7.428 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:23.491318 | 7.528 | 940 | 982400 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:23.591335 | 7.628 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:23.691207 | 7.728 | 940 | 786900 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:23.791310 | 7.828 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:23.891273 | 7.928 | 940 | 777130 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:23.991248 | 8.028 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:24.091331 | 8.128 | 940 | 777130 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:24.191376 | 8.228 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:24.291297 | 8.328 | 940 | 982400 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:24.391373 | 8.428 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:24.491236 | 8.528 | 940 | 830890 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:24.590542 | 8.627 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:24.691282 | 8.728 | 940 | 772240 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:24.791226 | 8.828 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:24.891286 | 8.928 | 940 | 972630 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:24.991213 | 9.028 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:25.091295 | 9.128 | 940 | 762460 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:25.191372 | 9.228 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:25.291231 | 9.328 | 940 | 806450 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:25.391286 | 9.428 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:25.491286 | 9.528 | 940 | 967740 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:25.591277 | 9.628 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:25.691181 | 9.728 | 940 | 806450 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:25.791134 | 9.828 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:25.891270 | 9.928 | 940 | 801560 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:25.991240 | 10.028 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:26.091296 | 10.128 | 940 | 738030 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:26.191319 | 10.228 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:26.291310 | 10.328 | 940 | 757580 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:26.491261 | 10.528 | 1410 | 4775170 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:26.591283 | 10.628 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:26.690326 | 10.727 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:26.791180 | 10.828 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:26.891270 | 10.928 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:26.991291 | 11.028 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:27.091276 | 11.128 | 1410 | 68430 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:27.191269 | 11.228 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:27.291293 | 11.328 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:27.391225 | 11.428 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:27.490459 | 11.527 | 1410 | 68430 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:27.591347 | 11.628 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:27.691280 | 11.728 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:27.791248 | 11.828 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:27.891186 | 11.928 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:27.991269 | 12.028 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:28.091266 | 12.128 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:28.191272 | 12.228 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:28.291256 | 12.328 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:28.390966 | 12.427 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:28.491255 | 12.528 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:28.591288 | 12.628 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:28.691341 | 12.728 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:28.791084 | 12.828 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:28.890822 | 12.927 | 1410 | 87980 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:28.990453 | 13.027 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:29.091094 | 13.128 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:29.191253 | 13.228 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:29.291256 | 13.328 | 1410 | 73310 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:29.390672 | 13.427 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:29.491261 | 13.528 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:29.591244 | 13.628 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:29.691243 | 13.728 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:29.791277 | 13.828 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:29.890518 | 13.927 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:29.991253 | 14.028 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:30.091232 | 14.128 | 1410 | 68430 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:30.191231 | 14.228 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:30.291255 | 14.328 | 1410 | 68430 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:30.390444 | 14.427 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:30.491321 | 14.528 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:30.591236 | 14.628 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:30.691228 | 14.728 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:30.791173 | 14.828 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:30.890235 | 14.927 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:30.991253 | 15.028 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:31.091277 | 15.128 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:31.191241 | 15.228 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:31.291209 | 15.328 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:31.390905 | 15.427 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:31.491239 | 15.528 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:31.591236 | 15.628 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:31.691307 | 15.728 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:31.791250 | 15.828 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:31.891315 | 15.928 | 1410 | 73310 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:31.991321 | 16.028 | 1410 | 53760 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:32.091242 | 16.128 | 1410 | 73310 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:32.191325 | 16.228 | 1410 | 34210 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:32.291180 | 16.328 | 1410 | 83090 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:32.390861 | 16.427 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:32.491202 | 16.528 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:32.591248 | 16.628 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:32.690579 | 16.727 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:32.791134 | 16.828 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:32.891181 | 16.928 | 1410 | 68430 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:32.991225 | 17.028 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:33.091217 | 17.128 | 1410 | 68430 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:33.190251 | 17.227 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:33.291210 | 17.328 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:33.391168 | 17.428 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:33.491139 | 17.528 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:33.591267 | 17.628 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:33.691242 | 17.728 | 1410 | 83090 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:33.790288 | 17.827 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:33.891255 | 17.928 | 1410 | 73310 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:33.991213 | 18.028 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:34.091226 | 18.128 | 1410 | 78200 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:34.191226 | 18.228 | 1410 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:34.291149 | 18.328 | 1410 | 78200 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:34.391231 | 18.428 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:34.491194 | 18.528 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:34.591116 | 18.628 | 1410 | 34210 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:34.691288 | 18.728 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:34.791133 | 18.828 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:34.891192 | 18.928 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:34.991232 | 19.028 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:35.091227 | 19.128 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:35.191237 | 19.228 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:35.290469 | 19.327 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:35.391204 | 19.428 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:35.490994 | 19.527 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:35.591210 | 19.628 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:35.691150 | 19.728 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:35.791206 | 19.828 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:35.891205 | 19.928 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:35.991192 | 20.028 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:36.090297 | 20.127 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:36.191081 | 20.228 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:36.291208 | 20.328 | 1410 | 68430 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:36.391216 | 20.428 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:36.591205 | 20.628 | 1550 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:36.691177 | 20.728 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:36.791131 | 20.828 | 1550 | 97750 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:36.891198 | 20.928 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:36.991231 | 21.028 | 1550 | 97750 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:37.091172 | 21.128 | 1550 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:37.191198 | 21.228 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:37.291186 | 21.328 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:37.391200 | 21.428 | 1550 | 122190 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:37.491186 | 21.528 | 1550 | 43990 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:37.591106 | 21.628 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:37.691193 | 21.728 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:37.791204 | 21.828 | 1550 | 131960 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:37.891203 | 21.928 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:37.991204 | 22.028 | 1550 | 146630 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:38.091166 | 22.128 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:38.191036 | 22.227 | 1550 | 117300 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:38.291085 | 22.328 | 1550 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:38.391121 | 22.428 | 1550 | 136850 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:38.491133 | 22.528 | 1550 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:38.590536 | 22.627 | 1550 | 117300 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:38.691170 | 22.728 | 1550 | 68430 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:38.791103 | 22.828 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:38.891240 | 22.928 | 1550 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:38.991021 | 23.027 | 1550 | 146630 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:39.091028 | 23.127 | 1550 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:39.191042 | 23.227 | 1550 | 107530 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:39.290519 | 23.327 | 1550 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:39.391171 | 23.428 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:39.491160 | 23.528 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:39.591168 | 23.628 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:39.691170 | 23.728 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:39.791263 | 23.828 | 1550 | 102640 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:39.891232 | 23.928 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:39.991212 | 24.028 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:40.091231 | 24.128 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:40.191250 | 24.228 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:40.291169 | 24.328 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:40.391174 | 24.428 | 1550 | 102640 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:40.491153 | 24.528 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:40.590893 | 24.627 | 1550 | 107530 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:40.691151 | 24.728 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:40.791070 | 24.828 | 1550 | 97750 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:40.891074 | 24.928 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:40.991158 | 25.028 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:41.091126 | 25.128 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:41.190703 | 25.227 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:41.291153 | 25.328 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:41.391149 | 25.428 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:41.491134 | 25.528 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:41.591162 | 25.628 | 1550 | 102640 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:41.691147 | 25.728 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:41.791174 | 25.828 | 1550 | 117300 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:41.891228 | 25.928 | 1550 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:41.991103 | 26.028 | 1550 | 131960 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:42.091165 | 26.128 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:42.191185 | 26.228 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:42.291165 | 26.328 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:42.391121 | 26.428 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:42.490965 | 26.527 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:42.591150 | 26.628 | 1550 | 107530 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:42.691150 | 26.728 | 1550 | 48880 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:42.790766 | 26.827 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:42.891159 | 26.928 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:42.990841 | 27.027 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:43.091133 | 27.128 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:43.191144 | 27.228 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:43.291046 | 27.327 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:43.391199 | 27.428 | 1550 | 107530 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:43.490691 | 27.527 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:43.591145 | 27.628 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:43.691111 | 27.728 | 1550 | 39100 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:43.791167 | 27.828 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:43.891225 | 27.928 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:43.990569 | 28.027 | 1550 | 102640 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:44.091037 | 28.127 | 1550 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:44.190423 | 28.227 | 1550 | 97750 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:44.291111 | 28.328 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:44.391137 | 28.428 | 1550 | 97750 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:44.490484 | 28.527 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:44.591140 | 28.628 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:44.691123 | 28.728 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:44.791036 | 28.827 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:44.891137 | 28.928 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:44.990411 | 29.027 | 1550 | 107530 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:45.091153 | 29.128 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:45.191219 | 29.228 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:45.291139 | 29.328 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:45.391102 | 29.428 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:45.490332 | 29.527 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:45.591114 | 29.628 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:45.691111 | 29.728 | 1550 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:45.791124 | 29.828 | 1550 | 102640 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:45.891106 | 29.928 | 1550 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:45.990057 | 30.026 | 1550 | 97750 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:46.090414 | 30.127 | 1550 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:46.191099 | 30.228 | 1550 | 107530 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:46.291107 | 30.328 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:46.391118 | 30.428 | 1550 | 107530 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:46.490915 | 30.527 | 1550 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:46.691101 | 30.728 | 1610 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:46.791018 | 30.827 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:46.891123 | 30.928 | 1610 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:46.991126 | 31.028 | 1610 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:47.091105 | 31.128 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:47.191118 | 31.228 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:47.291112 | 31.328 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:47.391110 | 31.428 | 1610 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:47.491185 | 31.528 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:47.591089 | 31.628 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:47.691127 | 31.728 | 1610 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:47.791189 | 31.828 | 1610 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:47.891089 | 31.928 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:47.991182 | 32.028 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:48.091091 | 32.128 | 1610 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:48.191112 | 32.228 | 1610 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:48.291075 | 32.328 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:48.391105 | 32.428 | 1610 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:48.491127 | 32.528 | 1610 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:48.591120 | 32.628 | 1610 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:48.691064 | 32.728 | 1610 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:48.791014 | 32.827 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:48.891059 | 32.928 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:48.991111 | 33.028 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:49.091070 | 33.128 | 1610 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:49.191188 | 33.228 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:49.290994 | 33.327 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:49.391078 | 33.428 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:49.491118 | 33.528 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:49.591064 | 33.627 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:49.691078 | 33.728 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:49.791161 | 33.828 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:49.891064 | 33.928 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:49.991085 | 34.028 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:50.091067 | 34.128 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:50.191101 | 34.228 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:50.291026 | 34.327 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:50.391085 | 34.428 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:50.491067 | 34.528 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:50.591138 | 34.628 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:50.691158 | 34.728 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:50.790987 | 34.827 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:50.891073 | 34.928 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:50.991068 | 35.028 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:51.091144 | 35.128 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:51.191077 | 35.228 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:51.291066 | 35.328 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:51.391066 | 35.428 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:51.490322 | 35.527 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:51.591080 | 35.628 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:51.691060 | 35.727 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:51.791077 | 35.828 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:51.891036 | 35.927 | 1610 | 43990 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:51.991034 | 36.027 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:52.091038 | 36.127 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:52.191043 | 36.227 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:52.291057 | 36.327 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:52.391085 | 36.428 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:52.491051 | 36.527 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:52.591055 | 36.627 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:52.691014 | 36.727 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:52.790969 | 36.827 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:52.891095 | 36.928 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:52.991091 | 37.028 | 1610 | 39100 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:53.091063 | 37.128 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:53.191081 | 37.228 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:53.291075 | 37.328 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:53.390944 | 37.427 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:53.490722 | 37.527 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:53.591054 | 37.627 | 1610 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:53.691060 | 37.727 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:53.791058 | 37.827 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:53.891074 | 37.928 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:53.991055 | 38.027 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:54.091032 | 38.127 | 1610 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:54.190277 | 38.227 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:54.291048 | 38.327 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:54.391065 | 38.427 | 1610 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:54.491029 | 38.527 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:54.591028 | 38.627 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:54.690988 | 38.727 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:54.790941 | 38.827 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:54.891035 | 38.927 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:54.991040 | 39.027 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:55.091021 | 39.127 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:55.190614 | 39.227 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:55.291006 | 39.327 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:55.391038 | 39.427 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:55.491042 | 39.527 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:55.591040 | 39.627 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:55.691010 | 39.727 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:55.791051 | 39.827 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:55.890967 | 39.927 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:55.991065 | 40.028 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:56.091009 | 40.127 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:56.191037 | 40.227 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:56.291025 | 40.327 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:56.391033 | 40.427 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:56.491017 | 40.527 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:53:56.590973 | 40.627 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.9