## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 14:54:30.249326 | 0.431 | 940 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:30.349315 | 0.531 | 940 | 796680 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:30.449306 | 0.631 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:30.549324 | 0.731 | 940 | 811340 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:30.649309 | 0.831 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:30.749327 | 0.931 | 940 | 772240 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:30.849338 | 1.031 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:30.949806 | 1.132 | 940 | 987290 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:31.049279 | 1.231 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:31.149302 | 1.331 | 940 | 806450 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:31.249319 | 1.431 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:31.349440 | 1.531 | 940 | 826000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:31.449440 | 1.631 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:31.549447 | 1.731 | 940 | 786900 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:31.649493 | 1.831 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:31.749479 | 1.931 | 940 | 782010 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:31.849476 | 2.031 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:31.949433 | 2.131 | 940 | 796680 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:32.049405 | 2.231 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:32.149500 | 2.331 | 940 | 845550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:32.249494 | 2.431 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:32.349488 | 2.531 | 940 | 909090 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:32.449490 | 2.631 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:32.549460 | 2.731 | 940 | 767350 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:32.649451 | 2.831 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:32.749443 | 2.931 | 940 | 816230 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:32.849477 | 3.031 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:32.949468 | 3.131 | 940 | 752690 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:33.049992 | 3.232 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:33.149961 | 3.332 | 940 | 772240 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:33.249967 | 3.432 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:33.349875 | 3.532 | 940 | 816230 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:33.449954 | 3.632 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:33.549436 | 3.731 | 940 | 972630 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:33.649484 | 3.831 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:33.749337 | 3.931 | 940 | 767350 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:33.849471 | 4.031 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:33.949432 | 4.131 | 940 | 826000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:34.049473 | 4.231 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:34.149460 | 4.331 | 940 | 982400 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:34.249483 | 4.431 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:34.349442 | 4.531 | 940 | 796680 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:34.449437 | 4.631 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:34.549439 | 4.731 | 940 | 835780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:34.649419 | 4.831 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:34.749930 | 4.932 | 940 | 772240 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:34.849829 | 5.032 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:34.949941 | 5.132 | 940 | 747800 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:35.049897 | 5.232 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:35.149933 | 5.332 | 940 | 801560 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:35.249429 | 5.431 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:35.349414 | 5.531 | 940 | 762460 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:35.449472 | 5.631 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:35.549383 | 5.731 | 940 | 967740 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:35.649371 | 5.831 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:35.749406 | 5.931 | 940 | 762460 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:35.849399 | 6.031 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:35.949412 | 6.131 | 940 | 757580 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:36.049412 | 6.231 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:36.149425 | 6.331 | 940 | 972630 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:36.249420 | 6.431 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:36.349422 | 6.531 | 940 | 850440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:36.449420 | 6.631 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:36.549388 | 6.731 | 940 | 777130 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:36.649415 | 6.831 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:36.749426 | 6.931 | 940 | 977520 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:36.849864 | 7.032 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:36.949916 | 7.132 | 940 | 811340 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:37.049927 | 7.232 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:37.149913 | 7.332 | 940 | 811340 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:37.249852 | 7.432 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:37.349975 | 7.532 | 940 | 742910 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:37.449911 | 7.632 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:37.549409 | 7.731 | 940 | 767350 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:37.649912 | 7.832 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:37.749871 | 7.932 | 940 | 767350 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:37.849420 | 8.031 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:37.949407 | 8.131 | 940 | 767350 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:38.049434 | 8.231 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:38.149406 | 8.331 | 940 | 972630 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:38.249410 | 8.431 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:38.349404 | 8.531 | 940 | 884650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:38.449397 | 8.631 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:38.549423 | 8.731 | 940 | 806450 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:38.649911 | 8.832 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:38.749426 | 8.931 | 940 | 962850 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:38.849503 | 9.031 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:38.949369 | 9.131 | 940 | 762460 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:39.049382 | 9.231 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:39.149385 | 9.331 | 940 | 762460 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:39.249412 | 9.431 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:39.349378 | 9.531 | 940 | 762460 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:39.449381 | 9.631 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:39.549364 | 9.731 | 940 | 782010 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:39.649398 | 9.831 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:39.749385 | 9.931 | 940 | 811340 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:39.849394 | 10.031 | 940 | 4995110 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:39.949386 | 10.131 | 940 | 742910 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:40.049402 | 10.231 | 940 | 5000000 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:40.149381 | 10.331 | 940 | 777130 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:40.349363 | 10.531 | 1410 | 4770280 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:40.449379 | 10.631 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:40.549429 | 10.731 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:40.649888 | 10.832 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:40.749366 | 10.931 | 1410 | 87980 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:40.849400 | 11.031 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:40.949355 | 11.131 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:41.049399 | 11.231 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:41.149374 | 11.331 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:41.249405 | 11.431 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:41.349360 | 11.531 | 1410 | 68430 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:41.449384 | 11.631 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:41.549344 | 11.731 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:41.649349 | 11.831 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:41.749391 | 11.931 | 1410 | 68430 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:41.849373 | 12.031 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:41.949391 | 12.131 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:42.049375 | 12.231 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:42.149377 | 12.331 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:42.249427 | 12.431 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:42.349396 | 12.531 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:42.449410 | 12.631 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:42.549838 | 12.732 | 1410 | 68430 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:42.649755 | 12.832 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:42.749918 | 12.932 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:42.849881 | 13.032 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:42.949400 | 13.131 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:43.049858 | 13.232 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:43.149822 | 13.332 | 1410 | 73310 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:43.249378 | 13.431 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:43.349390 | 13.531 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:43.449337 | 13.631 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:43.549354 | 13.731 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:43.649361 | 13.831 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:43.749835 | 13.932 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:43.849870 | 14.032 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:43.949191 | 14.131 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:44.049343 | 14.231 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:44.149340 | 14.331 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:44.249357 | 14.431 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:44.349350 | 14.531 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:44.449164 | 14.631 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:44.549310 | 14.731 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:44.649455 | 14.831 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:44.749294 | 14.931 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:44.849339 | 15.031 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:44.948851 | 15.131 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:45.049336 | 15.231 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:45.149339 | 15.331 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:45.249343 | 15.431 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:45.349280 | 15.531 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:45.449411 | 15.631 | 1410 | 48880 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:45.549846 | 15.732 | 1410 | 97750 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:45.649781 | 15.832 | 1410 | 34210 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:45.749296 | 15.931 | 1410 | 83090 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:45.849355 | 16.031 | 1410 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:45.949375 | 16.131 | 1410 | 78200 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:46.049342 | 16.231 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:46.149323 | 16.331 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:46.249289 | 16.431 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:46.349829 | 16.532 | 1410 | 83090 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:46.449355 | 16.631 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:46.549336 | 16.731 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:46.649350 | 16.831 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:46.749231 | 16.931 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:46.849371 | 17.031 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:46.949260 | 17.131 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:47.049347 | 17.231 | 1410 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:47.149352 | 17.331 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:47.249316 | 17.431 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:47.349389 | 17.531 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:47.449359 | 17.631 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:47.549353 | 17.731 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:47.649398 | 17.831 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:47.749341 | 17.931 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:47.849340 | 18.031 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:47.949331 | 18.131 | 1410 | 78200 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:48.049319 | 18.231 | 1410 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:48.149235 | 18.331 | 1410 | 73310 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:48.249277 | 18.431 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:48.349316 | 18.531 | 1410 | 73310 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:48.449378 | 18.631 | 1410 | 39100 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:48.549353 | 18.731 | 1410 | 92860 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:48.649404 | 18.831 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:48.749206 | 18.931 | 1410 | 58650 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:48.849300 | 19.031 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:48.949325 | 19.131 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:49.049191 | 19.231 | 1410 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:49.149202 | 19.331 | 1410 | 78200 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:49.249189 | 19.431 | 1410 | 39100 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:49.349296 | 19.531 | 1410 | 83090 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:49.449316 | 19.631 | 1410 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:49.549288 | 19.731 | 1410 | 63540 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:49.649405 | 19.831 | 1410 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:49.749308 | 19.931 | 1410 | 97750 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:49.849330 | 20.031 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:49.949352 | 20.131 | 1410 | 83090 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:50.049386 | 20.231 | 1410 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:50.149400 | 20.331 | 1410 | 78200 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:50.249265 | 20.431 | 1410 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:50.449306 | 20.631 | 1550 | 73310 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:50.549296 | 20.731 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:50.649294 | 20.831 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:50.749302 | 20.931 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:50.849309 | 21.031 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:50.949289 | 21.131 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:51.049304 | 21.231 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:51.149292 | 21.331 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:51.249300 | 21.431 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:51.349277 | 21.531 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:51.449287 | 21.631 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:51.549255 | 21.731 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:51.649295 | 21.831 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:51.749274 | 21.931 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:51.849219 | 22.031 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:51.949281 | 22.131 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:52.049278 | 22.231 | 1550 | 97750 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:52.149272 | 22.331 | 1550 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:52.249272 | 22.431 | 1550 | 97750 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:52.349274 | 22.531 | 1550 | 43990 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:52.449311 | 22.631 | 1550 | 97750 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:52.549271 | 22.731 | 1550 | 19550 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:52.649328 | 22.831 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:52.749277 | 22.931 | 1550 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:52.849304 | 23.031 | 1550 | 102640 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:52.949356 | 23.131 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:53.049222 | 23.231 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:53.149289 | 23.331 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:53.249301 | 23.431 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:53.349287 | 23.531 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:53.449287 | 23.631 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:53.549260 | 23.731 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:53.649206 | 23.831 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:53.749293 | 23.931 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:53.849327 | 24.031 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:53.949342 | 24.131 | 1550 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:54.049321 | 24.231 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:54.149263 | 24.331 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:54.249286 | 24.431 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:54.349264 | 24.531 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:54.449301 | 24.631 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:54.549255 | 24.731 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:54.649255 | 24.831 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:54.749258 | 24.931 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:54.849343 | 25.031 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:54.949313 | 25.131 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:55.049266 | 25.231 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:55.149265 | 25.331 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:55.249257 | 25.431 | 1550 | 97750 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:55.349253 | 25.531 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:55.449261 | 25.631 | 1550 | 97750 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:55.549267 | 25.731 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:55.649239 | 25.831 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:55.749245 | 25.931 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:55.849267 | 26.031 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:55.949259 | 26.131 | 1550 | 24440 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:56.049246 | 26.231 | 1550 | 97750 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:56.149247 | 26.331 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:56.249252 | 26.431 | 1550 | 107530 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:56.349173 | 26.531 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.9
2025-04-23 14:54:56.449264 | 26.631 | 1550 | 107530 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:56.549236 | 26.731 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:56.649281 | 26.831 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:56.749217 | 26.931 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:56.849265 | 27.031 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:56.949240 | 27.131 | 1550 | 34210 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:57.049252 | 27.231 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:57.149289 | 27.331 | 1550 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:57.249326 | 27.431 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:57.349306 | 27.531 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:57.449233 | 27.631 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:57.549220 | 27.731 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:57.649256 | 27.831 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:57.749244 | 27.931 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:57.849248 | 28.031 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:57.949290 | 28.131 | 1550 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:58.049149 | 28.231 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:58.149237 | 28.331 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:58.249239 | 28.431 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:58.349235 | 28.531 | 1550 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:58.449231 | 28.631 | 1550 | 112410 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:58.549216 | 28.731 | 1550 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:58.649267 | 28.831 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:58.749222 | 28.931 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:58.849232 | 29.031 | 1550 | 127080 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:58.949211 | 29.131 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:59.049230 | 29.231 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:59.149231 | 29.331 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:59.249232 | 29.431 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:59.349220 | 29.531 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:59.449231 | 29.631 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:59.549227 | 29.731 | 1550 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:59.649234 | 29.831 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:59.749236 | 29.931 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:59.849250 | 30.031 | 1550 | 87980 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:54:59.949241 | 30.131 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:00.049225 | 30.231 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:00.149222 | 30.331 | 1550 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:00.249243 | 30.431 | 1550 | 92860 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:00.349230 | 30.531 | 1550 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:00.549207 | 30.731 | 1610 | 87980 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:00.649506 | 30.831 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:00.749216 | 30.931 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:00.849189 | 31.031 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:00.949208 | 31.131 | 1610 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:01.049214 | 31.231 | 1610 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:01.149205 | 31.331 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:01.249214 | 31.431 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:01.349168 | 31.531 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:01.449219 | 31.631 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:01.549177 | 31.731 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:01.649228 | 31.831 | 1610 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:01.749211 | 31.931 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:01.849141 | 32.031 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:01.949283 | 32.131 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:02.049288 | 32.231 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:02.149286 | 32.331 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:02.249202 | 32.431 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:02.349174 | 32.531 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:02.449220 | 32.631 | 1610 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:02.549264 | 32.731 | 1610 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:02.649207 | 32.831 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:02.749179 | 32.931 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:02.849220 | 33.031 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:02.949178 | 33.131 | 1610 | 4890 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:03.049192 | 33.231 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:03.149187 | 33.331 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:03.249289 | 33.431 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:03.349226 | 33.531 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:03.449274 | 33.631 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:03.549209 | 33.731 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:03.649217 | 33.831 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:03.749054 | 33.931 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:03.849185 | 34.031 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:03.949211 | 34.131 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:04.049083 | 34.231 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:04.149167 | 34.331 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:04.249215 | 34.431 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:04.349190 | 34.531 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:04.449206 | 34.631 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:04.548912 | 34.731 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:04.649250 | 34.831 | 1610 | 39100 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:04.749272 | 34.931 | 1610 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:04.849183 | 35.031 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:04.949176 | 35.131 | 1610 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:05.048678 | 35.231 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:05.149169 | 35.331 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:05.249157 | 35.431 | 1610 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:05.349136 | 35.531 | 1610 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:05.449185 | 35.631 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:05.549215 | 35.731 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:05.649184 | 35.831 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:05.749162 | 35.931 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:05.849184 | 36.031 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:05.949154 | 36.131 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:06.049159 | 36.231 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:06.149176 | 36.331 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:06.249170 | 36.431 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:06.349169 | 36.531 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:06.449177 | 36.631 | 1610 | 24440 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:06.549158 | 36.731 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:06.649164 | 36.831 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:06.749139 | 36.931 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:06.849285 | 37.031 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:06.949227 | 37.131 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:07.049246 | 37.231 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:07.149155 | 37.331 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:07.249666 | 37.432 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:07.349157 | 37.531 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:07.449173 | 37.631 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:07.549143 | 37.731 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:07.649158 | 37.831 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:07.749135 | 37.931 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:07.849234 | 38.031 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:07.949225 | 38.131 | 1610 | 19550 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:08.049158 | 38.231 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:08.149099 | 38.331 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:08.249142 | 38.431 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:08.349178 | 38.531 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:08.449195 | 38.631 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:08.549146 | 38.731 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:08.649144 | 38.831 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:08.749138 | 38.931 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:08.849147 | 39.031 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:08.949146 | 39.131 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:09.049148 | 39.231 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:09.149130 | 39.331 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:09.249212 | 39.431 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:09.349126 | 39.531 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:09.449175 | 39.631 | 1610 | 34210 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:09.549127 | 39.731 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:09.649144 | 39.831 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:09.749185 | 39.931 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:09.849149 | 40.031 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:09.949143 | 40.131 | 1610 | 29330 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:10.049164 | 40.231 | 1610 | 14660 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:10.149124 | 40.331 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:10.249141 | 40.431 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:10.349139 | 40.531 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8
2025-04-23 14:55:10.449226 | 40.631 | 1610 | 9780 | 20.5 | 41.8