## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:13:13.839960 | 0.436 | 940 | 9780 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:13.939903 | 0.536 | 940 | 708700 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:14.039914 | 0.636 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:14.139393 | 0.736 | 940 | 762460 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:14.239918 | 0.836 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:14.339892 | 0.936 | 940 | 757580 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:14.439384 | 1.036 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:14.539423 | 1.136 | 940 | 909090 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:14.639392 | 1.236 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:14.739495 | 1.336 | 940 | 718480 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:14.839507 | 1.436 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:14.939575 | 1.536 | 940 | 718480 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:15.039546 | 1.636 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:15.139542 | 1.736 | 940 | 723360 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:15.239508 | 1.836 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:15.339571 | 1.936 | 940 | 698920 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:15.439577 | 2.036 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:15.539537 | 2.136 | 940 | 713590 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:15.639524 | 2.236 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:15.739619 | 2.336 | 940 | 752690 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:15.839587 | 2.436 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:15.939618 | 2.536 | 940 | 943300 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:16.039504 | 2.636 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:16.139600 | 2.736 | 940 | 698920 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:16.239507 | 2.836 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:16.339581 | 2.936 | 940 | 698920 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:16.439512 | 3.036 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:16.539579 | 3.136 | 940 | 953080 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:16.639599 | 3.236 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:16.739602 | 3.336 | 940 | 728250 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:16.839620 | 3.436 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:16.939617 | 3.536 | 940 | 708700 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:17.039584 | 3.636 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:17.139573 | 3.736 | 940 | 909090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:17.239553 | 3.836 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:17.339541 | 3.936 | 940 | 747800 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:17.439538 | 4.036 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:17.539557 | 4.136 | 940 | 772240 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:17.639590 | 4.236 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:17.739521 | 4.336 | 940 | 703810 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:17.839555 | 4.436 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:17.939545 | 4.536 | 940 | 826000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:18.039542 | 4.636 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:18.139584 | 4.736 | 940 | 957970 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:18.239551 | 4.836 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:18.339568 | 4.936 | 940 | 948190 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:18.439470 | 5.036 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:18.539504 | 5.136 | 940 | 904200 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:18.639466 | 5.236 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:18.739610 | 5.336 | 940 | 694040 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:18.839587 | 5.436 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:18.939563 | 5.536 | 940 | 967740 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:19.039537 | 5.636 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:19.139554 | 5.736 | 940 | 889540 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:19.239574 | 5.836 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:19.339566 | 5.936 | 940 | 738030 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:19.439544 | 6.036 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:19.539542 | 6.136 | 940 | 723360 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:19.639563 | 6.236 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:19.739555 | 6.336 | 940 | 943300 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:19.840009 | 6.437 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:19.939545 | 6.536 | 940 | 733140 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:20.039552 | 6.636 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:20.139561 | 6.736 | 940 | 948190 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:20.239549 | 6.836 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:20.339503 | 6.936 | 940 | 938420 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:20.439564 | 7.036 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:20.539562 | 7.136 | 940 | 953080 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:20.639561 | 7.236 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:20.739545 | 7.336 | 940 | 953080 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:20.839505 | 7.436 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:20.939528 | 7.536 | 940 | 899320 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:21.040034 | 7.637 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:21.139538 | 7.736 | 940 | 953080 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:21.240040 | 7.837 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:21.340033 | 7.937 | 940 | 962850 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:21.439978 | 8.036 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:21.539454 | 8.136 | 940 | 962850 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:21.639538 | 8.236 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:21.739557 | 8.336 | 940 | 894430 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:21.839541 | 8.436 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:21.939520 | 8.536 | 940 | 840660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:22.040069 | 8.637 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:22.140030 | 8.737 | 940 | 728250 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:22.239511 | 8.836 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:22.339524 | 8.936 | 940 | 899320 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:22.439511 | 9.036 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:22.539538 | 9.136 | 940 | 957970 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:22.639514 | 9.236 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:22.739540 | 9.336 | 940 | 953080 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:22.839573 | 9.436 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:22.939559 | 9.536 | 940 | 894430 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:23.039518 | 9.636 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:23.139550 | 9.736 | 940 | 972630 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:23.239522 | 9.836 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:23.339559 | 9.936 | 940 | 694040 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:23.439498 | 10.036 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:23.539493 | 10.136 | 940 | 938420 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:23.639530 | 10.236 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:23.739505 | 10.336 | 940 | 738030 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:23.939536 | 10.536 | 1410 | 4775170 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:24.039552 | 10.636 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:24.139576 | 10.736 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:24.239986 | 10.836 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:24.339548 | 10.936 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:24.439546 | 11.036 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:24.539537 | 11.136 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:24.639479 | 11.236 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:24.739415 | 11.336 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:24.839566 | 11.436 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:24.939549 | 11.536 | 1410 | 78200 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:25.039534 | 11.636 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:25.139550 | 11.736 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:25.239509 | 11.836 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:25.339543 | 11.936 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:25.439496 | 12.036 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:25.539543 | 12.136 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:25.639403 | 12.236 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:25.739474 | 12.336 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:25.839511 | 12.436 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:25.939332 | 12.536 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:26.039498 | 12.636 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:26.139521 | 12.736 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:26.239465 | 12.836 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:26.339551 | 12.936 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:26.439279 | 13.036 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:26.539539 | 13.136 | 1410 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:26.639497 | 13.236 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:26.739567 | 13.336 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:26.839533 | 13.436 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:26.939530 | 13.536 | 1410 | 73310 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:27.039382 | 13.636 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:27.139375 | 13.736 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:27.239378 | 13.836 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:27.339507 | 13.936 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:27.439490 | 14.036 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:27.539500 | 14.136 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:27.639496 | 14.236 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:27.739427 | 14.336 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:27.839534 | 14.436 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:27.939537 | 14.536 | 1410 | 73310 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:28.039513 | 14.636 | 1410 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:28.139510 | 14.736 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:28.239502 | 14.836 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:28.339509 | 14.936 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:28.439503 | 15.036 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:28.539511 | 15.136 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:28.639519 | 15.236 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:28.739517 | 15.336 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:28.839488 | 15.436 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:28.939592 | 15.536 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:29.039499 | 15.636 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:29.139536 | 15.736 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:29.239518 | 15.836 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:29.339510 | 15.936 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:29.439523 | 16.036 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:29.539519 | 16.136 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:29.639515 | 16.236 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:29.739492 | 16.336 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:29.839491 | 16.436 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:29.939607 | 16.536 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:30.039490 | 16.636 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:30.139491 | 16.736 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:30.239515 | 16.836 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:30.339505 | 16.936 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:30.439497 | 17.036 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:30.539526 | 17.136 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:30.639494 | 17.236 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:30.739507 | 17.336 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:30.839535 | 17.436 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:30.939481 | 17.536 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:31.039475 | 17.636 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:31.139509 | 17.736 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:31.239395 | 17.836 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:31.339523 | 17.936 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:31.439536 | 18.036 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:31.539531 | 18.136 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:31.639481 | 18.236 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:31.739509 | 18.336 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:31.839490 | 18.436 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:31.939513 | 18.536 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:32.039487 | 18.636 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:32.139492 | 18.736 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:32.239493 | 18.836 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:32.339500 | 18.936 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:32.439399 | 19.036 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:32.539514 | 19.136 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:32.639480 | 19.236 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:32.739501 | 19.336 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:32.839530 | 19.436 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:32.939501 | 19.536 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:33.039476 | 19.636 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:33.139490 | 19.736 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:33.239488 | 19.836 | 1410 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:33.339491 | 19.936 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:33.439492 | 20.036 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:33.539427 | 20.136 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:33.639492 | 20.236 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:33.739524 | 20.336 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:33.839564 | 20.436 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:34.039482 | 20.636 | 1550 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:34.139501 | 20.736 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:34.239477 | 20.836 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:34.339469 | 20.936 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:34.439483 | 21.036 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:34.539470 | 21.136 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:34.639438 | 21.236 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:34.739478 | 21.336 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:34.839546 | 21.436 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:34.939495 | 21.536 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:35.039465 | 21.636 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:35.139488 | 21.736 | 1550 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:35.239470 | 21.836 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:35.339479 | 21.936 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:35.439476 | 22.036 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:35.539490 | 22.136 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:35.639462 | 22.236 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:35.739532 | 22.336 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:35.839492 | 22.436 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:35.939497 | 22.536 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:36.039469 | 22.636 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:36.139534 | 22.736 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:36.239469 | 22.836 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:36.339462 | 22.936 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:36.439476 | 23.036 | 1550 | 92860 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:36.539470 | 23.136 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:36.639469 | 23.236 | 1550 | 92860 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:36.739492 | 23.336 | 1550 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:36.839486 | 23.436 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:36.939489 | 23.536 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:37.039452 | 23.636 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:37.139477 | 23.736 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:37.239473 | 23.836 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:37.339495 | 23.936 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:37.439383 | 24.036 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:37.539468 | 24.136 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:37.639477 | 24.236 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:37.739488 | 24.336 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:37.839477 | 24.436 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:37.939484 | 24.536 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:38.039461 | 24.636 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:38.139486 | 24.736 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:38.239469 | 24.836 | 1550 | 92860 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:38.339479 | 24.936 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:38.439482 | 25.036 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:38.539473 | 25.136 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:38.639466 | 25.236 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:38.739480 | 25.336 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:38.839497 | 25.436 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:38.939490 | 25.536 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:39.039459 | 25.636 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:39.139490 | 25.736 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:39.239449 | 25.836 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:39.339471 | 25.936 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:39.439454 | 26.036 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:39.539455 | 26.136 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:39.639572 | 26.236 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:39.739460 | 26.336 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:39.839471 | 26.436 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:39.939483 | 26.536 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.8
2025-04-23 15:13:40.039409 | 26.636 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:40.139477 | 26.736 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:40.239467 | 26.836 | 1550 | 97750 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:40.339470 | 26.936 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:40.439462 | 27.036 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:40.539450 | 27.136 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:40.639444 | 27.236 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:40.739449 | 27.336 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:40.839468 | 27.436 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:40.939441 | 27.536 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:41.039372 | 27.636 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:41.139428 | 27.736 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:41.239451 | 27.836 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:41.339457 | 27.936 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:41.439468 | 28.036 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:41.539452 | 28.136 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:41.639466 | 28.236 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:41.739618 | 28.336 | 1550 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:41.839439 | 28.436 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:41.939491 | 28.536 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:42.039437 | 28.636 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:42.139458 | 28.736 | 1550 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:42.239446 | 28.836 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:42.339459 | 28.936 | 1550 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:42.439418 | 29.036 | 1550 | 97750 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:42.539445 | 29.136 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:42.639458 | 29.236 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:42.739466 | 29.336 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:42.839453 | 29.436 | 1550 | 92860 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:42.939472 | 29.536 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:43.039458 | 29.636 | 1550 | 107530 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:43.139469 | 29.736 | 1550 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:43.239456 | 29.836 | 1550 | 102640 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:43.339465 | 29.936 | 1550 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:43.439436 | 30.036 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:43.539465 | 30.136 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:43.639430 | 30.236 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:43.739457 | 30.336 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:43.839415 | 30.436 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:43.939430 | 30.536 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:44.139461 | 30.736 | 1610 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:44.239431 | 30.836 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:44.339450 | 30.936 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:44.439453 | 31.036 | 1610 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:44.539387 | 31.136 | 1610 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:44.639436 | 31.236 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:44.739447 | 31.336 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:44.839434 | 31.436 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:44.939461 | 31.536 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:45.039324 | 31.636 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:45.139446 | 31.736 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:45.239453 | 31.836 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:45.339458 | 31.936 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:45.439422 | 32.036 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:45.539388 | 32.136 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:45.639426 | 32.236 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:45.739456 | 32.336 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:45.839467 | 32.436 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:45.939427 | 32.536 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:46.039425 | 32.636 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:46.139478 | 32.736 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:46.239375 | 32.836 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:46.339446 | 32.936 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:46.439425 | 33.036 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:46.539441 | 33.136 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:46.639360 | 33.236 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:46.739440 | 33.336 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:46.839458 | 33.436 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:46.939459 | 33.536 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:47.039427 | 33.636 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:47.139432 | 33.736 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:47.239438 | 33.836 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:47.339437 | 33.936 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:47.439455 | 34.036 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:47.539434 | 34.136 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:47.639421 | 34.236 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:47.739422 | 34.336 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:47.839422 | 34.436 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:47.939433 | 34.536 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:48.039413 | 34.636 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:48.139421 | 34.736 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:48.239442 | 34.836 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:48.339379 | 34.936 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:48.439423 | 35.036 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:48.539459 | 35.136 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:48.639324 | 35.236 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:48.739500 | 35.336 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:48.839343 | 35.436 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:48.939424 | 35.536 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:49.039398 | 35.636 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:49.139418 | 35.736 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:49.239413 | 35.836 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:49.339430 | 35.936 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:49.439429 | 36.036 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:49.539418 | 36.136 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:49.639417 | 36.236 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:49.739432 | 36.336 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:49.839411 | 36.436 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:49.939455 | 36.536 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:50.039455 | 36.636 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:50.139416 | 36.736 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:50.239377 | 36.836 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:50.339417 | 36.936 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:50.439399 | 37.036 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:50.539446 | 37.136 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:50.639382 | 37.236 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:50.739421 | 37.336 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:50.839430 | 37.436 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:50.939437 | 37.536 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:51.039411 | 37.636 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:51.139394 | 37.736 | 1610 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:51.239401 | 37.836 | 1610 | 39100 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:51.339411 | 37.936 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:51.439437 | 38.036 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:51.539420 | 38.136 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:51.639425 | 38.236 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:51.739407 | 38.336 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:51.839327 | 38.436 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:51.939431 | 38.536 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:52.039389 | 38.636 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:13:52.139413 | 38.736 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:52.239390 | 38.836 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:52.339388 | 38.936 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:52.439400 | 39.036 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:52.539413 | 39.136 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:52.639386 | 39.236 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:52.739423 | 39.336 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:52.839424 | 39.436 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:52.939430 | 39.536 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:53.039420 | 39.636 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:53.139247 | 39.736 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:53.239264 | 39.836 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:53.339293 | 39.936 | 1610 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:53.439420 | 40.036 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:53.539413 | 40.136 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:53.639382 | 40.236 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:53.739286 | 40.336 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:53.839272 | 40.436 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:53.939270 | 40.536 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:13:54.039261 | 40.636 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41