## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:14:27.447674 | 0.435 | 940 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:27.546976 | 0.534 | 940 | 762460 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:27.646919 | 0.634 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:27.747500 | 0.734 | 940 | 752690 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:27.847528 | 0.834 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:27.946885 | 0.934 | 940 | 703810 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:28.047487 | 1.034 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:28.147520 | 1.134 | 940 | 913980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:28.247661 | 1.235 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:28.347667 | 1.335 | 940 | 752690 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:28.447635 | 1.435 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:28.547659 | 1.535 | 940 | 757580 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:28.647667 | 1.635 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:28.747663 | 1.735 | 940 | 708700 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:28.847597 | 1.835 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:28.947698 | 1.935 | 940 | 933530 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:29.047650 | 2.035 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:29.147672 | 2.135 | 940 | 723360 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:29.247629 | 2.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:29.347687 | 2.335 | 940 | 703810 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:29.447648 | 2.435 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:29.547675 | 2.535 | 940 | 791790 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:29.647616 | 2.635 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:29.747687 | 2.735 | 940 | 777130 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:29.847632 | 2.835 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:29.947677 | 2.935 | 940 | 723360 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:30.047635 | 3.035 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:30.147675 | 3.135 | 940 | 899320 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:30.247671 | 3.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:30.347669 | 3.335 | 940 | 723360 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:30.447624 | 3.435 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:30.547658 | 3.535 | 940 | 738030 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:30.647648 | 3.635 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:30.747660 | 3.735 | 940 | 718480 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:30.847695 | 3.835 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:30.947657 | 3.935 | 940 | 747800 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:31.047667 | 4.035 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:31.147677 | 4.135 | 940 | 742910 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:31.247655 | 4.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:31.347599 | 4.335 | 940 | 928640 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:31.447635 | 4.435 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:31.547625 | 4.535 | 940 | 718480 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:31.647630 | 4.635 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:31.747688 | 4.735 | 940 | 698920 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:31.847660 | 4.835 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:31.947596 | 4.935 | 940 | 698920 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:32.047532 | 5.034 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:32.147596 | 5.135 | 940 | 904200 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:32.247629 | 5.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:32.347657 | 5.335 | 940 | 698920 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:32.447609 | 5.435 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:32.547613 | 5.535 | 940 | 698920 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:32.647647 | 5.635 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:32.747654 | 5.735 | 940 | 904200 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:32.847657 | 5.835 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:32.947596 | 5.935 | 940 | 703810 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:33.047616 | 6.035 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:33.147703 | 6.135 | 940 | 703810 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:33.247677 | 6.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:33.347564 | 6.334 | 940 | 904200 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:33.447548 | 6.434 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:33.547646 | 6.535 | 940 | 884650 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:33.647613 | 6.635 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:33.747501 | 6.734 | 940 | 708700 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:33.847631 | 6.835 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:33.947617 | 6.935 | 940 | 684260 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:34.047622 | 7.035 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:34.147623 | 7.135 | 940 | 752690 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:34.247623 | 7.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:34.347526 | 7.334 | 940 | 723360 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:34.447553 | 7.434 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:34.547674 | 7.535 | 940 | 894430 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:34.647593 | 7.635 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:34.747651 | 7.735 | 940 | 742910 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:34.847665 | 7.835 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:34.947620 | 7.935 | 940 | 708700 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:35.047609 | 8.035 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:35.147631 | 8.135 | 940 | 698920 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:35.247634 | 8.235 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:35.347642 | 8.335 | 940 | 962850 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:35.447637 | 8.435 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:35.547623 | 8.535 | 940 | 806450 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:35.647603 | 8.635 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:35.747617 | 8.735 | 940 | 703810 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:35.847539 | 8.834 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:35.947635 | 8.935 | 940 | 899320 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:36.047620 | 9.035 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:36.147627 | 9.135 | 940 | 698920 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:36.247592 | 9.235 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:36.347635 | 9.335 | 940 | 698920 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:36.447617 | 9.435 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:36.547624 | 9.535 | 940 | 948190 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:36.647613 | 9.635 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:36.747605 | 9.735 | 940 | 708700 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:36.847576 | 9.835 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:36.947609 | 9.935 | 940 | 703810 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:37.047619 | 10.035 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:37.147632 | 10.135 | 940 | 684260 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:37.247604 | 10.235 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:37.347620 | 10.335 | 940 | 752690 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:37.547626 | 10.535 | 1410 | 4775170 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:37.647586 | 10.635 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:37.747556 | 10.734 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:37.847593 | 10.835 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:37.947628 | 10.935 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:38.047597 | 11.035 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:38.147609 | 11.135 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:38.247592 | 11.235 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:38.347539 | 11.334 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:38.447590 | 11.435 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:38.547607 | 11.535 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:38.647599 | 11.635 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:38.747619 | 11.735 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:38.847581 | 11.835 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:38.947626 | 11.935 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:39.047653 | 12.035 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:39.147613 | 12.135 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:39.247605 | 12.235 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:39.347620 | 12.335 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:39.447572 | 12.434 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:39.547653 | 12.535 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:39.647560 | 12.634 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:39.747620 | 12.735 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:39.847554 | 12.834 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:39.947691 | 12.935 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:40.047597 | 13.035 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:40.147603 | 13.135 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:40.247606 | 13.235 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:40.347564 | 13.334 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:40.447590 | 13.435 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:40.547610 | 13.535 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:40.647582 | 13.635 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:40.747608 | 13.735 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:40.847583 | 13.835 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:40.947561 | 13.934 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:41.047452 | 14.034 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:41.147661 | 14.135 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:41.247608 | 14.235 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:41.347606 | 14.335 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:41.447568 | 14.434 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:41.547594 | 14.535 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:41.647582 | 14.635 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:41.747603 | 14.735 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:41.847619 | 14.835 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:41.947405 | 14.934 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:42.047565 | 15.034 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:42.147573 | 15.134 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:42.247590 | 15.235 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:42.347615 | 15.335 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:42.447352 | 15.434 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:42.547583 | 15.535 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:42.647564 | 15.634 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:42.747588 | 15.735 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:42.847578 | 15.835 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:42.947229 | 15.934 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:43.047562 | 16.034 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:43.147579 | 16.135 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:43.247565 | 16.234 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:43.347577 | 16.335 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:43.447103 | 16.434 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:43.547592 | 16.535 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:43.647556 | 16.634 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:43.747577 | 16.734 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:43.847576 | 16.835 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:43.947038 | 16.934 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:44.047576 | 17.035 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:44.147694 | 17.135 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:44.247593 | 17.235 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:44.347562 | 17.334 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:44.446926 | 17.434 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:44.547569 | 17.534 | 1410 | 48880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:44.647552 | 17.634 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:44.747547 | 17.734 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:44.847578 | 17.835 | 1410 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:44.946893 | 17.934 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:45.047646 | 18.035 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:45.147581 | 18.135 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:45.247593 | 18.235 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:45.347568 | 18.334 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:45.446973 | 18.434 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:45.547586 | 18.534 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:45.647559 | 18.634 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:45.747592 | 18.735 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:45.847576 | 18.835 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:45.947543 | 18.934 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:46.047539 | 19.034 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:46.147675 | 19.135 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:46.247576 | 19.234 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:46.347566 | 19.334 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:46.447601 | 19.435 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:46.547597 | 19.535 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:46.647569 | 19.634 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:46.747564 | 19.734 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:46.847556 | 19.834 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:46.947610 | 19.935 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:47.047526 | 20.034 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:47.147590 | 20.135 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:47.247553 | 20.234 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:47.347602 | 20.335 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:47.447542 | 20.434 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:47.647631 | 20.635 | 1550 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:47.747574 | 20.735 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:47.847555 | 20.834 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:47.947471 | 20.934 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:48.047571 | 21.034 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:48.147549 | 21.134 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:48.247559 | 21.234 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:48.347574 | 21.334 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:48.447503 | 21.434 | 1550 | 92860 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:48.547485 | 21.534 | 1550 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:48.647449 | 21.634 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:48.747554 | 21.734 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:48.847480 | 21.834 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:48.947573 | 21.934 | 1550 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:49.047550 | 22.034 | 1550 | 97750 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:49.147590 | 22.135 | 1550 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:49.247563 | 22.234 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:49.347537 | 22.334 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:49.447549 | 22.434 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:49.547548 | 22.534 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:14:49.647614 | 22.635 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:49.747564 | 22.734 | 1550 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:49.847545 | 22.834 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:49.947544 | 22.934 | 1550 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:50.047558 | 23.034 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:50.147558 | 23.134 | 1550 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:50.247546 | 23.234 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:50.347566 | 23.334 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:50.447547 | 23.434 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:50.547560 | 23.534 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:50.647539 | 23.634 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:50.747552 | 23.734 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:50.847554 | 23.834 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:50.947551 | 23.934 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:51.047543 | 24.034 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:51.147551 | 24.134 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:51.247617 | 24.235 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:51.347522 | 24.334 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:51.447538 | 24.434 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:51.547503 | 24.534 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:51.647528 | 24.634 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:51.747531 | 24.734 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:51.847485 | 24.834 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:51.947554 | 24.934 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:52.047520 | 25.034 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:52.147528 | 25.134 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:52.247535 | 25.234 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:52.347449 | 25.334 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:52.447569 | 25.434 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:52.547533 | 25.534 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:52.647534 | 25.634 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:52.747540 | 25.734 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:52.847538 | 25.834 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:52.947532 | 25.934 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:53.047550 | 26.034 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:53.147605 | 26.135 | 1550 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:53.247563 | 26.234 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:53.347684 | 26.335 | 1550 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:53.447487 | 26.434 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:53.547589 | 26.535 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:53.647584 | 26.635 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:53.747591 | 26.735 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:53.847578 | 26.835 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:53.947578 | 26.935 | 1550 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:54.047552 | 27.034 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:54.147555 | 27.134 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:54.247562 | 27.234 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:54.347571 | 27.334 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:54.447549 | 27.434 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:54.547586 | 27.535 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:54.647576 | 27.635 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:54.747580 | 27.735 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:54.847616 | 27.835 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:54.947573 | 27.934 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:55.047589 | 28.035 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:55.147541 | 28.134 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:55.247529 | 28.234 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:55.347659 | 28.335 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:55.447542 | 28.434 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:55.547641 | 28.535 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:55.647466 | 28.634 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:55.747565 | 28.734 | 1550 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:55.847580 | 28.835 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:55.947535 | 28.934 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:56.047519 | 29.034 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:56.147540 | 29.134 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:56.247539 | 29.234 | 1550 | 97750 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:56.347559 | 29.334 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:56.447549 | 29.434 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:56.547555 | 29.534 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:56.647568 | 29.634 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:56.747588 | 29.734 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:56.847565 | 29.834 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:56.947649 | 29.935 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:57.047520 | 30.034 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:57.147055 | 30.134 | 1550 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:57.247549 | 30.234 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:57.347535 | 30.334 | 1550 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:57.447545 | 30.434 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:57.547587 | 30.535 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:57.747394 | 30.734 | 1610 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:57.847413 | 30.834 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:57.947426 | 30.934 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:58.047540 | 31.034 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:58.147550 | 31.134 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:58.247530 | 31.234 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:58.347543 | 31.334 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:58.447555 | 31.434 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:58.547417 | 31.534 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:58.647555 | 31.634 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:58.747574 | 31.735 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:58.847555 | 31.834 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:58.947513 | 31.934 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:59.047298 | 32.034 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:59.147595 | 32.135 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:59.247523 | 32.234 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:59.347523 | 32.334 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:59.447559 | 32.434 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:59.547159 | 32.534 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:59.647540 | 32.634 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:59.747528 | 32.734 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:59.847522 | 32.834 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:14:59.947501 | 32.934 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:00.047050 | 33.034 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:00.147592 | 33.135 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:00.247608 | 33.235 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:00.347555 | 33.334 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:00.447626 | 33.435 | 1610 | 29330 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:00.546857 | 33.534 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:00.647636 | 33.635 | 1610 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:00.747544 | 33.734 | 1610 | 29330 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:00.847542 | 33.834 | 1610 | 29330 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:00.947520 | 33.934 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:01.046836 | 34.034 | 1610 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:01.147621 | 34.135 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:01.247614 | 34.235 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:01.347516 | 34.334 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:01.447539 | 34.434 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:01.546624 | 34.534 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:01.647532 | 34.634 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:01.747528 | 34.734 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:01.847532 | 34.834 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:01.947541 | 34.934 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:02.047567 | 35.034 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:02.147527 | 35.134 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:02.247524 | 35.234 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:02.347529 | 35.334 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:02.447520 | 35.434 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:02.547547 | 35.534 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:02.647533 | 35.634 | 1610 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:02.747572 | 35.735 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:02.847538 | 35.834 | 1610 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:02.947492 | 35.934 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:03.047518 | 36.034 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:03.147544 | 36.134 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:03.247495 | 36.234 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:03.347367 | 36.334 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:03.447420 | 36.434 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:03.547474 | 36.534 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:03.647427 | 36.634 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:03.747540 | 36.734 | 1610 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:03.847418 | 36.834 | 1610 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:03.947543 | 36.934 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:04.047550 | 37.034 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:04.147485 | 37.134 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:04.246792 | 37.234 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:04.347275 | 37.334 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:04.446889 | 37.434 | 1610 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:04.546841 | 37.534 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:04.647430 | 37.634 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:04.747511 | 37.734 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:04.847456 | 37.834 | 1610 | 34210 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:04.947535 | 37.934 | 1610 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:05.047513 | 38.034 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:05.147537 | 38.134 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:05.247544 | 38.234 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:05.347518 | 38.334 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:05.447512 | 38.434 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:05.547533 | 38.534 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:05.647496 | 38.634 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:05.747510 | 38.734 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:05.847411 | 38.834 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:05.947528 | 38.934 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:06.047495 | 39.034 | 1610 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:06.147503 | 39.134 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:06.247449 | 39.234 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:06.347513 | 39.334 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:06.447603 | 39.435 | 1610 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:06.547635 | 39.535 | 1610 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:06.647526 | 39.634 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:06.747511 | 39.734 | 1610 | 29330 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:06.847497 | 39.834 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:06.947532 | 39.934 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:07.047502 | 40.034 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:07.147525 | 40.134 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:07.247527 | 40.234 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:07.347517 | 40.334 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:07.447493 | 40.434 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:07.547523 | 40.534 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:07.647441 | 40.634 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.9