## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:15:17.485520 | 0.424 | 940 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:17.584884 | 0.523 | 940 | 791790 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:17.691891 | 0.63 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:17.785341 | 0.724 | 940 | 747800 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:17.885333 | 0.824 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:17.984841 | 0.923 | 940 | 708700 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:18.085332 | 1.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:18.184827 | 1.123 | 940 | 913980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:18.284837 | 1.223 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:18.384977 | 1.323 | 940 | 728250 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:18.484918 | 1.423 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:18.584962 | 1.523 | 940 | 708700 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:18.684986 | 1.623 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:18.784960 | 1.723 | 940 | 752690 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:18.885042 | 1.823 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:18.984858 | 1.923 | 940 | 923750 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:19.084918 | 2.023 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:19.184968 | 2.123 | 940 | 713590 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:19.284984 | 2.223 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:19.384974 | 2.323 | 940 | 703810 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:19.484964 | 2.423 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:19.585028 | 2.523 | 940 | 884650 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:19.685016 | 2.623 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:19.785010 | 2.723 | 940 | 698920 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:19.884994 | 2.823 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:19.984961 | 2.923 | 940 | 747800 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:20.084961 | 3.023 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:20.184960 | 3.123 | 940 | 698920 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:20.284975 | 3.223 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:20.384976 | 3.323 | 940 | 703810 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:20.484996 | 3.423 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:20.584981 | 3.523 | 940 | 698920 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:20.684989 | 3.623 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:20.784891 | 3.723 | 940 | 904200 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:20.885020 | 3.823 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:20.985066 | 3.923 | 940 | 703810 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:21.085070 | 4.023 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:21.184875 | 4.123 | 940 | 703810 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:21.285011 | 4.223 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:21.385011 | 4.323 | 940 | 684260 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:21.484990 | 4.423 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:21.584967 | 4.523 | 940 | 933530 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:21.685399 | 4.624 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:21.785050 | 4.723 | 940 | 747800 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:21.885086 | 4.823 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:21.985005 | 4.923 | 940 | 772240 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:22.084965 | 5.023 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:22.184932 | 5.123 | 940 | 899320 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:22.284976 | 5.223 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:22.384991 | 5.323 | 940 | 703810 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:22.485470 | 5.424 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:22.585469 | 5.524 | 940 | 703810 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:22.685416 | 5.624 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:22.785385 | 5.724 | 940 | 904200 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:22.884982 | 5.823 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:22.984975 | 5.923 | 940 | 752690 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:23.084925 | 6.023 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:23.185453 | 6.124 | 940 | 747800 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:23.285448 | 6.224 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:23.384931 | 6.323 | 940 | 943300 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:23.485030 | 6.423 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:23.584960 | 6.523 | 940 | 728250 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:23.684955 | 6.623 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:23.784980 | 6.723 | 940 | 948190 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:23.884950 | 6.823 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:23.984937 | 6.923 | 940 | 874880 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:24.085451 | 7.024 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:24.185440 | 7.124 | 940 | 948190 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:24.284959 | 7.223 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:24.384951 | 7.323 | 940 | 948190 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:24.484916 | 7.423 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:24.584939 | 7.523 | 940 | 918870 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:24.684964 | 7.623 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:24.784844 | 7.723 | 940 | 738030 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:24.884946 | 7.823 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:24.984938 | 7.923 | 940 | 747800 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:25.084952 | 8.023 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:25.184951 | 8.123 | 940 | 728250 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:25.284898 | 8.223 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:25.385428 | 8.324 | 940 | 938420 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:25.484942 | 8.423 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:25.584938 | 8.523 | 940 | 874880 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:25.685407 | 8.624 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:25.784923 | 8.723 | 940 | 767350 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:25.884981 | 8.823 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:25.984947 | 8.923 | 940 | 918870 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:26.084978 | 9.023 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:26.185011 | 9.123 | 940 | 718480 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:26.285009 | 9.223 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:26.384996 | 9.323 | 940 | 723360 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:26.484950 | 9.423 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:26.584968 | 9.523 | 940 | 923750 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:26.684972 | 9.623 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:26.784872 | 9.723 | 940 | 757580 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:26.884933 | 9.823 | 940 | 4995110 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:26.985016 | 9.923 | 940 | 762460 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:27.084889 | 10.023 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:27.184998 | 10.123 | 940 | 913980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:27.284965 | 10.223 | 940 | 5000000 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:27.384872 | 10.323 | 940 | 718480 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:27.585425 | 10.524 | 1410 | 4765400 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:27.685487 | 10.624 | 1410 | 29330 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:27.784959 | 10.723 | 1410 | 78200 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:27.885479 | 10.824 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:27.985484 | 10.924 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:28.084981 | 11.023 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:28.184979 | 11.123 | 1410 | 68430 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:28.284971 | 11.223 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:28.384971 | 11.323 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:28.484957 | 11.423 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:28.584969 | 11.523 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:28.684980 | 11.623 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:28.784877 | 11.723 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:28.884992 | 11.823 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:28.984923 | 11.923 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:29.084937 | 12.023 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:29.184944 | 12.123 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:29.284984 | 12.223 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:29.384942 | 12.323 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:29.485462 | 12.424 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:29.585427 | 12.524 | 1410 | 68430 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:29.684984 | 12.623 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:29.784969 | 12.723 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:29.884967 | 12.823 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:29.984954 | 12.923 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:30.084933 | 13.023 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:30.184963 | 13.123 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:30.284924 | 13.223 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:30.384982 | 13.323 | 1410 | 68430 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:30.484945 | 13.423 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:30.584916 | 13.523 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:30.685456 | 13.624 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:30.785350 | 13.724 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:30.884965 | 13.823 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:30.984926 | 13.923 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:31.084958 | 14.023 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:31.184918 | 14.123 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:31.284969 | 14.223 | 1410 | 0 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:31.384923 | 14.323 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:31.484937 | 14.423 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:31.584922 | 14.523 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:31.684928 | 14.623 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:31.784914 | 14.723 | 1410 | 73310 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:31.884963 | 14.823 | 1410 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:31.984921 | 14.923 | 1410 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:32.085424 | 15.024 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:32.184920 | 15.123 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:32.284931 | 15.223 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:32.385400 | 15.324 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:32.484903 | 15.423 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:32.584946 | 15.523 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:32.684943 | 15.623 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:32.784879 | 15.723 | 1410 | 78200 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:32.884867 | 15.823 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:32.984945 | 15.923 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:33.084954 | 16.023 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:33.184969 | 16.123 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:33.284971 | 16.223 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:33.384871 | 16.323 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:33.484878 | 16.423 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:33.584960 | 16.523 | 1410 | 78200 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:33.684950 | 16.623 | 1410 | 29330 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:33.784978 | 16.723 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:33.884954 | 16.823 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:33.984912 | 16.923 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:34.084800 | 17.023 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:34.184940 | 17.123 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:34.284920 | 17.223 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:34.384919 | 17.323 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:34.484927 | 17.423 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:34.584879 | 17.523 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:34.684923 | 17.623 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:34.784809 | 17.723 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:34.884930 | 17.823 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:34.984868 | 17.923 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:35.084926 | 18.023 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:35.184912 | 18.123 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:35.284888 | 18.223 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:35.384902 | 18.323 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:35.484897 | 18.423 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:35.584795 | 18.523 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:35.684902 | 18.623 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:35.784936 | 18.723 | 1410 | 78200 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:35.884849 | 18.823 | 1410 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:35.984852 | 18.923 | 1410 | 73310 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:36.084958 | 19.023 | 1410 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:36.184886 | 19.123 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:36.284950 | 19.223 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:36.384939 | 19.323 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:36.484965 | 19.423 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:36.584928 | 19.523 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:36.684898 | 19.623 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:36.784846 | 19.723 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:36.884847 | 19.823 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:36.984936 | 19.923 | 1410 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:37.084864 | 20.023 | 1410 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:37.184946 | 20.123 | 1410 | 63540 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:37.284945 | 20.223 | 1410 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:37.384857 | 20.323 | 1410 | 58650 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:37.484927 | 20.423 | 1410 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:37.684939 | 20.623 | 1550 | 53760 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:37.784914 | 20.723 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:37.884903 | 20.823 | 1550 | 97750 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:37.984917 | 20.923 | 1550 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:38.084920 | 21.023 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:38.184855 | 21.123 | 1550 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:38.284972 | 21.223 | 1550 | 107530 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:38.384919 | 21.323 | 1550 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:38.484928 | 21.423 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:38.584877 | 21.523 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:38.685437 | 21.624 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:38.785316 | 21.724 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:38.885430 | 21.824 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:38.985381 | 21.924 | 1550 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:39.085421 | 22.024 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:39.185399 | 22.124 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:39.284924 | 22.223 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:39.384899 | 22.323 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:39.484933 | 22.423 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:39.584903 | 22.523 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:39.684919 | 22.623 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:39.784795 | 22.723 | 1550 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:39.884770 | 22.823 | 1550 | 97750 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:39.984908 | 22.923 | 1550 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:40.084950 | 23.023 | 1550 | 97750 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:40.184873 | 23.123 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:40.285339 | 23.224 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:40.385350 | 23.324 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:40.485380 | 23.424 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:40.585393 | 23.524 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:40.685375 | 23.624 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:40.785318 | 23.724 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:40.885416 | 23.824 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:40.985352 | 23.924 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:41.085446 | 24.024 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:41.185355 | 24.124 | 1550 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:41.285410 | 24.224 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:41.385313 | 24.324 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:41.484895 | 24.423 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:41.585157 | 24.524 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:41.684870 | 24.623 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:41.784914 | 24.723 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:41.884845 | 24.823 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:41.984897 | 24.923 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:42.084915 | 25.023 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:42.184863 | 25.123 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:42.284950 | 25.223 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:42.384892 | 25.323 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:42.484927 | 25.423 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:42.584916 | 25.523 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:42.684842 | 25.623 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:42.784939 | 25.723 | 1550 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:42.884931 | 25.823 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:42.985341 | 25.924 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:43.085425 | 26.024 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:43.185339 | 26.124 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:43.284800 | 26.223 | 1550 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:43.384855 | 26.323 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:43.484935 | 26.423 | 1550 | 87980 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:43.584925 | 26.523 | 1550 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:43.685388 | 26.624 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:43.785400 | 26.724 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:43.885362 | 26.824 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:43.984894 | 26.923 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:44.084983 | 27.023 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:44.184886 | 27.123 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:44.284929 | 27.223 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:44.384812 | 27.323 | 1550 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:44.484766 | 27.423 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:44.584872 | 27.523 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:44.684918 | 27.623 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:44.784809 | 27.723 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:44.884850 | 27.823 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:44.984894 | 27.923 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:45.084889 | 28.023 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:45.184877 | 28.123 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:45.284894 | 28.223 | 1550 | 97750 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:45.384967 | 28.323 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:45.484877 | 28.423 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:45.584867 | 28.523 | 1550 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:45.684882 | 28.623 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:45.784894 | 28.723 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:45.884899 | 28.823 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:45.984871 | 28.923 | 1550 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:46.084891 | 29.023 | 1550 | 102640 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:46.184975 | 29.123 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:46.284919 | 29.223 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:46.384886 | 29.323 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:46.484880 | 29.423 | 1550 | 97750 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:46.584838 | 29.523 | 1550 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:46.684857 | 29.623 | 1550 | 83090 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:46.784789 | 29.723 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:46.884904 | 29.823 | 1550 | 97750 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:46.984901 | 29.923 | 1550 | 29330 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:47.084875 | 30.023 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:47.184864 | 30.123 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:47.284877 | 30.223 | 1550 | 87980 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:47.384860 | 30.323 | 1550 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:47.484899 | 30.423 | 1550 | 92860 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:47.584957 | 30.523 | 1550 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:47.784939 | 30.723 | 1610 | 83090 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:47.884801 | 30.823 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:47.984865 | 30.923 | 1610 | 24440 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:48.084912 | 31.023 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:48.184852 | 31.123 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:48.284883 | 31.223 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:48.384869 | 31.323 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:48.484962 | 31.423 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:48.584885 | 31.523 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:48.684807 | 31.623 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:48.785220 | 31.724 | 1610 | 0 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:48.884808 | 31.823 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:48.984878 | 31.923 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:49.084878 | 32.023 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:49.184878 | 32.123 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:49.284892 | 32.223 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:49.384874 | 32.323 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:49.484871 | 32.423 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:49.584874 | 32.523 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:49.684875 | 32.623 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:49.784902 | 32.723 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:49.884879 | 32.823 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:49.984861 | 32.923 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:50.084890 | 33.023 | 1610 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:50.184859 | 33.123 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:50.284898 | 33.223 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:50.384857 | 33.323 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:50.484929 | 33.423 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:50.584958 | 33.523 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:50.684896 | 33.623 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:50.784775 | 33.723 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:50.884889 | 33.823 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:50.984887 | 33.923 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:51.084897 | 34.023 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:51.184816 | 34.123 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:51.284834 | 34.223 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:51.384924 | 34.323 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:51.484957 | 34.423 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:51.584860 | 34.523 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:51.684864 | 34.623 | 1610 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:51.784877 | 34.723 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:51.884930 | 34.823 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:51.984855 | 34.923 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:52.084926 | 35.023 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:52.184809 | 35.123 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:52.284856 | 35.223 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:52.384845 | 35.323 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:52.484871 | 35.423 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:52.584847 | 35.523 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:52.684916 | 35.623 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:52.784777 | 35.723 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:52.884946 | 35.823 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:52.984887 | 35.923 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:53.084838 | 36.023 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:53.184813 | 36.123 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:53.284867 | 36.223 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:53.384839 | 36.323 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:53.484851 | 36.423 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:53.584859 | 36.523 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:53.684862 | 36.623 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.9
2025-04-23 15:15:53.784895 | 36.723 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:53.884864 | 36.823 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:53.984858 | 36.923 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:54.084769 | 37.023 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:54.184845 | 37.123 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:54.284859 | 37.223 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:54.384840 | 37.323 | 1610 | 29330 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:54.484941 | 37.423 | 1610 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:54.584847 | 37.523 | 1610 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:54.684855 | 37.623 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:54.784753 | 37.723 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:54.884868 | 37.823 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:54.984852 | 37.923 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:55.084865 | 38.023 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:55.184802 | 38.123 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:55.284856 | 38.223 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:55.384862 | 38.323 | 1610 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:55.484856 | 38.423 | 1610 | 19550 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:55.584851 | 38.523 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:55.684869 | 38.623 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:55.784845 | 38.723 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:55.884855 | 38.823 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:55.984846 | 38.923 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:56.084863 | 39.023 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:56.184864 | 39.123 | 1610 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:56.284867 | 39.223 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:56.384774 | 39.323 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:56.484850 | 39.423 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:56.584835 | 39.523 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:56.684852 | 39.623 | 1610 | 14660 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:56.784779 | 39.723 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:56.884871 | 39.823 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:56.984853 | 39.923 | 1610 | 24440 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:57.084857 | 40.023 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:57.184841 | 40.123 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:57.284871 | 40.223 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:57.384852 | 40.323 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:57.484884 | 40.423 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:57.584921 | 40.523 | 1610 | 4890 | 20.4 | 41
2025-04-23 15:15:57.684869 | 40.623 | 1610 | 9780 | 20.4 | 41