## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:27:58.182285 | 0.432 | 940 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:58.282992 | 0.533 | 940 | 943300 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:58.382942 | 0.633 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:58.483125 | 0.733 | 940 | 1001960 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:58.583085 | 0.833 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:58.683115 | 0.933 | 940 | 997070 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:58.782908 | 1.033 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:58.882166 | 1.132 | 940 | 943300 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:58.982914 | 1.233 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:59.082977 | 1.333 | 940 | 1016620 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:59.182927 | 1.433 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:59.282366 | 1.532 | 940 | 997070 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:59.382938 | 1.633 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:59.482985 | 1.733 | 940 | 762460 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:59.582462 | 1.832 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:59.683024 | 1.933 | 940 | 972630 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:59.783110 | 2.033 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:59.883068 | 2.133 | 940 | 767350 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:27:59.983046 | 2.233 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:00.082945 | 2.333 | 940 | 762460 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:00.183157 | 2.433 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:00.282877 | 2.533 | 940 | 752690 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:00.383077 | 2.633 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:00.483107 | 2.733 | 940 | 762460 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:00.583105 | 2.833 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:00.683137 | 2.933 | 940 | 752690 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:00.782738 | 3.032 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:00.883069 | 3.133 | 940 | 923750 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:00.982375 | 3.232 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:01.083062 | 3.333 | 940 | 767350 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:01.183060 | 3.433 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:01.283018 | 3.533 | 940 | 757580 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:01.383079 | 3.633 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:01.483004 | 3.733 | 940 | 972630 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:01.582993 | 3.833 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:01.683077 | 3.933 | 940 | 1001960 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:01.782913 | 4.033 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:01.883014 | 4.133 | 940 | 997070 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:01.983035 | 4.233 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:02.083066 | 4.333 | 940 | 972630 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:02.183041 | 4.433 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:02.283049 | 4.533 | 940 | 972630 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:02.383033 | 4.633 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:02.483034 | 4.733 | 940 | 1006840 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:02.582955 | 4.833 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:02.683014 | 4.933 | 940 | 762460 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:02.782630 | 5.032 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:02.883008 | 5.133 | 940 | 972630 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:02.982633 | 5.232 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:03.082175 | 5.332 | 940 | 762460 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:03.182969 | 5.433 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:03.283033 | 5.533 | 940 | 762460 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:03.383021 | 5.633 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:03.483087 | 5.733 | 940 | 967740 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:03.582997 | 5.833 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:03.683023 | 5.933 | 940 | 987290 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:03.783046 | 6.033 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:03.883040 | 6.133 | 940 | 997070 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:03.983044 | 6.233 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:04.082993 | 6.333 | 940 | 923750 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:04.183033 | 6.433 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:04.283027 | 6.533 | 940 | 953080 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:04.382477 | 6.632 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:04.483021 | 6.733 | 940 | 835780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:04.582903 | 6.833 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:04.683026 | 6.933 | 940 | 997070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:04.782912 | 7.033 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:04.883021 | 7.133 | 940 | 826000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:04.983022 | 7.233 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:05.082978 | 7.333 | 940 | 816230 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:05.182896 | 7.433 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:05.282760 | 7.532 | 940 | 767350 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:05.383042 | 7.633 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:05.483057 | 7.733 | 940 | 821110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:05.583048 | 7.833 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:05.682920 | 7.933 | 940 | 811340 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:05.783063 | 8.033 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:05.883043 | 8.133 | 940 | 772240 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:05.982105 | 8.232 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:06.082936 | 8.333 | 940 | 982400 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:06.182996 | 8.433 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:06.282389 | 8.532 | 940 | 982400 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:06.383018 | 8.633 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:06.482952 | 8.733 | 940 | 767350 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:06.583012 | 8.833 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:06.682998 | 8.933 | 940 | 967740 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:06.782913 | 9.033 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:06.883006 | 9.133 | 940 | 992180 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:06.982543 | 9.232 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:07.083031 | 9.333 | 940 | 992180 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:07.182507 | 9.432 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:07.282981 | 9.533 | 940 | 967740 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:07.382690 | 9.632 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:07.482777 | 9.732 | 940 | 752690 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:07.582972 | 9.833 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:07.683014 | 9.933 | 940 | 762460 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:07.782998 | 10.033 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:07.883015 | 10.133 | 940 | 962850 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:07.983038 | 10.233 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:08.082987 | 10.333 | 940 | 757580 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:08.282996 | 10.533 | 1410 | 4765400 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:08.382993 | 10.633 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:08.482971 | 10.733 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:08.582906 | 10.833 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:08.682951 | 10.933 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:08.782423 | 11.032 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:08.883011 | 11.133 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:08.982977 | 11.233 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:09.082980 | 11.333 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:09.182859 | 11.432 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:09.282951 | 11.533 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:09.382430 | 11.632 | 1410 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:09.482931 | 11.733 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:09.582951 | 11.833 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:09.682677 | 11.932 | 1410 | 53760 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:09.782950 | 12.033 | 1410 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:09.882406 | 12.132 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:09.982830 | 12.232 | 1410 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:10.082941 | 12.333 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:10.182554 | 12.432 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:10.282941 | 12.533 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:10.382969 | 12.633 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:10.482940 | 12.733 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:10.582949 | 12.833 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:10.682379 | 12.932 | 1410 | 73310 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:10.782833 | 13.032 | 1410 | 24440 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:10.882940 | 13.133 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:10.983051 | 13.233 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:11.082954 | 13.333 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:11.182361 | 13.432 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:11.282511 | 13.532 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:11.383004 | 13.633 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:11.482971 | 13.733 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:11.582037 | 13.832 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:11.682173 | 13.932 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:11.782455 | 14.032 | 1410 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:11.882923 | 14.133 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:11.982765 | 14.232 | 1410 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:12.082803 | 14.332 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:12.181875 | 14.432 | 1410 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:12.282756 | 14.532 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:12.382848 | 14.632 | 1410 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:12.482901 | 14.733 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:12.582920 | 14.833 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:12.682231 | 14.932 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:12.782808 | 15.032 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:12.882951 | 15.133 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:12.982967 | 15.233 | 1410 | 4890 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:13.082908 | 15.333 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:13.182933 | 15.433 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:13.282904 | 15.533 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:13.382919 | 15.633 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:13.482892 | 15.733 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:13.582917 | 15.833 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:13.682951 | 15.933 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:13.782998 | 16.033 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:13.882708 | 16.132 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:13.982924 | 16.233 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:14.082898 | 16.333 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:14.182903 | 16.433 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:14.282888 | 16.533 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:14.382925 | 16.633 | 1410 | 4890 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:14.482913 | 16.733 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:14.582898 | 16.833 | 1410 | 4890 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:14.682917 | 16.933 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:14.782802 | 17.032 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:14.882909 | 17.133 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:14.982897 | 17.233 | 1410 | 29330 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:15.082898 | 17.333 | 1410 | 78200 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:15.182882 | 17.433 | 1410 | 29330 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:15.282874 | 17.533 | 1410 | 78200 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:15.382899 | 17.633 | 1410 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:15.482874 | 17.733 | 1410 | 78200 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:15.582885 | 17.833 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:15.682697 | 17.932 | 1410 | 73310 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:15.782975 | 18.033 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:15.882825 | 18.132 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:15.982895 | 18.233 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:16.082875 | 18.333 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:16.182885 | 18.433 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:16.282826 | 18.532 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:16.381970 | 18.632 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:16.482872 | 18.733 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:16.582848 | 18.832 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:16.682865 | 18.933 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:16.782774 | 19.032 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:16.882171 | 19.132 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:16.982374 | 19.232 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:17.082879 | 19.333 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:17.182875 | 19.433 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:17.282272 | 19.532 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:17.382720 | 19.632 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:17.482737 | 19.732 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:17.582744 | 19.832 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:17.682861 | 19.932 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:17.782146 | 20.032 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:17.882851 | 20.132 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:17.982874 | 20.233 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:18.082415 | 20.332 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:18.182868 | 20.433 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:18.382836 | 20.632 | 1550 | 68430 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:18.482896 | 20.733 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:18.582886 | 20.833 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:18.682847 | 20.932 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:18.782768 | 21.032 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:18.883003 | 21.133 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:18.982210 | 21.232 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:19.082804 | 21.332 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:19.182041 | 21.432 | 1550 | 87980 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:19.282878 | 21.533 | 1550 | 9780 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:19.382848 | 21.632 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:19.482824 | 21.732 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:19.582905 | 21.833 | 1550 | 102640 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:19.682863 | 21.932 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:19.782835 | 22.032 | 1550 | 87980 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:19.882855 | 22.132 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:19.982849 | 22.232 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:20.082833 | 22.332 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:20.182881 | 22.433 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:20.282263 | 22.532 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:20.382854 | 22.632 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:20.482822 | 22.732 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:20.582839 | 22.832 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:20.682826 | 22.932 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:20.782621 | 23.032 | 1550 | 107530 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:20.882857 | 23.132 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:20.982932 | 23.233 | 1550 | 78200 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:21.082914 | 23.333 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:21.182915 | 23.433 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:21.282556 | 23.532 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:21.382919 | 23.633 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:21.482896 | 23.733 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:21.582926 | 23.833 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:21.682841 | 23.932 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:21.782426 | 24.032 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:21.882798 | 24.132 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:21.982820 | 24.232 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:22.082815 | 24.332 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:22.182823 | 24.432 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:22.282295 | 24.532 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.4
2025-04-23 15:28:22.382717 | 24.632 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:22.482827 | 24.732 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:22.582821 | 24.832 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:22.682813 | 24.932 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:22.782087 | 25.032 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:22.882338 | 25.132 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:22.982815 | 25.232 | 1550 | 107530 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:23.082797 | 25.332 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:23.182815 | 25.432 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:23.282045 | 25.532 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:23.382847 | 25.632 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:23.482818 | 25.732 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:23.582808 | 25.832 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:23.682201 | 25.932 | 1550 | 39100 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:23.781921 | 26.032 | 1550 | 112410 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:23.882811 | 26.132 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:23.982833 | 26.232 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:24.082837 | 26.332 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:24.182893 | 26.433 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:24.282210 | 26.532 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:24.382669 | 26.632 | 1550 | 97750 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:24.482874 | 26.733 | 1550 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:24.582689 | 26.832 | 1550 | 102640 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:24.682792 | 26.932 | 1550 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:24.782701 | 27.032 | 1550 | 107530 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:24.882806 | 27.132 | 1550 | 34210 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:24.982788 | 27.232 | 1550 | 102640 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:25.082767 | 27.332 | 1550 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:25.182878 | 27.433 | 1550 | 102640 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:25.282860 | 27.532 | 1550 | 14660 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:25.382785 | 27.632 | 1550 | 102640 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:25.482773 | 27.732 | 1550 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:25.582627 | 27.832 | 1550 | 102640 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:25.682803 | 27.932 | 1550 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:25.782821 | 28.032 | 1550 | 97750 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:25.882775 | 28.132 | 1550 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:25.982795 | 28.232 | 1550 | 92860 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:26.082162 | 28.332 | 1550 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:26.182872 | 28.433 | 1550 | 97750 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:26.282803 | 28.532 | 1550 | 14660 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:26.382810 | 28.632 | 1550 | 87980 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:26.482781 | 28.732 | 1550 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:26.582813 | 28.832 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:26.682745 | 28.932 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:26.782671 | 29.032 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:26.882783 | 29.132 | 1550 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:26.982782 | 29.232 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:27.082778 | 29.332 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:27.182824 | 29.432 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:27.282786 | 29.532 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:27.382737 | 29.632 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:27.482750 | 29.732 | 1550 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:27.582665 | 29.832 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:27.682856 | 29.932 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:27.782713 | 30.032 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:27.882132 | 30.132 | 1550 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:27.982765 | 30.232 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:28.082742 | 30.332 | 1550 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:28.182741 | 30.432 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:28.282830 | 30.532 | 1550 | 4890 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:28.482835 | 30.732 | 1610 | 78200 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:28.582834 | 30.832 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:28.682744 | 30.932 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:28.782334 | 31.032 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:28.882726 | 31.132 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:28.982829 | 31.232 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:29.082726 | 31.332 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:29.182748 | 31.432 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:29.282744 | 31.532 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:29.382760 | 31.632 | 1610 | 24440 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:29.482764 | 31.732 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:29.582734 | 31.832 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:29.682825 | 31.932 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:29.782733 | 32.032 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:29.882154 | 32.132 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:29.982752 | 32.232 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:30.082824 | 32.332 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:30.182677 | 32.432 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:30.282807 | 32.532 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:30.382737 | 32.632 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:30.482712 | 32.732 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:30.582729 | 32.832 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:30.682721 | 32.932 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:30.782619 | 33.032 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:30.882726 | 33.132 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:30.982743 | 33.232 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:31.082789 | 33.332 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:31.182546 | 33.432 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:31.282746 | 33.532 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:31.382726 | 33.632 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:31.482724 | 33.732 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:31.582716 | 33.832 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:31.682709 | 33.932 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:31.782714 | 34.032 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:31.881942 | 34.132 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:31.982727 | 34.232 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:32.082796 | 34.332 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:32.182697 | 34.432 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:32.282707 | 34.532 | 1610 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:32.382696 | 34.632 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:32.482702 | 34.732 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:32.582711 | 34.832 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:32.682783 | 34.932 | 1610 | 24440 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:32.782604 | 35.032 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:32.882676 | 35.132 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:32.982726 | 35.232 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:33.082693 | 35.332 | 1610 | 24440 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:33.182717 | 35.432 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:33.281728 | 35.531 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:33.382300 | 35.632 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:33.482255 | 35.732 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:33.582309 | 35.832 | 1610 | 29330 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:33.682284 | 35.932 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:33.782250 | 36.032 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:33.882295 | 36.132 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:33.982625 | 36.232 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:34.082720 | 36.332 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:34.182772 | 36.432 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:34.282735 | 36.532 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:34.382180 | 36.632 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:28:34.482544 | 36.732 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:34.582653 | 36.832 | 1610 | 24440 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:34.682696 | 36.932 | 1610 | 24440 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:34.782582 | 37.032 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:34.882089 | 37.132 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:34.982681 | 37.232 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:35.082689 | 37.332 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:35.182672 | 37.432 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:35.282694 | 37.532 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:35.381872 | 37.632 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:35.482674 | 37.732 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:35.582645 | 37.832 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:35.682674 | 37.932 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:35.782583 | 38.032 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:35.881710 | 38.131 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:35.982664 | 38.232 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:36.082692 | 38.332 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:36.182743 | 38.432 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:36.282694 | 38.532 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:36.382208 | 38.632 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.4
2025-04-23 15:28:36.482669 | 38.732 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:36.582509 | 38.832 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:36.682656 | 38.932 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:36.782767 | 39.032 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:36.882669 | 39.132 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:36.982667 | 39.232 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:37.082666 | 39.332 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:37.182666 | 39.432 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:37.282733 | 39.532 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:37.382640 | 39.632 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:37.482636 | 39.732 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:37.582646 | 39.832 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:37.682657 | 39.932 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:37.782638 | 40.032 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:37.882659 | 40.132 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:37.982639 | 40.232 | 1610 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:38.082641 | 40.332 | 1610 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:38.182628 | 40.432 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:38.282538 | 40.532 | 1610 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:28:38.382637 | 40.632 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.5