## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-23 15:29:41.633425 | 0.426 | 940 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:41.734078 | 0.527 | 940 | 782010 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:41.833489 | 0.626 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:41.933443 | 0.726 | 940 | 782010 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:42.034003 | 0.827 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:42.133992 | 0.927 | 940 | 772240 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:42.233970 | 1.027 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:42.333980 | 1.127 | 940 | 992180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:42.433998 | 1.227 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:42.534117 | 1.327 | 940 | 772240 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:42.634118 | 1.427 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:42.734071 | 1.527 | 940 | 791790 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:42.833866 | 1.627 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:42.934190 | 1.727 | 940 | 821110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:43.034104 | 1.827 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:43.134112 | 1.927 | 940 | 987290 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:43.234128 | 2.027 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:43.333912 | 2.127 | 940 | 786900 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:43.434173 | 2.227 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:43.534145 | 2.327 | 940 | 777130 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:43.634117 | 2.427 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:43.734144 | 2.527 | 940 | 948190 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:43.834144 | 2.627 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:43.934106 | 2.727 | 940 | 723360 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:44.033830 | 2.826 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:44.134121 | 2.927 | 940 | 733140 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:44.234070 | 3.027 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:44.334132 | 3.127 | 940 | 987290 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:44.434122 | 3.227 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:44.534149 | 3.327 | 940 | 782010 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:44.634108 | 3.427 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:44.734071 | 3.527 | 940 | 728250 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:44.834110 | 3.627 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:44.933997 | 3.727 | 940 | 938420 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:45.034182 | 3.827 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:45.134073 | 3.927 | 940 | 733140 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:45.234036 | 4.027 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:45.333180 | 4.126 | 940 | 738030 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:45.434129 | 4.227 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:45.534171 | 4.327 | 940 | 997070 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:45.634092 | 4.427 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:45.734021 | 4.527 | 940 | 860220 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:45.834110 | 4.627 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:45.934124 | 4.727 | 940 | 782010 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:46.034095 | 4.827 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:46.134096 | 4.927 | 940 | 728250 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:46.234081 | 5.027 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:46.334053 | 5.127 | 940 | 933530 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:46.434069 | 5.227 | 940 | 4995110 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:46.534089 | 5.327 | 940 | 786900 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:46.634105 | 5.427 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:46.734091 | 5.527 | 940 | 733140 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:46.833268 | 5.626 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:46.933521 | 5.726 | 940 | 938420 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:47.034076 | 5.827 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:47.134098 | 5.927 | 940 | 742910 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:47.234046 | 6.027 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:47.334114 | 6.127 | 940 | 1006840 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:47.433721 | 6.226 | 940 | 5000000 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:47.534027 | 6.327 | 940 | 948190 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:47.633867 | 6.427 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:47.734089 | 6.527 | 940 | 796680 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:47.834092 | 6.627 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:47.934021 | 6.727 | 940 | 772240 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:48.034066 | 6.827 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:48.134059 | 6.927 | 940 | 997070 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:48.234137 | 7.027 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:48.334064 | 7.127 | 940 | 772240 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:48.433990 | 7.227 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:48.533372 | 7.326 | 940 | 811340 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:48.633938 | 7.427 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:48.734119 | 7.527 | 940 | 992180 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:48.833975 | 7.627 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:48.934039 | 7.727 | 940 | 786900 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:49.033803 | 7.826 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:49.134058 | 7.927 | 940 | 782010 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:49.233960 | 8.027 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:49.334049 | 8.127 | 940 | 772240 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:49.434053 | 8.227 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:49.533102 | 8.326 | 940 | 752690 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:49.634036 | 8.427 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:49.733287 | 8.526 | 940 | 860220 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:49.834059 | 8.627 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:49.933158 | 8.726 | 940 | 782010 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:50.034042 | 8.827 | 940 | 4995110 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:50.133981 | 8.927 | 940 | 772240 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:50.233782 | 9.026 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:50.334054 | 9.127 | 940 | 777130 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:50.434073 | 9.227 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:50.534074 | 9.327 | 940 | 772240 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:50.634066 | 9.427 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:50.734084 | 9.527 | 940 | 987290 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:50.834002 | 9.627 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:50.934076 | 9.727 | 940 | 777130 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:51.034039 | 9.827 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:51.134037 | 9.927 | 940 | 772240 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:51.234092 | 10.027 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:51.334056 | 10.127 | 940 | 987290 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:51.434081 | 10.227 | 940 | 5000000 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:51.534025 | 10.327 | 940 | 777130 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:51.734056 | 10.527 | 1410 | 4770280 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:51.834036 | 10.627 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:51.934034 | 10.727 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:52.033977 | 10.827 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:52.134028 | 10.927 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:52.234031 | 11.027 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:52.334052 | 11.127 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:52.434012 | 11.227 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:52.534017 | 11.327 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:52.634005 | 11.427 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:52.733962 | 11.527 | 1410 | 73310 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:52.834021 | 11.627 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:52.934047 | 11.727 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:53.034009 | 11.827 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:53.133817 | 11.926 | 1410 | 73310 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:53.233987 | 12.027 | 1410 | 29330 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:53.334019 | 12.127 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:53.434028 | 12.227 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:53.534031 | 12.327 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:53.633631 | 12.426 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:53.734013 | 12.527 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:53.833984 | 12.627 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:53.934073 | 12.727 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:54.034094 | 12.827 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:54.133608 | 12.926 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:54.234005 | 13.027 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:54.334008 | 13.127 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:54.433993 | 13.227 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:54.534021 | 13.327 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:54.633490 | 13.426 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:54.733287 | 13.526 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:54.834007 | 13.627 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:54.934007 | 13.727 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:55.033974 | 13.827 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:55.133349 | 13.926 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:55.233977 | 14.027 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:55.334005 | 14.127 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:55.433982 | 14.227 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:55.534006 | 14.327 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:55.633222 | 14.426 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:55.733986 | 14.527 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:55.833817 | 14.626 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:55.933906 | 14.727 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:56.034025 | 14.827 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:56.133124 | 14.926 | 1410 | 73310 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:56.234015 | 15.027 | 1410 | 29330 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:56.333974 | 15.127 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:56.433997 | 15.227 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:56.534285 | 15.327 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:56.633209 | 15.426 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:56.733988 | 15.527 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:56.833952 | 15.627 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:56.933918 | 15.727 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:57.033959 | 15.827 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:57.134016 | 15.927 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:57.233956 | 16.027 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:57.333986 | 16.127 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:57.433944 | 16.227 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:57.533961 | 16.327 | 1410 | 68430 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:57.633582 | 16.426 | 1410 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:57.733021 | 16.526 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:57.833989 | 16.627 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:57.934020 | 16.727 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:58.033899 | 16.827 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:58.133981 | 16.927 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:58.233974 | 17.027 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:58.333999 | 17.127 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:58.433934 | 17.227 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:58.533968 | 17.327 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:58.633937 | 17.427 | 1410 | 29330 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:58.733895 | 17.527 | 1410 | 87980 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:58.833890 | 17.627 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:58.933972 | 17.727 | 1410 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:59.033856 | 17.827 | 1410 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:59.133895 | 17.927 | 1410 | 63540 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:59.232987 | 18.026 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:59.333953 | 18.127 | 1410 | 83090 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:59.433874 | 18.227 | 1410 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:59.534007 | 18.327 | 1410 | 68430 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:59.633932 | 18.427 | 1410 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:29:59.733889 | 18.527 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:59.833937 | 18.627 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:29:59.933903 | 18.727 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:00.033923 | 18.827 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:00.133974 | 18.927 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:00.233908 | 19.027 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:00.333941 | 19.127 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:00.433920 | 19.227 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:00.533949 | 19.327 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:00.633914 | 19.427 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:00.733890 | 19.527 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:00.833859 | 19.627 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:00.933937 | 19.727 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:01.033920 | 19.827 | 1410 | 4890 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:01.133970 | 19.927 | 1410 | 58650 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:01.233909 | 20.027 | 1410 | 14660 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:01.333923 | 20.127 | 1410 | 53760 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:01.433831 | 20.226 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:01.533932 | 20.327 | 1410 | 63540 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:01.633831 | 20.426 | 1410 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:01.833885 | 20.627 | 1550 | 58650 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:01.933925 | 20.727 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:02.033874 | 20.827 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:02.133917 | 20.927 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:02.233891 | 21.027 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:02.333853 | 21.127 | 1550 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:02.433857 | 21.227 | 1550 | 87980 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:02.533979 | 21.327 | 1550 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:02.633897 | 21.427 | 1550 | 87980 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:02.733846 | 21.527 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:02.833947 | 21.627 | 1550 | 87980 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:02.934026 | 21.727 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:03.033843 | 21.826 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:03.133893 | 21.927 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:03.233273 | 22.026 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:03.333976 | 22.127 | 1550 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:03.433823 | 22.226 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:03.533858 | 22.327 | 1550 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:03.633833 | 22.426 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:03.733803 | 22.526 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:03.833924 | 22.627 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:03.933789 | 22.726 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:04.033938 | 22.827 | 1550 | 83090 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:04.133918 | 22.927 | 1550 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:04.233607 | 23.026 | 1550 | 87980 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:04.333911 | 23.127 | 1550 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:04.433924 | 23.227 | 1550 | 87980 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:04.533020 | 23.326 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:04.632994 | 23.426 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:04.733583 | 23.526 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:04.833888 | 23.627 | 1550 | 87980 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:04.932989 | 23.726 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:05.033874 | 23.827 | 1550 | 87980 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:05.133883 | 23.927 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:05.233349 | 24.026 | 1550 | 87980 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:05.333873 | 24.127 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:05.433793 | 24.226 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:05.533898 | 24.327 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:05.633794 | 24.426 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:05.733215 | 24.526 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:05.833870 | 24.627 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:05.933776 | 24.726 | 1550 | 34210 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:06.033861 | 24.827 | 1550 | 102640 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:06.132878 | 24.926 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:06.232908 | 25.026 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:06.333806 | 25.126 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:06.433843 | 25.226 | 1550 | 102640 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:06.532905 | 25.326 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:06.632914 | 25.426 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:06.732930 | 25.526 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:06.833836 | 25.626 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:06.933938 | 25.727 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:07.033853 | 25.827 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:07.133951 | 25.927 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:07.233127 | 26.026 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:07.333862 | 26.127 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:07.433850 | 26.227 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:07.533822 | 26.326 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:07.633840 | 26.426 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:07.732871 | 26.526 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:07.833838 | 26.626 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:07.933877 | 26.727 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:08.033805 | 26.826 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:08.133447 | 26.926 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:08.233855 | 27.027 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:08.333840 | 27.126 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:08.433847 | 27.227 | 1550 | 102640 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:08.533830 | 27.326 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:08.633018 | 27.426 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:08.733883 | 27.527 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:08.833842 | 27.626 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:08.933787 | 27.726 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:09.033803 | 27.826 | 1550 | 102640 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:09.133839 | 27.926 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:09.232934 | 28.026 | 1550 | 102640 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:09.333878 | 28.127 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:09.433858 | 28.227 | 1550 | 102640 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:09.533844 | 28.326 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:09.633257 | 28.426 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:09.732928 | 28.526 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:09.832957 | 28.626 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:09.932965 | 28.726 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:10.033273 | 28.826 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:10.133753 | 28.926 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:10.233835 | 29.026 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:10.333832 | 29.126 | 1550 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:10.433004 | 29.226 | 1550 | 92860 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:10.533844 | 29.326 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:10.633798 | 29.426 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:10.732912 | 29.526 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:10.833817 | 29.626 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:10.933784 | 29.726 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:11.033128 | 29.826 | 1550 | 102640 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:11.132844 | 29.925 | 1550 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:11.233794 | 30.026 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:11.332726 | 30.125 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:11.432852 | 30.226 | 1550 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:11.533847 | 30.327 | 1550 | 29330 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:11.633577 | 30.426 | 1550 | 102640 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:11.733832 | 30.526 | 1550 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:11.933784 | 30.726 | 1610 | 97750 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:12.033824 | 30.826 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:12.133830 | 30.926 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:12.233877 | 31.027 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:12.333794 | 31.126 | 1610 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:12.433787 | 31.226 | 1610 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:12.533816 | 31.326 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:12.633792 | 31.426 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:12.733849 | 31.526 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:12.833798 | 31.626 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:12.933828 | 31.726 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:13.033861 | 31.827 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:13.133812 | 31.926 | 1610 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:13.233765 | 32.026 | 1610 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:13.333795 | 32.126 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:13.433741 | 32.226 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:13.533810 | 32.326 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:13.633792 | 32.426 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:13.733789 | 32.526 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:13.833771 | 32.626 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:13.933775 | 32.726 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:14.033215 | 32.826 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:14.133791 | 32.926 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:14.233783 | 33.026 | 1610 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:14.333775 | 33.126 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:14.433776 | 33.226 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:14.533756 | 33.326 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:14.633774 | 33.426 | 1610 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:14.732968 | 33.526 | 1610 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:14.833771 | 33.626 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:14.933750 | 33.726 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:15.033776 | 33.826 | 1610 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:15.133784 | 33.926 | 1610 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:15.233773 | 34.026 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:15.333768 | 34.126 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:15.433758 | 34.226 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:15.533774 | 34.326 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:15.633741 | 34.426 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:15.733763 | 34.526 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:15.833744 | 34.626 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:15.933773 | 34.726 | 1610 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:16.033786 | 34.826 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:16.133764 | 34.926 | 1610 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:16.233684 | 35.026 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:16.333691 | 35.126 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:16.433777 | 35.226 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:16.533758 | 35.326 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:16.633742 | 35.426 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:16.732905 | 35.526 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:16.833581 | 35.626 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:16.933661 | 35.726 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:17.033743 | 35.826 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:17.133766 | 35.926 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:17.233752 | 36.026 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:17.333428 | 36.126 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:17.433760 | 36.226 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:17.533705 | 36.326 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:17.633724 | 36.426 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:17.732917 | 36.526 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:17.833346 | 36.626 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:17.933723 | 36.726 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:18.033729 | 36.826 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:18.133753 | 36.926 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:18.233741 | 37.026 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:18.333237 | 37.126 | 1610 | 29330 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:18.432984 | 37.226 | 1610 | 34210 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:18.533772 | 37.326 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:18.633627 | 37.426 | 1610 | 14660 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:18.733746 | 37.526 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:18.833085 | 37.626 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:18.933165 | 37.726 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:19.033732 | 37.826 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:19.133746 | 37.926 | 1610 | 19550 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:19.233743 | 38.026 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:19.332927 | 38.126 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:19.433721 | 38.226 | 1610 | 4890 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:19.533735 | 38.326 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:19.633723 | 38.426 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:19.733569 | 38.526 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:19.832874 | 38.626 | 1610 | 9780 | 20.4 | 40.5
2025-04-23 15:30:19.933728 | 38.726 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:20.033705 | 38.826 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:20.133714 | 38.926 | 1610 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:20.233723 | 39.026 | 1610 | 24440 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:20.332984 | 39.126 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:20.433693 | 39.226 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:20.533654 | 39.326 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:20.633675 | 39.426 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:20.733659 | 39.526 | 1610 | 19550 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:20.833707 | 39.626 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:20.933723 | 39.726 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:21.033689 | 39.826 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:21.133731 | 39.926 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:21.233647 | 40.026 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:21.333632 | 40.126 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:21.433713 | 40.226 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:21.533669 | 40.326 | 1610 | 4890 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:21.633580 | 40.426 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:21.733755 | 40.526 | 1610 | 9780 | 20.5 | 40.5
2025-04-23 15:30:21.833689 | 40.626 | 1610 | 14660 | 20.5 | 40.5