## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:35:31.018272 | 0.455 | 940 | 24440 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:31.114758 | 0.552 | 940 | 909090 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:31.214775 | 0.652 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:31.314722 | 0.752 | 940 | 972630 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:31.414762 | 0.852 | 940 | 4990220 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:31.514553 | 0.951 | 940 | 1050830 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:31.614749 | 1.052 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:31.714730 | 1.152 | 940 | 899320 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:31.814758 | 1.252 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:31.914731 | 1.352 | 940 | 982400 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:32.014509 | 1.451 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:32.114760 | 1.552 | 940 | 972630 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:32.214723 | 1.652 | 940 | 4990220 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:32.314724 | 1.752 | 940 | 1050830 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:32.414737 | 1.852 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:32.514390 | 1.951 | 940 | 894430 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:32.614629 | 2.051 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:32.714757 | 2.152 | 940 | 977520 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:32.814777 | 2.252 | 940 | 4995110 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:32.914731 | 2.352 | 940 | 1006840 | 21.8 | 34.2
2025-04-29 19:35:33.014233 | 2.451 | 940 | 4995110 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:33.114722 | 2.552 | 940 | 933530 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:33.214729 | 2.652 | 940 | 4995110 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:33.314712 | 2.752 | 940 | 1036170 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:33.414715 | 2.852 | 940 | 4995110 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:33.514094 | 2.951 | 940 | 1026390 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:33.614724 | 3.052 | 940 | 4995110 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:33.714615 | 3.151 | 940 | 938420 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:33.814726 | 3.252 | 940 | 4990220 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:33.914729 | 3.352 | 940 | 1099710 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:34.013913 | 3.451 | 940 | 4995110 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:34.114716 | 3.552 | 940 | 1031280 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:34.214736 | 3.652 | 940 | 4990220 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:34.314676 | 3.751 | 940 | 1021510 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:34.414727 | 3.852 | 940 | 4995110 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:34.513897 | 3.951 | 940 | 1021510 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:34.614697 | 4.052 | 940 | 4995110 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:34.714694 | 4.152 | 940 | 1026390 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:34.814620 | 4.251 | 940 | 4995110 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:34.914715 | 4.352 | 940 | 948190 | 21.8 | 48.2
2025-04-29 19:35:35.013700 | 4.451 | 940 | 4995110 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:35.114671 | 4.551 | 940 | 1129030 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:35.214716 | 4.652 | 940 | 4995110 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:35.314721 | 4.752 | 940 | 918870 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:35.414714 | 4.852 | 940 | 4995110 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:35.514366 | 4.951 | 940 | 904200 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:35.614726 | 5.052 | 940 | 4990220 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:35.714689 | 5.152 | 940 | 899320 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:35.814716 | 5.252 | 940 | 4995110 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:35.914615 | 5.351 | 940 | 913980 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:36.014604 | 5.451 | 940 | 4995110 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:36.114575 | 5.551 | 940 | 904200 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:36.214726 | 5.652 | 940 | 4995110 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:36.314712 | 5.752 | 940 | 1163250 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:36.414732 | 5.852 | 940 | 4990220 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:36.514728 | 5.952 | 940 | 977520 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:36.614702 | 6.052 | 940 | 4995110 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:36.713903 | 6.151 | 940 | 918870 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:36.814735 | 6.252 | 940 | 4995110 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:36.914721 | 6.352 | 940 | 1158360 | 21.8 | 50.1
2025-04-29 19:35:37.014603 | 6.451 | 940 | 4995110 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:37.114707 | 6.552 | 940 | 1192570 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:37.213715 | 6.651 | 940 | 4995110 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:37.314704 | 6.752 | 940 | 1036170 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:37.414792 | 6.852 | 940 | 4995110 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:37.514693 | 6.952 | 940 | 957970 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:37.614211 | 7.051 | 940 | 4995110 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:37.714701 | 7.152 | 940 | 1031280 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:37.814709 | 7.252 | 940 | 4995110 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:37.914692 | 7.352 | 940 | 1026390 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:38.014697 | 7.452 | 940 | 4995110 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:38.114586 | 7.551 | 940 | 962850 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:38.214673 | 7.651 | 940 | 4995110 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:38.314636 | 7.751 | 940 | 1031280 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:38.414376 | 7.851 | 940 | 4990220 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:38.514667 | 7.951 | 940 | 1099710 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:38.614693 | 8.052 | 940 | 4995110 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:38.714695 | 8.152 | 940 | 1031280 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:38.814720 | 8.252 | 940 | 4995110 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:38.914676 | 8.351 | 940 | 953080 | 21.8 | 51.8
2025-04-29 19:35:39.014695 | 8.452 | 940 | 4995110 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:39.114648 | 8.551 | 940 | 918870 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:39.214606 | 8.651 | 940 | 4995110 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:39.314596 | 8.751 | 940 | 923750 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:39.414508 | 8.851 | 940 | 4995110 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:39.514686 | 8.951 | 940 | 1148580 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:39.614676 | 9.051 | 940 | 4995110 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:39.714662 | 9.151 | 940 | 909090 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:39.813921 | 9.251 | 940 | 4990220 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:39.914677 | 9.351 | 940 | 977520 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:40.014716 | 9.452 | 940 | 4990220 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:40.114574 | 9.551 | 940 | 913980 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:40.214680 | 9.651 | 940 | 4995110 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:40.314592 | 9.751 | 940 | 909090 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:40.414660 | 9.851 | 940 | 4990220 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:40.514649 | 9.951 | 940 | 972630 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:40.614681 | 10.051 | 940 | 4995110 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:40.714662 | 10.151 | 940 | 1148580 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:40.814693 | 10.252 | 940 | 4995110 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:40.914667 | 10.351 | 940 | 909090 | 21.8 | 53.3
2025-04-29 19:35:41.113736 | 10.551 | 1410 | 4907140 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:41.214695 | 10.652 | 1410 | 63540 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:41.314709 | 10.752 | 1410 | 293260 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:41.414660 | 10.851 | 1410 | 43990 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:41.514653 | 10.951 | 1410 | 298140 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:41.614588 | 11.051 | 1410 | 48880 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:41.714649 | 11.151 | 1410 | 293260 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:41.814328 | 11.251 | 1410 | 43990 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:41.914680 | 11.351 | 1410 | 293260 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:42.014670 | 11.451 | 1410 | 43990 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:42.114578 | 11.551 | 1410 | 293260 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:42.213958 | 11.651 | 1410 | 43990 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:42.314341 | 11.751 | 1410 | 298140 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:42.414708 | 11.852 | 1410 | 43990 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:42.514665 | 11.951 | 1410 | 303030 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:42.614666 | 12.051 | 1410 | 43990 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:42.714600 | 12.151 | 1410 | 298140 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:42.814669 | 12.251 | 1410 | 39100 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:42.914677 | 12.351 | 1410 | 293260 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:43.014676 | 12.451 | 1410 | 43990 | 21.8 | 54.7
2025-04-29 19:35:43.114629 | 12.551 | 1410 | 288370 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:43.214680 | 12.651 | 1410 | 39100 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:43.314662 | 12.751 | 1410 | 293260 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:43.414672 | 12.851 | 1410 | 43990 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:43.514680 | 12.951 | 1410 | 288370 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:43.613806 | 13.051 | 1410 | 43990 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:43.714682 | 13.151 | 1410 | 288370 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:43.814597 | 13.251 | 1410 | 43990 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:43.914741 | 13.352 | 1410 | 288370 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:44.014668 | 13.451 | 1410 | 43990 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:44.114572 | 13.551 | 1410 | 283480 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:44.214679 | 13.651 | 1410 | 39100 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:44.314659 | 13.751 | 1410 | 288370 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:44.414671 | 13.851 | 1410 | 39100 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:44.514679 | 13.951 | 1410 | 288370 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:44.614660 | 14.051 | 1410 | 43990 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:44.714669 | 14.151 | 1410 | 288370 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:44.814684 | 14.251 | 1410 | 48880 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:44.914581 | 14.351 | 1410 | 293260 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:45.014634 | 14.451 | 1410 | 48880 | 21.9 | 56.1
2025-04-29 19:35:45.114647 | 14.551 | 1410 | 288370 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:45.214678 | 14.651 | 1410 | 43990 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:45.314656 | 14.751 | 1410 | 293260 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:45.414661 | 14.851 | 1410 | 43990 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:45.514655 | 14.951 | 1410 | 303030 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:45.614651 | 15.051 | 1410 | 53760 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:45.714737 | 15.152 | 1410 | 298140 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:45.814653 | 15.251 | 1410 | 43990 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:45.913687 | 15.351 | 1410 | 298140 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:46.014575 | 15.451 | 1410 | 39100 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:46.114646 | 15.551 | 1410 | 288370 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:46.214751 | 15.652 | 1410 | 39100 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:46.314666 | 15.751 | 1410 | 283480 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:46.414667 | 15.851 | 1410 | 48880 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:46.514663 | 15.951 | 1410 | 293260 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:46.614575 | 16.051 | 1410 | 43990 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:46.714671 | 16.151 | 1410 | 288370 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:46.814646 | 16.251 | 1410 | 39100 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:46.914346 | 16.351 | 1410 | 288370 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:47.014684 | 16.451 | 1410 | 43990 | 21.9 | 57.3
2025-04-29 19:35:47.114560 | 16.551 | 1410 | 298140 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:47.214685 | 16.651 | 1410 | 43990 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:47.314651 | 16.751 | 1410 | 288370 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:47.414655 | 16.851 | 1410 | 48880 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:47.514651 | 16.951 | 1410 | 293260 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:47.614652 | 17.051 | 1410 | 53760 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:47.714645 | 17.151 | 1410 | 288370 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:47.814675 | 17.251 | 1410 | 43990 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:47.914634 | 17.351 | 1410 | 288370 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:48.014661 | 17.451 | 1410 | 43990 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:48.114645 | 17.551 | 1410 | 288370 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:48.214549 | 17.651 | 1410 | 39100 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:48.314521 | 17.751 | 1410 | 293260 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:48.414631 | 17.851 | 1410 | 39100 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:48.514542 | 17.951 | 1410 | 298140 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:48.614337 | 18.051 | 1410 | 53760 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:48.714656 | 18.151 | 1410 | 288370 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:48.814549 | 18.251 | 1410 | 43990 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:48.914558 | 18.351 | 1410 | 293260 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:49.014636 | 18.451 | 1410 | 48880 | 21.9 | 58.5
2025-04-29 19:35:49.114655 | 18.551 | 1410 | 298140 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:49.214752 | 18.652 | 1410 | 43990 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:49.314564 | 18.751 | 1410 | 293260 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:49.414645 | 18.851 | 1410 | 39100 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:49.514666 | 18.951 | 1410 | 283480 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:49.614732 | 19.052 | 1410 | 39100 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:49.714640 | 19.151 | 1410 | 288370 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:49.814653 | 19.251 | 1410 | 43990 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:49.914635 | 19.351 | 1410 | 288370 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:50.014624 | 19.451 | 1410 | 43990 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:50.114567 | 19.551 | 1410 | 283480 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:50.214662 | 19.651 | 1410 | 39100 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:50.314637 | 19.751 | 1410 | 283480 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:50.414553 | 19.851 | 1410 | 39100 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:50.514315 | 19.951 | 1410 | 283480 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:50.614416 | 20.051 | 1410 | 39100 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:50.714639 | 20.151 | 1410 | 288370 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:50.814641 | 20.251 | 1410 | 39100 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:50.914741 | 20.352 | 1410 | 288370 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:51.014638 | 20.451 | 1410 | 39100 | 21.9 | 59.4
2025-04-29 19:35:51.214680 | 20.651 | 1550 | 278590 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:51.314641 | 20.751 | 1550 | 39100 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:51.414637 | 20.851 | 1550 | 386120 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:51.514637 | 20.951 | 1550 | 39100 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:51.614161 | 21.051 | 1550 | 381230 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:51.714552 | 21.151 | 1550 | 43990 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:51.814636 | 21.251 | 1550 | 381230 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:51.914606 | 21.351 | 1550 | 43990 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:52.014663 | 21.451 | 1550 | 391010 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:52.113984 | 21.551 | 1550 | 48880 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:52.214708 | 21.652 | 1550 | 386120 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:52.314303 | 21.751 | 1550 | 43990 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:52.414637 | 21.851 | 1550 | 386120 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:52.514636 | 21.951 | 1550 | 43990 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:52.613844 | 22.051 | 1550 | 381230 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:52.714266 | 22.151 | 1550 | 43990 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:52.814558 | 22.251 | 1550 | 386120 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:52.914649 | 22.351 | 1550 | 39100 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:53.014656 | 22.451 | 1550 | 386120 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:53.113790 | 22.551 | 1550 | 48880 | 21.8 | 60.3
2025-04-29 19:35:53.214287 | 22.651 | 1550 | 386120 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:53.314621 | 22.751 | 1550 | 43990 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:53.414638 | 22.851 | 1550 | 381230 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:53.514288 | 22.951 | 1550 | 43990 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:53.613596 | 23.05 | 1550 | 386120 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:53.714275 | 23.151 | 1550 | 43990 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:53.814203 | 23.251 | 1550 | 381230 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:53.914549 | 23.351 | 1550 | 39100 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:54.014629 | 23.451 | 1550 | 386120 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:54.114616 | 23.551 | 1550 | 43990 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:54.214652 | 23.651 | 1550 | 391010 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:54.314618 | 23.751 | 1550 | 43990 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:54.414624 | 23.851 | 1550 | 386120 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:54.514631 | 23.951 | 1550 | 39100 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:54.614701 | 24.052 | 1550 | 386120 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:54.714623 | 24.151 | 1550 | 48880 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:54.814631 | 24.251 | 1550 | 391010 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:54.914625 | 24.351 | 1550 | 48880 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:55.014539 | 24.451 | 1550 | 386120 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:55.114518 | 24.551 | 1550 | 48880 | 21.9 | 61.1
2025-04-29 19:35:55.214628 | 24.651 | 1550 | 386120 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:55.314598 | 24.751 | 1550 | 43990 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:55.414627 | 24.851 | 1550 | 391010 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:55.514624 | 24.951 | 1550 | 43990 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:55.614664 | 25.051 | 1550 | 386120 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:55.714610 | 25.151 | 1550 | 39100 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:55.814601 | 25.251 | 1550 | 386120 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:55.914271 | 25.351 | 1550 | 43990 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:56.014623 | 25.451 | 1550 | 386120 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:56.114525 | 25.551 | 1550 | 43990 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:56.214623 | 25.651 | 1550 | 386120 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:56.314611 | 25.751 | 1550 | 39100 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:56.414616 | 25.851 | 1550 | 386120 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:56.514626 | 25.951 | 1550 | 39100 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:56.613922 | 26.051 | 1550 | 395890 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:56.714612 | 26.151 | 1550 | 43990 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:56.814617 | 26.251 | 1550 | 386120 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:56.914603 | 26.351 | 1550 | 48880 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:57.014096 | 26.451 | 1550 | 386120 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:57.114534 | 26.551 | 1550 | 43990 | 21.9 | 61.8
2025-04-29 19:35:57.214546 | 26.651 | 1550 | 391010 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:57.314648 | 26.751 | 1550 | 43990 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:57.414272 | 26.851 | 1550 | 381230 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:57.514606 | 26.951 | 1550 | 43990 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:57.614617 | 27.051 | 1550 | 386120 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:57.714664 | 27.151 | 1550 | 39100 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:57.814633 | 27.251 | 1550 | 381230 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:57.914607 | 27.351 | 1550 | 43990 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:58.014140 | 27.451 | 1550 | 386120 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:58.114616 | 27.551 | 1550 | 43990 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:58.214609 | 27.651 | 1550 | 381230 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:58.313549 | 27.75 | 1550 | 39100 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:58.414622 | 27.851 | 1550 | 381230 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:58.514608 | 27.951 | 1550 | 39100 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:58.614589 | 28.051 | 1550 | 386120 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:58.714602 | 28.151 | 1550 | 43990 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:58.814618 | 28.251 | 1550 | 386120 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:58.914606 | 28.351 | 1550 | 39100 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:59.014627 | 28.451 | 1550 | 381230 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:59.114570 | 28.551 | 1550 | 43990 | 21.9 | 62.5
2025-04-29 19:35:59.214612 | 28.651 | 1550 | 395890 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:35:59.314606 | 28.751 | 1550 | 43990 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:35:59.413862 | 28.851 | 1550 | 395890 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:35:59.514617 | 28.951 | 1550 | 43990 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:35:59.614610 | 29.051 | 1550 | 400780 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:35:59.714665 | 29.151 | 1550 | 39100 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:35:59.814618 | 29.251 | 1550 | 386120 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:35:59.914601 | 29.351 | 1550 | 58650 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:36:00.014629 | 29.451 | 1550 | 395890 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:36:00.114613 | 29.551 | 1550 | 43990 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:36:00.214532 | 29.651 | 1550 | 391010 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:36:00.314314 | 29.751 | 1550 | 39100 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:36:00.414612 | 29.851 | 1550 | 381230 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:36:00.514520 | 29.951 | 1550 | 39100 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:36:00.614612 | 30.051 | 1550 | 405670 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:36:00.714601 | 30.151 | 1550 | 43990 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:36:00.814601 | 30.251 | 1550 | 391010 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:36:00.914607 | 30.351 | 1550 | 43990 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:36:01.014610 | 30.451 | 1550 | 391010 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:36:01.114600 | 30.551 | 1550 | 43990 | 21.9 | 63.1
2025-04-29 19:36:01.314595 | 30.751 | 1610 | 381230 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:01.414608 | 30.851 | 1610 | 43990 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:01.514609 | 30.951 | 1610 | 39100 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:01.614608 | 31.051 | 1610 | 39100 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:01.714519 | 31.151 | 1610 | 39100 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:01.814533 | 31.251 | 1610 | 53760 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:01.914263 | 31.351 | 1610 | 39100 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:02.014587 | 31.451 | 1610 | 43990 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:02.114596 | 31.551 | 1610 | 43990 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:02.214691 | 31.651 | 1610 | 39100 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:02.314584 | 31.751 | 1610 | 34210 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:02.414587 | 31.851 | 1610 | 39100 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:02.514577 | 31.951 | 1610 | 34210 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:02.614602 | 32.051 | 1610 | 39100 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:02.714578 | 32.151 | 1610 | 39100 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:02.814505 | 32.251 | 1610 | 39100 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:02.914589 | 32.351 | 1610 | 34210 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:03.014566 | 32.451 | 1610 | 39100 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:03.114286 | 32.551 | 1610 | 34210 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:03.214589 | 32.651 | 1610 | 39100 | 21.9 | 63.7
2025-04-29 19:36:03.314590 | 32.751 | 1610 | 43990 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:03.413577 | 32.85 | 1610 | 43990 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:03.514584 | 32.951 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:03.614515 | 33.051 | 1610 | 43990 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:03.714574 | 33.151 | 1610 | 34210 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:03.814607 | 33.251 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:03.913924 | 33.351 | 1610 | 43990 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:04.014508 | 33.451 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:04.114566 | 33.551 | 1610 | 43990 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:04.214239 | 33.651 | 1610 | 43990 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:04.314264 | 33.751 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:04.414559 | 33.851 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:04.514577 | 33.951 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:04.614599 | 34.051 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:04.714329 | 34.151 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:04.814594 | 34.251 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:04.914570 | 34.351 | 1610 | 34210 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:05.014505 | 34.451 | 1610 | 48880 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:05.114607 | 34.551 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:05.214262 | 34.651 | 1610 | 43990 | 21.9 | 64.1
2025-04-29 19:36:05.314647 | 34.751 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:05.414561 | 34.851 | 1610 | 48880 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:05.514238 | 34.951 | 1610 | 34210 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:05.614589 | 35.051 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:05.714087 | 35.151 | 1610 | 43990 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:05.814582 | 35.251 | 1610 | 48880 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:05.914572 | 35.351 | 1610 | 43990 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:06.014590 | 35.451 | 1610 | 53760 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:06.114476 | 35.551 | 1610 | 34210 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:06.213956 | 35.651 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:06.314577 | 35.751 | 1610 | 34210 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:06.414580 | 35.851 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:06.514568 | 35.951 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:06.614552 | 36.051 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:06.713814 | 36.151 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:06.814680 | 36.251 | 1610 | 43990 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:06.914578 | 36.351 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:07.014591 | 36.451 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:07.114590 | 36.551 | 1610 | 39100 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:07.213612 | 36.65 | 1610 | 43990 | 21.9 | 64.6
2025-04-29 19:36:07.314585 | 36.751 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:07.414580 | 36.851 | 1610 | 43990 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:07.514660 | 36.951 | 1610 | 34210 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:07.614081 | 37.051 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:07.713510 | 37.15 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:07.814574 | 37.251 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:07.914230 | 37.351 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:08.014582 | 37.451 | 1610 | 43990 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:08.114557 | 37.551 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:08.214488 | 37.651 | 1610 | 43990 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:08.314563 | 37.751 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:08.414564 | 37.851 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:08.514549 | 37.951 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:08.614569 | 38.051 | 1610 | 43990 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:08.714545 | 38.151 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:08.814058 | 38.251 | 1610 | 43990 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:08.914554 | 38.351 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:09.014217 | 38.451 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:09.114578 | 38.551 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:09.214474 | 38.651 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.1
2025-04-29 19:36:09.314563 | 38.751 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:09.414579 | 38.851 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:09.514556 | 38.951 | 1610 | 34210 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:09.614581 | 39.051 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:09.714430 | 39.151 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:09.814564 | 39.251 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:09.914555 | 39.351 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:10.014004 | 39.451 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:10.114543 | 39.551 | 1610 | 34210 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:10.214568 | 39.651 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:10.313637 | 39.75 | 1610 | 34210 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:10.414563 | 39.851 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:10.514555 | 39.951 | 1610 | 34210 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:10.614036 | 40.051 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:10.714545 | 40.151 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:10.814597 | 40.251 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:10.914544 | 40.351 | 1610 | 34210 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:11.014562 | 40.451 | 1610 | 34210 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:11.113674 | 40.55 | 1610 | 34210 | 21.9 | 65.5
2025-04-29 19:36:11.214268 | 40.651 | 1610 | 39100 | 21.9 | 65.5