## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 17:58:38.090496 | 0.448 | 940 | 29330 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:38.190490 | 0.548 | 940 | 1055720 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:38.290376 | 0.647 | 940 | 4995110 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:38.390419 | 0.747 | 940 | 1065490 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:38.491726 | 0.849 | 940 | 4995110 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:38.590245 | 0.947 | 940 | 1065490 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:38.690351 | 1.047 | 940 | 4995110 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:38.790381 | 1.147 | 940 | 987290 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:38.890521 | 1.248 | 940 | 4995110 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:38.990515 | 1.348 | 940 | 1065490 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:39.090995 | 1.448 | 940 | 4995110 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:39.190713 | 1.548 | 940 | 1070380 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:39.290536 | 1.648 | 940 | 4995110 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:39.390504 | 1.748 | 940 | 1070380 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:39.490549 | 1.848 | 940 | 4995110 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:39.590556 | 1.948 | 940 | 997070 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:39.690434 | 2.047 | 940 | 4995110 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:39.790543 | 2.148 | 940 | 1060610 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:39.890557 | 2.248 | 940 | 4995110 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:39.990575 | 2.348 | 940 | 1060610 | 21.2 | 35.9
2025-04-29 17:58:40.090449 | 2.447 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:40.190590 | 2.548 | 940 | 1075270 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:40.290531 | 2.648 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:40.390584 | 2.748 | 940 | 1055720 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:40.490531 | 2.848 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:40.590517 | 2.948 | 940 | 1114370 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:40.690529 | 3.048 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:40.790577 | 3.148 | 940 | 1036170 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:40.890560 | 3.248 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:40.990563 | 3.348 | 940 | 1114370 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:41.090541 | 3.448 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:41.190570 | 3.548 | 940 | 1114370 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:41.290538 | 3.648 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:41.390496 | 3.748 | 940 | 1021510 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:41.490555 | 3.848 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:41.590986 | 3.948 | 940 | 1094820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:41.691021 | 4.048 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:41.791047 | 4.148 | 940 | 1104590 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:41.891027 | 4.248 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:41.991192 | 4.348 | 940 | 1031280 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:42.090975 | 4.448 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:42.190948 | 4.548 | 940 | 1089930 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:42.290967 | 4.648 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:42.390995 | 4.748 | 940 | 1109480 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:42.490933 | 4.848 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:42.591024 | 4.948 | 940 | 1089930 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:42.690926 | 5.048 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:42.790961 | 5.148 | 940 | 1026390 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:42.891043 | 5.248 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:42.991007 | 5.348 | 940 | 1089930 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:43.091113 | 5.448 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:43.191001 | 5.548 | 940 | 1094820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:43.291039 | 5.648 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:43.391003 | 5.748 | 940 | 1016620 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:43.491025 | 5.848 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:43.590501 | 5.948 | 940 | 1094820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:43.691029 | 6.048 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:43.790968 | 6.148 | 940 | 1085040 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:43.891005 | 6.248 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:43.990619 | 6.348 | 940 | 1021510 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:44.090485 | 6.448 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:44.190510 | 6.548 | 940 | 1045940 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:44.290465 | 6.648 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:44.390518 | 6.748 | 940 | 816230 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:44.490552 | 6.848 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:44.590446 | 6.947 | 940 | 1050830 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:44.690437 | 7.047 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:44.790435 | 7.147 | 940 | 1089930 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:44.890513 | 7.248 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:44.990592 | 7.348 | 940 | 1080160 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:45.090613 | 7.448 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:45.190503 | 7.548 | 940 | 1055720 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:45.290509 | 7.648 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:45.390495 | 7.748 | 940 | 826000 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:45.490466 | 7.848 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:45.590520 | 7.948 | 940 | 821110 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:45.690517 | 8.048 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:45.790513 | 8.148 | 940 | 1089930 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:45.890544 | 8.248 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:45.991055 | 8.348 | 940 | 1065490 | 21.3 | 35.8
2025-04-29 17:58:46.090513 | 8.448 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:46.190424 | 8.547 | 940 | 830890 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:46.290412 | 8.647 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:46.390609 | 8.748 | 940 | 1036170 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:46.490539 | 8.848 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:46.590523 | 8.948 | 940 | 967740 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:46.690463 | 9.048 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:46.790468 | 9.148 | 940 | 1085040 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:46.890503 | 9.248 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:46.990513 | 9.348 | 940 | 1085040 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:47.090930 | 9.448 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:47.190490 | 9.548 | 940 | 962850 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:47.290551 | 9.648 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:47.390524 | 9.748 | 940 | 1045940 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:47.490531 | 9.848 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:47.590470 | 9.948 | 940 | 1045940 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:47.690517 | 10.048 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:47.790512 | 10.148 | 940 | 957970 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:47.890518 | 10.248 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:47.990601 | 10.348 | 940 | 1041060 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:48.190548 | 10.548 | 1410 | 4912020 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:48.290524 | 10.648 | 1410 | 4890 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:48.390556 | 10.748 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:48.491029 | 10.848 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:48.590530 | 10.948 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:48.690441 | 11.047 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:48.790946 | 11.148 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:48.890444 | 11.247 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:48.990443 | 11.347 | 1410 | 263930 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:49.090532 | 11.448 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:49.190453 | 11.547 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:49.290553 | 11.648 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:49.390539 | 11.748 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:49.490539 | 11.848 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:49.590523 | 11.948 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:49.690464 | 12.048 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:49.790517 | 12.148 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:49.890521 | 12.248 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:49.990581 | 12.348 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:50.090366 | 12.447 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:50.190483 | 12.548 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:50.290534 | 12.648 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:50.391001 | 12.748 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:50.490550 | 12.848 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:50.590079 | 12.947 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:50.690535 | 13.048 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:50.790611 | 13.148 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:50.890580 | 13.248 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:50.990601 | 13.348 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:51.090471 | 13.448 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:51.191057 | 13.548 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:51.290441 | 13.647 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:51.390537 | 13.748 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:51.490541 | 13.848 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:51.590531 | 13.948 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:51.690470 | 14.048 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:51.790543 | 14.148 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:51.890587 | 14.248 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:51.990573 | 14.348 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:52.090507 | 14.448 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:52.190569 | 14.548 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:52.290537 | 14.648 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:52.390542 | 14.748 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:52.490533 | 14.848 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:52.590524 | 14.948 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:52.690542 | 15.048 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:52.790544 | 15.148 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:52.890468 | 15.248 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:52.990641 | 15.348 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:53.091039 | 15.448 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:53.191039 | 15.548 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:53.291013 | 15.648 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:53.391075 | 15.748 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:53.491002 | 15.848 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:53.590481 | 15.948 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:53.690550 | 16.048 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:53.790586 | 16.148 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:53.890549 | 16.248 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:53.990631 | 16.348 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:54.090561 | 16.448 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:54.190539 | 16.548 | 1410 | 263930 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:54.290472 | 16.648 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:54.390536 | 16.748 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:54.490607 | 16.848 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:54.590568 | 16.948 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:54.690536 | 17.048 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:54.790534 | 17.148 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:54.890544 | 17.248 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:54.990545 | 17.348 | 1410 | 263930 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:55.090565 | 17.448 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:55.190559 | 17.548 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:55.290583 | 17.648 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:55.390468 | 17.748 | 1410 | 263930 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:55.490538 | 17.848 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:55.590546 | 17.948 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:55.690547 | 18.048 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:55.790572 | 18.148 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:55.890452 | 18.247 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:55.990507 | 18.348 | 1410 | 263930 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:56.090604 | 18.448 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:56.190593 | 18.548 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:56.290581 | 18.648 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:56.390545 | 18.748 | 1410 | 263930 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:56.490560 | 18.848 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:56.590579 | 18.948 | 1410 | 263930 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:56.690522 | 19.048 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:56.791075 | 19.148 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:56.891063 | 19.248 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:56.991054 | 19.348 | 1410 | 263930 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:57.091064 | 19.448 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:57.190481 | 19.548 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:57.290568 | 19.648 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:57.391069 | 19.748 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:57.491073 | 19.848 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:57.591090 | 19.948 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:57.691058 | 20.048 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:57.790510 | 20.148 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:57.890595 | 20.248 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:57.990504 | 20.348 | 1410 | 263930 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:58.090429 | 20.447 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:58.291057 | 20.648 | 1550 | 259040 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:58.391052 | 20.748 | 1550 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:58.490479 | 20.848 | 1550 | 405670 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:58.590975 | 20.948 | 1550 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:58.690564 | 21.048 | 1550 | 400780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:58.791047 | 21.148 | 1550 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:58.890573 | 21.248 | 1550 | 405670 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:58.990559 | 21.348 | 1550 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:59.091089 | 21.448 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:59.190567 | 21.548 | 1550 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:59.290572 | 21.648 | 1550 | 405670 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:59.390541 | 21.748 | 1550 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:59.490994 | 21.848 | 1550 | 405670 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:59.590557 | 21.948 | 1550 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:59.690631 | 22.048 | 1550 | 405670 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:59.790644 | 22.148 | 1550 | 4890 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:59.890492 | 22.248 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:58:59.990558 | 22.348 | 1550 | 4890 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:00.091038 | 22.448 | 1550 | 405670 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:00.191029 | 22.548 | 1550 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:00.290591 | 22.648 | 1550 | 405670 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:00.390559 | 22.748 | 1550 | 4890 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:00.490581 | 22.848 | 1550 | 400780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:00.590542 | 22.948 | 1550 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:00.690554 | 23.048 | 1550 | 400780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:00.790581 | 23.148 | 1550 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:00.890569 | 23.248 | 1550 | 400780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:00.990481 | 23.348 | 1550 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:01.090577 | 23.448 | 1550 | 400780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:01.190540 | 23.548 | 1550 | 0 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:01.290472 | 23.648 | 1550 | 405670 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:01.390495 | 23.748 | 1550 | 4890 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:01.490500 | 23.848 | 1550 | 405670 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:01.590641 | 23.948 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:01.690591 | 24.048 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:01.790567 | 24.148 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:01.890575 | 24.248 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:01.991065 | 24.348 | 1550 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:02.091089 | 24.448 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:02.190471 | 24.548 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:02.290508 | 24.648 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:02.390528 | 24.748 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:02.491024 | 24.848 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:02.590497 | 24.948 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:02.690567 | 25.048 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:02.790557 | 25.148 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:02.890588 | 25.248 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:02.990562 | 25.348 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:03.090584 | 25.448 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:03.190550 | 25.548 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:03.290630 | 25.648 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:03.390592 | 25.748 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:03.490516 | 25.848 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:03.590570 | 25.948 | 1550 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:03.690587 | 26.048 | 1550 | 420330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:03.790530 | 26.148 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:03.890540 | 26.248 | 1550 | 420330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:03.990580 | 26.348 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:04.090582 | 26.448 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:04.190588 | 26.548 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:04.291044 | 26.648 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:04.391127 | 26.748 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:04.490993 | 26.848 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:04.591121 | 26.948 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:04.690614 | 27.048 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:04.791075 | 27.148 | 1550 | 24440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:04.890569 | 27.248 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:04.991064 | 27.348 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:05.091090 | 27.448 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:05.190417 | 27.547 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:05.290601 | 27.648 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:05.391085 | 27.748 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:05.491086 | 27.848 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:05.591064 | 27.948 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:05.690418 | 28.047 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:05.791020 | 28.148 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:05.890581 | 28.248 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:05.990586 | 28.348 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:06.090612 | 28.448 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:06.190135 | 28.547 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:06.290620 | 28.648 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:06.391073 | 28.748 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:06.491021 | 28.848 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:06.591085 | 28.948 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:06.690705 | 29.048 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:06.791021 | 29.148 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:06.891099 | 29.248 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:06.990554 | 29.348 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:07.091098 | 29.448 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:07.190554 | 29.548 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:07.290571 | 29.648 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:07.391062 | 29.748 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:07.490585 | 29.848 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:07.590576 | 29.948 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:07.690667 | 30.048 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:07.790615 | 30.148 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:07.890590 | 30.248 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:07.990603 | 30.348 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:08.090521 | 30.448 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:08.190576 | 30.548 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:08.390580 | 30.748 | 1610 | 400780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:08.490583 | 30.848 | 1610 | 19550 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:08.590566 | 30.948 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:08.690485 | 31.048 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:08.790450 | 31.147 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:08.890654 | 31.248 | 1610 | 19550 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:08.990587 | 31.348 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:09.090631 | 31.448 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:09.190586 | 31.548 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:09.290590 | 31.648 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:09.390561 | 31.748 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:09.490606 | 31.848 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:09.590605 | 31.948 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:09.690584 | 32.048 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:09.790576 | 32.148 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:09.890584 | 32.248 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:09.990503 | 32.348 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:10.090581 | 32.448 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:10.190569 | 32.548 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:10.290580 | 32.648 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:10.390560 | 32.748 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:10.490460 | 32.848 | 1610 | 19550 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:10.590454 | 32.947 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:10.690447 | 33.047 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:10.790567 | 33.148 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:10.890595 | 33.248 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:10.990495 | 33.348 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:11.090570 | 33.448 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:11.190580 | 33.548 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:11.290552 | 33.648 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:11.390642 | 33.748 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:11.490808 | 33.848 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:11.590575 | 33.948 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:11.690600 | 34.048 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:11.790647 | 34.148 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:11.890608 | 34.248 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:11.990594 | 34.348 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:12.090583 | 34.448 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:12.190550 | 34.548 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:12.290601 | 34.648 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:12.390502 | 34.748 | 1610 | 39100 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:12.490609 | 34.848 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:12.590682 | 34.948 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:12.690604 | 35.048 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:12.790605 | 35.148 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:12.890599 | 35.248 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:12.990601 | 35.348 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:13.090582 | 35.448 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:13.190553 | 35.548 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:13.290587 | 35.648 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:13.390493 | 35.748 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:13.490596 | 35.848 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:13.590584 | 35.948 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:13.690583 | 36.048 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:13.790564 | 36.148 | 1610 | 24440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:13.890600 | 36.248 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:13.990614 | 36.348 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:14.090606 | 36.448 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:14.190566 | 36.548 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:14.290549 | 36.648 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:14.390561 | 36.748 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:14.490603 | 36.848 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:14.590607 | 36.948 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:14.690603 | 37.048 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:14.790589 | 37.148 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:14.890593 | 37.248 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:14.990583 | 37.348 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:15.090618 | 37.448 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:15.190601 | 37.548 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:15.290608 | 37.648 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:15.390588 | 37.748 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:15.490645 | 37.848 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:15.590570 | 37.948 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:15.690506 | 38.048 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:15.790570 | 38.148 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:15.890608 | 38.248 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:15.990589 | 38.348 | 1610 | 24440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:16.090583 | 38.448 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:16.190584 | 38.548 | 1610 | 24440 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:16.290474 | 38.648 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.7
2025-04-29 17:59:16.390655 | 38.748 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:16.490588 | 38.848 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:16.590585 | 38.948 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:16.690591 | 39.048 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:16.790586 | 39.148 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:16.890621 | 39.248 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:16.990571 | 39.348 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:17.090597 | 39.448 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:17.190578 | 39.548 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:17.290621 | 39.648 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:17.390580 | 39.748 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:17.490577 | 39.848 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:17.590586 | 39.948 | 1610 | 24440 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:17.690608 | 40.048 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:17.790604 | 40.148 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:17.890617 | 40.248 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:17.990524 | 40.348 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:18.090621 | 40.448 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:18.190599 | 40.548 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:18.290616 | 40.648 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.6