## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 17:59:30.735312 | 0.435 | 940 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:30.835210 | 0.535 | 940 | 821110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:30.935208 | 0.635 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:31.035223 | 0.735 | 940 | 1036170 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:31.135124 | 0.835 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:31.234610 | 0.934 | 940 | 1104590 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:31.335115 | 1.035 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:31.435061 | 1.135 | 940 | 1016620 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:31.534563 | 1.234 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:31.635049 | 1.335 | 940 | 1036170 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:31.735053 | 1.435 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:31.835156 | 1.535 | 940 | 1080160 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:31.935186 | 1.635 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:32.035198 | 1.735 | 940 | 1094820 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:32.135225 | 1.835 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:32.235071 | 1.935 | 940 | 1016620 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:32.335224 | 2.035 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:32.435051 | 2.135 | 940 | 1026390 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:32.535239 | 2.235 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:32.635183 | 2.335 | 940 | 1031280 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:32.735202 | 2.435 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:32.834523 | 2.534 | 940 | 1109480 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:32.935131 | 2.635 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:33.035218 | 2.735 | 940 | 1089930 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:33.135121 | 2.835 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:33.234645 | 2.934 | 940 | 1031280 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:33.335185 | 3.035 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:33.434521 | 3.134 | 940 | 1011730 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:33.535235 | 3.235 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:33.635196 | 3.335 | 940 | 1085040 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:33.735034 | 3.435 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:33.835241 | 3.535 | 940 | 1109480 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:33.935148 | 3.635 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:34.035252 | 3.735 | 940 | 997070 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:34.135136 | 3.835 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:34.234877 | 3.935 | 940 | 1065490 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:34.335223 | 4.035 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:34.435271 | 4.135 | 940 | 1065490 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:34.534308 | 4.234 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:34.635125 | 4.335 | 940 | 987290 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:34.734817 | 4.434 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:34.835198 | 4.535 | 940 | 865100 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:34.935223 | 4.635 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:35.035190 | 4.735 | 940 | 1001960 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:35.135209 | 4.835 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:35.234231 | 4.934 | 940 | 1050830 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:35.335183 | 5.035 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:35.435120 | 5.135 | 940 | 982400 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:35.535140 | 5.235 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:35.635226 | 5.335 | 940 | 1001960 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:35.734274 | 5.434 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:35.835145 | 5.535 | 940 | 1060610 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:35.934589 | 5.634 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:36.035183 | 5.735 | 940 | 928640 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:36.135150 | 5.835 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:36.234456 | 5.934 | 940 | 1045940 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:36.334991 | 6.035 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:36.435194 | 6.135 | 940 | 1060610 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:36.534273 | 6.234 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:36.635184 | 6.335 | 940 | 928640 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:36.734409 | 6.434 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:36.834199 | 6.534 | 940 | 1065490 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:36.935149 | 6.635 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:37.035191 | 6.735 | 940 | 1055720 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:37.135191 | 6.835 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:37.234254 | 6.934 | 940 | 982400 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:37.335117 | 7.035 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:37.435233 | 7.135 | 940 | 1006840 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:37.535213 | 7.235 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:37.635163 | 7.335 | 940 | 1065490 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:37.734568 | 7.434 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:37.835226 | 7.535 | 940 | 987290 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:37.935202 | 7.635 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:38.035202 | 7.735 | 940 | 1060610 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:38.135219 | 7.835 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:38.235236 | 7.935 | 940 | 1060610 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:38.335211 | 8.035 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:38.435225 | 8.135 | 940 | 1060610 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:38.535203 | 8.235 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:38.635170 | 8.335 | 940 | 987290 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:38.735222 | 8.435 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:38.834906 | 8.535 | 940 | 1055720 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:38.935254 | 8.635 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:39.035149 | 8.735 | 940 | 806450 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:39.135222 | 8.835 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:39.235175 | 8.935 | 940 | 977520 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:39.335208 | 9.035 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:39.435202 | 9.135 | 940 | 806450 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:39.535234 | 9.235 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:39.635198 | 9.335 | 940 | 1104590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:39.734774 | 9.434 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:39.835191 | 9.535 | 940 | 982400 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:39.935244 | 9.635 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:40.034683 | 9.734 | 940 | 1060610 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:40.135233 | 9.835 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:40.235141 | 9.935 | 940 | 1065490 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:40.335243 | 10.035 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:40.435225 | 10.135 | 940 | 977520 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:40.535238 | 10.235 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:40.635241 | 10.335 | 940 | 1065490 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:40.835232 | 10.535 | 1410 | 4912020 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:40.935216 | 10.635 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:41.035306 | 10.735 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:41.135227 | 10.835 | 1410 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:41.235180 | 10.935 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:41.335221 | 11.035 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:41.435214 | 11.135 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:41.535126 | 11.235 | 1410 | 4890 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:41.634708 | 11.334 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:41.735211 | 11.435 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:41.835230 | 11.535 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:41.934246 | 11.634 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:42.035220 | 11.735 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:42.135226 | 11.835 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:42.235226 | 11.935 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:42.335170 | 12.035 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:42.435208 | 12.135 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:42.534302 | 12.234 | 1410 | 4890 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:42.635195 | 12.335 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:42.735222 | 12.435 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:42.834595 | 12.534 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:42.934303 | 12.634 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:43.035201 | 12.735 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:43.135223 | 12.835 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:43.235193 | 12.935 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:43.335194 | 13.035 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:43.435200 | 13.135 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:43.534298 | 13.234 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:43.635234 | 13.335 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:43.735218 | 13.435 | 1410 | 0 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:43.835193 | 13.535 | 1410 | 268820 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:43.935197 | 13.635 | 1410 | 4890 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:44.035207 | 13.735 | 1410 | 273700 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:44.134406 | 13.834 | 1410 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:44.235138 | 13.935 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:44.335210 | 14.035 | 1410 | 19550 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:44.435218 | 14.135 | 1410 | 288370 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:44.535195 | 14.235 | 1410 | 19550 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:44.634238 | 14.334 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:44.735303 | 14.435 | 1410 | 19550 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:44.835183 | 14.535 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:44.935243 | 14.635 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:45.035190 | 14.735 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:45.135242 | 14.835 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:45.235206 | 14.935 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:45.335243 | 15.035 | 1410 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:45.435213 | 15.135 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:45.535268 | 15.235 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:45.635147 | 15.335 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:45.734759 | 15.434 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:45.834688 | 15.534 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:45.934630 | 15.634 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:46.035150 | 15.735 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:46.135211 | 15.835 | 1410 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:46.235120 | 15.935 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:46.335080 | 16.035 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:46.435226 | 16.135 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:46.535124 | 16.235 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:46.635234 | 16.335 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:46.735220 | 16.435 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:46.835227 | 16.535 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:46.935231 | 16.635 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:47.035215 | 16.735 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:47.135241 | 16.835 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:47.235253 | 16.935 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:47.335203 | 17.035 | 1410 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:47.435220 | 17.135 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:47.535110 | 17.235 | 1410 | 19550 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:47.635258 | 17.335 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:47.735223 | 17.435 | 1410 | 9780 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:47.835226 | 17.535 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:47.934473 | 17.634 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:48.035276 | 17.735 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:48.135239 | 17.835 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:48.235257 | 17.935 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:48.335148 | 18.035 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:48.435240 | 18.135 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:48.534815 | 18.234 | 1410 | 19550 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:48.635188 | 18.335 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:48.735226 | 18.435 | 1410 | 19550 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:48.834902 | 18.535 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:48.935252 | 18.635 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:49.035237 | 18.735 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:49.135216 | 18.835 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:49.234269 | 18.934 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:49.334936 | 19.035 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:49.435238 | 19.135 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:49.534267 | 19.234 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:49.635173 | 19.335 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:49.735232 | 19.435 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:49.834894 | 19.535 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:49.934972 | 19.635 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:50.035215 | 19.735 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:50.135294 | 19.835 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:50.235232 | 19.935 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:50.334838 | 20.034 | 1410 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:50.434620 | 20.134 | 1410 | 278590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:50.535219 | 20.235 | 1410 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:50.635224 | 20.335 | 1410 | 283480 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:50.735224 | 20.435 | 1410 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:50.935220 | 20.635 | 1550 | 278590 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:51.035225 | 20.735 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:51.135159 | 20.835 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:51.235206 | 20.935 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:51.334575 | 21.034 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:51.435220 | 21.135 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:51.534880 | 21.235 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:51.635206 | 21.335 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:51.735232 | 21.435 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:51.834361 | 21.534 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:51.935192 | 21.635 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:52.035219 | 21.735 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:52.135264 | 21.835 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:52.235249 | 21.935 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:52.334301 | 22.034 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:52.435253 | 22.135 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:52.535254 | 22.235 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:52.635240 | 22.335 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:52.735248 | 22.435 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:52.834744 | 22.534 | 1550 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:52.935238 | 22.635 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:53.035217 | 22.735 | 1550 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:53.135310 | 22.835 | 1550 | 420330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:53.234789 | 22.934 | 1550 | 34210 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:53.335092 | 23.035 | 1550 | 420330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:53.435163 | 23.135 | 1550 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:53.535223 | 23.235 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:53.635232 | 23.335 | 1550 | 34210 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:53.735237 | 23.435 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:53.835236 | 23.535 | 1550 | 34210 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:53.935226 | 23.635 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:54.035224 | 23.735 | 1550 | 34210 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:54.135241 | 23.835 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:54.235228 | 23.935 | 1550 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:54.335255 | 24.035 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:54.435192 | 24.135 | 1550 | 34210 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:54.535244 | 24.235 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:54.635239 | 24.335 | 1550 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:54.735332 | 24.435 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:54.835235 | 24.535 | 1550 | 29330 | 21.3 | 35.6
2025-04-29 17:59:54.935251 | 24.635 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:55.035220 | 24.735 | 1550 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:55.135250 | 24.835 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:55.235225 | 24.935 | 1550 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:55.335239 | 25.035 | 1550 | 405670 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:55.435107 | 25.135 | 1550 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:55.534529 | 25.234 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:55.635232 | 25.335 | 1550 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:55.735132 | 25.435 | 1550 | 405670 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:55.835219 | 25.535 | 1550 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:55.935260 | 25.635 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:56.035215 | 25.735 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:56.135243 | 25.835 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:56.234362 | 25.934 | 1550 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:56.334306 | 26.034 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:56.435230 | 26.135 | 1550 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:56.535238 | 26.235 | 1550 | 420330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:56.635233 | 26.335 | 1550 | 48880 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:56.735251 | 26.435 | 1550 | 444770 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:56.835227 | 26.535 | 1550 | 68430 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:56.935236 | 26.635 | 1550 | 439880 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:57.034317 | 26.734 | 1550 | 68430 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:57.134270 | 26.834 | 1550 | 430110 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:57.235246 | 26.935 | 1550 | 68430 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:57.335249 | 27.035 | 1550 | 435000 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:57.435222 | 27.135 | 1550 | 58650 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:57.535138 | 27.235 | 1550 | 435000 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:57.634282 | 27.334 | 1550 | 58650 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:57.735262 | 27.435 | 1550 | 425220 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:57.835220 | 27.535 | 1550 | 53760 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:57.934833 | 27.634 | 1550 | 425220 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:58.035165 | 27.735 | 1550 | 58650 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:58.135243 | 27.835 | 1550 | 425220 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:58.235310 | 27.935 | 1550 | 53760 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:58.335253 | 28.035 | 1550 | 425220 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:58.435228 | 28.135 | 1550 | 48880 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:58.535260 | 28.235 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:58.635248 | 28.335 | 1550 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:58.735260 | 28.435 | 1550 | 420330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:58.835246 | 28.535 | 1550 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:58.935260 | 28.635 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:59.034819 | 28.734 | 1550 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:59.135260 | 28.835 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:59.235138 | 28.935 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:59.334529 | 29.034 | 1550 | 410560 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:59.435245 | 29.135 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:59.535306 | 29.235 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:59.635131 | 29.335 | 1550 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:59.735246 | 29.435 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:59.834459 | 29.534 | 1550 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 17:59:59.935241 | 29.635 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:00.035238 | 29.735 | 1550 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:00.135321 | 29.835 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:00.235259 | 29.935 | 1550 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:00.335153 | 30.035 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:00.434321 | 30.134 | 1550 | 34210 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:00.535152 | 30.235 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:00.635202 | 30.335 | 1550 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:00.735266 | 30.435 | 1550 | 415440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:00.835261 | 30.535 | 1550 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:01.035225 | 30.735 | 1610 | 405670 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:01.135258 | 30.835 | 1610 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:01.235135 | 30.935 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:01.335108 | 31.035 | 1610 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:01.435235 | 31.135 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:01.534408 | 31.234 | 1610 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:01.635229 | 31.335 | 1610 | 39100 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:01.735137 | 31.435 | 1610 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:01.834341 | 31.534 | 1610 | 39100 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:01.935253 | 31.635 | 1610 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:02.035247 | 31.735 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:02.135235 | 31.835 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:02.235193 | 31.935 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:02.335248 | 32.035 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:02.435207 | 32.135 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:02.535235 | 32.235 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:02.635225 | 32.335 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:02.735259 | 32.435 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:02.835244 | 32.535 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:02.935007 | 32.635 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:03.035114 | 32.735 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:03.135101 | 32.835 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:03.235245 | 32.935 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:03.335248 | 33.035 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:03.435258 | 33.135 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:03.535270 | 33.235 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:03.635241 | 33.335 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:03.735232 | 33.435 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:03.835237 | 33.535 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:03.935245 | 33.635 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:04.035244 | 33.735 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:04.135244 | 33.835 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:04.235250 | 33.935 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:04.335369 | 34.035 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:04.435225 | 34.135 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:04.535145 | 34.235 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:04.634265 | 34.334 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:04.735254 | 34.435 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:04.835211 | 34.535 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:04.935245 | 34.635 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:05.034388 | 34.734 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:05.135259 | 34.835 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:05.235269 | 34.935 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:05.335274 | 35.035 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:05.435228 | 35.135 | 1610 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:05.535286 | 35.235 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:05.635245 | 35.335 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:05.735258 | 35.435 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:05.835233 | 35.535 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:05.935136 | 35.635 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:06.035250 | 35.735 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:06.135266 | 35.835 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:06.235238 | 35.935 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:06.335238 | 36.035 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:06.435232 | 36.135 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:06.535206 | 36.235 | 1610 | 4890 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:06.635245 | 36.335 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:06.735267 | 36.435 | 1610 | 9780 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:06.835158 | 36.535 | 1610 | 39100 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:06.935234 | 36.635 | 1610 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:07.034282 | 36.734 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:07.135286 | 36.835 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:07.235249 | 36.935 | 1610 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:07.335255 | 37.035 | 1610 | 0 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:07.435227 | 37.135 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:07.535245 | 37.235 | 1610 | 0 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:07.635247 | 37.335 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:07.735270 | 37.435 | 1610 | 4890 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:07.835235 | 37.535 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:07.935318 | 37.635 | 1610 | 4890 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:08.035233 | 37.735 | 1610 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:08.134348 | 37.834 | 1610 | 0 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:08.235247 | 37.935 | 1610 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:08.335270 | 38.035 | 1610 | 0 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:08.434315 | 38.134 | 1610 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:08.535256 | 38.235 | 1610 | 4890 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:08.635241 | 38.335 | 1610 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:08.735257 | 38.435 | 1610 | 4890 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:08.835228 | 38.535 | 1610 | 39100 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:08.934881 | 38.635 | 1610 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:09.035257 | 38.735 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:09.135163 | 38.835 | 1610 | 24440 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:09.234297 | 38.934 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:09.335263 | 39.035 | 1610 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:09.434840 | 39.134 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:09.535235 | 39.235 | 1610 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:09.635254 | 39.335 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:09.735348 | 39.435 | 1610 | 19550 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:09.834324 | 39.534 | 1610 | 34210 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:09.934346 | 39.634 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:10.035234 | 39.735 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:10.135180 | 39.835 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:10.235224 | 39.935 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:10.334913 | 40.035 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:10.434562 | 40.134 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:10.535259 | 40.235 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:10.635250 | 40.335 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:10.735192 | 40.435 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:10.835336 | 40.535 | 1610 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:00:10.934450 | 40.634 | 1610 | 14660 | 21.3 | 35.5