## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 19:55:19.871460 | 0.435 | 940 | 34210 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:19.971287 | 0.535 | 940 | 938420 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:20.071161 | 0.635 | 940 | 5000000 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:20.171225 | 0.735 | 940 | 1055720 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:20.271251 | 0.835 | 940 | 4995110 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:20.371220 | 0.935 | 940 | 1119260 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:20.471226 | 1.035 | 940 | 4995110 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:20.571256 | 1.135 | 940 | 1041060 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:20.671167 | 1.235 | 940 | 5000000 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:20.771224 | 1.335 | 940 | 1070380 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:20.871007 | 1.434 | 940 | 4995110 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:20.970452 | 1.534 | 940 | 1124140 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:21.071216 | 1.635 | 940 | 4995110 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:21.170443 | 1.734 | 940 | 1114370 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:21.271246 | 1.835 | 940 | 4995110 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:21.371207 | 1.935 | 940 | 1041060 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:21.471218 | 2.035 | 940 | 4995110 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:21.571219 | 2.135 | 940 | 1114370 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:21.671219 | 2.235 | 940 | 4995110 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:21.771203 | 2.335 | 940 | 1104590 | 22.2 | 47.9
2025-04-29 19:55:21.871214 | 2.435 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:21.971119 | 2.534 | 940 | 1109480 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:22.071196 | 2.635 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:22.171237 | 2.735 | 940 | 1099710 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:22.271243 | 2.835 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:22.371203 | 2.935 | 940 | 1153470 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:22.471247 | 3.035 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:22.571210 | 3.135 | 940 | 1070380 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:22.671223 | 3.235 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:22.771213 | 3.335 | 940 | 1133920 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:22.871204 | 3.435 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:22.971120 | 3.534 | 940 | 1143690 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:23.071312 | 3.635 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:23.170596 | 3.734 | 940 | 1060610 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:23.271283 | 3.835 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:23.371205 | 3.935 | 940 | 1138810 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:23.471223 | 4.035 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:23.571191 | 4.135 | 940 | 1085040 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:23.671224 | 4.235 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:23.771255 | 4.335 | 940 | 1006840 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:23.871211 | 4.435 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:23.971107 | 4.534 | 940 | 948190 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:24.071194 | 4.635 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:24.171201 | 4.735 | 940 | 1089930 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:24.271206 | 4.835 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:24.371215 | 4.935 | 940 | 1143690 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:24.471171 | 5.035 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:24.571189 | 5.135 | 940 | 1006840 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:24.671203 | 5.235 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:24.771199 | 5.335 | 940 | 1129030 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:24.871170 | 5.435 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:24.971108 | 5.534 | 940 | 1085040 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:25.071289 | 5.635 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:25.171191 | 5.735 | 940 | 1006840 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:25.271228 | 5.835 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:25.371197 | 5.935 | 940 | 1143690 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:25.471207 | 6.035 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:25.571224 | 6.135 | 940 | 1138810 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:25.671206 | 6.235 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:25.771174 | 6.335 | 940 | 1060610 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:25.871202 | 6.435 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:25.970144 | 6.533 | 940 | 1119260 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:26.071221 | 6.635 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:26.171178 | 6.735 | 940 | 1143690 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:26.271190 | 6.835 | 940 | 4990220 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:26.371187 | 6.935 | 940 | 1129030 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:26.471208 | 7.035 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:26.571210 | 7.135 | 940 | 1124140 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:26.671225 | 7.235 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:26.771188 | 7.335 | 940 | 1075270 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:26.871191 | 7.435 | 940 | 5000000 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:26.971101 | 7.534 | 940 | 1011730 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:27.071211 | 7.635 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:27.171189 | 7.735 | 940 | 1129030 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:27.271190 | 7.835 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:27.371150 | 7.934 | 940 | 1119260 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:27.470761 | 8.034 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:27.571260 | 8.135 | 940 | 1124140 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:27.671003 | 8.234 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:27.771169 | 8.335 | 940 | 1060610 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:27.871208 | 8.435 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:27.970627 | 8.534 | 940 | 904200 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:28.071279 | 8.635 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:28.171204 | 8.735 | 940 | 1119260 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:28.271218 | 8.835 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:28.371207 | 8.935 | 940 | 1055720 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:28.471195 | 9.035 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:28.571170 | 9.135 | 940 | 1129030 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:28.671176 | 9.235 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:28.771153 | 9.334 | 940 | 1119260 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:28.871131 | 9.434 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:28.971094 | 9.534 | 940 | 1050830 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:29.071188 | 9.635 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:29.171180 | 9.735 | 940 | 1133920 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:29.271090 | 9.834 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:29.371167 | 9.935 | 940 | 1119260 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:29.471183 | 10.035 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:29.571170 | 10.135 | 940 | 1050830 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:29.671137 | 10.234 | 940 | 4995110 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:29.770823 | 10.334 | 940 | 1124140 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:29.971150 | 10.534 | 1410 | 4912020 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:30.071164 | 10.635 | 1410 | 24440 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:30.171067 | 10.734 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:30.271178 | 10.835 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:30.371145 | 10.934 | 1410 | 273700 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:30.471173 | 11.035 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:30.571205 | 11.135 | 1410 | 273700 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:30.671212 | 11.235 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:30.771204 | 11.335 | 1410 | 273700 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:30.871178 | 11.435 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:30.971162 | 11.535 | 1410 | 268820 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:31.071163 | 11.635 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:31.171073 | 11.734 | 1410 | 273700 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:31.271150 | 11.834 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:31.371153 | 11.934 | 1410 | 273700 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:31.471163 | 12.035 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:31.571153 | 12.135 | 1410 | 283480 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:31.671154 | 12.234 | 1410 | 9780 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:31.771147 | 12.334 | 1410 | 273700 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:31.871239 | 12.435 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48
2025-04-29 19:55:31.971249 | 12.535 | 1410 | 273700 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:32.071205 | 12.635 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:32.171067 | 12.734 | 1410 | 273700 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:32.271146 | 12.834 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:32.371136 | 12.934 | 1410 | 273700 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:32.471138 | 13.034 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:32.571143 | 13.134 | 1410 | 273700 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:32.671155 | 13.235 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:32.771177 | 13.335 | 1410 | 273700 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:32.871017 | 13.434 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:32.971185 | 13.535 | 1410 | 283480 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:33.071234 | 13.635 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:33.171059 | 13.734 | 1410 | 283480 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:33.271137 | 13.834 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:33.370141 | 13.933 | 1410 | 273700 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:33.471163 | 14.035 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:33.571170 | 14.135 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:33.671166 | 14.235 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:33.771052 | 14.334 | 1410 | 288370 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:33.870600 | 14.434 | 1410 | 29330 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:33.971188 | 14.535 | 1410 | 283480 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:34.071149 | 14.634 | 1410 | 43990 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:34.171083 | 14.734 | 1410 | 288370 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:34.271218 | 14.835 | 1410 | 24440 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:34.370546 | 14.934 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:34.471104 | 15.034 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:34.571146 | 15.134 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:34.671161 | 15.235 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:34.771048 | 15.334 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:34.870377 | 15.434 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:34.970980 | 15.534 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:35.071118 | 15.634 | 1410 | 24440 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:35.171060 | 15.734 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:35.271085 | 15.834 | 1410 | 24440 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:35.370377 | 15.934 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:35.471140 | 16.034 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:35.571117 | 16.134 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:35.670559 | 16.234 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:35.771024 | 16.334 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:35.870128 | 16.433 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:35.971141 | 16.534 | 1410 | 283480 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:36.071148 | 16.634 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:36.170796 | 16.734 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:36.271248 | 16.835 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:36.370013 | 16.933 | 1410 | 283480 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:36.470201 | 17.034 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:36.570700 | 17.134 | 1410 | 288370 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:36.670993 | 17.234 | 1410 | 29330 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:36.771062 | 17.334 | 1410 | 288370 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:36.870807 | 17.434 | 1410 | 14660 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:36.971132 | 17.534 | 1410 | 283480 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:37.071221 | 17.635 | 1410 | 24440 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:37.171041 | 17.734 | 1410 | 288370 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:37.271155 | 17.834 | 1410 | 24440 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:37.371122 | 17.934 | 1410 | 293260 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:37.471150 | 18.034 | 1410 | 34210 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:37.571124 | 18.134 | 1410 | 298140 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:37.671032 | 18.234 | 1410 | 24440 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:37.771141 | 18.334 | 1410 | 288370 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:37.871130 | 18.434 | 1410 | 29330 | 22.2 | 48.1
2025-04-29 19:55:37.971117 | 18.534 | 1410 | 288370 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:38.071142 | 18.634 | 1410 | 29330 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:38.171025 | 18.734 | 1410 | 288370 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:38.270895 | 18.834 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:38.371112 | 18.934 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:38.470842 | 19.034 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:38.570137 | 19.133 | 1410 | 283480 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:38.670113 | 19.233 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:38.770960 | 19.334 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:38.870351 | 19.434 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:38.970991 | 19.534 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:39.071116 | 19.634 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:39.170513 | 19.734 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:39.270199 | 19.834 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:39.370966 | 19.934 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:39.470978 | 20.034 | 1410 | 24440 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:39.571055 | 20.134 | 1410 | 278590 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:39.671114 | 20.234 | 1410 | 24440 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:39.770330 | 20.334 | 1410 | 283480 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:39.871107 | 20.434 | 1410 | 19550 | 22.2 | 48.2
2025-04-29 19:55:40.071066 | 20.634 | 1550 | 268820 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:40.171112 | 20.734 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:40.271106 | 20.834 | 1550 | 391010 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:40.370056 | 20.933 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:40.471051 | 21.034 | 1550 | 386120 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:40.571105 | 21.134 | 1550 | 24440 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:40.671110 | 21.234 | 1550 | 386120 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:40.771127 | 21.334 | 1550 | 24440 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:40.871112 | 21.434 | 1550 | 386120 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:40.971124 | 21.534 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:41.071103 | 21.634 | 1550 | 391010 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:41.171118 | 21.734 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:41.271108 | 21.834 | 1550 | 386120 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:41.370414 | 21.934 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:41.471187 | 22.035 | 1550 | 381230 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:41.571160 | 22.135 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:41.671094 | 22.234 | 1550 | 386120 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:41.771114 | 22.334 | 1550 | 24440 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:41.871094 | 22.434 | 1550 | 386120 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:41.971101 | 22.534 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:42.071106 | 22.634 | 1550 | 381230 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:42.171100 | 22.734 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:42.271110 | 22.834 | 1550 | 391010 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:42.371009 | 22.934 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:42.471007 | 23.034 | 1550 | 386120 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:42.571130 | 23.134 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:42.671100 | 23.234 | 1550 | 381230 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:42.771113 | 23.334 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:42.871099 | 23.434 | 1550 | 386120 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:42.971168 | 23.534 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:43.071099 | 23.634 | 1550 | 391010 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:43.171095 | 23.734 | 1550 | 24440 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:43.271095 | 23.834 | 1550 | 386120 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:43.371019 | 23.934 | 1550 | 24440 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:43.471118 | 24.034 | 1550 | 386120 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:43.570675 | 24.134 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:43.671088 | 24.234 | 1550 | 386120 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:43.771109 | 24.334 | 1550 | 34210 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:43.871101 | 24.434 | 1550 | 395890 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:43.971140 | 24.534 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:44.071132 | 24.634 | 1550 | 395890 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:44.171128 | 24.734 | 1550 | 24440 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:44.271096 | 24.834 | 1550 | 391010 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:44.371003 | 24.934 | 1550 | 34210 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:44.471093 | 25.034 | 1550 | 386120 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:44.571136 | 25.134 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:44.671093 | 25.234 | 1550 | 400780 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:44.771108 | 25.334 | 1550 | 19550 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:44.871081 | 25.434 | 1550 | 386120 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:44.971132 | 25.534 | 1550 | 29330 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:45.071013 | 25.634 | 1550 | 395890 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:45.171111 | 25.734 | 1550 | 24440 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:45.271087 | 25.834 | 1550 | 395890 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:45.370989 | 25.934 | 1550 | 29330 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:45.471108 | 26.034 | 1550 | 391010 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:45.571101 | 26.134 | 1550 | 24440 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:45.671098 | 26.234 | 1550 | 391010 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:45.771117 | 26.334 | 1550 | 24440 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:45.871083 | 26.434 | 1550 | 400780 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:45.971101 | 26.534 | 1550 | 24440 | 22.1 | 48.2
2025-04-29 19:55:46.071142 | 26.634 | 1550 | 386120 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:46.171089 | 26.734 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:46.271078 | 26.834 | 1550 | 400780 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:46.371000 | 26.934 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:46.471095 | 27.034 | 1550 | 395890 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:46.571096 | 27.134 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:46.671080 | 27.234 | 1550 | 391010 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:46.771117 | 27.334 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:46.870550 | 27.434 | 1550 | 386120 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:46.971103 | 27.534 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:47.071135 | 27.634 | 1550 | 395890 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:47.171121 | 27.734 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:47.271101 | 27.834 | 1550 | 395890 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:47.370994 | 27.934 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:47.471074 | 28.034 | 1550 | 395890 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:47.571082 | 28.134 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:47.671178 | 28.235 | 1550 | 395890 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:47.771201 | 28.335 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:47.871103 | 28.434 | 1550 | 391010 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:47.971105 | 28.534 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:48.071080 | 28.634 | 1550 | 386120 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:48.171082 | 28.734 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:48.270383 | 28.834 | 1550 | 391010 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:48.370981 | 28.934 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:48.471173 | 29.035 | 1550 | 391010 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:48.571158 | 29.135 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:48.671094 | 29.234 | 1550 | 395890 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:48.770572 | 29.334 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:48.870973 | 29.434 | 1550 | 386120 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:48.970966 | 29.534 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:49.071070 | 29.634 | 1550 | 391010 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:49.171124 | 29.734 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:49.271136 | 29.834 | 1550 | 386120 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:49.371004 | 29.934 | 1550 | 19550 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:49.471086 | 30.034 | 1550 | 391010 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:49.570406 | 30.134 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:49.670920 | 30.234 | 1550 | 400780 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:49.771084 | 30.334 | 1550 | 29330 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:49.871083 | 30.434 | 1550 | 400780 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:49.971113 | 30.534 | 1550 | 24440 | 22.2 | 48.3
2025-04-29 19:55:50.170784 | 30.734 | 1610 | 391010 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:50.271064 | 30.834 | 1610 | 29330 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:50.371115 | 30.934 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:50.471074 | 31.034 | 1610 | 19550 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:50.570987 | 31.134 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:50.670628 | 31.234 | 1610 | 19550 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:50.771078 | 31.334 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:50.871159 | 31.434 | 1610 | 19550 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:50.971076 | 31.534 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:51.071067 | 31.634 | 1610 | 19550 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:51.170486 | 31.734 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:51.271065 | 31.834 | 1610 | 19550 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:51.370123 | 31.933 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:51.471044 | 32.034 | 1610 | 19550 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:51.570960 | 32.134 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:51.670342 | 32.234 | 1610 | 19550 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:51.771170 | 32.335 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:51.871084 | 32.434 | 1610 | 19550 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:51.971077 | 32.534 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:52.071076 | 32.634 | 1610 | 19550 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:52.170298 | 32.734 | 1610 | 39100 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:52.271097 | 32.834 | 1610 | 14660 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:52.371106 | 32.934 | 1610 | 29330 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:52.471068 | 33.034 | 1610 | 19550 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:52.570967 | 33.134 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:52.669982 | 33.233 | 1610 | 14660 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:52.771142 | 33.334 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:52.871167 | 33.434 | 1610 | 14660 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:52.971063 | 33.534 | 1610 | 29330 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:53.071073 | 33.634 | 1610 | 19550 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:53.170766 | 33.734 | 1610 | 29330 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:53.271045 | 33.834 | 1610 | 14660 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:53.371057 | 33.934 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:53.471075 | 34.034 | 1610 | 14660 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:53.570970 | 34.134 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:53.671065 | 34.234 | 1610 | 14660 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:53.771079 | 34.334 | 1610 | 29330 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:53.871043 | 34.434 | 1610 | 19550 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:53.971081 | 34.534 | 1610 | 29330 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:54.071055 | 34.634 | 1610 | 19550 | 22.1 | 48.3
2025-04-29 19:55:54.171058 | 34.734 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:54.271040 | 34.834 | 1610 | 14660 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:54.371159 | 34.934 | 1610 | 29330 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:54.471139 | 35.034 | 1610 | 14660 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:54.570956 | 35.134 | 1610 | 29330 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:54.671064 | 35.234 | 1610 | 24440 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:54.771070 | 35.334 | 1610 | 39100 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:54.871041 | 35.434 | 1610 | 24440 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:54.971044 | 35.534 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:55.071041 | 35.634 | 1610 | 14660 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:55.171055 | 35.734 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:55.271052 | 35.834 | 1610 | 19550 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:55.371069 | 35.934 | 1610 | 39100 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:55.471038 | 36.034 | 1610 | 24440 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:55.570959 | 36.134 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:55.671043 | 36.234 | 1610 | 24440 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:55.771043 | 36.334 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:55.871021 | 36.434 | 1610 | 24440 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:55.971141 | 36.534 | 1610 | 29330 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:56.071068 | 36.634 | 1610 | 29330 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:56.171049 | 36.734 | 1610 | 43990 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:56.271020 | 36.834 | 1610 | 24440 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:56.371023 | 36.934 | 1610 | 39100 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:56.471027 | 37.034 | 1610 | 24440 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:56.570942 | 37.134 | 1610 | 29330 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:56.670401 | 37.234 | 1610 | 14660 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:56.771038 | 37.334 | 1610 | 29330 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:56.871017 | 37.434 | 1610 | 14660 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:56.971027 | 37.534 | 1610 | 24440 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:57.071026 | 37.634 | 1610 | 14660 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:57.171040 | 37.734 | 1610 | 34210 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:57.270969 | 37.834 | 1610 | 39100 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:57.370683 | 37.934 | 1610 | 43990 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:57.470747 | 38.034 | 1610 | 48880 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:57.570943 | 38.134 | 1610 | 43990 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:57.671035 | 38.234 | 1610 | 53760 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:57.771037 | 38.334 | 1610 | 48880 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:57.870669 | 38.434 | 1610 | 53760 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:57.971051 | 38.534 | 1610 | 48880 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:58.070968 | 38.634 | 1610 | 53760 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:58.170790 | 38.734 | 1610 | 43990 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:58.270927 | 38.834 | 1610 | 58650 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:58.371070 | 38.934 | 1610 | 43990 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:58.471046 | 39.034 | 1610 | 58650 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:58.570941 | 39.134 | 1610 | 48880 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:58.671010 | 39.234 | 1610 | 58650 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:58.770883 | 39.334 | 1610 | 48880 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:58.871043 | 39.434 | 1610 | 58650 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:58.971046 | 39.534 | 1610 | 48880 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:59.071011 | 39.634 | 1610 | 58650 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:59.171018 | 39.734 | 1610 | 48880 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:59.271019 | 39.834 | 1610 | 58650 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:59.370695 | 39.934 | 1610 | 43990 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:59.471022 | 40.034 | 1610 | 58650 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:59.570937 | 40.134 | 1610 | 43990 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:59.671008 | 40.234 | 1610 | 58650 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:59.770650 | 40.334 | 1610 | 43990 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:59.870836 | 40.434 | 1610 | 58650 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:55:59.971059 | 40.534 | 1610 | 48880 | 22.1 | 48.4
2025-04-29 19:56:00.070969 | 40.634 | 1610 | 58650 | 22.1 | 48.4