## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:36:33.205071 | 0.439 | 940 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:33.305163 | 0.539 | 940 | 738030 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:33.405265 | 0.639 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:33.505376 | 0.739 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:33.604843 | 0.839 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:33.704734 | 0.939 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:33.804897 | 1.039 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:33.905552 | 1.139 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:34.005628 | 1.24 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:34.105079 | 1.339 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:34.205789 | 1.44 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:34.305888 | 1.54 | 940 | 762460 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:34.405957 | 1.64 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:34.506086 | 1.74 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:34.606283 | 1.84 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:34.705919 | 1.94 | 940 | 742910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:34.806439 | 2.04 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:34.906505 | 2.14 | 940 | 762460 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:35.006006 | 2.24 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:35.106667 | 2.341 | 940 | 796680 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:35.206770 | 2.441 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:35.306783 | 2.541 | 940 | 708700 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:35.406968 | 2.641 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:35.507051 | 2.741 | 940 | 796680 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:35.607073 | 2.841 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:35.707172 | 2.941 | 940 | 791790 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:35.807168 | 3.041 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:35.906447 | 3.14 | 940 | 742910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:36.007417 | 3.241 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:36.107493 | 3.341 | 940 | 762460 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:36.207496 | 3.441 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:36.307614 | 3.542 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:36.406818 | 3.641 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:36.507786 | 3.742 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:36.607743 | 3.842 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:36.707871 | 3.942 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:36.807996 | 4.042 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:36.908084 | 4.142 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:37.008096 | 4.242 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:37.108192 | 4.342 | 940 | 708700 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:37.208257 | 4.442 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:37.308234 | 4.542 | 940 | 654940 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:37.408414 | 4.642 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:37.507949 | 4.742 | 940 | 762460 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:37.608490 | 4.842 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:37.708586 | 4.943 | 940 | 752690 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:37.808679 | 5.043 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:37.908809 | 5.143 | 940 | 698920 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:38.008821 | 5.243 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:38.108884 | 5.343 | 940 | 752690 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:38.208930 | 5.443 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:38.308987 | 5.543 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:38.409070 | 5.643 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:38.509146 | 5.743 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:38.609198 | 5.843 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:38.709140 | 5.943 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:38.809319 | 6.043 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:38.909427 | 6.143 | 940 | 796680 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:39.009471 | 6.243 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:39.109488 | 6.343 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:39.209570 | 6.444 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:39.309671 | 6.544 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:39.409629 | 6.644 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:39.509693 | 6.744 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:39.609857 | 6.844 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:39.709099 | 6.943 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:39.809949 | 7.044 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:39.910021 | 7.144 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:40.010054 | 7.244 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:40.110098 | 7.344 | 940 | 796680 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:40.209982 | 7.444 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:40.310138 | 7.544 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:40.410270 | 7.644 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:40.510339 | 7.744 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:40.610400 | 7.844 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:40.710062 | 7.944 | 940 | 796680 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:40.810289 | 8.044 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:40.910575 | 8.145 | 940 | 752690 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:41.010539 | 8.244 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:41.110684 | 8.345 | 940 | 742910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:41.210162 | 8.444 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:41.310640 | 8.545 | 940 | 752690 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:41.410842 | 8.645 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:41.510926 | 8.745 | 940 | 742910 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:41.611003 | 8.845 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:41.710434 | 8.944 | 940 | 684260 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:41.810835 | 9.045 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:41.910175 | 9.144 | 940 | 738030 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:42.011163 | 9.245 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:42.111146 | 9.345 | 940 | 742910 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:42.210569 | 9.444 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:42.311285 | 9.545 | 940 | 684260 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:42.411355 | 9.645 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:42.511397 | 9.745 | 940 | 738030 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:42.611475 | 9.845 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:42.710642 | 9.945 | 940 | 742910 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:42.811570 | 10.046 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:42.911597 | 10.146 | 940 | 684260 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:43.011654 | 10.246 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:43.111676 | 10.346 | 940 | 742910 | 19.3 | 35.4
2025-04-29 15:36:43.311731 | 10.546 | 1410 | 4912020 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:43.411839 | 10.646 | 1410 | 29330 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:43.511880 | 10.746 | 1410 | 161290 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:43.611835 | 10.846 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:43.711638 | 10.946 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:43.812027 | 11.046 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:43.912057 | 11.146 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:44.012130 | 11.246 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:44.112174 | 11.346 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:44.212219 | 11.446 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:44.312199 | 11.546 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:44.412197 | 11.646 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:44.512338 | 11.746 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:44.612394 | 11.846 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:44.712444 | 11.946 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:44.812472 | 12.046 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:44.912501 | 12.146 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:45.012570 | 12.246 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:45.112594 | 12.347 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:45.212645 | 12.447 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:45.312691 | 12.547 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:45.412743 | 12.647 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:45.512756 | 12.747 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:45.612835 | 12.847 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:45.712864 | 12.947 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:45.812899 | 13.047 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:45.912995 | 13.147 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:46.012982 | 13.247 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:46.112922 | 13.347 | 1410 | 151520 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:46.213068 | 13.447 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:46.313113 | 13.547 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:46.413163 | 13.647 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:46.513125 | 13.747 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:46.613227 | 13.847 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:46.712421 | 13.946 | 1410 | 151520 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:46.813256 | 14.047 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:46.913292 | 14.147 | 1410 | 151520 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:47.013098 | 14.247 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:47.113312 | 14.347 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:47.213449 | 14.447 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:47.313477 | 14.547 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:47.413513 | 14.647 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:47.513533 | 14.747 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:47.613590 | 14.848 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:47.713604 | 14.948 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:47.813653 | 15.048 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:47.913619 | 15.148 | 1410 | 161290 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:48.013745 | 15.248 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:48.113394 | 15.347 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:48.213769 | 15.448 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:48.313836 | 15.548 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:48.413816 | 15.648 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:48.513915 | 15.748 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:48.613836 | 15.848 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:48.713980 | 15.948 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:48.813886 | 16.048 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:48.914038 | 16.148 | 1410 | 161290 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:49.013041 | 16.247 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:49.114080 | 16.348 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:49.214138 | 16.448 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:49.314163 | 16.548 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:49.414130 | 16.648 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:49.514233 | 16.748 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:49.614261 | 16.848 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:49.714281 | 16.948 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:49.814187 | 17.048 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:49.914282 | 17.148 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:50.014406 | 17.248 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:50.114390 | 17.348 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:50.214429 | 17.448 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:50.314461 | 17.548 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:50.414509 | 17.648 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:50.514516 | 17.748 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:50.614563 | 17.848 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:50.714628 | 17.949 | 1410 | 161290 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:50.814483 | 18.048 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:50.914599 | 18.149 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:51.014691 | 18.249 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:51.114739 | 18.349 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:51.213925 | 18.448 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:51.314756 | 18.549 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:51.414776 | 18.649 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:51.514826 | 18.749 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:51.614859 | 18.849 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:51.714143 | 18.948 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:51.814879 | 19.049 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:51.914911 | 19.149 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:52.014684 | 19.249 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:52.114989 | 19.349 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:52.214910 | 19.449 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:52.314891 | 19.549 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:52.414908 | 19.649 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:52.515073 | 19.749 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:52.615132 | 19.849 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:52.715085 | 19.949 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:52.815205 | 20.049 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:52.915133 | 20.149 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:53.015209 | 20.249 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:53.115218 | 20.349 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:53.215289 | 20.449 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:36:53.415402 | 20.649 | 1550 | 151520 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:53.515342 | 20.749 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:53.615367 | 20.849 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:53.715386 | 20.949 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:53.815272 | 21.049 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:53.915425 | 21.149 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:54.015459 | 21.249 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:54.115476 | 21.349 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:54.215502 | 21.449 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:54.315241 | 21.549 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:54.415543 | 21.649 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:54.515564 | 21.749 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:54.615620 | 21.85 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:54.715654 | 21.95 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:54.815224 | 22.049 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:54.915666 | 22.15 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:55.015685 | 22.25 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:55.115772 | 22.35 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:55.215719 | 22.45 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:55.315183 | 22.549 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:55.415713 | 22.65 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:55.515799 | 22.75 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:55.615825 | 22.85 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:55.715845 | 22.95 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:55.815147 | 23.049 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:55.915894 | 23.15 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:56.015843 | 23.25 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:56.115953 | 23.35 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:56.215810 | 23.45 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:56.315104 | 23.549 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:56.416021 | 23.65 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:56.515995 | 23.75 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:56.616027 | 23.85 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:56.715336 | 23.949 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:56.815106 | 24.049 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:56.916072 | 24.15 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:57.016139 | 24.25 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:57.115630 | 24.35 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:57.216223 | 24.45 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:57.315913 | 24.55 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:57.416186 | 24.65 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:57.516198 | 24.75 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:57.616240 | 24.85 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:57.716248 | 24.95 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:57.816255 | 25.05 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:57.916180 | 25.15 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:58.016301 | 25.25 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:58.116314 | 25.35 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:58.216358 | 25.45 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:58.316371 | 25.55 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:58.416369 | 25.65 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:58.516377 | 25.75 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:58.616405 | 25.85 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:58.716407 | 25.95 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:58.816447 | 26.05 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:58.916455 | 26.15 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:59.016488 | 26.25 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:59.116492 | 26.35 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:59.216519 | 26.45 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:59.316538 | 26.55 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:36:59.416539 | 26.65 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:59.516544 | 26.75 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:59.616638 | 26.851 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:59.716591 | 26.951 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:59.816626 | 27.051 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:36:59.916639 | 27.151 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:00.016595 | 27.251 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:00.116637 | 27.351 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:00.216692 | 27.451 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:00.316693 | 27.551 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:00.416717 | 27.651 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:00.516711 | 27.751 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:00.616730 | 27.851 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:00.716782 | 27.951 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:00.816775 | 28.051 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:00.916765 | 28.151 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:01.016806 | 28.251 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:01.116887 | 28.351 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:01.216828 | 28.451 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:01.316841 | 28.551 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:01.416782 | 28.651 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:01.516865 | 28.751 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:01.616891 | 28.851 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:01.716872 | 28.951 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:01.816901 | 29.051 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:01.916921 | 29.151 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:02.016954 | 29.251 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:02.116951 | 29.351 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:02.216906 | 29.451 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:02.316998 | 29.551 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:02.416994 | 29.651 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:02.517005 | 29.751 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:02.617037 | 29.851 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:02.717029 | 29.951 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:02.817070 | 30.051 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:02.916049 | 30.15 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:03.017087 | 30.251 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:03.117094 | 30.351 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:03.217126 | 30.451 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:03.317124 | 30.551 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:03.517100 | 30.751 | 1610 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:03.617175 | 30.851 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:03.716488 | 30.95 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:03.817133 | 31.051 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:03.916613 | 31.151 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:04.017266 | 31.251 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:04.117236 | 31.351 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:04.217242 | 31.451 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:04.317247 | 31.551 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:04.417259 | 31.651 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:04.517271 | 31.751 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:04.617299 | 31.851 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:04.717303 | 31.951 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:04.817333 | 32.051 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:04.916890 | 32.151 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:05.017297 | 32.251 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:05.117347 | 32.351 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:05.217374 | 32.451 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:05.317367 | 32.551 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:05.417359 | 32.651 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:37:05.517385 | 32.751 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:05.617408 | 32.851 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:05.717410 | 32.951 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:05.817505 | 33.051 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:05.917423 | 33.151 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:06.017455 | 33.251 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:06.117349 | 33.351 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:06.217484 | 33.451 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:06.317514 | 33.551 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:06.417239 | 33.651 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:06.517536 | 33.751 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:06.617510 | 33.851 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:06.717533 | 33.951 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:06.817543 | 34.051 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:06.917540 | 34.151 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:07.017554 | 34.251 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:07.117554 | 34.351 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:07.217512 | 34.451 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:07.317567 | 34.552 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:07.416956 | 34.651 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:07.517603 | 34.752 | 1610 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:07.617634 | 34.852 | 1610 | 14660 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:07.717417 | 34.951 | 1610 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:07.817663 | 35.052 | 1610 | 14660 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:07.917562 | 35.151 | 1610 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:08.017507 | 35.251 | 1610 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:08.117542 | 35.351 | 1610 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:08.217566 | 35.452 | 1610 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:08.317679 | 35.552 | 1610 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:08.417427 | 35.651 | 1610 | 14660 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:08.517579 | 35.752 | 1610 | 14660 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:08.617587 | 35.852 | 1610 | 14660 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:08.717739 | 35.952 | 1610 | 14660 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:08.816592 | 36.051 | 1610 | 14660 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:08.917325 | 36.151 | 1610 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:09.017608 | 36.252 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:09.117625 | 36.352 | 1610 | 14660 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:09.217620 | 36.452 | 1610 | 14660 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:09.317634 | 36.552 | 1610 | 19550 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:09.416645 | 36.651 | 1610 | 14660 | 19.3 | 35.3
2025-04-29 15:37:09.517670 | 36.752 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:09.617681 | 36.852 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:09.717684 | 36.952 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:09.817752 | 37.052 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:09.917820 | 37.152 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:10.016725 | 37.251 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:10.117707 | 37.352 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:10.217711 | 37.452 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:10.317739 | 37.552 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:10.417736 | 37.652 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:10.517856 | 37.752 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:10.616733 | 37.851 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:10.717750 | 37.952 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:10.817763 | 38.052 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:10.917769 | 38.152 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:11.016881 | 38.251 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:11.117818 | 38.352 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:11.217825 | 38.452 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:11.317960 | 38.552 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:11.418004 | 38.652 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:11.517965 | 38.752 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:11.617993 | 38.852 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:11.717983 | 38.952 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:11.818000 | 39.052 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:11.917993 | 39.152 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:12.018016 | 39.252 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:12.118099 | 39.352 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:12.218019 | 39.452 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:12.318015 | 39.552 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:12.418032 | 39.652 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:12.517943 | 39.752 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:12.617985 | 39.852 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:12.718063 | 39.952 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:12.818074 | 40.052 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:12.918077 | 40.152 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:13.017921 | 40.252 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:13.116935 | 40.351 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:13.217948 | 40.452 | 1610 | 9780 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:13.318083 | 40.552 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:37:13.418090 | 40.652 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4