## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:38:17.434015 | 0.431 | 940 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:17.534001 | 0.531 | 940 | 723360 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:17.638284 | 0.635 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:17.732982 | 0.73 | 940 | 747800 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:17.833806 | 0.83 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:17.933853 | 0.93 | 940 | 718480 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:18.033014 | 1.03 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:18.133810 | 1.13 | 940 | 654940 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:18.233722 | 1.23 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:18.333821 | 1.33 | 940 | 708700 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:18.433599 | 1.43 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:18.533957 | 1.531 | 940 | 747800 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:18.632971 | 1.63 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:18.734025 | 1.731 | 940 | 747800 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:18.833930 | 1.83 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:18.933991 | 1.931 | 940 | 659820 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:19.034014 | 2.031 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:19.133981 | 2.131 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:19.234026 | 2.231 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:19.333886 | 2.33 | 940 | 708700 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:19.433749 | 2.43 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:19.533975 | 2.531 | 940 | 650050 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:19.633998 | 2.631 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:19.733933 | 2.73 | 940 | 762460 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:19.834030 | 2.831 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:19.933951 | 2.93 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:20.033984 | 3.031 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:20.133973 | 3.131 | 940 | 708700 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:20.234008 | 3.231 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:20.334020 | 3.331 | 940 | 791790 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:20.433984 | 3.431 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:20.533968 | 3.531 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:20.633971 | 3.631 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:20.733878 | 3.73 | 940 | 742910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:20.833911 | 3.83 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:20.933973 | 3.931 | 940 | 752690 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:21.034004 | 4.031 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:21.134014 | 4.131 | 940 | 796680 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:21.233982 | 4.231 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:21.333951 | 4.331 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:21.434011 | 4.431 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:21.533996 | 4.531 | 940 | 816230 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:21.633903 | 4.63 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:21.733912 | 4.73 | 940 | 752690 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:21.833919 | 4.83 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:21.933914 | 4.93 | 940 | 752690 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:22.033999 | 5.031 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:22.133986 | 5.131 | 940 | 733140 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:22.233975 | 5.231 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:22.334014 | 5.331 | 940 | 752690 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:22.433459 | 5.43 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:22.533958 | 5.531 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:22.633980 | 5.631 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:22.734077 | 5.731 | 940 | 733140 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:22.834019 | 5.831 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:22.933960 | 5.931 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:23.033950 | 6.031 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:23.133975 | 6.131 | 940 | 752690 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:23.234018 | 6.231 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:23.333948 | 6.33 | 940 | 698920 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:23.433789 | 6.43 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:23.533971 | 6.531 | 940 | 679370 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:23.633989 | 6.631 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:23.733975 | 6.731 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:23.833986 | 6.831 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:23.933903 | 6.93 | 940 | 650050 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:24.033966 | 7.031 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:24.134022 | 7.131 | 940 | 708700 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:24.233995 | 7.231 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:24.333976 | 7.331 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:24.433981 | 7.431 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:24.534006 | 7.531 | 940 | 654940 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:24.634002 | 7.631 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:24.733976 | 7.731 | 940 | 742910 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:24.833966 | 7.831 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:24.933274 | 7.93 | 940 | 747800 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:25.033191 | 8.03 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:25.133751 | 8.13 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:25.233199 | 8.23 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:25.333983 | 8.331 | 940 | 654940 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:25.433983 | 8.431 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:25.533979 | 8.531 | 940 | 664710 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:25.633996 | 8.631 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:25.733981 | 8.731 | 940 | 791790 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:25.834046 | 8.831 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:25.933979 | 8.931 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:26.033816 | 9.03 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:26.133473 | 9.13 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:26.234092 | 9.231 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:26.333341 | 9.33 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:26.434016 | 9.431 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:26.534026 | 9.531 | 940 | 742910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:26.633893 | 9.63 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:26.734006 | 9.731 | 940 | 752690 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:26.834017 | 9.831 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:26.933911 | 9.93 | 940 | 796680 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:27.034006 | 10.031 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:27.134012 | 10.131 | 940 | 738030 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:27.234011 | 10.231 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:27.333558 | 10.33 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:27.533945 | 10.53 | 1410 | 4916910 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:27.633878 | 10.63 | 1410 | 29330 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:27.733940 | 10.73 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:27.834035 | 10.831 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:27.933313 | 10.93 | 1410 | 161290 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:28.033449 | 11.03 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:28.134003 | 11.131 | 1410 | 151520 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:28.234000 | 11.231 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:28.333920 | 11.33 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:28.433963 | 11.431 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:28.533984 | 11.531 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:28.633900 | 11.63 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:28.734003 | 11.731 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:28.833258 | 11.83 | 1410 | 9780 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:28.933923 | 11.93 | 1410 | 151520 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:29.033998 | 12.031 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:29.133831 | 12.13 | 1410 | 151520 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:29.234013 | 12.231 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:29.333996 | 12.331 | 1410 | 151520 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:29.433814 | 12.43 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:29.533990 | 12.531 | 1410 | 151520 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:29.633998 | 12.631 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:29.734029 | 12.731 | 1410 | 151520 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:29.834007 | 12.831 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:29.933655 | 12.93 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:30.033935 | 13.03 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:30.133908 | 13.13 | 1410 | 151520 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:30.234051 | 13.231 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:30.334000 | 13.331 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:30.433437 | 13.43 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:30.534102 | 13.531 | 1410 | 151520 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:30.634023 | 13.631 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:30.733201 | 13.73 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:30.833915 | 13.83 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:30.933301 | 13.93 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:31.033888 | 14.03 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:31.133878 | 14.13 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:31.233880 | 14.23 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:31.333895 | 14.33 | 1410 | 151520 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:31.433204 | 14.43 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:31.533943 | 14.53 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:31.633046 | 14.63 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:31.734016 | 14.731 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:31.834008 | 14.831 | 1410 | 9780 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:31.933207 | 14.93 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:32.033958 | 15.031 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:32.133987 | 15.131 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:32.234017 | 15.231 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:32.333993 | 15.331 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:32.433017 | 15.43 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:32.533906 | 15.53 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:32.633945 | 15.63 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:32.733981 | 15.731 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:32.832936 | 15.829 | 1410 | 9780 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:32.933298 | 15.93 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:33.033888 | 16.03 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:33.133905 | 16.13 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:33.233886 | 16.23 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:33.333890 | 16.33 | 1410 | 151520 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:33.433672 | 16.43 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:33.533451 | 16.53 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:33.633945 | 16.63 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:33.733596 | 16.73 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:33.833845 | 16.83 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:33.934036 | 16.931 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:34.034022 | 17.031 | 1410 | 9780 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:34.134017 | 17.131 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:34.234046 | 17.231 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:34.333940 | 17.33 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:34.434023 | 17.431 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:34.533884 | 17.53 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:34.633876 | 17.63 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:34.733923 | 17.73 | 1410 | 161290 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:34.833977 | 17.831 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:34.934055 | 17.931 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:35.034021 | 18.031 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:35.133042 | 18.13 | 1410 | 161290 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:35.234046 | 18.231 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:35.334000 | 18.331 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:35.434018 | 18.431 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:35.533996 | 18.531 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:35.633986 | 18.631 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:35.734012 | 18.731 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:35.834037 | 18.831 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:35.934021 | 18.931 | 1410 | 161290 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:36.034044 | 19.031 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:36.134020 | 19.131 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:36.233956 | 19.231 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:36.333224 | 19.33 | 1410 | 161290 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:36.434042 | 19.431 | 1410 | 9780 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:36.533986 | 19.531 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:36.634017 | 19.631 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:36.734017 | 19.731 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:36.833379 | 19.83 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:36.933918 | 19.93 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:37.033995 | 20.031 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:37.133955 | 20.131 | 1410 | 156400 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:37.234009 | 20.231 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:37.334010 | 20.331 | 1410 | 161290 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:37.434030 | 20.431 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:37.634017 | 20.631 | 1550 | 151520 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:37.733978 | 20.731 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:37.833932 | 20.83 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:37.934020 | 20.931 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:38.033954 | 21.031 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:38.133951 | 21.131 | 1550 | 9780 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:38.234046 | 21.231 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:38.333152 | 21.33 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:38.433965 | 21.431 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:38.533995 | 21.531 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:38.634018 | 21.631 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:38.734010 | 21.731 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:38.834019 | 21.831 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:38.933944 | 21.93 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:39.034021 | 22.031 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:39.133175 | 22.13 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:39.233949 | 22.231 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:39.334039 | 22.331 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:39.434039 | 22.431 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:39.533917 | 22.53 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:39.634012 | 22.631 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:39.734006 | 22.731 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:39.834023 | 22.831 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:39.933956 | 22.931 | 1550 | 9780 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:40.033738 | 23.03 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:40.133533 | 23.13 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:40.233991 | 23.231 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:40.334023 | 23.331 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:40.433782 | 23.43 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:40.533707 | 23.53 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:40.633998 | 23.631 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:40.734025 | 23.731 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:40.834039 | 23.831 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:40.934027 | 23.931 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:41.033476 | 24.03 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:41.134058 | 24.131 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:41.233906 | 24.23 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:41.333922 | 24.33 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:41.434094 | 24.431 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:41.533538 | 24.53 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:41.634029 | 24.631 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:41.734029 | 24.731 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:41.834037 | 24.831 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:41.934015 | 24.931 | 1550 | 9780 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:42.033371 | 25.03 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:42.134047 | 25.131 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:42.234032 | 25.231 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:42.334036 | 25.331 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:42.433990 | 25.431 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:42.533337 | 25.53 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:42.634074 | 25.631 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:42.734040 | 25.731 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:42.834000 | 25.831 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:42.933996 | 25.931 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:43.033229 | 26.03 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:43.134034 | 26.131 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:43.234023 | 26.231 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:43.334019 | 26.331 | 1550 | 9780 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:43.434022 | 26.431 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:43.532943 | 26.529 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:43.634020 | 26.631 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:43.734030 | 26.731 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:43.834005 | 26.831 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:43.934029 | 26.931 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:44.034027 | 27.031 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:44.134042 | 27.131 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:44.234064 | 27.231 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:44.334075 | 27.331 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:44.434054 | 27.431 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:44.534036 | 27.531 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:44.634043 | 27.631 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:44.734018 | 27.731 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:44.834036 | 27.831 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:44.934025 | 27.931 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:45.033999 | 28.031 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:45.134027 | 28.131 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:45.233697 | 28.23 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:45.334038 | 28.331 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:45.434088 | 28.431 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:45.533162 | 28.53 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:45.634036 | 28.631 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:45.734103 | 28.731 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:45.833066 | 28.83 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:45.934052 | 28.931 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:46.034080 | 29.031 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:46.133909 | 29.13 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:46.233910 | 29.23 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:46.334036 | 29.331 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:46.434069 | 29.431 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:46.534048 | 29.531 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:46.634056 | 29.631 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:46.734031 | 29.731 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:46.834043 | 29.831 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:46.934031 | 29.931 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:47.034025 | 30.031 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:47.133197 | 30.13 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:47.234039 | 30.231 | 1550 | 4890 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:47.334040 | 30.331 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:47.434045 | 30.431 | 1550 | 0 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:47.533497 | 30.53 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:47.734037 | 30.731 | 1610 | 4890 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:47.834045 | 30.831 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:47.934049 | 30.931 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:48.033954 | 31.031 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:48.133886 | 31.13 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:48.233834 | 31.23 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:48.334082 | 31.331 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:48.434048 | 31.431 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:48.534059 | 31.531 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:48.634039 | 31.631 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:48.734014 | 31.731 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:48.833961 | 31.831 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:48.934072 | 31.931 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:49.034067 | 32.031 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:49.134043 | 32.131 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:49.234032 | 32.231 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:49.333290 | 32.33 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:49.434053 | 32.431 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:49.534044 | 32.531 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:49.634040 | 32.631 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:49.734038 | 32.731 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:49.834046 | 32.831 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:49.934057 | 32.931 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:50.034018 | 33.031 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:50.134073 | 33.131 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:50.234059 | 33.231 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:50.333943 | 33.33 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:50.434045 | 33.431 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:50.534032 | 33.531 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:50.634047 | 33.631 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:50.734029 | 33.731 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:50.834048 | 33.831 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:50.934045 | 33.931 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:51.034063 | 34.031 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:51.134019 | 34.131 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:51.234042 | 34.231 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:51.334052 | 34.331 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:51.434002 | 34.431 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:51.534045 | 34.531 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:51.633921 | 34.63 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:51.734150 | 34.731 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:51.834057 | 34.831 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:51.934045 | 34.931 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:52.033315 | 35.03 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:52.133127 | 35.13 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:52.233100 | 35.23 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:52.334037 | 35.331 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:52.434050 | 35.431 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:52.533936 | 35.53 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:52.633729 | 35.63 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:52.734124 | 35.731 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:52.834043 | 35.831 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:52.934045 | 35.931 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:53.034060 | 36.031 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:53.133571 | 36.13 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:53.234062 | 36.231 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:53.334051 | 36.331 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:53.434145 | 36.431 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:53.534153 | 36.531 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:53.633356 | 36.63 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:38:53.734048 | 36.731 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:53.834040 | 36.831 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:53.934053 | 36.931 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:54.034155 | 37.031 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:54.133345 | 37.13 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:54.234058 | 37.231 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:54.333994 | 37.331 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:54.434117 | 37.431 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:54.534042 | 37.531 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:54.633213 | 37.63 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:54.734056 | 37.731 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:54.834086 | 37.831 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:54.934050 | 37.931 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:55.034062 | 38.031 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:55.132971 | 38.13 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:55.234061 | 38.231 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:55.334042 | 38.331 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:55.434012 | 38.431 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:55.534050 | 38.531 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:55.634155 | 38.631 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:55.733335 | 38.73 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:55.834089 | 38.831 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:55.933229 | 38.93 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:56.033978 | 39.031 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:56.133962 | 39.131 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:56.233946 | 39.231 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:56.334025 | 39.331 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:56.433988 | 39.431 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:56.534060 | 39.531 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:56.634080 | 39.631 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:56.733961 | 39.731 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:56.834075 | 39.831 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:56.934033 | 39.931 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:57.034068 | 40.031 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:57.133949 | 40.131 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:57.234093 | 40.231 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:57.333977 | 40.331 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:57.434076 | 40.431 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:57.533661 | 40.53 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:38:57.634076 | 40.631 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4