## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:01:15.999276 | 1.026 | 940 | 29330 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:16.099192 | 1.126 | 940 | 928640 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:16.204344 | 1.231 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:16.299221 | 1.326 | 940 | 782010 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:16.399250 | 1.426 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:16.499302 | 1.526 | 940 | 772240 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:16.599318 | 1.626 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:16.699119 | 1.726 | 940 | 997070 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:16.799113 | 1.826 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:16.899141 | 1.926 | 940 | 1055720 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:16.999116 | 2.026 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:17.099109 | 2.125 | 940 | 1055720 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:17.199110 | 2.225 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:17.299121 | 2.326 | 940 | 767350 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:17.399135 | 2.426 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:17.499121 | 2.526 | 940 | 1006840 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:17.599137 | 2.626 | 940 | 5000000 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:17.699147 | 2.726 | 940 | 1011730 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:17.799290 | 2.826 | 940 | 4995110 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:17.899420 | 2.926 | 940 | 782010 | 21.3 | 35.5
2025-04-29 18:01:17.999277 | 3.026 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:18.099205 | 3.126 | 940 | 943300 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:18.199284 | 3.226 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:18.299383 | 3.326 | 940 | 1036170 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:18.399309 | 3.426 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:18.499274 | 3.526 | 940 | 972630 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:18.599302 | 3.626 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:18.699270 | 3.726 | 940 | 948190 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:18.799287 | 3.826 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:18.899282 | 3.926 | 940 | 972630 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:18.999284 | 4.026 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:19.099333 | 4.126 | 940 | 982400 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:19.199301 | 4.226 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:19.299283 | 4.326 | 940 | 904200 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:19.399292 | 4.426 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:19.499285 | 4.526 | 940 | 977520 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:19.599312 | 4.626 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:19.699273 | 4.726 | 940 | 972630 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:19.799310 | 4.826 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:19.899239 | 4.926 | 940 | 894430 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:19.999300 | 5.026 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:20.099294 | 5.126 | 940 | 1031280 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:20.199305 | 5.226 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:20.299354 | 5.326 | 940 | 967740 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:20.399201 | 5.426 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:20.500095 | 5.526 | 940 | 1031280 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:20.599309 | 5.626 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:20.699747 | 5.726 | 940 | 938420 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:20.799290 | 5.826 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:20.899304 | 5.926 | 940 | 957970 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:20.999286 | 6.026 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:21.099297 | 6.126 | 940 | 1011730 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:21.199192 | 6.226 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:21.299262 | 6.326 | 940 | 943300 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:21.399284 | 6.426 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:21.499278 | 6.526 | 940 | 1016620 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:21.599327 | 6.626 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:21.699285 | 6.726 | 940 | 977520 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:21.799281 | 6.826 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:21.899332 | 6.926 | 940 | 913980 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:21.999316 | 7.026 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:22.099297 | 7.126 | 940 | 1050830 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:22.199267 | 7.226 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:22.299268 | 7.326 | 940 | 1006840 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:22.399272 | 7.426 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:22.499172 | 7.526 | 940 | 928640 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:22.599275 | 7.626 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:22.699209 | 7.726 | 940 | 1001960 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:22.799345 | 7.826 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:22.899275 | 7.926 | 940 | 1006840 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:22.999298 | 8.026 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:23.099346 | 8.126 | 940 | 923750 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:23.199254 | 8.226 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:23.299283 | 8.326 | 940 | 1045940 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:23.399297 | 8.426 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:23.499282 | 8.526 | 940 | 1041060 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:23.599299 | 8.626 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:23.699291 | 8.726 | 940 | 987290 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:23.799305 | 8.826 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:23.899271 | 8.926 | 940 | 923750 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:23.999289 | 9.026 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:24.099285 | 9.126 | 940 | 860220 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:24.199290 | 9.226 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:24.299790 | 9.326 | 940 | 1041060 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:24.399798 | 9.426 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:24.499778 | 9.526 | 940 | 918870 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:24.599804 | 9.626 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:24.699777 | 9.726 | 940 | 1036170 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:24.799818 | 9.826 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:24.899674 | 9.926 | 940 | 987290 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:24.999685 | 10.026 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:25.099657 | 10.126 | 940 | 923750 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:25.199783 | 10.226 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:25.299799 | 10.326 | 940 | 987290 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:25.399800 | 10.426 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:25.499756 | 10.526 | 940 | 1041060 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:25.599819 | 10.626 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:25.699785 | 10.726 | 940 | 918870 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:25.799805 | 10.826 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:25.899772 | 10.926 | 940 | 1041060 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:26.099761 | 11.126 | 1410 | 4912020 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:26.199773 | 11.226 | 1410 | 19550 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:26.299271 | 11.326 | 1410 | 278590 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:26.399306 | 11.426 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:26.499336 | 11.526 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:26.599308 | 11.626 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:26.699290 | 11.726 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:26.799292 | 11.826 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:26.899220 | 11.926 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:26.999233 | 12.026 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:27.099291 | 12.126 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:27.199192 | 12.226 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:27.299309 | 12.326 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:27.399208 | 12.426 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:27.499297 | 12.526 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:27.599337 | 12.626 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:27.699344 | 12.726 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:27.799304 | 12.826 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:27.899298 | 12.926 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:27.999293 | 13.026 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:28.099303 | 13.126 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:28.199339 | 13.226 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:28.299301 | 13.326 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:28.399201 | 13.426 | 1410 | 14660 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:28.499298 | 13.526 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:28.599293 | 13.626 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:28.699305 | 13.726 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:28.799329 | 13.826 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:28.899294 | 13.926 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:28.999307 | 14.026 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:29.099304 | 14.126 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:29.199329 | 14.226 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:29.299299 | 14.326 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:29.399213 | 14.426 | 1410 | 14660 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:29.499292 | 14.526 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:29.599324 | 14.626 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:29.699289 | 14.726 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:29.799806 | 14.826 | 1410 | 14660 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:29.899815 | 14.926 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:29.999800 | 15.026 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.3
2025-04-29 18:01:30.099795 | 15.126 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:30.199804 | 15.226 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:30.299844 | 15.326 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:30.399795 | 15.426 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:30.499816 | 15.526 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:30.599745 | 15.626 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:30.699795 | 15.726 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:30.799783 | 15.826 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:30.899803 | 15.926 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:30.999273 | 16.026 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:31.099814 | 16.126 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:31.199713 | 16.226 | 1410 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:31.299708 | 16.326 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:31.399689 | 16.426 | 1410 | 19550 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:31.499302 | 16.526 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:31.599815 | 16.626 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:31.699735 | 16.726 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:31.799291 | 16.826 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:31.899289 | 16.926 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:31.999301 | 17.026 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:32.099323 | 17.126 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:32.199311 | 17.226 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:32.299317 | 17.326 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:32.399297 | 17.426 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:32.499229 | 17.526 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:32.599311 | 17.626 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:32.699285 | 17.726 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:32.799293 | 17.826 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:32.899283 | 17.926 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:32.999422 | 18.026 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:33.099288 | 18.126 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:33.199307 | 18.226 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:33.299297 | 18.326 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:33.399302 | 18.426 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:33.499297 | 18.526 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:33.599304 | 18.626 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:33.699297 | 18.726 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:33.799292 | 18.826 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:33.899286 | 18.926 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:33.999223 | 19.026 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.4
2025-04-29 18:01:34.099379 | 19.126 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:34.199320 | 19.226 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:34.299282 | 19.326 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:34.399294 | 19.426 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:34.499306 | 19.526 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:34.599303 | 19.626 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:34.699300 | 19.726 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:34.799282 | 19.826 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:34.899299 | 19.926 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:35.000061 | 20.026 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:35.099385 | 20.126 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:35.199287 | 20.226 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:35.299296 | 20.326 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:35.399311 | 20.426 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:35.499375 | 20.526 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:35.599296 | 20.626 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:35.699307 | 20.726 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:35.799298 | 20.826 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:35.899351 | 20.926 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:35.999284 | 21.026 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:36.199322 | 21.226 | 1550 | 259040 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:36.299280 | 21.326 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:36.399315 | 21.426 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:36.499195 | 21.526 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:36.599308 | 21.626 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:36.699303 | 21.726 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:36.799308 | 21.826 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:36.899258 | 21.926 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:36.999320 | 22.026 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:37.099184 | 22.126 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:37.199314 | 22.226 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:37.299279 | 22.326 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:37.399312 | 22.426 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:37.499300 | 22.526 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:37.599319 | 22.626 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:37.699299 | 22.726 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:37.799386 | 22.826 | 1550 | 400780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:37.899301 | 22.926 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:37.999334 | 23.026 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:38.099309 | 23.126 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:38.199314 | 23.226 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:38.299317 | 23.326 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:38.399307 | 23.426 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:38.499286 | 23.526 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:38.599414 | 23.626 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:38.699294 | 23.726 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:38.799227 | 23.826 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:38.899307 | 23.926 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:38.999322 | 24.026 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:39.099292 | 24.126 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:39.199384 | 24.226 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:39.299299 | 24.326 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:39.399307 | 24.426 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:39.499312 | 24.526 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:39.599310 | 24.626 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:39.699310 | 24.726 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:39.799375 | 24.826 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:39.899293 | 24.926 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:39.999342 | 25.026 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:40.099296 | 25.126 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:40.199318 | 25.226 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:40.299294 | 25.326 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:40.399330 | 25.426 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:40.499303 | 25.526 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:40.599309 | 25.626 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:40.699298 | 25.726 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:40.799320 | 25.826 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:40.899267 | 25.926 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:40.999324 | 26.026 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:41.099232 | 26.126 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:41.199399 | 26.226 | 1550 | 425220 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:41.299325 | 26.326 | 1550 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:41.399325 | 26.426 | 1550 | 415440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:41.499312 | 26.526 | 1550 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:41.599328 | 26.626 | 1550 | 415440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:41.699395 | 26.726 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:41.799294 | 26.826 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:41.899320 | 26.926 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:41.999320 | 27.026 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:42.099292 | 27.126 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:42.199322 | 27.226 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:42.299295 | 27.326 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:42.399327 | 27.426 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:42.499320 | 27.526 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:42.599268 | 27.626 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:42.699311 | 27.726 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:42.799331 | 27.826 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:42.899330 | 27.926 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:42.999349 | 28.026 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:43.099309 | 28.126 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:43.199359 | 28.226 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:43.299294 | 28.326 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:43.399264 | 28.426 | 1550 | 420330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:43.499297 | 28.526 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:43.599324 | 28.626 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:43.699408 | 28.726 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:43.799415 | 28.826 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:43.899343 | 28.926 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:43.999351 | 29.026 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:44.099827 | 29.126 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:44.199849 | 29.226 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:44.299830 | 29.326 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:44.399845 | 29.426 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:44.499788 | 29.526 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:44.599853 | 29.626 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:44.699838 | 29.726 | 1550 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:44.799863 | 29.826 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:44.899804 | 29.926 | 1550 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:44.999852 | 30.026 | 1550 | 449660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:45.099342 | 30.126 | 1550 | 53760 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:45.199850 | 30.226 | 1550 | 449660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:45.299799 | 30.326 | 1550 | 43990 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:45.399771 | 30.426 | 1550 | 430110 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:45.499854 | 30.526 | 1550 | 19550 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:45.599338 | 30.626 | 1550 | 415440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:45.699772 | 30.726 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:45.799801 | 30.826 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:45.899835 | 30.926 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:46.001239 | 31.028 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:46.099323 | 31.126 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:46.299725 | 31.326 | 1610 | 400780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:46.399904 | 31.426 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:46.499890 | 31.526 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:46.599334 | 31.626 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:46.699864 | 31.726 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:46.799874 | 31.826 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:46.899832 | 31.926 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:46.999852 | 32.026 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:47.099341 | 32.126 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:47.199857 | 32.226 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:47.299797 | 32.326 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:47.399846 | 32.426 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:47.499244 | 32.526 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:47.599133 | 32.626 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:47.699373 | 32.726 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:47.799377 | 32.826 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:47.899345 | 32.926 | 1610 | 39100 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:47.999361 | 33.026 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:48.099366 | 33.126 | 1610 | 39100 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:48.199388 | 33.226 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:48.299371 | 33.326 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:48.399366 | 33.426 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:48.499362 | 33.526 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:48.599351 | 33.626 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:48.699390 | 33.726 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:48.799257 | 33.826 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:48.899373 | 33.926 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:48.999389 | 34.026 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:49.099350 | 34.126 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:49.199366 | 34.226 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:49.299256 | 34.326 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:49.399372 | 34.426 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:49.499360 | 34.526 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:49.599355 | 34.626 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:49.699306 | 34.726 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:49.799377 | 34.826 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:49.899284 | 34.926 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:49.999364 | 35.026 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:50.099284 | 35.126 | 1610 | 39100 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:50.199383 | 35.226 | 1610 | 19550 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:50.299349 | 35.326 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:50.399342 | 35.426 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:50.499336 | 35.526 | 1610 | 39100 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:50.599411 | 35.626 | 1610 | 19550 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:50.699355 | 35.726 | 1610 | 39100 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:50.799357 | 35.826 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:50.899345 | 35.926 | 1610 | 73310 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:50.999374 | 36.026 | 1610 | 19550 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:51.099358 | 36.126 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:51.199351 | 36.226 | 1610 | 19550 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:51.299375 | 36.326 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:51.399368 | 36.426 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:51.499349 | 36.526 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:51.599379 | 36.626 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:51.699334 | 36.726 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:51.799394 | 36.826 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:51.899364 | 36.926 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:51.999393 | 37.026 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:52.099827 | 37.126 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:52.199287 | 37.226 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:52.299343 | 37.326 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:52.399363 | 37.426 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:52.499382 | 37.526 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:52.599385 | 37.626 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:52.699348 | 37.726 | 1610 | 19550 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:52.799370 | 37.826 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:52.899356 | 37.926 | 1610 | 19550 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:52.999378 | 38.026 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:53.099420 | 38.126 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:53.199338 | 38.226 | 1610 | 0 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:53.299345 | 38.326 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:53.399317 | 38.426 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:53.499359 | 38.526 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:53.599421 | 38.626 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:53.699334 | 38.726 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:53.799366 | 38.826 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:53.899268 | 38.926 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:53.999376 | 39.026 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:54.099875 | 39.126 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:54.199868 | 39.226 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:54.299872 | 39.326 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:54.399882 | 39.426 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:54.499773 | 39.526 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:54.599879 | 39.626 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:54.699856 | 39.726 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:54.799873 | 39.826 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:54.899864 | 39.926 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:54.999878 | 40.026 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:55.099856 | 40.126 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:55.199867 | 40.226 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:55.299888 | 40.326 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:55.399888 | 40.426 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:55.499861 | 40.526 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:55.599868 | 40.626 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:55.699824 | 40.726 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:55.799878 | 40.826 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:55.899870 | 40.926 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:55.999880 | 41.026 | 1610 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:56.099862 | 41.126 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:01:56.199871 | 41.226 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5