## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:03:15.847842 | 0.432 | 940 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:15.947816 | 0.532 | 940 | 1026390 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:16.047805 | 0.632 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:16.147643 | 0.732 | 940 | 1055720 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:16.247696 | 0.832 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:16.347669 | 0.932 | 940 | 1060610 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:16.448260 | 1.032 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:16.547666 | 1.132 | 940 | 987290 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:16.647675 | 1.232 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:16.748274 | 1.332 | 940 | 772240 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:16.847818 | 1.432 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:16.947774 | 1.532 | 940 | 816230 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:17.047826 | 1.632 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:17.148320 | 1.732 | 940 | 811340 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:17.247811 | 1.832 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:17.347796 | 1.932 | 940 | 987290 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:17.447765 | 2.032 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:17.547783 | 2.132 | 940 | 811340 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:17.647690 | 2.232 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:17.747836 | 2.332 | 940 | 1060610 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:17.847829 | 2.432 | 940 | 4995110 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:17.947821 | 2.532 | 940 | 899320 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:18.047838 | 2.632 | 940 | 5000000 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:18.147737 | 2.732 | 940 | 1021510 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:18.247828 | 2.832 | 940 | 5000000 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:18.347843 | 2.932 | 940 | 1016620 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:18.447840 | 3.032 | 940 | 5000000 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:18.547814 | 3.132 | 940 | 948190 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:18.647833 | 3.232 | 940 | 4995110 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:18.748424 | 3.332 | 940 | 777130 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:18.847786 | 3.432 | 940 | 4995110 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:18.947736 | 3.532 | 940 | 782010 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:19.047856 | 3.632 | 940 | 4995110 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:19.147862 | 3.732 | 940 | 992180 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:19.247848 | 3.832 | 940 | 5000000 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:19.347807 | 3.932 | 940 | 1026390 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:19.447784 | 4.032 | 940 | 5000000 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:19.547815 | 4.132 | 940 | 1016620 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:19.648426 | 4.232 | 940 | 5000000 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:19.747766 | 4.332 | 940 | 943300 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:19.847796 | 4.432 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:19.947756 | 4.532 | 940 | 909090 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:20.047837 | 4.632 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:20.147865 | 4.732 | 940 | 811340 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:20.247829 | 4.832 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:20.347387 | 4.931 | 940 | 1050830 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:20.448332 | 5.032 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:20.548420 | 5.132 | 940 | 987290 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:20.648455 | 5.232 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:20.747813 | 5.332 | 940 | 1055720 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:20.847545 | 5.431 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:20.947765 | 5.532 | 940 | 1055720 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:21.047814 | 5.632 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:21.147714 | 5.732 | 940 | 982400 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:21.247833 | 5.832 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:21.347844 | 5.932 | 940 | 1050830 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:21.447849 | 6.032 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:21.547854 | 6.132 | 940 | 767350 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:21.647775 | 6.232 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:21.747816 | 6.332 | 940 | 1031280 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:21.847755 | 6.432 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:21.947823 | 6.532 | 940 | 772240 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:22.047817 | 6.632 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:22.147831 | 6.732 | 940 | 1050830 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:22.247866 | 6.832 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:22.347832 | 6.932 | 940 | 982400 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:22.447841 | 7.032 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:22.547805 | 7.132 | 940 | 1050830 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:22.647830 | 7.232 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:22.748339 | 7.332 | 940 | 806450 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:22.847832 | 7.432 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:22.947842 | 7.532 | 940 | 1036170 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:23.047722 | 7.632 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:23.147778 | 7.732 | 940 | 1045940 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:23.247820 | 7.832 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:23.347706 | 7.932 | 940 | 767350 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:23.447849 | 8.032 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:23.547804 | 8.132 | 940 | 762460 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:23.647822 | 8.232 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:23.747801 | 8.332 | 940 | 1026390 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:23.847818 | 8.432 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:23.947814 | 8.532 | 940 | 977520 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:24.047830 | 8.632 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:24.147803 | 8.732 | 940 | 1045940 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:24.247826 | 8.832 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:24.347811 | 8.932 | 940 | 977520 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:24.447804 | 9.032 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:24.547789 | 9.132 | 940 | 1031280 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:24.647825 | 9.232 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:24.747784 | 9.332 | 940 | 786900 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:24.847816 | 9.432 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:24.947796 | 9.532 | 940 | 967740 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:25.047738 | 9.632 | 940 | 4995110 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:25.147812 | 9.732 | 940 | 801560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:25.247842 | 9.832 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:25.347817 | 9.932 | 940 | 1041060 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:25.447829 | 10.032 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:25.547887 | 10.132 | 940 | 977520 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:25.647797 | 10.232 | 940 | 5000000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:25.747818 | 10.332 | 940 | 1045940 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:25.947827 | 10.532 | 1410 | 4912020 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:26.047827 | 10.632 | 1410 | 19550 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:26.147729 | 10.732 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:26.248420 | 10.832 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:26.347636 | 10.932 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:26.447829 | 11.032 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:26.547802 | 11.132 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:26.648416 | 11.232 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:26.747807 | 11.332 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:26.847461 | 11.431 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:26.947750 | 11.532 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:27.047834 | 11.632 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:27.147815 | 11.732 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:27.247810 | 11.832 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:27.347841 | 11.932 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:27.447809 | 12.032 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:27.547793 | 12.132 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:27.648437 | 12.232 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:27.747814 | 12.332 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:27.847794 | 12.432 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:27.947805 | 12.532 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:28.047748 | 12.632 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:28.147821 | 12.732 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:28.247830 | 12.832 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:28.347904 | 12.932 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:28.447822 | 13.032 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:28.547788 | 13.132 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:28.647822 | 13.232 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:28.747816 | 13.332 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:28.847803 | 13.432 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:28.947799 | 13.532 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:29.047844 | 13.632 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:29.147804 | 13.732 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:29.247738 | 13.832 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:29.347805 | 13.932 | 1410 | 259040 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:29.447884 | 14.032 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:29.547807 | 14.132 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:29.648414 | 14.232 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:29.747832 | 14.332 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:29.848438 | 14.432 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:29.947811 | 14.532 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:30.047773 | 14.632 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:30.148418 | 14.732 | 1410 | 273700 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:30.248425 | 14.832 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:30.347797 | 14.932 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:30.447828 | 15.032 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:30.547782 | 15.132 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:30.647835 | 15.232 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:30.748386 | 15.332 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:30.847802 | 15.432 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:30.947829 | 15.532 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:31.047542 | 15.631 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:31.147820 | 15.732 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:31.247730 | 15.832 | 1410 | 0 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:31.347356 | 15.931 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:31.447834 | 16.032 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:31.547773 | 16.132 | 1410 | 273700 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:31.647804 | 16.232 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:31.747845 | 16.332 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:31.847721 | 16.432 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:31.948433 | 16.532 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:32.047818 | 16.632 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:32.147815 | 16.732 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:32.247841 | 16.832 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:32.347822 | 16.932 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:32.447812 | 17.032 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:32.547812 | 17.132 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:32.647782 | 17.232 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:32.747823 | 17.332 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:32.847854 | 17.432 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:32.947815 | 17.532 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:33.047840 | 17.632 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:33.147824 | 17.732 | 1410 | 263930 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:33.247836 | 17.832 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:33.347821 | 17.932 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:33.447832 | 18.032 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:33.547821 | 18.132 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:33.647850 | 18.232 | 1410 | 9780 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:33.747855 | 18.332 | 1410 | 268820 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:33.847711 | 18.432 | 1410 | 4890 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:33.947809 | 18.532 | 1410 | 263930 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:34.047794 | 18.632 | 1410 | 9780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:34.147813 | 18.732 | 1410 | 268820 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:34.248441 | 18.832 | 1410 | 9780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:34.347817 | 18.932 | 1410 | 263930 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:34.447907 | 19.032 | 1410 | 4890 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:34.547832 | 19.132 | 1410 | 268820 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:34.647827 | 19.232 | 1410 | 4890 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:34.747853 | 19.332 | 1410 | 263930 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:34.848440 | 19.432 | 1410 | 4890 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:34.947870 | 19.532 | 1410 | 268820 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:35.047835 | 19.632 | 1410 | 4890 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:35.147818 | 19.732 | 1410 | 263930 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:35.248441 | 19.832 | 1410 | 4890 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:35.347713 | 19.932 | 1410 | 263930 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:35.447827 | 20.032 | 1410 | 9780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:35.547825 | 20.132 | 1410 | 263930 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:35.647920 | 20.232 | 1410 | 4890 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:35.747826 | 20.332 | 1410 | 263930 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:35.847826 | 20.432 | 1410 | 0 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:36.047855 | 20.632 | 1550 | 254150 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:36.147829 | 20.732 | 1550 | 0 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:36.247845 | 20.832 | 1550 | 400780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:36.347720 | 20.932 | 1550 | 0 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:36.447807 | 21.032 | 1550 | 400780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:36.547829 | 21.132 | 1550 | 0 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:36.647462 | 21.231 | 1550 | 400780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:36.748426 | 21.332 | 1550 | 0 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:36.848481 | 21.432 | 1550 | 410560 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:36.947819 | 21.532 | 1550 | 4890 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:37.047815 | 21.632 | 1550 | 410560 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:37.147839 | 21.732 | 1550 | 4890 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:37.247851 | 21.832 | 1550 | 400780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:37.347835 | 21.932 | 1550 | 4890 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:37.447865 | 22.032 | 1550 | 415440 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:37.547814 | 22.132 | 1550 | 4890 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:37.647842 | 22.232 | 1550 | 410560 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:37.747460 | 22.331 | 1550 | 4890 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:37.847859 | 22.432 | 1550 | 400780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:37.947674 | 22.532 | 1550 | 0 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:38.047909 | 22.632 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:38.148433 | 22.732 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:38.247848 | 22.832 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:38.347840 | 22.932 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:38.447682 | 23.032 | 1550 | 415440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:38.547828 | 23.132 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:38.648440 | 23.232 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:38.747758 | 23.332 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:38.847895 | 23.432 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:38.947554 | 23.531 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:39.047851 | 23.632 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:39.147836 | 23.732 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:39.247872 | 23.832 | 1550 | 400780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:39.347817 | 23.932 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:39.447857 | 24.032 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:39.547894 | 24.132 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:39.647868 | 24.232 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:39.747891 | 24.332 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:39.847873 | 24.432 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:39.947857 | 24.532 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:40.047855 | 24.632 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:40.147854 | 24.732 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:40.247881 | 24.832 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:40.347405 | 24.931 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:40.448395 | 25.032 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:40.548467 | 25.132 | 1550 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:40.647946 | 25.232 | 1550 | 425220 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:40.747773 | 25.332 | 1550 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:40.847844 | 25.432 | 1550 | 435000 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:40.948444 | 25.532 | 1550 | 19550 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:41.047772 | 25.632 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:41.147865 | 25.732 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:41.247847 | 25.832 | 1550 | 400780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:41.347833 | 25.932 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:41.447855 | 26.032 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:41.547825 | 26.132 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:41.648468 | 26.232 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:41.747839 | 26.332 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:41.847853 | 26.432 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:41.947800 | 26.532 | 1550 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:42.047822 | 26.632 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:42.147859 | 26.732 | 1550 | 14660 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:42.247823 | 26.832 | 1550 | 430110 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:42.347842 | 26.932 | 1550 | 34210 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:42.447856 | 27.032 | 1550 | 410560 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:42.547842 | 27.132 | 1550 | 24440 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:42.647853 | 27.232 | 1550 | 439880 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:42.747830 | 27.332 | 1550 | 29330 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:42.847855 | 27.432 | 1550 | 439880 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:42.948439 | 27.532 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:43.047847 | 27.632 | 1550 | 400780 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:43.147850 | 27.732 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:43.248434 | 27.832 | 1550 | 400780 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:43.347659 | 27.932 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:43.447880 | 28.032 | 1550 | 400780 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:43.547844 | 28.132 | 1550 | 0 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:43.647873 | 28.232 | 1550 | 400780 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:43.747843 | 28.332 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:43.847815 | 28.432 | 1550 | 405670 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:43.948437 | 28.532 | 1550 | 4890 | 21.4 | 34.6
2025-04-29 18:03:44.047846 | 28.632 | 1550 | 400780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:44.147746 | 28.732 | 1550 | 0 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:44.247865 | 28.832 | 1550 | 405670 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:44.348443 | 28.932 | 1550 | 0 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:44.447887 | 29.032 | 1550 | 400780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:44.547802 | 29.132 | 1550 | 0 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:44.647863 | 29.232 | 1550 | 400780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:44.747841 | 29.332 | 1550 | 0 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:44.847897 | 29.432 | 1550 | 405670 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:44.947832 | 29.532 | 1550 | 4890 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:45.047905 | 29.632 | 1550 | 400780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:45.147854 | 29.732 | 1550 | 14660 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:45.247861 | 29.832 | 1550 | 410560 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:45.347744 | 29.932 | 1550 | 19550 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:45.447371 | 30.031 | 1550 | 410560 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:45.547681 | 30.132 | 1550 | 9780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:45.647787 | 30.232 | 1550 | 415440 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:45.747772 | 30.332 | 1550 | 14660 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:45.847874 | 30.432 | 1550 | 410560 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:45.947803 | 30.532 | 1550 | 14660 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:46.147803 | 30.732 | 1610 | 400780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:46.248365 | 30.832 | 1610 | 9780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:46.347742 | 30.932 | 1610 | 29330 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:46.447885 | 31.032 | 1610 | 14660 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:46.547861 | 31.132 | 1610 | 24440 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:46.647857 | 31.232 | 1610 | 14660 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:46.747849 | 31.332 | 1610 | 29330 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:46.847888 | 31.432 | 1610 | 14660 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:46.947914 | 31.532 | 1610 | 34210 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:47.047752 | 31.632 | 1610 | 14660 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:47.147494 | 31.731 | 1610 | 29330 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:47.247861 | 31.832 | 1610 | 9780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:47.347508 | 31.931 | 1610 | 29330 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:47.447760 | 32.032 | 1610 | 9780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:47.547845 | 32.132 | 1610 | 29330 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:47.648468 | 32.232 | 1610 | 19550 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:47.747861 | 32.332 | 1610 | 39100 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:47.847804 | 32.432 | 1610 | 14660 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:47.947804 | 32.532 | 1610 | 29330 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:48.047780 | 32.632 | 1610 | 14660 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:48.147445 | 32.731 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:48.247901 | 32.832 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:48.347871 | 32.932 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:48.447811 | 33.032 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:48.547862 | 33.132 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:48.647778 | 33.232 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:48.748457 | 33.332 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:48.847933 | 33.432 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:48.947874 | 33.532 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:49.047885 | 33.632 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:49.147848 | 33.732 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:49.247859 | 33.832 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:49.347849 | 33.932 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:49.447751 | 34.032 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:49.547871 | 34.132 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:49.647878 | 34.232 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:49.747778 | 34.332 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:49.847877 | 34.432 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:49.947841 | 34.532 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:50.047809 | 34.632 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:50.147796 | 34.732 | 1610 | 34210 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:50.247876 | 34.832 | 1610 | 9780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:50.347784 | 34.932 | 1610 | 29330 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:50.447873 | 35.032 | 1610 | 9780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:50.547933 | 35.132 | 1610 | 34210 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:50.648481 | 35.232 | 1610 | 14660 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:50.747850 | 35.332 | 1610 | 39100 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:50.847840 | 35.432 | 1610 | 14660 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:50.947861 | 35.532 | 1610 | 34210 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:51.047760 | 35.632 | 1610 | 14660 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:51.148228 | 35.732 | 1610 | 29330 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:51.248472 | 35.832 | 1610 | 9780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:51.347842 | 35.932 | 1610 | 29330 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:51.448464 | 36.032 | 1610 | 9780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:51.547849 | 36.132 | 1610 | 34210 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:51.647868 | 36.232 | 1610 | 9780 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:51.747839 | 36.332 | 1610 | 34210 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:51.847919 | 36.432 | 1610 | 14660 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:51.947771 | 36.532 | 1610 | 48880 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:52.047755 | 36.632 | 1610 | 34210 | 21.3 | 34.5
2025-04-29 18:03:52.147797 | 36.732 | 1610 | 43990 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:52.248376 | 36.832 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:52.347841 | 36.932 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:52.447863 | 37.032 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:52.547694 | 37.132 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:52.648471 | 37.232 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:52.747985 | 37.332 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:52.847879 | 37.432 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:52.947841 | 37.532 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:53.047695 | 37.632 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:53.147862 | 37.732 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:53.247881 | 37.832 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:53.347868 | 37.932 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:53.447864 | 38.032 | 1610 | 19550 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:53.547479 | 38.131 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:53.647832 | 38.232 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:53.747813 | 38.332 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:53.847799 | 38.432 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:53.947862 | 38.532 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:54.047737 | 38.632 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:54.147736 | 38.732 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:54.247837 | 38.832 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:54.347765 | 38.932 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:54.447922 | 39.032 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:54.547860 | 39.132 | 1610 | 24440 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:54.647882 | 39.232 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:54.748308 | 39.332 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:54.847785 | 39.432 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:54.948475 | 39.532 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:55.047892 | 39.632 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:55.147874 | 39.732 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:55.247872 | 39.832 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:55.348466 | 39.932 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:55.447866 | 40.032 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:55.548406 | 40.132 | 1610 | 29330 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:55.647881 | 40.232 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:55.747871 | 40.332 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:55.847743 | 40.432 | 1610 | 14660 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:55.947745 | 40.532 | 1610 | 34210 | 21.4 | 34.5
2025-04-29 18:03:56.047740 | 40.632 | 1610 | 9780 | 21.4 | 34.5