## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:40:31.110016 | 0.426 | 940 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:31.210005 | 0.526 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:31.309947 | 0.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:31.410170 | 0.726 | 940 | 728250 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:31.509977 | 0.826 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:31.610046 | 0.926 | 940 | 762460 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:31.710027 | 1.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:31.810026 | 1.126 | 940 | 674490 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:31.909941 | 1.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:32.010026 | 1.326 | 940 | 728250 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:32.110011 | 1.426 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:32.209988 | 1.526 | 940 | 723360 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:32.310021 | 1.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:32.409997 | 1.726 | 940 | 728250 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:32.510025 | 1.826 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:32.610009 | 1.926 | 940 | 713590 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:32.710042 | 2.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:32.809980 | 2.126 | 940 | 728250 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:32.910028 | 2.226 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:33.010039 | 2.326 | 940 | 767350 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:40:33.110010 | 2.426 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:33.209971 | 2.526 | 940 | 782010 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:33.309979 | 2.626 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:33.410007 | 2.726 | 940 | 698920 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:33.510009 | 2.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:33.609981 | 2.926 | 940 | 664710 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:33.710042 | 3.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:33.809987 | 3.126 | 940 | 610950 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:33.909945 | 3.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:34.010002 | 3.326 | 940 | 664710 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:34.110014 | 3.426 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:34.210003 | 3.526 | 940 | 694040 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:34.309957 | 3.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:34.410032 | 3.726 | 940 | 606060 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:34.510014 | 3.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:34.610006 | 3.926 | 940 | 659820 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:34.710022 | 4.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:34.810034 | 4.126 | 940 | 664710 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:34.910014 | 4.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:35.010040 | 4.326 | 940 | 606060 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:35.110002 | 4.426 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:35.210490 | 4.526 | 940 | 610950 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:35.310015 | 4.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:35.409974 | 4.726 | 940 | 728250 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:35.510019 | 4.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:35.609954 | 4.926 | 940 | 728250 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:35.710014 | 5.026 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:35.809984 | 5.126 | 940 | 708700 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:35.910065 | 5.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:36.010061 | 5.326 | 940 | 728250 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:36.109933 | 5.426 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:36.209999 | 5.526 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:36.310006 | 5.626 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:36.409949 | 5.726 | 940 | 713590 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:36.510049 | 5.826 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:36.610029 | 5.926 | 940 | 767350 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:36.710031 | 6.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:36.810038 | 6.126 | 940 | 733140 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:36.910008 | 6.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:37.009995 | 6.326 | 940 | 674490 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:37.110031 | 6.426 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:37.209993 | 6.526 | 940 | 738030 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:37.310036 | 6.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:37.410017 | 6.726 | 940 | 723360 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:37.510015 | 6.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:37.609998 | 6.926 | 940 | 669600 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:37.710027 | 7.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:37.810022 | 7.126 | 940 | 723360 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:37.910054 | 7.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:38.009987 | 7.326 | 940 | 723360 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:38.109999 | 7.426 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:38.210014 | 7.526 | 940 | 708700 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:38.309937 | 7.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:38.410107 | 7.726 | 940 | 723360 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:38.509983 | 7.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:38.610083 | 7.926 | 940 | 723360 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:38.710029 | 8.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:38.810014 | 8.126 | 940 | 723360 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:38.910020 | 8.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:39.009999 | 8.326 | 940 | 669600 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:39.109994 | 8.426 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:39.210037 | 8.526 | 940 | 782010 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:39.310018 | 8.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:39.410017 | 8.726 | 940 | 728250 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:39.510007 | 8.826 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:39.609997 | 8.926 | 940 | 708700 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:39.710021 | 9.026 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:39.810021 | 9.126 | 940 | 728250 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:39.910018 | 9.226 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:40.010033 | 9.326 | 940 | 757580 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:40.110044 | 9.426 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:40.210008 | 9.526 | 940 | 669600 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:40.309991 | 9.626 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:40.409980 | 9.726 | 940 | 723360 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:40.509951 | 9.826 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:40.609988 | 9.926 | 940 | 723360 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:40.710008 | 10.026 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:40.810009 | 10.126 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:40.910023 | 10.226 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:41.009974 | 10.326 | 940 | 728250 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:41.209911 | 10.526 | 1410 | 4912020 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:41.310129 | 10.626 | 1410 | 34210 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:41.410026 | 10.726 | 1410 | 175950 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:41.509944 | 10.826 | 1410 | 24440 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:41.609988 | 10.926 | 1410 | 171070 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:41.710028 | 11.026 | 1410 | 19550 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:41.810024 | 11.126 | 1410 | 171070 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:41.910025 | 11.226 | 1410 | 19550 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:42.010029 | 11.326 | 1410 | 171070 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:42.109945 | 11.426 | 1410 | 19550 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:42.210012 | 11.526 | 1410 | 171070 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:42.309948 | 11.626 | 1410 | 19550 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:42.409967 | 11.726 | 1410 | 171070 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:42.510034 | 11.826 | 1410 | 19550 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:42.609919 | 11.926 | 1410 | 171070 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:42.710013 | 12.026 | 1410 | 19550 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:42.810019 | 12.126 | 1410 | 171070 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:42.910024 | 12.226 | 1410 | 19550 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:43.010018 | 12.326 | 1410 | 171070 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:43.110008 | 12.426 | 1410 | 19550 | 19.3 | 35.2
2025-04-29 15:40:43.210010 | 12.526 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:43.310052 | 12.626 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:43.410057 | 12.726 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:43.510015 | 12.826 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:43.610012 | 12.926 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:43.710013 | 13.026 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:43.810003 | 13.126 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:43.910061 | 13.226 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:44.010024 | 13.326 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:44.110000 | 13.426 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:44.210017 | 13.526 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:44.310024 | 13.626 | 1410 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:44.410062 | 13.726 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:44.510083 | 13.826 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:44.609972 | 13.926 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:44.710071 | 14.026 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:44.810062 | 14.126 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:44.910107 | 14.226 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:45.010020 | 14.326 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:45.110025 | 14.426 | 1410 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:45.210026 | 14.526 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:45.310094 | 14.626 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:45.410100 | 14.726 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:45.510024 | 14.826 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:45.610034 | 14.926 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:45.710021 | 15.026 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:45.810053 | 15.126 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:45.910030 | 15.226 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:46.010016 | 15.326 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:46.109938 | 15.426 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:46.210047 | 15.526 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:46.310027 | 15.626 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:46.410001 | 15.726 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:46.510028 | 15.826 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:46.610061 | 15.926 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:46.709940 | 16.026 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:46.810019 | 16.126 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:46.910052 | 16.226 | 1410 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:47.010036 | 16.326 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:47.110058 | 16.426 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:40:47.210013 | 16.526 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:47.310025 | 16.626 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:47.410024 | 16.726 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:47.510024 | 16.826 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:47.610041 | 16.926 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:47.710042 | 17.026 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:47.810029 | 17.126 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:47.910041 | 17.226 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:48.010044 | 17.326 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:48.110021 | 17.426 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:48.210037 | 17.526 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:48.310035 | 17.626 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:48.410040 | 17.726 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:48.510040 | 17.826 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:48.610026 | 17.926 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:48.710073 | 18.026 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:48.809912 | 18.126 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:48.909967 | 18.226 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:49.009964 | 18.326 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:49.110074 | 18.426 | 1410 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:49.210037 | 18.526 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:49.310039 | 18.626 | 1410 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:49.410032 | 18.726 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:49.510049 | 18.826 | 1410 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:49.610033 | 18.926 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:49.710029 | 19.026 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:49.810029 | 19.126 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:49.909958 | 19.226 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:50.010048 | 19.326 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:50.110059 | 19.426 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:50.209934 | 19.526 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:50.310037 | 19.626 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:50.410122 | 19.726 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:50.510028 | 19.826 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:50.610033 | 19.926 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:50.709971 | 20.026 | 1410 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:50.810043 | 20.126 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:50.910054 | 20.226 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:51.010052 | 20.326 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:51.110090 | 20.426 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:51.309949 | 20.626 | 1550 | 166180 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:51.410014 | 20.726 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:51.510067 | 20.826 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:51.610024 | 20.926 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:51.710024 | 21.026 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:51.810041 | 21.126 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:51.910044 | 21.226 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:52.010035 | 21.326 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:52.110070 | 21.426 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:52.210026 | 21.526 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:52.309959 | 21.626 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:52.410032 | 21.726 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:52.510061 | 21.826 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:52.610035 | 21.926 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:52.710031 | 22.026 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:52.810068 | 22.126 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:52.909970 | 22.226 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:53.010034 | 22.326 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:53.110050 | 22.426 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:53.210059 | 22.526 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:53.310043 | 22.626 | 1550 | 347020 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:53.410029 | 22.726 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:53.510045 | 22.826 | 1550 | 342130 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:53.610067 | 22.926 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:53.710052 | 23.026 | 1550 | 347020 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:53.810075 | 23.126 | 1550 | 24440 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:53.910054 | 23.226 | 1550 | 347020 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:54.010043 | 23.326 | 1550 | 24440 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:54.110068 | 23.426 | 1550 | 347020 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:54.210043 | 23.526 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:54.310060 | 23.626 | 1550 | 347020 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:54.410045 | 23.726 | 1550 | 24440 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:54.510059 | 23.826 | 1550 | 347020 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:54.610054 | 23.926 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:54.710038 | 24.026 | 1550 | 342130 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:54.810024 | 24.126 | 1550 | 24440 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:54.910054 | 24.226 | 1550 | 347020 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:55.010059 | 24.326 | 1550 | 19550 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:55.110125 | 24.426 | 1550 | 347020 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:55.210005 | 24.526 | 1550 | 24440 | 19.3 | 35.1
2025-04-29 15:40:55.310039 | 24.626 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:55.410040 | 24.726 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:55.510084 | 24.826 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:55.610065 | 24.926 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:55.710047 | 25.026 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:55.810062 | 25.126 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:55.916460 | 25.232 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:56.009947 | 25.326 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:56.109927 | 25.426 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:56.209925 | 25.526 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:56.309886 | 25.626 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:56.409893 | 25.726 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:56.509919 | 25.826 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:56.610025 | 25.926 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:56.709886 | 26.026 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:56.809896 | 26.126 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:56.909913 | 26.226 | 1550 | 342130 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:57.010068 | 26.326 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:57.110040 | 26.426 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:57.210026 | 26.526 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:57.310010 | 26.626 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:57.410060 | 26.726 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:57.510049 | 26.826 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:57.610152 | 26.926 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:57.710046 | 27.026 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:57.810082 | 27.126 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:57.910064 | 27.226 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:58.010047 | 27.326 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:58.110051 | 27.426 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:58.210007 | 27.526 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:58.310065 | 27.626 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:58.410075 | 27.726 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:58.510028 | 27.826 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:58.610029 | 27.926 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:58.710049 | 28.026 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:58.810073 | 28.126 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:58.909967 | 28.226 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:59.010048 | 28.326 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:59.110067 | 28.426 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:59.210033 | 28.526 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:59.310070 | 28.626 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:59.410102 | 28.726 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:59.509982 | 28.826 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:59.610024 | 28.926 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:59.710049 | 29.026 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:59.810070 | 29.126 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:40:59.910103 | 29.226 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:00.010035 | 29.326 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:00.110075 | 29.426 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:00.210059 | 29.526 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:00.310064 | 29.626 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:00.410054 | 29.726 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:00.510071 | 29.826 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:00.610087 | 29.926 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:00.710035 | 30.026 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:00.810039 | 30.126 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:00.910058 | 30.226 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:01.010056 | 30.326 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:01.110070 | 30.426 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:01.210050 | 30.526 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:01.410101 | 30.726 | 1610 | 342130 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:01.510157 | 30.826 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:01.610005 | 30.926 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:01.710038 | 31.026 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:01.810037 | 31.126 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:01.910065 | 31.226 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:02.010169 | 31.326 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:02.110020 | 31.426 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:02.210081 | 31.526 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:02.310080 | 31.626 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:02.410067 | 31.726 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:02.510089 | 31.826 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:02.610070 | 31.926 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:02.710166 | 32.026 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:02.810073 | 32.126 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:02.910043 | 32.226 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:03.010043 | 32.326 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:03.110105 | 32.426 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:03.210122 | 32.526 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:03.310058 | 32.626 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:03.410089 | 32.726 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:03.510071 | 32.826 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:03.610056 | 32.926 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:03.710144 | 33.026 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:03.810046 | 33.126 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:03.910072 | 33.226 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:04.010155 | 33.326 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:04.110058 | 33.426 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:04.210060 | 33.526 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:04.310099 | 33.626 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:04.410067 | 33.726 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:04.509968 | 33.826 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:04.610060 | 33.926 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:04.710054 | 34.026 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:04.810091 | 34.126 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:04.910070 | 34.226 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:05.010081 | 34.326 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:05.110048 | 34.426 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:05.209781 | 34.526 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:05.310095 | 34.626 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:05.410091 | 34.726 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:05.510081 | 34.826 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:05.610061 | 34.926 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:05.710123 | 35.026 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:05.810064 | 35.126 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:05.910048 | 35.226 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:06.010287 | 35.326 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:06.110156 | 35.426 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:06.210133 | 35.526 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:06.310083 | 35.626 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:06.410068 | 35.726 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:06.510095 | 35.826 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:06.610067 | 35.926 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:06.710133 | 36.026 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:06.810035 | 36.126 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:06.910077 | 36.226 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:07.010064 | 36.326 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:07.110079 | 36.426 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:07.210066 | 36.526 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:07.310011 | 36.626 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:07.410058 | 36.726 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:07.510079 | 36.826 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:07.610072 | 36.926 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:07.710048 | 37.026 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:07.810087 | 37.126 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:07.910110 | 37.226 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:08.010128 | 37.326 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:08.110182 | 37.426 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:08.210072 | 37.526 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:08.310057 | 37.626 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:08.410140 | 37.726 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:08.510120 | 37.826 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:08.610117 | 37.926 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:08.710133 | 38.026 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:08.810183 | 38.126 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:08.910138 | 38.226 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:09.010114 | 38.326 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:09.110124 | 38.426 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:09.210106 | 38.526 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:09.310123 | 38.626 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:09.410096 | 38.726 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:09.510119 | 38.826 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:09.610113 | 38.926 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:09.710111 | 39.026 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:09.810254 | 39.126 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:09.910126 | 39.226 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:10.010101 | 39.326 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:10.110160 | 39.426 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:10.210152 | 39.526 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:10.310155 | 39.626 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:10.410058 | 39.726 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:10.510127 | 39.826 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:10.610107 | 39.926 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:10.710208 | 40.026 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:10.810091 | 40.126 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:10.910129 | 40.226 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:11.010038 | 40.326 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:11.110025 | 40.426 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:11.210020 | 40.526 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:11.310151 | 40.626 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3