## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:41:19.220731 | 0.43 | 940 | 9780 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:19.320234 | 0.53 | 940 | 650050 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:19.420175 | 0.63 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:19.520711 | 0.73 | 940 | 708700 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:19.620650 | 0.83 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:19.720251 | 0.93 | 940 | 669600 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:19.820720 | 1.03 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:19.920612 | 1.13 | 940 | 610950 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:20.020843 | 1.23 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:20.120901 | 1.33 | 940 | 659820 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:20.220913 | 1.43 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:20.320786 | 1.53 | 940 | 669600 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:20.420895 | 1.63 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:20.520820 | 1.73 | 940 | 694040 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:20.621046 | 1.831 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:20.720771 | 1.93 | 940 | 650050 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:20.820927 | 2.03 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:20.920906 | 2.13 | 940 | 659820 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:21.020904 | 2.23 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:21.120895 | 2.33 | 940 | 669600 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:21.220423 | 2.43 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:21.320444 | 2.53 | 940 | 782010 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:21.420942 | 2.63 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:21.520831 | 2.73 | 940 | 664710 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:21.620860 | 2.83 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:21.720931 | 2.93 | 940 | 694040 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:21.820922 | 3.03 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:21.920767 | 3.13 | 940 | 610950 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:22.020902 | 3.23 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:22.120896 | 3.33 | 940 | 664710 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:22.220885 | 3.43 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:22.320913 | 3.53 | 940 | 664710 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:22.420878 | 3.63 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:22.520837 | 3.73 | 940 | 606060 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:22.620863 | 3.83 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:22.720963 | 3.93 | 940 | 659820 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:22.820932 | 4.03 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:22.920814 | 4.13 | 940 | 694040 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:23.020785 | 4.23 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:23.120937 | 4.33 | 940 | 610950 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:23.220914 | 4.43 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:23.320900 | 4.53 | 940 | 777130 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:23.420918 | 4.63 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:23.520348 | 4.73 | 940 | 664710 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:23.620410 | 4.83 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:23.720322 | 4.93 | 940 | 654940 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:23.820922 | 5.03 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:23.920388 | 5.13 | 940 | 610950 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:24.020637 | 5.23 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:24.120833 | 5.33 | 940 | 698920 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:24.220566 | 5.43 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:24.320912 | 5.53 | 940 | 664710 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:24.420885 | 5.63 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:24.520899 | 5.73 | 940 | 640270 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:24.620861 | 5.83 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:24.720886 | 5.93 | 940 | 659820 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:24.820891 | 6.03 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:24.920845 | 6.13 | 940 | 659820 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:25.020879 | 6.23 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:25.120874 | 6.33 | 940 | 610950 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:25.220880 | 6.43 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:25.320890 | 6.53 | 940 | 767350 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:25.420913 | 6.63 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:25.519960 | 6.729 | 940 | 664710 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:25.620864 | 6.83 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:25.720890 | 6.93 | 940 | 606060 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:25.820878 | 7.03 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:25.920790 | 7.13 | 940 | 664710 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:26.020828 | 7.23 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:26.120869 | 7.33 | 940 | 664710 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:26.220796 | 7.43 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:26.320927 | 7.53 | 940 | 610950 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:26.420879 | 7.63 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:26.520895 | 7.73 | 940 | 659820 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:26.620868 | 7.83 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:26.720832 | 7.93 | 940 | 654940 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:26.820910 | 8.03 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:26.920878 | 8.13 | 940 | 654940 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:27.020879 | 8.23 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:27.120916 | 8.33 | 940 | 610950 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:27.220903 | 8.43 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:27.320885 | 8.53 | 940 | 601170 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:27.420901 | 8.63 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:27.520899 | 8.73 | 940 | 703810 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:27.620922 | 8.83 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:27.720817 | 8.93 | 940 | 610950 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:27.820819 | 9.03 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:27.920450 | 9.13 | 940 | 654940 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:28.020894 | 9.23 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:28.120838 | 9.33 | 940 | 654940 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:28.220867 | 9.43 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:28.320899 | 9.53 | 940 | 610950 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:28.420868 | 9.63 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:28.520422 | 9.73 | 940 | 659820 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:28.620875 | 9.83 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:28.720892 | 9.93 | 940 | 654940 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:28.820870 | 10.03 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:28.920881 | 10.13 | 940 | 610950 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:29.020888 | 10.23 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:29.120784 | 10.33 | 940 | 654940 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:29.320820 | 10.53 | 1410 | 4912020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:29.420847 | 10.63 | 1410 | 29330 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:29.520892 | 10.73 | 1410 | 175950 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:29.620635 | 10.83 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:29.720894 | 10.93 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:29.820886 | 11.03 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:29.920974 | 11.13 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:30.020872 | 11.23 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:30.120508 | 11.33 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:30.220882 | 11.43 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:30.320893 | 11.53 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:30.420866 | 11.63 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:30.520906 | 11.73 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:30.620379 | 11.83 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:30.720755 | 11.93 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:30.820880 | 12.03 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:30.920903 | 12.13 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:31.020915 | 12.23 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:31.120269 | 12.33 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:31.220909 | 12.43 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:31.320917 | 12.53 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:31.420883 | 12.63 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:31.520933 | 12.73 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:31.620175 | 12.83 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:31.720945 | 12.93 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:31.820896 | 13.03 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:31.920891 | 13.13 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:32.020914 | 13.23 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:32.119980 | 13.329 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:32.220929 | 13.43 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:32.320926 | 13.53 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:32.420893 | 13.63 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:32.520886 | 13.73 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:32.619800 | 13.829 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:32.720920 | 13.93 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:32.820923 | 14.03 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:32.921010 | 14.13 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:33.020903 | 14.23 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:33.120794 | 14.33 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:33.220844 | 14.43 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:33.320924 | 14.53 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:33.420901 | 14.63 | 1410 | 9780 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:33.520051 | 14.73 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:33.620838 | 14.83 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:33.720931 | 14.93 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:33.820470 | 15.03 | 1410 | 9780 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:33.920908 | 15.13 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:34.020897 | 15.23 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:34.120881 | 15.33 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:34.220909 | 15.43 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:34.320983 | 15.53 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:34.420876 | 15.63 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:34.520870 | 15.73 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:34.620948 | 15.83 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:34.720912 | 15.93 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:34.820258 | 16.03 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:34.920991 | 16.13 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:35.020891 | 16.23 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:35.120525 | 16.33 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:35.220929 | 16.43 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:35.320943 | 16.53 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:35.420890 | 16.63 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:35.520917 | 16.73 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:35.620891 | 16.83 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:35.720072 | 16.93 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:35.820915 | 17.03 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:35.920916 | 17.13 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:36.020886 | 17.23 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:36.120912 | 17.33 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:36.220825 | 17.43 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:36.320950 | 17.53 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:36.420909 | 17.63 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:36.520965 | 17.73 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:36.620904 | 17.83 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:36.720488 | 17.93 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:36.820899 | 18.03 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:36.920922 | 18.13 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:37.020894 | 18.23 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:37.120909 | 18.33 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:37.220899 | 18.43 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:37.320952 | 18.53 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:37.420556 | 18.63 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:37.520923 | 18.73 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:37.620960 | 18.83 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:37.720851 | 18.93 | 1410 | 166180 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:37.819928 | 19.029 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:37.920607 | 19.13 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:38.020842 | 19.23 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:38.120820 | 19.33 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:38.220884 | 19.43 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:38.320905 | 19.53 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:38.420925 | 19.63 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:38.520935 | 19.73 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:38.620908 | 19.83 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:38.720782 | 19.93 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:38.820879 | 20.03 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:38.920919 | 20.13 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:39.020183 | 20.23 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:39.120490 | 20.33 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:39.220904 | 20.43 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.2
2025-04-29 15:41:39.420646 | 20.63 | 1550 | 166180 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:39.520947 | 20.73 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:39.620914 | 20.83 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:39.720822 | 20.93 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:39.820998 | 21.03 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:39.920956 | 21.13 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:40.020857 | 21.23 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:40.120845 | 21.33 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:40.220321 | 21.43 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:40.320875 | 21.53 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:40.420349 | 21.63 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:40.519878 | 21.729 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:40.620354 | 21.83 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:40.720921 | 21.93 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:40.820762 | 22.03 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:40.920925 | 22.13 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:41.020840 | 22.23 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:41.120839 | 22.33 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:41.220811 | 22.43 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:41.320923 | 22.53 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:41.420931 | 22.63 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:41.520831 | 22.73 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:41.620931 | 22.83 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:41.720874 | 22.93 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:41.821018 | 23.03 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:41.920920 | 23.13 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:42.020365 | 23.23 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:42.120931 | 23.33 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:42.220730 | 23.43 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:42.320958 | 23.53 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:42.420918 | 23.63 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:42.520961 | 23.73 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:42.620515 | 23.83 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:42.720596 | 23.93 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:42.820935 | 24.03 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:42.920874 | 24.13 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:43.020938 | 24.23 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:43.120909 | 24.33 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:43.220461 | 24.43 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:43.320940 | 24.53 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:43.420910 | 24.63 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:43.520941 | 24.73 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:43.620909 | 24.83 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:43.720205 | 24.93 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:43.820948 | 25.03 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:43.920509 | 25.13 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:44.020859 | 25.23 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:44.120785 | 25.33 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:44.220275 | 25.43 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:44.320941 | 25.53 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:44.420505 | 25.63 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:44.520971 | 25.73 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:44.620773 | 25.83 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:44.719975 | 25.929 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:44.820812 | 26.03 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:44.920931 | 26.13 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:45.020940 | 26.23 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:45.120931 | 26.33 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:45.220119 | 26.43 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:45.320916 | 26.53 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:45.420929 | 26.63 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:45.520941 | 26.73 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:45.620930 | 26.83 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:45.719894 | 26.929 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:45.820922 | 27.03 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:45.921012 | 27.13 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:46.020935 | 27.23 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:46.120936 | 27.33 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:46.220871 | 27.43 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:46.320506 | 27.53 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:46.420923 | 27.63 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:46.520939 | 27.73 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:46.620952 | 27.83 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:46.720940 | 27.93 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:46.820944 | 28.03 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:46.920979 | 28.13 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:47.020408 | 28.23 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:47.120876 | 28.33 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:47.220912 | 28.43 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:47.320750 | 28.53 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:47.420688 | 28.63 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:47.520944 | 28.73 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:47.620924 | 28.83 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:47.720920 | 28.93 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:47.820925 | 29.03 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:47.920934 | 29.13 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:48.020942 | 29.23 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:48.120936 | 29.33 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:48.220923 | 29.43 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:48.320929 | 29.53 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:48.419976 | 29.629 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:48.520498 | 29.73 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:48.620482 | 29.83 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:48.720842 | 29.93 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:48.819936 | 30.029 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:48.920141 | 30.13 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:49.020940 | 30.23 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:49.120934 | 30.33 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:49.220930 | 30.43 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:49.320927 | 30.53 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:49.520939 | 30.73 | 1610 | 342130 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:49.620943 | 30.83 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:49.719991 | 30.929 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:49.820932 | 31.03 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:49.920956 | 31.13 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:50.020949 | 31.23 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:50.120963 | 31.33 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:50.220863 | 31.43 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:50.320948 | 31.53 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:50.420407 | 31.63 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:50.520951 | 31.73 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:50.620938 | 31.83 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:50.720949 | 31.93 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:50.820922 | 32.03 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:50.920935 | 32.13 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:51.020684 | 32.23 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:51.121017 | 32.33 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:51.220935 | 32.43 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:51.320928 | 32.53 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:51.420929 | 32.63 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:51.520938 | 32.73 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:51.620266 | 32.83 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:51.720951 | 32.93 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:51.820994 | 33.03 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:51.920951 | 33.13 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:52.020927 | 33.23 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:52.120920 | 33.33 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:52.220524 | 33.43 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:52.320929 | 33.53 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:52.420904 | 33.63 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:52.520943 | 33.73 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:52.620146 | 33.83 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:52.721005 | 33.93 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:52.820954 | 34.03 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:52.920955 | 34.13 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:53.020955 | 34.23 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:53.120956 | 34.33 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:53.220819 | 34.43 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:53.320519 | 34.53 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:53.420935 | 34.63 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:53.520954 | 34.73 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:53.620949 | 34.83 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:53.720942 | 34.93 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:53.820925 | 35.03 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:53.920959 | 35.13 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:54.020942 | 35.23 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:54.120983 | 35.33 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:54.220955 | 35.43 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:54.320926 | 35.53 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:54.420508 | 35.63 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:54.520957 | 35.73 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:54.620040 | 35.83 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:54.720944 | 35.93 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:54.820940 | 36.03 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:54.920951 | 36.13 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:55.020953 | 36.23 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:55.120969 | 36.33 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:55.220995 | 36.43 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:55.320956 | 36.53 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:55.420910 | 36.63 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:55.520955 | 36.73 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:55.620933 | 36.83 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:55.720966 | 36.93 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:55.820832 | 37.03 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:55.920955 | 37.13 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:56.020882 | 37.23 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:56.119952 | 37.329 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:56.220792 | 37.43 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:56.320974 | 37.53 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:56.421044 | 37.631 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:56.520334 | 37.73 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:56.620994 | 37.83 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:56.720971 | 37.93 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:56.820865 | 38.03 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:56.920995 | 38.13 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:57.020885 | 38.23 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:57.120956 | 38.33 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:57.220811 | 38.43 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:57.320365 | 38.53 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:57.420962 | 38.63 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.3
2025-04-29 15:41:57.520962 | 38.73 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:57.620935 | 38.83 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:57.720951 | 38.93 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:57.820119 | 39.03 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:57.920940 | 39.13 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:58.020669 | 39.23 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:58.120956 | 39.33 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:58.220934 | 39.43 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:58.320817 | 39.53 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:58.420939 | 39.63 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:58.520948 | 39.73 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:58.620262 | 39.83 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:58.720973 | 39.93 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:58.820499 | 40.03 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:58.920967 | 40.13 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:59.020874 | 40.23 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:59.120969 | 40.33 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:59.220953 | 40.43 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:59.320536 | 40.53 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:41:59.420979 | 40.63 | 1610 | 14660 | 19.2 | 35.4