## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:42:08.785373 | 0.427 | 940 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:08.885301 | 0.527 | 940 | 650050 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:08.985290 | 0.627 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:09.085282 | 0.727 | 940 | 689150 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:09.195805 | 0.838 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:09.284667 | 0.927 | 940 | 694040 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:09.385130 | 1.027 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:09.485197 | 1.127 | 940 | 630500 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:09.585320 | 1.227 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:09.685298 | 1.327 | 940 | 689150 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:09.785330 | 1.427 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:09.885300 | 1.527 | 940 | 728250 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:09.985318 | 1.627 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:10.085327 | 1.727 | 940 | 718480 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:10.185265 | 1.827 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:10.285334 | 1.927 | 940 | 635390 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:10.385326 | 2.027 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:10.485324 | 2.127 | 940 | 689150 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:10.585354 | 2.227 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:10.685258 | 2.327 | 940 | 679370 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:10.785276 | 2.427 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:10.885355 | 2.527 | 940 | 625610 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:10.985353 | 2.627 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:11.085354 | 2.727 | 940 | 723360 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:11.185246 | 2.827 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:11.285425 | 2.927 | 940 | 684260 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:11.385377 | 3.027 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:11.485320 | 3.127 | 940 | 635390 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:11.585379 | 3.227 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:11.685379 | 3.327 | 940 | 689150 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:11.785339 | 3.427 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:11.885317 | 3.527 | 940 | 684260 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:11.985275 | 3.627 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:12.085344 | 3.727 | 940 | 630500 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:12.185374 | 3.827 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:12.285303 | 3.927 | 940 | 689150 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:12.385334 | 4.027 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:12.485334 | 4.127 | 940 | 684260 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:12.585361 | 4.227 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:12.685308 | 4.327 | 940 | 625610 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:12.785305 | 4.427 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:12.885293 | 4.527 | 940 | 640270 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:12.985333 | 4.627 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:13.085366 | 4.727 | 940 | 684260 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:13.185336 | 4.827 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:13.285296 | 4.927 | 940 | 689150 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:13.385269 | 5.027 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:13.485230 | 5.127 | 940 | 630500 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:13.585287 | 5.227 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:13.685338 | 5.327 | 940 | 679370 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:13.785321 | 5.427 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:13.885275 | 5.527 | 940 | 684260 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:13.985369 | 5.627 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:14.085329 | 5.727 | 940 | 679370 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:14.185342 | 5.827 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:14.285323 | 5.927 | 940 | 684260 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:14.385329 | 6.027 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:14.485299 | 6.127 | 940 | 689150 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:14.585332 | 6.227 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:14.685327 | 6.327 | 940 | 635390 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:14.785214 | 6.427 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:14.885236 | 6.527 | 940 | 650050 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:14.985376 | 6.627 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:15.085334 | 6.727 | 940 | 733140 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:15.185239 | 6.827 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:15.285229 | 6.927 | 940 | 718480 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:15.385302 | 7.027 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:15.485255 | 7.127 | 940 | 733140 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:15.585344 | 7.227 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:15.685277 | 7.327 | 940 | 767350 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:15.785046 | 7.427 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:15.885332 | 7.527 | 940 | 684260 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:15.985339 | 7.627 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:16.085330 | 7.727 | 940 | 767350 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:16.185342 | 7.827 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:16.284879 | 7.927 | 940 | 733140 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:16.385252 | 8.027 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:16.485328 | 8.127 | 940 | 767350 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:16.585283 | 8.227 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:16.685341 | 8.327 | 940 | 684260 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:16.784777 | 8.427 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:16.885317 | 8.527 | 940 | 772240 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:16.985349 | 8.627 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:17.085250 | 8.727 | 940 | 679370 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:17.185381 | 8.827 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:17.284673 | 8.927 | 940 | 630500 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:17.385385 | 9.027 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:17.485282 | 9.127 | 940 | 679370 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:17.585377 | 9.227 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:17.685374 | 9.327 | 940 | 679370 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:17.784752 | 9.427 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:17.885394 | 9.527 | 940 | 625610 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:17.985394 | 9.627 | 940 | 4995110 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:18.085284 | 9.727 | 940 | 718480 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:18.185358 | 9.827 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:18.285316 | 9.927 | 940 | 684260 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:18.385377 | 10.027 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:18.485334 | 10.127 | 940 | 625610 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:18.585347 | 10.227 | 940 | 5000000 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:18.685288 | 10.327 | 940 | 684260 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:18.885331 | 10.527 | 1410 | 4916910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:18.985362 | 10.627 | 1410 | 29330 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:19.085312 | 10.727 | 1410 | 175950 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:19.185365 | 10.827 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:19.285383 | 10.927 | 1410 | 175950 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:19.385340 | 11.027 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:19.485331 | 11.127 | 1410 | 175950 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:19.585270 | 11.227 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:19.685269 | 11.327 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:19.785326 | 11.427 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:19.885340 | 11.527 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:19.985448 | 11.627 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:20.085352 | 11.727 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:20.185348 | 11.827 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:20.285335 | 11.927 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:20.385349 | 12.027 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:20.485336 | 12.127 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:20.585350 | 12.227 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:20.685360 | 12.327 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:20.785390 | 12.427 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:20.885398 | 12.527 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:20.985363 | 12.627 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:21.085376 | 12.727 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:21.185365 | 12.827 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:21.285350 | 12.927 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:21.385419 | 13.027 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:21.485358 | 13.127 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:21.585389 | 13.227 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:21.685358 | 13.327 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:21.785348 | 13.427 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:21.885274 | 13.527 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:21.985385 | 13.627 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:22.085360 | 13.727 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:22.185418 | 13.827 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:22.285384 | 13.927 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:22.385387 | 14.027 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:22.485326 | 14.127 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:22.585362 | 14.227 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:22.685362 | 14.327 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:22.785329 | 14.427 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.4
2025-04-29 15:42:22.885375 | 14.527 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:22.985388 | 14.627 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:23.085360 | 14.727 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:23.185350 | 14.827 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:23.285368 | 14.927 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:23.385370 | 15.027 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:23.485294 | 15.127 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:23.585385 | 15.227 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:23.685243 | 15.327 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:23.785373 | 15.427 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:23.885340 | 15.527 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:23.985379 | 15.627 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:24.085438 | 15.727 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:24.185427 | 15.827 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:24.285300 | 15.927 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:24.385281 | 16.027 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:24.485415 | 16.127 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:24.585396 | 16.227 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:24.685323 | 16.327 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:24.785391 | 16.427 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:24.885324 | 16.527 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:24.985400 | 16.627 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:25.085335 | 16.727 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:25.185314 | 16.827 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:25.285377 | 16.927 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:25.385342 | 17.027 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:25.485348 | 17.127 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:25.585340 | 17.227 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:25.685378 | 17.327 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:25.785345 | 17.427 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:25.885371 | 17.527 | 1410 | 175950 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:25.985374 | 17.627 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:26.085404 | 17.727 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:26.185358 | 17.827 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:26.285302 | 17.927 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:26.385358 | 18.027 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:26.485440 | 18.127 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:26.585394 | 18.227 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:26.685327 | 18.327 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:26.785383 | 18.427 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:26.885326 | 18.527 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:26.985350 | 18.627 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:27.085385 | 18.727 | 1410 | 175950 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:27.185383 | 18.827 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:27.285368 | 18.927 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:27.385368 | 19.027 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:27.485295 | 19.127 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:27.585383 | 19.227 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:27.685359 | 19.327 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:27.785358 | 19.427 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:27.885371 | 19.527 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:27.985374 | 19.627 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:28.085401 | 19.727 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:28.185394 | 19.827 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:28.285388 | 19.927 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:28.385386 | 20.027 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:28.485323 | 20.127 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:28.585390 | 20.227 | 1410 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:28.685388 | 20.327 | 1410 | 171070 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:28.785392 | 20.427 | 1410 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:28.985250 | 20.627 | 1550 | 166180 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:29.085390 | 20.727 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:29.185393 | 20.827 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:29.285357 | 20.927 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:29.385387 | 21.027 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:29.485396 | 21.127 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:29.585374 | 21.227 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:29.685364 | 21.327 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:29.785276 | 21.427 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:29.885240 | 21.527 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:29.985432 | 21.627 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:30.085387 | 21.727 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:30.185379 | 21.827 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:30.285454 | 21.927 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:30.385461 | 22.027 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:30.485362 | 22.127 | 1550 | 14660 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:30.585387 | 22.227 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:30.685372 | 22.327 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:30.785423 | 22.427 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:30.885420 | 22.527 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:30.985475 | 22.627 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:31.085388 | 22.727 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:31.185479 | 22.827 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:31.285383 | 22.927 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:31.385199 | 23.027 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:31.485370 | 23.127 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:31.585382 | 23.227 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:31.685355 | 23.327 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:31.785393 | 23.427 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:31.884947 | 23.527 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:31.985444 | 23.627 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:32.085327 | 23.727 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:32.185462 | 23.827 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:32.285437 | 23.927 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:32.384919 | 24.027 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:32.485301 | 24.127 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:32.585390 | 24.227 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:32.685372 | 24.327 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:32.785386 | 24.427 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:32.884749 | 24.527 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.6
2025-04-29 15:42:32.985401 | 24.627 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:33.085401 | 24.727 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:33.185374 | 24.827 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:33.285385 | 24.927 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:33.384677 | 25.027 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:33.485452 | 25.127 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:33.585396 | 25.227 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:33.685392 | 25.327 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:33.785391 | 25.427 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:33.884707 | 25.527 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:33.985400 | 25.627 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:34.085373 | 25.727 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:34.185468 | 25.827 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:34.285399 | 25.927 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:34.385417 | 26.027 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:34.485369 | 26.127 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:34.585295 | 26.227 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:34.685300 | 26.327 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:34.785445 | 26.427 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:34.885392 | 26.527 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:34.985461 | 26.627 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:35.085364 | 26.727 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:35.185381 | 26.827 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:35.285386 | 26.927 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:35.385402 | 27.027 | 1550 | 347020 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:35.485392 | 27.127 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:35.585414 | 27.227 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:35.685381 | 27.327 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:35.785386 | 27.427 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:35.885386 | 27.527 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:35.985382 | 27.627 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:36.085445 | 27.727 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:36.185449 | 27.827 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:36.285389 | 27.927 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:36.385421 | 28.027 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:36.485375 | 28.127 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:36.585399 | 28.227 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:36.685378 | 28.327 | 1550 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:36.785397 | 28.427 | 1550 | 351910 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:36.885466 | 28.527 | 1550 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:36.985385 | 28.627 | 1550 | 351910 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:37.085438 | 28.727 | 1550 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:37.185371 | 28.827 | 1550 | 351910 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:37.285401 | 28.927 | 1550 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:37.385395 | 29.027 | 1550 | 351910 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:37.485342 | 29.127 | 1550 | 19550 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:37.585402 | 29.227 | 1550 | 347020 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:37.685411 | 29.327 | 1550 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:37.785378 | 29.427 | 1550 | 351910 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:37.885383 | 29.527 | 1550 | 19550 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:37.985410 | 29.627 | 1550 | 347020 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:38.085393 | 29.727 | 1550 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:38.185403 | 29.827 | 1550 | 351910 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:38.285396 | 29.927 | 1550 | 19550 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:38.385414 | 30.027 | 1550 | 351910 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:38.484952 | 30.127 | 1550 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:38.585455 | 30.227 | 1550 | 351910 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:38.685376 | 30.327 | 1550 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:38.785406 | 30.427 | 1550 | 351910 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:38.885401 | 30.527 | 1550 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:39.085393 | 30.727 | 1610 | 347020 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:39.185428 | 30.827 | 1610 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:39.285313 | 30.927 | 1610 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:39.385407 | 31.027 | 1610 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:39.485391 | 31.127 | 1610 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:39.585413 | 31.227 | 1610 | 19550 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:39.685386 | 31.327 | 1610 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:39.785322 | 31.427 | 1610 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:39.885430 | 31.527 | 1610 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:39.985394 | 31.627 | 1610 | 19550 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:40.085398 | 31.727 | 1610 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:40.185402 | 31.827 | 1610 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:40.285406 | 31.927 | 1610 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:40.385428 | 32.027 | 1610 | 19550 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:40.485400 | 32.127 | 1610 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:40.585444 | 32.227 | 1610 | 19550 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:40.685407 | 32.327 | 1610 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:40.785402 | 32.427 | 1610 | 19550 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:40.885401 | 32.527 | 1610 | 19550 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:40.985403 | 32.627 | 1610 | 24440 | 19.1 | 35.5
2025-04-29 15:42:41.085426 | 32.727 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:41.185290 | 32.827 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:41.285408 | 32.927 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:41.385417 | 33.027 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:41.485480 | 33.128 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:41.585411 | 33.227 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:41.685486 | 33.328 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:41.785455 | 33.427 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:41.885466 | 33.527 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:41.985452 | 33.627 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:42.085419 | 33.727 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:42.185424 | 33.827 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:42.285447 | 33.927 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:42.385431 | 34.027 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:42.485462 | 34.127 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:42.585427 | 34.227 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:42.685419 | 34.327 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:42.785311 | 34.427 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:42.885406 | 34.527 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:42.985418 | 34.627 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:43.085404 | 34.727 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:43.185494 | 34.828 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:43.285491 | 34.928 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:43.385426 | 35.027 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:43.485360 | 35.127 | 1610 | 29330 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:43.585325 | 35.227 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:43.685348 | 35.327 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:43.785332 | 35.427 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:43.885353 | 35.527 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:43.985109 | 35.627 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:44.085310 | 35.727 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:44.185332 | 35.827 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:44.285294 | 35.927 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:44.385319 | 36.027 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:44.485018 | 36.127 | 1610 | 29330 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:44.585351 | 36.227 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:44.685356 | 36.327 | 1610 | 29330 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:44.785441 | 36.427 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:44.885417 | 36.527 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:44.985010 | 36.627 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:45.085437 | 36.727 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:45.185428 | 36.827 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:45.285415 | 36.927 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:45.385431 | 37.027 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:45.484747 | 37.127 | 1610 | 29330 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:45.585342 | 37.227 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:45.685326 | 37.327 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:45.785439 | 37.427 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:45.885363 | 37.527 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:45.984826 | 37.627 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:46.085450 | 37.727 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:46.185439 | 37.827 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:46.285430 | 37.927 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:46.385429 | 38.027 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:46.484622 | 38.127 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:46.585453 | 38.227 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:46.685405 | 38.327 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:46.785316 | 38.427 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:46.885429 | 38.527 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:46.985139 | 38.627 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:47.085468 | 38.727 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:47.185472 | 38.827 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:47.285407 | 38.927 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:47.385447 | 39.027 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:47.485418 | 39.127 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:47.585453 | 39.227 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:47.685461 | 39.327 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:47.785424 | 39.427 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:47.885423 | 39.527 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:47.985463 | 39.627 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:48.085365 | 39.727 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:48.185427 | 39.827 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:48.285397 | 39.927 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:48.385433 | 40.027 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:48.485433 | 40.127 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:48.585442 | 40.227 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:48.685419 | 40.327 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:48.785337 | 40.427 | 1610 | 19550 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:48.885375 | 40.527 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5
2025-04-29 15:42:48.985285 | 40.627 | 1610 | 24440 | 19.2 | 35.5