## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:11:25.453158 | 0.518 | 940 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:25.552792 | 0.617 | 940 | 962850 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:25.652728 | 0.717 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:25.753023 | 0.818 | 940 | 1026390 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:25.853052 | 0.918 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:25.953185 | 1.018 | 940 | 782010 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:26.053124 | 1.118 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:26.153189 | 1.218 | 940 | 943300 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:26.253121 | 1.318 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:26.353029 | 1.418 | 940 | 772240 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:26.453185 | 1.518 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:26.553188 | 1.618 | 940 | 1016620 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:26.653169 | 1.718 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:26.753219 | 1.818 | 940 | 1011730 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:26.853203 | 1.918 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:26.952737 | 2.017 | 940 | 948190 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:27.053186 | 2.118 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:27.153178 | 2.218 | 940 | 782010 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:27.253099 | 2.318 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:27.353207 | 2.418 | 940 | 1021510 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:27.453226 | 2.518 | 940 | 4995110 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:27.553187 | 2.618 | 940 | 786900 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:27.653102 | 2.718 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:27.753183 | 2.818 | 940 | 757580 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:27.853252 | 2.918 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:27.953174 | 3.018 | 940 | 752690 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:28.053201 | 3.118 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:28.153197 | 3.218 | 940 | 962850 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:28.253216 | 3.318 | 940 | 4995110 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:28.353176 | 3.418 | 940 | 791790 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:28.453147 | 3.518 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:28.553227 | 3.618 | 940 | 742910 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:28.653213 | 3.718 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:28.753197 | 3.818 | 940 | 972630 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:28.853138 | 3.918 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:28.953218 | 4.018 | 940 | 747800 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:29.052190 | 4.117 | 940 | 4995110 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:29.152739 | 4.217 | 940 | 786900 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:29.253163 | 4.318 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:29.353199 | 4.418 | 940 | 962850 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:29.453183 | 4.518 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:29.553084 | 4.618 | 940 | 786900 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:29.653226 | 4.718 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:29.753222 | 4.818 | 940 | 1006840 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:29.853212 | 4.918 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:29.953195 | 5.018 | 940 | 1006840 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:30.053182 | 5.118 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:30.153137 | 5.218 | 940 | 992180 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:30.253207 | 5.318 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:30.353173 | 5.418 | 940 | 767350 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:30.453200 | 5.518 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:30.553213 | 5.618 | 940 | 767350 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:30.653237 | 5.718 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:30.753086 | 5.818 | 940 | 938420 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:30.853177 | 5.918 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:30.953195 | 6.018 | 940 | 1001960 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:31.053175 | 6.118 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:31.153158 | 6.218 | 940 | 1011730 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:31.253083 | 6.318 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:31.353056 | 6.418 | 940 | 987290 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:31.453196 | 6.518 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:31.553192 | 6.618 | 940 | 855330 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:31.653166 | 6.718 | 940 | 4995110 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:31.753206 | 6.818 | 940 | 786900 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:31.853103 | 6.918 | 940 | 4995110 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:31.953169 | 7.018 | 940 | 1011730 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:32.053248 | 7.118 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:32.153143 | 7.218 | 940 | 742910 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:32.253283 | 7.318 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:32.352480 | 7.417 | 940 | 757580 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:32.453238 | 7.518 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:32.553094 | 7.618 | 940 | 967740 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:32.653225 | 7.718 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:32.753190 | 7.818 | 940 | 742910 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:32.853199 | 7.918 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:32.953187 | 8.018 | 940 | 733140 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:33.053104 | 8.118 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:33.153215 | 8.218 | 940 | 742910 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:33.252817 | 8.317 | 940 | 5000000 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:33.352569 | 8.417 | 940 | 962850 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:33.453200 | 8.518 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:33.552873 | 8.617 | 940 | 1006840 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:33.653211 | 8.718 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:33.753248 | 8.818 | 940 | 752690 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:33.853217 | 8.918 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:33.953138 | 9.018 | 940 | 967740 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:34.053200 | 9.118 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:34.153117 | 9.218 | 940 | 747800 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:34.252543 | 9.317 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:34.353169 | 9.418 | 940 | 757580 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:34.453121 | 9.518 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:34.553196 | 9.618 | 940 | 962850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:34.653232 | 9.718 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:34.753177 | 9.818 | 940 | 752690 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:34.853200 | 9.918 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:34.953181 | 10.018 | 940 | 752690 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:35.052832 | 10.117 | 940 | 4995110 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:35.152490 | 10.217 | 940 | 1016620 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:35.252475 | 10.317 | 940 | 5000000 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:35.352359 | 10.417 | 940 | 752690 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:35.553107 | 10.618 | 1410 | 4843600 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:35.653178 | 10.718 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:35.753139 | 10.818 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:35.853121 | 10.918 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:35.953192 | 11.018 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:36.053093 | 11.118 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:36.153247 | 11.218 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:36.253224 | 11.318 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:36.353170 | 11.418 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:36.452624 | 11.517 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:36.553163 | 11.618 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:36.653191 | 11.718 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:36.753182 | 11.818 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:36.853170 | 11.918 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:36.953226 | 12.018 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:37.053224 | 12.118 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:37.153218 | 12.218 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:37.253202 | 12.318 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:37.353159 | 12.418 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:37.452992 | 12.518 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.8
2025-04-29 18:11:37.553100 | 12.618 | 1410 | 136850 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:37.653204 | 12.718 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:37.753203 | 12.818 | 1410 | 136850 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:37.853178 | 12.918 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:37.953145 | 13.018 | 1410 | 141740 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:38.053116 | 13.118 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:38.153198 | 13.218 | 1410 | 136850 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:38.253206 | 13.318 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:38.353125 | 13.418 | 1410 | 136850 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:38.452615 | 13.517 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:38.552958 | 13.618 | 1410 | 136850 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:38.653202 | 13.718 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:38.753276 | 13.818 | 1410 | 146630 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:38.852613 | 13.917 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:38.953290 | 14.018 | 1410 | 141740 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:39.052890 | 14.117 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:39.153165 | 14.218 | 1410 | 141740 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:39.253178 | 14.318 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:39.352858 | 14.417 | 1410 | 136850 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:39.453223 | 14.518 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:39.552731 | 14.617 | 1410 | 141740 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:39.653235 | 14.718 | 1410 | 0 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:39.752393 | 14.817 | 1410 | 141740 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:39.853256 | 14.918 | 1410 | 0 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:39.953127 | 15.018 | 1410 | 141740 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:40.052628 | 15.117 | 1410 | 0 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:40.153182 | 15.218 | 1410 | 141740 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:40.253176 | 15.318 | 1410 | 0 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:40.353195 | 15.418 | 1410 | 136850 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:40.453189 | 15.518 | 1410 | 0 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:40.552409 | 15.617 | 1410 | 141740 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:40.653200 | 15.718 | 1410 | 0 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:40.753100 | 15.818 | 1410 | 141740 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:40.853268 | 15.918 | 1410 | 0 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:40.953155 | 16.018 | 1410 | 136850 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:41.052352 | 16.117 | 1410 | 0 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:41.153117 | 16.218 | 1410 | 136850 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:41.253198 | 16.318 | 1410 | 0 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:41.353245 | 16.418 | 1410 | 141740 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:41.453115 | 16.518 | 1410 | 4890 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:41.552105 | 16.617 | 1410 | 141740 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:41.653221 | 16.718 | 1410 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:41.753127 | 16.818 | 1410 | 141740 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:41.853127 | 16.918 | 1410 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:41.953102 | 17.018 | 1410 | 136850 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:42.053116 | 17.118 | 1410 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:42.152614 | 17.217 | 1410 | 136850 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:42.253034 | 17.318 | 1410 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:42.353203 | 17.418 | 1410 | 136850 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:42.452561 | 17.517 | 1410 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:42.553051 | 17.618 | 1410 | 141740 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:42.653224 | 17.718 | 1410 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:42.753175 | 17.818 | 1410 | 136850 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:42.853106 | 17.918 | 1410 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:42.953204 | 18.018 | 1410 | 136850 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:43.053198 | 18.118 | 1410 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:43.153216 | 18.218 | 1410 | 141740 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:43.253179 | 18.318 | 1410 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:43.353086 | 18.418 | 1410 | 141740 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:43.453193 | 18.518 | 1410 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:43.553147 | 18.618 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:43.652807 | 18.717 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:43.753147 | 18.818 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:43.853139 | 18.918 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:43.953131 | 19.018 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:44.052531 | 19.117 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:44.153208 | 19.218 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:44.253199 | 19.318 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:44.353199 | 19.418 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:44.453124 | 19.518 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:44.553195 | 19.618 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:44.653188 | 19.718 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:44.753190 | 19.818 | 1410 | 136850 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:44.853200 | 19.918 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:44.953274 | 20.018 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:45.053216 | 20.118 | 1410 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:45.153164 | 20.218 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:45.252178 | 20.317 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:45.352896 | 20.417 | 1410 | 141740 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:45.453223 | 20.518 | 1410 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:45.653123 | 20.718 | 1550 | 131960 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:45.753227 | 20.818 | 1550 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:45.853231 | 20.918 | 1550 | 219940 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:45.953252 | 21.018 | 1550 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:46.053228 | 21.118 | 1550 | 224830 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:46.153244 | 21.218 | 1550 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:46.253113 | 21.318 | 1550 | 215050 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:46.353098 | 21.418 | 1550 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:46.453209 | 21.518 | 1550 | 215050 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:46.553117 | 21.618 | 1550 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:46.653150 | 21.718 | 1550 | 215050 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:46.752588 | 21.817 | 1550 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:46.853161 | 21.918 | 1550 | 215050 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:46.953101 | 22.018 | 1550 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:47.053132 | 22.118 | 1550 | 215050 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:47.153147 | 22.218 | 1550 | 4890 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:47.253213 | 22.318 | 1550 | 215050 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:47.353050 | 22.418 | 1550 | 0 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:47.453062 | 22.518 | 1550 | 215050 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:47.553061 | 22.618 | 1550 | 4890 | 21.4 | 33
2025-04-29 18:11:47.653171 | 22.718 | 1550 | 224830 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:47.753188 | 22.818 | 1550 | 9780 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:47.853213 | 22.918 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:47.953145 | 23.018 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:48.053286 | 23.118 | 1550 | 215050 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:48.152705 | 23.217 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:48.253213 | 23.318 | 1550 | 210170 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:48.353182 | 23.418 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:48.453075 | 23.518 | 1550 | 210170 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:48.553198 | 23.618 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:48.653091 | 23.718 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:48.753199 | 23.818 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:48.852188 | 23.917 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:48.952623 | 24.017 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:49.053219 | 24.118 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:49.153156 | 24.218 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:49.253202 | 24.318 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:49.352528 | 24.417 | 1550 | 0 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:49.453135 | 24.518 | 1550 | 219940 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:49.553200 | 24.618 | 1550 | 4890 | 21.4 | 32.9
2025-04-29 18:11:49.653197 | 24.718 | 1550 | 215050 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:49.752756 | 24.817 | 1550 | 0 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:49.853213 | 24.918 | 1550 | 224830 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:49.953202 | 25.018 | 1550 | 4890 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:50.053210 | 25.118 | 1550 | 215050 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:50.153187 | 25.218 | 1550 | 0 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:50.253205 | 25.318 | 1550 | 219940 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:50.353257 | 25.418 | 1550 | 0 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:50.453224 | 25.518 | 1550 | 215050 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:50.553194 | 25.618 | 1550 | 0 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:50.653225 | 25.718 | 1550 | 215050 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:50.753197 | 25.818 | 1550 | 4890 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:50.853259 | 25.918 | 1550 | 219940 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:50.953185 | 26.018 | 1550 | 4890 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:51.052261 | 26.117 | 1550 | 219940 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:51.152844 | 26.217 | 1550 | 4890 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:51.253207 | 26.318 | 1550 | 215050 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:51.353148 | 26.418 | 1550 | 4890 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:51.452457 | 26.517 | 1550 | 215050 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:51.553223 | 26.618 | 1550 | 4890 | 21.3 | 32.8
2025-04-29 18:11:51.653212 | 26.718 | 1550 | 219940 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:51.753224 | 26.818 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:51.853141 | 26.918 | 1550 | 215050 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:51.953146 | 27.018 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:52.053245 | 27.118 | 1550 | 215050 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:52.153103 | 27.218 | 1550 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:52.253239 | 27.318 | 1550 | 215050 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:52.353208 | 27.418 | 1550 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:52.452139 | 27.517 | 1550 | 215050 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:52.553226 | 27.618 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:52.653229 | 27.718 | 1550 | 215050 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:52.753172 | 27.818 | 1550 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:52.853223 | 27.918 | 1550 | 219940 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:52.953188 | 28.018 | 1550 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:53.053242 | 28.118 | 1550 | 219940 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:53.153166 | 28.218 | 1550 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:53.253235 | 28.318 | 1550 | 215050 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:53.353206 | 28.418 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:53.453225 | 28.518 | 1550 | 215050 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:53.553213 | 28.618 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:53.653163 | 28.718 | 1550 | 215050 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:53.753224 | 28.818 | 1550 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:53.853228 | 28.918 | 1550 | 210170 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:53.953185 | 29.018 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:54.053170 | 29.118 | 1550 | 215050 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:54.152962 | 29.218 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:54.253207 | 29.318 | 1550 | 215050 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:54.353218 | 29.418 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:54.453235 | 29.518 | 1550 | 210170 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:54.553206 | 29.618 | 1550 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:54.652879 | 29.717 | 1550 | 215050 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:54.753222 | 29.818 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:54.853254 | 29.918 | 1550 | 215050 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:54.953181 | 30.018 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:55.053185 | 30.118 | 1550 | 215050 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:55.152863 | 30.217 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:55.253181 | 30.318 | 1550 | 219940 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:55.353224 | 30.418 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:55.453248 | 30.518 | 1550 | 215050 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:55.553212 | 30.618 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:55.753173 | 30.818 | 1610 | 210170 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:55.853210 | 30.918 | 1610 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:55.953218 | 31.018 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:56.053138 | 31.118 | 1610 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:56.152614 | 31.217 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:56.253243 | 31.318 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:56.353298 | 31.418 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:56.453235 | 31.518 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:56.553223 | 31.618 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:56.652419 | 31.717 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:56.753194 | 31.818 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:56.853262 | 31.918 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:56.953210 | 32.018 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:57.053247 | 32.118 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:57.152347 | 32.217 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:57.253231 | 32.318 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:57.353188 | 32.418 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:57.453230 | 32.518 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:57.553207 | 32.618 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:57.652139 | 32.717 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:57.753248 | 32.818 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:57.853233 | 32.918 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:57.953225 | 33.018 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:58.053205 | 33.118 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:58.153161 | 33.218 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:58.253236 | 33.318 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:58.353126 | 33.418 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:58.453260 | 33.518 | 1610 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:58.553252 | 33.618 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:58.653246 | 33.718 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:58.753225 | 33.818 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:58.853144 | 33.918 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:58.953203 | 34.018 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:59.053242 | 34.118 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:59.153236 | 34.218 | 1610 | 14660 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:59.253244 | 34.318 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:59.353228 | 34.418 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:59.453233 | 34.518 | 1610 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:59.553195 | 34.618 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:59.653235 | 34.718 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:11:59.753196 | 34.818 | 1610 | 9780 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:59.853212 | 34.918 | 1610 | 4890 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:11:59.953247 | 35.018 | 1610 | 9780 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:00.053213 | 35.118 | 1610 | 4890 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:00.153244 | 35.218 | 1610 | 9780 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:00.253221 | 35.318 | 1610 | 4890 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:00.353235 | 35.418 | 1610 | 9780 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:00.453240 | 35.518 | 1610 | 0 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:00.553205 | 35.618 | 1610 | 9780 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:00.653130 | 35.718 | 1610 | 0 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:00.753224 | 35.818 | 1610 | 9780 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:00.853227 | 35.918 | 1610 | 4890 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:00.952432 | 36.017 | 1610 | 9780 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:01.053221 | 36.118 | 1610 | 4890 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:01.153216 | 36.218 | 1610 | 9780 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:01.253095 | 36.318 | 1610 | 0 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:01.353118 | 36.418 | 1610 | 9780 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:01.453268 | 36.518 | 1610 | 0 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:01.553233 | 36.618 | 1610 | 9780 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:01.652585 | 36.717 | 1610 | 4890 | 21.3 | 32.9
2025-04-29 18:12:01.753277 | 36.818 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:01.852247 | 36.917 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:01.953208 | 37.018 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:02.053229 | 37.118 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:02.153204 | 37.218 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:02.253232 | 37.318 | 1610 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:02.353211 | 37.418 | 1610 | 14660 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:02.453223 | 37.518 | 1610 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:02.553211 | 37.618 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:02.653217 | 37.718 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:02.753220 | 37.818 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:02.853240 | 37.918 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:02.953141 | 38.018 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:03.053170 | 38.118 | 1610 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:03.153208 | 38.218 | 1610 | 14660 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:03.253337 | 38.318 | 1610 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:03.353245 | 38.418 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:03.453260 | 38.518 | 1610 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:03.553212 | 38.618 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:03.653232 | 38.718 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:03.753194 | 38.818 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:03.853230 | 38.918 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:03.953218 | 39.018 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:04.053244 | 39.118 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:04.153214 | 39.218 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:04.253211 | 39.318 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:04.353205 | 39.418 | 1610 | 14660 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:04.453229 | 39.518 | 1610 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:04.553228 | 39.618 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:04.653218 | 39.718 | 1610 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:04.753186 | 39.818 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:04.853127 | 39.918 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:04.953224 | 40.018 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:05.053223 | 40.118 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:05.153235 | 40.218 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:05.253104 | 40.318 | 1610 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:05.353231 | 40.418 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:05.453239 | 40.518 | 1610 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:05.553215 | 40.618 | 1610 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:05.653265 | 40.718 | 1610 | 4890 | 21.3 | 33