## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:12:32.373156 | 0.445 | 940 | 24440 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:32.473199 | 0.545 | 940 | 840660 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:32.573621 | 0.645 | 940 | 4995110 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:32.673716 | 0.746 | 940 | 772240 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:32.773757 | 0.846 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:32.873206 | 0.945 | 940 | 1026390 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:32.973731 | 1.046 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:33.073728 | 1.146 | 940 | 953080 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:33.173888 | 1.246 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:33.273831 | 1.346 | 940 | 1021510 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:33.373884 | 1.446 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:33.473886 | 1.546 | 940 | 1031280 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:33.573880 | 1.646 | 940 | 4995110 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:33.673947 | 1.746 | 940 | 772240 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:33.773885 | 1.846 | 940 | 4995110 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:33.873852 | 1.946 | 940 | 997070 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:33.973887 | 2.046 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:34.073986 | 2.146 | 940 | 1031280 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:34.173888 | 2.246 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:34.273886 | 2.346 | 940 | 1021510 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:34.373881 | 2.446 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:34.473823 | 2.546 | 940 | 997070 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:34.573279 | 2.645 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:34.673792 | 2.746 | 940 | 913980 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:34.773955 | 2.846 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:34.873806 | 2.946 | 940 | 928640 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:34.973863 | 3.046 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:35.073922 | 3.146 | 940 | 855330 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:35.173904 | 3.246 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:35.273885 | 3.346 | 940 | 933530 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:35.373898 | 3.446 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:35.473923 | 3.546 | 940 | 923750 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:35.573929 | 3.646 | 940 | 4995110 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:35.673841 | 3.746 | 940 | 909090 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:35.773889 | 3.846 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:35.873874 | 3.946 | 940 | 913980 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:35.973879 | 4.046 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:36.073894 | 4.146 | 940 | 923750 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:36.173005 | 4.245 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:36.273821 | 4.346 | 940 | 840660 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:36.373923 | 4.446 | 940 | 4995110 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:36.473892 | 4.546 | 940 | 767350 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:36.573921 | 4.646 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:36.673864 | 4.746 | 940 | 913980 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:36.773883 | 4.846 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:36.873886 | 4.946 | 940 | 918870 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:36.973787 | 5.046 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:37.073860 | 5.146 | 940 | 840660 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:37.173892 | 5.246 | 940 | 4995110 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:37.273781 | 5.346 | 940 | 967740 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:37.373823 | 5.446 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:37.473788 | 5.546 | 940 | 918870 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:37.573894 | 5.646 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:37.673892 | 5.746 | 940 | 840660 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:37.773893 | 5.846 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:37.873798 | 5.946 | 940 | 918870 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:37.973909 | 6.046 | 940 | 4995110 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:38.073874 | 6.146 | 940 | 972630 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:38.173875 | 6.246 | 940 | 4995110 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:38.273782 | 6.346 | 940 | 899320 | 21.3 | 33.1
2025-04-29 18:12:38.373898 | 6.446 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:38.473872 | 6.546 | 940 | 904200 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:38.573945 | 6.646 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:38.673839 | 6.746 | 940 | 1026390 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:38.773901 | 6.846 | 940 | 4995110 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:38.873847 | 6.946 | 940 | 987290 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:38.973875 | 7.046 | 940 | 4995110 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:39.073867 | 7.146 | 940 | 772240 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:39.173868 | 7.246 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:39.273810 | 7.346 | 940 | 1011730 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:39.373526 | 7.445 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:39.473824 | 7.546 | 940 | 938420 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:39.573877 | 7.646 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:39.673883 | 7.746 | 940 | 1016620 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:39.773853 | 7.846 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:39.873843 | 7.946 | 940 | 1016620 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:39.973802 | 8.046 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:40.073833 | 8.146 | 940 | 1011730 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:40.173929 | 8.246 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:40.273860 | 8.346 | 940 | 943300 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:40.373848 | 8.446 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:40.473789 | 8.546 | 940 | 1031280 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:40.573842 | 8.646 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:40.673788 | 8.746 | 940 | 1016620 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:40.773897 | 8.846 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:40.873901 | 8.946 | 940 | 943300 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:40.973896 | 9.046 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:41.073825 | 9.146 | 940 | 1011730 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:41.173865 | 9.246 | 940 | 4995110 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:41.273796 | 9.346 | 940 | 772240 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:41.373859 | 9.446 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:41.473896 | 9.546 | 940 | 943300 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:41.573797 | 9.646 | 940 | 4995110 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:41.672897 | 9.745 | 940 | 772240 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:41.773828 | 9.846 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:41.873876 | 9.946 | 940 | 1011730 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:41.973927 | 10.046 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:42.073897 | 10.146 | 940 | 938420 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:42.173897 | 10.246 | 940 | 5000000 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:42.273804 | 10.346 | 940 | 1016620 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:42.473869 | 10.546 | 1410 | 4912020 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:42.573873 | 10.646 | 1410 | 24440 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:42.673885 | 10.746 | 1410 | 268820 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:42.773825 | 10.846 | 1410 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:42.873789 | 10.946 | 1410 | 268820 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:42.973872 | 11.046 | 1410 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:43.073900 | 11.146 | 1410 | 268820 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:43.173909 | 11.246 | 1410 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:43.273886 | 11.346 | 1410 | 268820 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:43.373923 | 11.446 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:43.473803 | 11.546 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:43.573873 | 11.646 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:43.673961 | 11.746 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:43.773880 | 11.846 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:43.873862 | 11.946 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:43.973918 | 12.046 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:44.073877 | 12.146 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:44.173941 | 12.246 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:44.273886 | 12.346 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:44.373738 | 12.446 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:44.473864 | 12.546 | 1410 | 254150 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:44.573886 | 12.646 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:44.673942 | 12.746 | 1410 | 249270 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:44.773876 | 12.846 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:44.873603 | 12.945 | 1410 | 254150 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:44.973889 | 13.046 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:45.073910 | 13.146 | 1410 | 254150 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:45.173889 | 13.246 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:45.273891 | 13.346 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:45.373574 | 13.445 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:45.473677 | 13.545 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:45.573882 | 13.646 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:45.673895 | 13.746 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:45.773811 | 13.846 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:45.873316 | 13.945 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:45.973913 | 14.046 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:46.073902 | 14.146 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:46.173884 | 14.246 | 1410 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:46.273777 | 14.346 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:46.373159 | 14.445 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:46.473804 | 14.546 | 1410 | 259040 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:46.573971 | 14.646 | 1410 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:46.673885 | 14.746 | 1410 | 259040 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:46.773890 | 14.846 | 1410 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:46.873059 | 14.945 | 1410 | 259040 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:46.973835 | 15.046 | 1410 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:47.073905 | 15.146 | 1410 | 259040 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:47.173068 | 15.245 | 1410 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:47.273852 | 15.346 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:47.372980 | 15.445 | 1410 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:47.472842 | 15.545 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:47.573873 | 15.646 | 1410 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:47.672940 | 15.745 | 1410 | 259040 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:47.773807 | 15.846 | 1410 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:47.873123 | 15.945 | 1410 | 259040 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:47.973904 | 16.046 | 1410 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:48.072875 | 16.145 | 1410 | 254150 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:48.173854 | 16.246 | 1410 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:48.273640 | 16.345 | 1410 | 259040 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:48.373912 | 16.446 | 1410 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:48.473648 | 16.545 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:48.573910 | 16.646 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:48.673816 | 16.746 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:48.773202 | 16.845 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:48.873877 | 16.946 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:48.973895 | 17.046 | 1410 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:49.073905 | 17.146 | 1410 | 254150 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:49.173909 | 17.246 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:49.273883 | 17.346 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:49.373910 | 17.446 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:49.473820 | 17.546 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:49.573927 | 17.646 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:49.673953 | 17.746 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:49.773934 | 17.846 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:49.873856 | 17.946 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:49.973929 | 18.046 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:50.073909 | 18.146 | 1410 | 263930 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:50.173792 | 18.246 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:50.273932 | 18.346 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:50.373816 | 18.446 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:50.473932 | 18.546 | 1410 | 254150 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:50.573813 | 18.646 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:50.673801 | 18.746 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:50.773868 | 18.846 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:50.873677 | 18.945 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:50.973916 | 19.046 | 1410 | 9780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:51.073920 | 19.146 | 1410 | 268820 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:51.173891 | 19.246 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:51.273908 | 19.346 | 1410 | 273700 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:51.373896 | 19.446 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:51.473886 | 19.546 | 1410 | 263930 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:51.573900 | 19.646 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:51.673883 | 19.746 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:51.773898 | 19.846 | 1410 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:51.873888 | 19.946 | 1410 | 259040 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:51.973885 | 20.046 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:52.073874 | 20.146 | 1410 | 254150 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:52.173892 | 20.246 | 1410 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:52.273945 | 20.346 | 1410 | 254150 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:52.373928 | 20.446 | 1410 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:52.573946 | 20.646 | 1550 | 254150 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:52.673931 | 20.746 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:52.773919 | 20.846 | 1550 | 395890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:52.873839 | 20.946 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:52.973765 | 21.046 | 1550 | 386120 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:53.073882 | 21.146 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:53.173905 | 21.246 | 1550 | 400780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:53.273897 | 21.346 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:53.373912 | 21.446 | 1550 | 395890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:53.473888 | 21.546 | 1550 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:53.573886 | 21.646 | 1550 | 400780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:53.673142 | 21.745 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:53.773897 | 21.846 | 1550 | 400780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:53.873685 | 21.945 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:53.973913 | 22.046 | 1550 | 400780 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:54.073912 | 22.146 | 1550 | 4890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:54.173782 | 22.246 | 1550 | 391010 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:54.273220 | 22.345 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:54.373913 | 22.446 | 1550 | 395890 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:54.473944 | 22.546 | 1550 | 0 | 21.3 | 33
2025-04-29 18:12:54.573903 | 22.646 | 1550 | 395890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:54.673880 | 22.746 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:54.773894 | 22.846 | 1550 | 400780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:54.873887 | 22.946 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:54.973940 | 23.046 | 1550 | 400780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:55.073912 | 23.146 | 1550 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:55.173821 | 23.246 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:55.273930 | 23.346 | 1550 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:55.373947 | 23.446 | 1550 | 400780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:55.473908 | 23.546 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:55.573917 | 23.646 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:55.673922 | 23.746 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:55.773875 | 23.846 | 1550 | 400780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:55.873840 | 23.946 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:55.973901 | 24.046 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:56.073893 | 24.146 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:56.173908 | 24.246 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:56.273884 | 24.346 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:56.373928 | 24.446 | 1550 | 400780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:56.473880 | 24.546 | 1550 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:56.573923 | 24.646 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:56.673903 | 24.746 | 1550 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:56.773943 | 24.846 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:56.873899 | 24.946 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:56.973916 | 25.046 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:57.073924 | 25.146 | 1550 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:57.173057 | 25.245 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:57.273947 | 25.346 | 1550 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:57.373008 | 25.445 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:57.473826 | 25.546 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:57.573929 | 25.646 | 1550 | 400780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:57.673699 | 25.745 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:57.773818 | 25.846 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:57.873773 | 25.946 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:57.973782 | 26.046 | 1550 | 400780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:58.073925 | 26.146 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:58.173976 | 26.246 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:58.273922 | 26.346 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:58.373960 | 26.446 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:58.473593 | 26.545 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:12:58.573916 | 26.646 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:12:58.673917 | 26.746 | 1550 | 0 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:12:58.773904 | 26.846 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:12:58.873923 | 26.946 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:12:58.973538 | 27.045 | 1550 | 420330 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:12:59.073910 | 27.146 | 1550 | 19550 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:12:59.173910 | 27.246 | 1550 | 415440 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:12:59.273899 | 27.346 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:12:59.373915 | 27.446 | 1550 | 425220 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:12:59.473374 | 27.545 | 1550 | 19550 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:12:59.573910 | 27.646 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:12:59.673884 | 27.746 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:12:59.773834 | 27.846 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:12:59.873158 | 27.945 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:12:59.973250 | 28.045 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:13:00.073902 | 28.146 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:13:00.173557 | 28.245 | 1550 | 400780 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:13:00.273903 | 28.346 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:13:00.373892 | 28.446 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:13:00.473092 | 28.545 | 1550 | 9780 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:13:00.573085 | 28.645 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:00.673931 | 28.746 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:00.773833 | 28.846 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:00.873421 | 28.945 | 1550 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:00.973046 | 29.045 | 1550 | 400780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:01.073802 | 29.146 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:01.173921 | 29.246 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:01.273796 | 29.346 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:01.373804 | 29.446 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:01.473150 | 29.545 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:01.573912 | 29.646 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:01.674019 | 29.746 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:01.773920 | 29.846 | 1550 | 415440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:01.873906 | 29.946 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:01.973917 | 30.046 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:02.072913 | 30.145 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:02.173916 | 30.246 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:02.273893 | 30.346 | 1550 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:02.373900 | 30.446 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:02.473918 | 30.546 | 1550 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:02.673820 | 30.746 | 1610 | 400780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:02.772970 | 30.845 | 1610 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:02.873897 | 30.946 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:02.973891 | 31.046 | 1610 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:03.073914 | 31.146 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:03.173938 | 31.246 | 1610 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:03.273906 | 31.346 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:03.373916 | 31.446 | 1610 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:03.473916 | 31.546 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:03.573930 | 31.646 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:03.672998 | 31.745 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:03.773937 | 31.846 | 1610 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:03.873918 | 31.946 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:03.973835 | 32.046 | 1610 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:04.073909 | 32.146 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:04.173943 | 32.246 | 1610 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:04.273286 | 32.345 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:04.373935 | 32.446 | 1610 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:04.473142 | 32.545 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:04.573928 | 32.646 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:04.672978 | 32.745 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:04.772993 | 32.845 | 1610 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:04.873944 | 32.946 | 1610 | 34210 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:04.973897 | 33.046 | 1610 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:05.073900 | 33.146 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:05.173941 | 33.246 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:05.273904 | 33.346 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:05.373863 | 33.446 | 1610 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:05.473896 | 33.546 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:05.573912 | 33.646 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:05.673909 | 33.746 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:05.773908 | 33.846 | 1610 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:05.873864 | 33.946 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:05.973942 | 34.046 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:06.073978 | 34.146 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:06.173694 | 34.246 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:06.272903 | 34.345 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:06.373050 | 34.445 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:06.473891 | 34.546 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:06.573856 | 34.646 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:06.672951 | 34.745 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:06.772961 | 34.845 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:06.872966 | 34.945 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:06.973916 | 35.046 | 1610 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:07.073909 | 35.146 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:07.173841 | 35.246 | 1610 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:07.273933 | 35.346 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:07.373870 | 35.446 | 1610 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:07.473990 | 35.546 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:07.573428 | 35.645 | 1610 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:07.673055 | 35.745 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:07.773939 | 35.846 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:07.873539 | 35.945 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:07.973906 | 36.046 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:08.073909 | 36.146 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:08.173896 | 36.246 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:08.273963 | 36.346 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:08.373917 | 36.446 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:08.473956 | 36.546 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:08.573813 | 36.646 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:08.673845 | 36.746 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:08.773048 | 36.845 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:08.873010 | 36.945 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:08.973944 | 37.046 | 1610 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:09.073531 | 37.145 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:09.173925 | 37.246 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:09.273150 | 37.345 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:09.373931 | 37.446 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:09.473958 | 37.546 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:09.573926 | 37.646 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:09.673917 | 37.746 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:09.773930 | 37.846 | 1610 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:09.873899 | 37.946 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:09.973205 | 38.045 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:10.073149 | 38.145 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:10.173993 | 38.246 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:10.272996 | 38.345 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:10.373232 | 38.445 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:10.472904 | 38.545 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:10.573889 | 38.646 | 1610 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:10.673907 | 38.746 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:10.773748 | 38.846 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:10.872927 | 38.945 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:10.973942 | 39.046 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:11.073756 | 39.146 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:11.173818 | 39.246 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:11.273041 | 39.345 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:11.373066 | 39.445 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:11.473976 | 39.546 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:11.573060 | 39.645 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:11.673056 | 39.745 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:11.773953 | 39.846 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:11.873967 | 39.946 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:11.973963 | 40.046 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:12.073031 | 40.145 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:12.173151 | 40.245 | 1610 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:12.273962 | 40.346 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:12.373856 | 40.446 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:12.473012 | 40.545 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:12.573944 | 40.646 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1