## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 18:13:43.545169 | 0.445 | 940 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:43.645013 | 0.545 | 940 | 928640 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:43.744617 | 0.644 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:43.844958 | 0.745 | 940 | 874880 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:43.944044 | 0.844 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:44.043796 | 0.944 | 940 | 879770 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:44.143506 | 1.043 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:44.243291 | 1.143 | 940 | 806450 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:44.343122 | 1.243 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:44.442863 | 1.343 | 940 | 874880 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:44.542645 | 1.442 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:44.642237 | 1.542 | 940 | 874880 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:44.742102 | 1.642 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:44.841863 | 1.742 | 940 | 879770 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:44.941596 | 1.841 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:45.041353 | 1.941 | 940 | 811340 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:45.141132 | 2.041 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:45.240887 | 2.141 | 940 | 879770 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:45.340552 | 2.24 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:45.440360 | 2.34 | 940 | 879770 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:45.540159 | 2.44 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:45.639899 | 2.54 | 940 | 772240 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:45.739671 | 2.639 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:45.839413 | 2.739 | 940 | 869990 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:45.939045 | 2.839 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:46.038991 | 2.939 | 940 | 879770 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:46.138705 | 3.039 | 940 | 4995110 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:46.238364 | 3.138 | 940 | 855330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:46.338131 | 3.238 | 940 | 4995110 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:46.437958 | 3.338 | 940 | 918870 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:46.537841 | 3.438 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:46.637562 | 3.537 | 940 | 879770 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:46.737330 | 3.637 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:46.837131 | 3.737 | 940 | 806450 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:46.936915 | 3.837 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:47.036647 | 3.936 | 940 | 869990 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:47.136402 | 4.036 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:47.236216 | 4.136 | 940 | 869990 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:47.336008 | 4.236 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:47.435825 | 4.336 | 940 | 801560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:47.535497 | 4.435 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:47.635291 | 4.535 | 940 | 918870 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:47.735189 | 4.635 | 940 | 4995110 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:47.834920 | 4.735 | 940 | 923750 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:47.934794 | 4.835 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:48.034570 | 4.934 | 940 | 879770 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:48.134360 | 5.034 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:48.234131 | 5.134 | 940 | 806450 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:48.333929 | 5.234 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:48.433710 | 5.334 | 940 | 874880 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:48.533555 | 5.433 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:48.633333 | 5.533 | 940 | 879770 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:48.733134 | 5.633 | 940 | 4995110 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:48.832931 | 5.733 | 940 | 860220 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:48.932764 | 5.833 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:49.032537 | 5.932 | 940 | 874880 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:49.132383 | 6.032 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:49.232147 | 6.132 | 940 | 879770 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:49.331985 | 6.232 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:49.431774 | 6.332 | 940 | 806450 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:49.531633 | 6.431 | 940 | 4995110 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:49.631419 | 6.531 | 940 | 811340 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:49.731228 | 6.631 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:49.831025 | 6.731 | 940 | 869990 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:49.930781 | 6.831 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:50.030668 | 6.93 | 940 | 801560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:50.130482 | 7.03 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:50.230303 | 7.13 | 940 | 874880 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:50.330148 | 7.23 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:50.429927 | 7.33 | 940 | 869990 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:50.529820 | 7.43 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:50.629612 | 7.529 | 940 | 801560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:50.729456 | 7.629 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:50.829287 | 7.729 | 940 | 869990 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:50.929137 | 7.829 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:51.028944 | 7.929 | 940 | 869990 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:51.128786 | 8.029 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:51.228572 | 8.128 | 940 | 865100 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:51.328431 | 8.228 | 940 | 4995110 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:51.428293 | 8.328 | 940 | 860220 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:51.528116 | 8.428 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:51.627953 | 8.528 | 940 | 913980 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:51.727817 | 8.628 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:51.827603 | 8.727 | 940 | 865100 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:51.927487 | 8.827 | 940 | 4995110 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:52.027268 | 8.927 | 940 | 845550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:52.127217 | 9.027 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:52.226903 | 9.127 | 940 | 869990 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:52.326822 | 9.227 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:52.426587 | 9.326 | 940 | 869990 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:52.526562 | 9.426 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:52.626357 | 9.526 | 940 | 791790 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:52.726238 | 9.626 | 940 | 4995110 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:52.826051 | 9.726 | 940 | 918870 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:52.925904 | 9.826 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:53.025712 | 9.926 | 940 | 874880 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:53.125673 | 10.025 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:53.225407 | 10.125 | 940 | 806450 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:53.325211 | 10.225 | 940 | 5000000 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:53.425169 | 10.325 | 940 | 874880 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:53.624856 | 10.525 | 1410 | 4912020 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:53.724695 | 10.625 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:53.824579 | 10.724 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:53.924377 | 10.824 | 1410 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:54.024373 | 10.924 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:54.124097 | 11.024 | 1410 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:54.223935 | 11.124 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:54.323873 | 11.224 | 1410 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:54.423734 | 11.324 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:54.523636 | 11.423 | 1410 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:54.623484 | 11.523 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:54.723080 | 11.623 | 1410 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:54.823193 | 11.723 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:54.923047 | 11.823 | 1410 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:55.022960 | 11.923 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:55.122762 | 12.023 | 1410 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:55.222267 | 12.122 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:55.322589 | 12.222 | 1410 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:55.422423 | 12.322 | 1410 | 259040 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:55.522297 | 12.422 | 1410 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:55.622169 | 12.522 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:55.722077 | 12.622 | 1410 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:55.821891 | 12.722 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:55.921837 | 12.822 | 1410 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:56.021682 | 12.922 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:56.121464 | 13.021 | 1410 | 0 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:56.221446 | 13.121 | 1410 | 259040 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:56.321324 | 13.221 | 1410 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:56.421108 | 13.321 | 1410 | 259040 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:56.521098 | 13.421 | 1410 | 4890 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:56.621003 | 13.521 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:56.720864 | 13.621 | 1410 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:56.820650 | 13.72 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:56.920566 | 13.82 | 1410 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:57.020522 | 13.92 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:57.120426 | 14.02 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:57.220186 | 14.12 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:57.320102 | 14.22 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:57.420025 | 14.32 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:57.519967 | 14.42 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:57.619820 | 14.52 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:57.719715 | 14.62 | 1410 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:57.819525 | 14.719 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:57.919488 | 14.819 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:58.019373 | 14.919 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:58.119201 | 15.019 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:58.219151 | 15.119 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:58.319054 | 15.219 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:58.418947 | 15.319 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:58.518867 | 15.419 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:58.618754 | 15.519 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:58.718604 | 15.618 | 1410 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:58.818431 | 15.718 | 1410 | 273700 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:58.918429 | 15.818 | 1410 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:59.018359 | 15.918 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:59.118253 | 16.018 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:59.218157 | 16.118 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:59.318042 | 16.218 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:59.417948 | 16.318 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:59.517874 | 16.418 | 1410 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:59.617653 | 16.517 | 1410 | 273700 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:59.717657 | 16.617 | 1410 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:59.817494 | 16.717 | 1410 | 278590 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:13:59.917440 | 16.817 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:00.017309 | 16.917 | 1410 | 273700 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:00.117164 | 17.017 | 1410 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:00.217109 | 17.117 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:00.317105 | 17.217 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:00.416963 | 17.317 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:00.516818 | 17.417 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:00.616798 | 17.517 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:00.716681 | 17.617 | 1410 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:00.816551 | 17.716 | 1410 | 278590 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:00.916550 | 17.816 | 1410 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:01.016415 | 17.916 | 1410 | 278590 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:01.116234 | 18.016 | 1410 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:01.216138 | 18.116 | 1410 | 273700 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:01.316022 | 18.216 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:01.416061 | 18.316 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:01.516001 | 18.416 | 1410 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:01.615901 | 18.516 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:01.715803 | 18.616 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:01.815695 | 18.716 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:01.915543 | 18.815 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:02.015513 | 18.915 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:02.115442 | 19.015 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:02.215425 | 19.115 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:02.315213 | 19.215 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:02.415126 | 19.315 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:02.515148 | 19.415 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:02.615037 | 19.515 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:02.715001 | 19.615 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:02.814893 | 19.715 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:02.914802 | 19.815 | 1410 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:03.014646 | 19.914 | 1410 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:03.114598 | 20.014 | 1410 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:03.214558 | 20.114 | 1410 | 268820 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:03.314484 | 20.214 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:03.414310 | 20.314 | 1410 | 273700 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:03.514309 | 20.414 | 1410 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:03.714144 | 20.614 | 1550 | 263930 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:03.814093 | 20.714 | 1550 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:03.914046 | 20.814 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:04.013964 | 20.914 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:04.113876 | 21.014 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:04.213797 | 21.114 | 1550 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:04.313735 | 21.214 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:04.413557 | 21.313 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:04.513508 | 21.413 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:04.613523 | 21.513 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:04.713506 | 21.613 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:04.813354 | 21.713 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:04.913338 | 21.813 | 1550 | 420330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:05.013171 | 21.913 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:05.113074 | 22.013 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:05.213543 | 22.113 | 1550 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:05.313052 | 22.213 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:05.412981 | 22.313 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:05.512932 | 22.413 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:05.612839 | 22.513 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:05.712777 | 22.613 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:05.812676 | 22.713 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:05.912660 | 22.812 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:06.012451 | 22.912 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:06.112374 | 23.012 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:06.212433 | 23.112 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:06.312402 | 23.212 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:06.412315 | 23.312 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:06.512264 | 23.412 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:06.612190 | 23.512 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:06.712173 | 23.612 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:06.812068 | 23.712 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:06.912024 | 23.812 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:07.011942 | 23.912 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:07.111887 | 24.012 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:07.211714 | 24.112 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:07.311639 | 24.211 | 1550 | 420330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:07.411614 | 24.311 | 1550 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:07.511652 | 24.411 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:07.611563 | 24.511 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:07.711529 | 24.611 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:07.811173 | 24.711 | 1550 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:07.911407 | 24.811 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:08.011332 | 24.911 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:08.111308 | 25.011 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:08.211202 | 25.111 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:08.310887 | 25.211 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:08.411167 | 25.311 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:08.511065 | 25.411 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:08.610998 | 25.511 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:08.710938 | 25.611 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:08.810864 | 25.711 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:08.910842 | 25.811 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:09.010809 | 25.911 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:09.110750 | 26.011 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:09.210679 | 26.111 | 1550 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:09.310634 | 26.21 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:09.410565 | 26.31 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:09.510433 | 26.41 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:09.610468 | 26.51 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:09.710362 | 26.61 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:09.810367 | 26.71 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:09.910329 | 26.81 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:10.010261 | 26.91 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:10.110225 | 27.01 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:10.210158 | 27.11 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:10.310299 | 27.21 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:10.410382 | 27.31 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:10.510021 | 27.41 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:10.609960 | 27.51 | 1550 | 19550 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:10.709912 | 27.61 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:10.809858 | 27.71 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:10.909827 | 27.81 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:11.009750 | 27.91 | 1550 | 19550 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:11.109744 | 28.01 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:11.209680 | 28.11 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:11.309663 | 28.209 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:11.409576 | 28.309 | 1550 | 24440 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:11.509540 | 28.409 | 1550 | 415440 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:11.609572 | 28.509 | 1550 | 19550 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:11.709530 | 28.609 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:11.809387 | 28.709 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:11.909384 | 28.809 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:12.009234 | 28.909 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:12.109347 | 29.009 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:12.209611 | 29.109 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:12.309189 | 29.209 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:12.409573 | 29.309 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:12.509102 | 29.409 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:12.609043 | 29.509 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:12.709005 | 29.609 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:12.808950 | 29.709 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:12.908973 | 29.809 | 1550 | 405670 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:13.008881 | 29.909 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:13.108878 | 30.009 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:13.208413 | 30.108 | 1550 | 19550 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:13.308924 | 30.209 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:13.408688 | 30.309 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:13.509193 | 30.409 | 1550 | 410560 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:13.608632 | 30.508 | 1550 | 14660 | 21.2 | 33.2
2025-04-29 18:14:13.808621 | 30.708 | 1610 | 400780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:13.908505 | 30.808 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:14.008463 | 30.908 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:14.108355 | 31.008 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:14.208234 | 31.108 | 1610 | 34210 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:14.308213 | 31.208 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:14.408171 | 31.308 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:14.508132 | 31.408 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:14.608242 | 31.508 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:14.708188 | 31.608 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:14.808174 | 31.708 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:14.908130 | 31.808 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:15.007926 | 31.908 | 1610 | 34210 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:15.107920 | 32.008 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:15.207888 | 32.108 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:15.307907 | 32.208 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:15.407925 | 32.308 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:15.507878 | 32.408 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:15.607870 | 32.508 | 1610 | 39100 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:15.707820 | 32.608 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:15.807803 | 32.708 | 1610 | 34210 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:15.907761 | 32.808 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:16.007779 | 32.908 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:16.107703 | 33.008 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:16.207554 | 33.107 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:16.307533 | 33.207 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:16.421772 | 33.322 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:16.507623 | 33.407 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:16.607538 | 33.507 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:16.707506 | 33.607 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:16.807510 | 33.707 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:16.907445 | 33.807 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:17.007447 | 33.907 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:17.107359 | 34.007 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:17.207333 | 34.107 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:17.307309 | 34.207 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:17.407013 | 34.307 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:17.507234 | 34.407 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:17.607204 | 34.507 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:17.707180 | 34.607 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:17.807143 | 34.707 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:17.907006 | 34.807 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:18.007095 | 34.907 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:18.107025 | 35.007 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:18.207029 | 35.107 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:18.307009 | 35.207 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:18.406982 | 35.307 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:18.506925 | 35.407 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:18.606896 | 35.507 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:18.706767 | 35.607 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:18.806739 | 35.707 | 1610 | 34210 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:18.906726 | 35.807 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:19.006795 | 35.907 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:19.106650 | 36.006 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:19.206745 | 36.107 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:19.306570 | 36.206 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:19.406673 | 36.306 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:19.506659 | 36.406 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:19.606607 | 36.506 | 1610 | 34210 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:19.706455 | 36.606 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:19.806522 | 36.706 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:19.906553 | 36.806 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:20.006481 | 36.906 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:20.106539 | 37.006 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:20.206479 | 37.106 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:20.306495 | 37.206 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:20.406375 | 37.306 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:20.506343 | 37.406 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:20.606341 | 37.506 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:20.706335 | 37.606 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:20.806298 | 37.706 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:20.906707 | 37.807 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:21.006651 | 37.906 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:21.106150 | 38.006 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:21.206517 | 38.106 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:21.305995 | 38.206 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:21.405953 | 38.306 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:21.505958 | 38.406 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:21.606050 | 38.506 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:21.705910 | 38.606 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:21.805875 | 38.706 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:21.905857 | 38.806 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:22.005995 | 38.906 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:22.105997 | 39.006 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:22.205992 | 39.106 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:22.305914 | 39.206 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:22.405860 | 39.306 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:22.505862 | 39.406 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:22.605828 | 39.506 | 1610 | 19550 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:22.705781 | 39.606 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:22.805793 | 39.706 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:22.905779 | 39.806 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:23.005747 | 39.906 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:23.105692 | 40.006 | 1610 | 9780 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:23.205677 | 40.106 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:23.305586 | 40.205 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:23.405652 | 40.305 | 1610 | 29330 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:23.505611 | 40.405 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:23.605600 | 40.505 | 1610 | 24440 | 21.2 | 33.1
2025-04-29 18:14:23.705593 | 40.605 | 1610 | 14660 | 21.2 | 33.1