## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:49:49.722548 | 0.439 | 940 | 14660 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:49.822402 | 0.539 | 940 | 615840 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:49.922461 | 0.639 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:50.021393 | 0.738 | 940 | 777130 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:50.121591 | 0.838 | 940 | 4995110 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:50.221829 | 0.938 | 940 | 596290 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:50.322417 | 1.039 | 940 | 4995110 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:50.422414 | 1.139 | 940 | 762460 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:50.522339 | 1.239 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:50.622420 | 1.339 | 940 | 777130 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:50.722436 | 1.439 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:50.822421 | 1.539 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:50.922419 | 1.639 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:51.022415 | 1.739 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:51.122485 | 1.839 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:51.222476 | 1.939 | 940 | 723360 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:51.322149 | 2.039 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:51.422385 | 2.139 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:51.522457 | 2.239 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:51.622389 | 2.339 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.7
2025-04-29 15:49:51.722451 | 2.439 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:51.822452 | 2.539 | 940 | 615840 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:51.922364 | 2.639 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:52.022423 | 2.739 | 940 | 586510 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:52.122421 | 2.839 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:52.222437 | 2.939 | 940 | 620720 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:52.322453 | 3.039 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:52.422407 | 3.139 | 940 | 757580 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:52.522458 | 3.239 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:52.622569 | 3.339 | 940 | 586510 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:52.722497 | 3.439 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:52.822437 | 3.539 | 940 | 801560 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:52.922488 | 3.639 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:53.022423 | 3.739 | 940 | 752690 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:53.122444 | 3.839 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:53.222432 | 3.939 | 940 | 586510 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:53.322440 | 4.039 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:53.422421 | 4.139 | 940 | 586510 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:53.521625 | 4.238 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:53.622555 | 4.339 | 940 | 782010 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:53.722215 | 4.439 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:53.822388 | 4.539 | 940 | 796680 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:53.921603 | 4.638 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:54.022448 | 4.739 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:54.122383 | 4.839 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:54.222412 | 4.939 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:54.322478 | 5.039 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:54.422442 | 5.139 | 940 | 723360 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:54.522423 | 5.239 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:54.621607 | 5.338 | 940 | 772240 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:54.722452 | 5.439 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:54.822451 | 5.539 | 940 | 777130 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:54.922013 | 5.639 | 940 | 4995110 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:55.022366 | 5.739 | 940 | 757580 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:55.122468 | 5.839 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:55.222424 | 5.939 | 940 | 777130 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:55.322426 | 6.039 | 940 | 4995110 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:55.422418 | 6.139 | 940 | 591400 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:55.522443 | 6.239 | 940 | 5000000 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:55.622429 | 6.339 | 940 | 723360 | 19.1 | 39.9
2025-04-29 15:49:55.722420 | 6.439 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:55.822503 | 6.539 | 940 | 674490 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:55.922452 | 6.639 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:56.022365 | 6.739 | 940 | 791790 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:56.122349 | 6.839 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:56.222315 | 6.939 | 940 | 782010 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:56.322534 | 7.039 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:56.422459 | 7.139 | 940 | 625610 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:56.522375 | 7.239 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:56.622441 | 7.339 | 940 | 796680 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:56.722431 | 7.439 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:56.822526 | 7.539 | 940 | 752690 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:56.922467 | 7.639 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:57.022437 | 7.739 | 940 | 625610 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:57.122111 | 7.839 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:57.222399 | 7.939 | 940 | 796680 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:57.322391 | 8.039 | 940 | 4995110 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:57.421529 | 8.138 | 940 | 620720 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:57.522131 | 8.239 | 940 | 5000000 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:57.622363 | 8.339 | 940 | 752690 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:57.722482 | 8.439 | 940 | 4995110 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:57.822445 | 8.539 | 940 | 742910 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:57.922468 | 8.639 | 940 | 5000000 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:58.022402 | 8.739 | 940 | 772240 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:58.122016 | 8.839 | 940 | 4995110 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:58.222503 | 8.939 | 940 | 752690 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:58.322464 | 9.039 | 940 | 5000000 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:58.422449 | 9.139 | 940 | 767350 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:58.522465 | 9.239 | 940 | 5000000 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:58.622487 | 9.339 | 940 | 772240 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:58.722447 | 9.439 | 940 | 4995110 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:58.822361 | 9.539 | 940 | 752690 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:58.922150 | 9.639 | 940 | 4995110 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:59.022492 | 9.739 | 940 | 591400 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:59.122466 | 9.839 | 940 | 5000000 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:59.222142 | 9.939 | 940 | 762460 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:59.322488 | 10.039 | 940 | 5000000 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:59.422409 | 10.139 | 940 | 713590 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:59.522473 | 10.239 | 940 | 4995110 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:59.622372 | 10.339 | 940 | 591400 | 19 | 40.1
2025-04-29 15:49:59.822438 | 10.539 | 1410 | 4912020 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:49:59.922500 | 10.639 | 1410 | 24440 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:00.022402 | 10.739 | 1410 | 166180 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:00.122302 | 10.839 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:00.221661 | 10.938 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:00.322372 | 11.039 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:00.422415 | 11.139 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:00.522443 | 11.239 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:00.622450 | 11.339 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:00.722464 | 11.439 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:00.822432 | 11.539 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:00.922215 | 11.639 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:01.022484 | 11.739 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:01.122464 | 11.839 | 1410 | 9780 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:01.222378 | 11.939 | 1410 | 156400 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:01.322157 | 12.039 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:01.422451 | 12.139 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:01.522482 | 12.239 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:01.622063 | 12.339 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:01.722451 | 12.439 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:01.822440 | 12.539 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:01.922470 | 12.639 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:02.022448 | 12.739 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:02.122471 | 12.839 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:02.222465 | 12.939 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:02.322470 | 13.039 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:02.422395 | 13.139 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:02.522372 | 13.239 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:02.622398 | 13.339 | 1410 | 156400 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:02.722353 | 13.439 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:02.822459 | 13.539 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:02.922169 | 13.639 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:03.022504 | 13.739 | 1410 | 156400 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:03.122341 | 13.839 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:03.222194 | 13.939 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:03.322164 | 14.039 | 1410 | 9780 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:03.422445 | 14.139 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:03.522437 | 14.239 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:03.622449 | 14.339 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:03.722085 | 14.439 | 1410 | 9780 | 19.1 | 40
2025-04-29 15:50:03.822434 | 14.539 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:03.922426 | 14.639 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:04.022103 | 14.739 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:04.122460 | 14.839 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:04.221975 | 14.939 | 1410 | 156400 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:04.322474 | 15.039 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:04.422487 | 15.139 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:04.522465 | 15.239 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:04.621890 | 15.338 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:04.721736 | 15.438 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:04.822213 | 15.539 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:04.922396 | 15.639 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:05.022489 | 15.739 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:05.122147 | 15.839 | 1410 | 19550 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:05.221665 | 15.938 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:05.322646 | 16.039 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:05.421639 | 16.138 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:05.522184 | 16.239 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:05.622476 | 16.339 | 1410 | 156400 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:05.721598 | 16.438 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:05.822490 | 16.539 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:05.922475 | 16.639 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:06.022471 | 16.739 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:06.122452 | 16.839 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:06.221485 | 16.938 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:06.322543 | 17.039 | 1410 | 9780 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:06.422489 | 17.139 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:06.521633 | 17.238 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:06.621574 | 17.338 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:06.722482 | 17.439 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:06.822450 | 17.539 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:06.922386 | 17.639 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:07.022458 | 17.739 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:07.122294 | 17.839 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:07.221603 | 17.938 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:07.322456 | 18.039 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:07.422470 | 18.139 | 1410 | 156400 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:07.522486 | 18.239 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:07.622525 | 18.339 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:07.721735 | 18.438 | 1410 | 9780 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:07.822391 | 18.539 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:07.922405 | 18.639 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:08.022397 | 18.739 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:08.122511 | 18.839 | 1410 | 9780 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:08.222423 | 18.939 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:08.322453 | 19.039 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:08.422363 | 19.139 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:08.522498 | 19.239 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:08.622313 | 19.339 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:08.722097 | 19.439 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:08.822447 | 19.539 | 1410 | 156400 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:08.922538 | 19.639 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:09.022456 | 19.739 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:09.122385 | 19.839 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:09.222475 | 19.939 | 1410 | 156400 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:09.322463 | 20.039 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:09.422459 | 20.139 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:09.522483 | 20.239 | 1410 | 9780 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:09.622485 | 20.339 | 1410 | 161290 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:09.722380 | 20.439 | 1410 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:09.922445 | 20.639 | 1550 | 156400 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:10.022422 | 20.739 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:10.122401 | 20.839 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:10.222470 | 20.939 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:10.322516 | 21.039 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:10.422459 | 21.139 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:10.522472 | 21.239 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:10.622515 | 21.339 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:10.722084 | 21.439 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:10.822494 | 21.539 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:10.922396 | 21.639 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:11.022380 | 21.739 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:11.122206 | 21.839 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:11.222528 | 21.939 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:11.322475 | 22.039 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:11.422364 | 22.139 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:11.522408 | 22.239 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:11.622506 | 22.339 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:11.722489 | 22.439 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:11.822510 | 22.539 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:11.922433 | 22.639 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:12.022479 | 22.739 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:12.122523 | 22.839 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:12.222477 | 22.939 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:12.322498 | 23.039 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:12.422479 | 23.139 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:12.522481 | 23.239 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:12.622365 | 23.339 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:12.722508 | 23.439 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:12.822168 | 23.539 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:12.922500 | 23.639 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:13.022501 | 23.739 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:13.122372 | 23.839 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:13.222484 | 23.939 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:13.322489 | 24.039 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:13.422189 | 24.139 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:13.522468 | 24.239 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:13.622470 | 24.339 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:13.722488 | 24.439 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:13.822457 | 24.539 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:13.922488 | 24.639 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:14.022375 | 24.739 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:14.122508 | 24.839 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:14.222469 | 24.939 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:14.322475 | 25.039 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:14.422459 | 25.139 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:14.522528 | 25.239 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:14.622462 | 25.339 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:14.722481 | 25.439 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:14.822480 | 25.539 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:14.921831 | 25.638 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:15.022492 | 25.739 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:15.122493 | 25.839 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:15.222024 | 25.939 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:15.322212 | 26.039 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:15.422383 | 26.139 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:15.522177 | 26.239 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:15.622470 | 26.339 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:15.722409 | 26.439 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:15.822323 | 26.539 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.1
2025-04-29 15:50:15.922474 | 26.639 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:16.022485 | 26.739 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:16.122508 | 26.839 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:16.222473 | 26.939 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:16.322160 | 27.039 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:16.422459 | 27.139 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:16.522014 | 27.239 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:16.622506 | 27.339 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:16.722528 | 27.439 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:16.822012 | 27.539 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:16.922506 | 27.639 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:17.022491 | 27.739 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:17.122501 | 27.839 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:17.221676 | 27.938 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:17.321762 | 28.038 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:17.422352 | 28.139 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:17.522416 | 28.239 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:17.621577 | 28.338 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:17.722494 | 28.439 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:17.821764 | 28.538 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:17.922502 | 28.639 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:18.022475 | 28.739 | 1550 | 14660 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:18.121520 | 28.838 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:18.222479 | 28.939 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:18.321597 | 29.038 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:18.421834 | 29.138 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:18.522538 | 29.239 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:18.622513 | 29.339 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:18.722498 | 29.439 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:18.821454 | 29.538 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:18.922046 | 29.639 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:19.022495 | 29.739 | 1550 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:19.122500 | 29.839 | 1550 | 371460 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:19.222502 | 29.939 | 1550 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:19.321566 | 30.038 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:19.421646 | 30.138 | 1550 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:19.522480 | 30.239 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:19.622482 | 30.339 | 1550 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:19.722502 | 30.439 | 1550 | 366570 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:19.821752 | 30.538 | 1550 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:20.022490 | 30.739 | 1610 | 361680 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:20.122491 | 30.839 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:20.222485 | 30.939 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:20.322493 | 31.039 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:20.422489 | 31.139 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:20.522520 | 31.239 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:20.622466 | 31.339 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:20.722479 | 31.439 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:20.822546 | 31.539 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:20.922487 | 31.639 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:21.022483 | 31.739 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:21.122493 | 31.839 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:21.222494 | 31.939 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:21.322495 | 32.039 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:21.422482 | 32.139 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:21.522418 | 32.239 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:21.622544 | 32.339 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:21.722506 | 32.439 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:21.822507 | 32.539 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:21.922510 | 32.639 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:22.022486 | 32.739 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:22.122172 | 32.839 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:22.222499 | 32.939 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:22.322508 | 33.039 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:22.422488 | 33.139 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:22.522512 | 33.239 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:22.622504 | 33.339 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:22.722510 | 33.439 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:22.822584 | 33.539 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:22.922537 | 33.639 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:23.022433 | 33.739 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:23.122516 | 33.839 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:23.222487 | 33.939 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:23.322187 | 34.039 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:23.422498 | 34.139 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:23.522503 | 34.239 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:23.622485 | 34.339 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:23.722561 | 34.439 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:23.822557 | 34.539 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:23.922511 | 34.639 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:24.022501 | 34.739 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:24.122509 | 34.839 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:24.222468 | 34.939 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:24.322510 | 35.039 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:24.422473 | 35.139 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:24.522508 | 35.239 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:24.622491 | 35.339 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:24.721852 | 35.438 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:24.822570 | 35.539 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:24.922512 | 35.639 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:25.022508 | 35.739 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:25.122513 | 35.839 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:25.222496 | 35.939 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:25.322503 | 36.039 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:25.422487 | 36.139 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:25.522498 | 36.239 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:25.622497 | 36.339 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:25.722594 | 36.439 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:25.822519 | 36.539 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:25.922420 | 36.639 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:26.022416 | 36.739 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:26.122506 | 36.839 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:26.222401 | 36.939 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:26.322528 | 37.039 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:26.422490 | 37.139 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:26.522526 | 37.239 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:26.622500 | 37.339 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:26.722481 | 37.439 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:26.822161 | 37.539 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:26.922589 | 37.639 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:27.022491 | 37.739 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:27.122169 | 37.839 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:27.222495 | 37.939 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:27.322520 | 38.039 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:27.422488 | 38.139 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:27.522508 | 38.239 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:27.622497 | 38.339 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:27.722512 | 38.439 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:27.822439 | 38.539 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:27.921695 | 38.638 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.3
2025-04-29 15:50:28.022410 | 38.739 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:28.122408 | 38.839 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:28.222412 | 38.939 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:28.322398 | 39.039 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:28.422302 | 39.139 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:28.522342 | 39.239 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:28.622446 | 39.339 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:28.722603 | 39.439 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:28.822518 | 39.539 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:28.922250 | 39.639 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:29.022458 | 39.739 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:29.122518 | 39.839 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:29.222523 | 39.939 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:29.322522 | 40.039 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:29.422154 | 40.139 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:29.522408 | 40.239 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:29.622412 | 40.339 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:29.722418 | 40.439 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:29.822025 | 40.539 | 1610 | 24440 | 19.1 | 40.2
2025-04-29 15:50:29.922033 | 40.639 | 1610 | 19550 | 19.1 | 40.2